УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» -

управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

________________  М.Е. Белоусов

«      »  _____________  2020 г.

# Документация по простой закупке

ПРОСТАЯ ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
С ЦЕЛЬЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ КАБИНЕТОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

ПАО «ТНС ЭНЕРГО МАРИЙ ЭЛ»

г Йошкар-Ола

2020 г.

# 1.         Общие положения

## Общие сведения

    - ПАО «ТНС энерго Марий Эл», Республика Марий Эл, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д.21В (далее — Заказчик) настоящим уведомляет о проведении простой закупки в электронной форме (далее – Простая закупка) с целью заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов административного здания ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (далее – Работы).

    - Извещение о проведении Простой закупки, Документация по Простой закупке, Проект договора, являющийся неотъемлемой частью Извещения по Простой закупке и Документации по Простой закупке, опубликованы 15.12.2020 г. на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – Официальный сайт) и на электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка» (далее - ЕЭТП), www.roseltorg.ru.

    - Для участия в процедуре Простой закупки участник Простой закупки должен быть зарегистрирован и аккредитован на ЭТП. Правила и порядок регистрации и/или аккредитации участника Простой закупки определяются регламентом работы, тарифами и инструкциями ЭТП.

    - Участник Простой закупки несет все расходы, связанные с участием в Простой закупке, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в Простой закупке, иной документации, а организатор Простой закупки не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов Простой закупки, а также оснований их завершения.

    - Для справок обращаться:

к начальнику Административно-хозяйственного отдела – Бердинской Людмиле Макаровне, 
тел.: 8(8362) 68-21-36, е-mail: blm@esb.mari.ru;

Простая закупка  проводится на основании Приказа ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
№231 от 07.12.2020 г.

Подробные требования к работам изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по Простой закупке). Договор, заключаемый по результатам Простой закупки, должен соответствовать условиям, изложенным в разделе 2. Порядок проведения Простой закупки и участия в нем, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе заявки, приведены в разделе 5.

1.2       Правовой статус процедур и документов

1.2.1 	Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.2 Извещение вместе с настоящей Документацией по Простой закупке, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

1.2.2	Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. Участники вправе вносить изменения в свои заявки до даты и времени окончания их подачи.

1.2.3	В договоре, заключаемом по результатам данной процедуры, фиксируются все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.4	При определении условий договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

a) Извещение о проведении Простой закупки и настоящая Документация по Простой закупке со всеми дополнениями и разъяснениями;

b) Заявка Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.

1.2.5	Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данной Простой закупкой.

1.2.6 	Во всем, что не урегулировано документацией по Простой закупке, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

1.3	Обжалование

1.3.1  	Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Простой закупки, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками Простой закупки своих обязательств в связи с проведением Простой закупки и участием в ней, могут решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона, в случае нарушения ее прав, может обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 15 рабочих дней с момента ее получения.

1.3.2 	Участники простой закупки также имеют право подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с проведением закупок, направив претензию в Центральный закупочный орган Заказчика.

1.4	Прочие положения

1.4.1	Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в Простой закупке, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного Простой закупки.

1.4.2	Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в Простой закупке. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по Простой закупке.

2.         Задание на выполнение работ:

2.1.      Общие требования:

2.1.1    Выполнение работ по текущему ремонту кабинетов административного здания  ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

2.1.2    Объект: административное здание ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

2.1.3    Адрес объекта и место выполнения работ: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д.21В.

2.1.4    Начальная (максимальная) цена договора – 2 521 947,67 руб. (два миллиона пятьсот двадцать одна тысяча девятьсот сорок семь рублей 67 копеек), без учёта НДС. Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе: стоимость работ, строительных материалов, инструментов, расходы на перевозку, отгрузку, вывоз строительного мусора, складирование оборудования и строительных материалов, гарантийные обязательства, а также расходы по оплате всех необходимых налогов (за исключением НДС), пошлин и других обязательных платежей.

2.1.5    Начальная (максимальная) цена единицы работы (единица работы - усл. ед) соответствует начальной (максимальной) цене договора.

2.1.6   Для обоснования заявляемой цены Участник должен на основании ведомости объёмов работ и основных материалов (Таблица №1), предоставить Заказчику локальные сметные расчеты по разделам (по каждому кабинету отдельно).

2.1.7   Учтенные Участником в локальном сметном расчете материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям к применяемым материалам, изделиям и оборудованию, указанным в Таблице №1.

2.1.8     Сметная документация предоставляется Заказчику в составе документов Заявки на участие в закупке.

2.2.      Требования к выполнению работ:

2.2.1    Начало работ – с даты подписания договора подряда.

2.2.2    Работы должны быть выполнены в срок не позднее 30.04.2021 г.

2.2.3     Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ. При  составлении графика необходимо учесть, что ремонт кабинетов осуществляется поочерёдно. Очерёдность определяет Заказчик и сообщает Подрядчику в день заключения договора.

2.2.4    Работы, сопряженные с шумом (сверление, стук, вибрация), должны выполняться в нерабочее время Заказчика (рабочее время: понедельник – пятница с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут), при этом период выполнения таких работ – не ранее 7 ч 00 мин. и не позднее 21 ч 00 мин.

2.2.5  О времени проведения работ, сопряженных с шумом, Подрядчик уведомляет уполномоченного представителя Заказчика не менее чем за 4 часа до начала работ.

2.3.       Сроки и порядок оплаты по договору.

2.3.1  Все работы должны выполняться на основании договора подряда, заключенного в результате  регламентированной закупочной процедуры.

2.3.2    Оплата по договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3.3    Авансовый платеж не предусмотрен.

2.3.4    Расчеты по договору производятся в течение 15 рабочих дней после подписания обеими Сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

2.3.5  Цена договора включает в себя общую стоимость выполнения всех работ, включая стоимость строительных материалов, инструментов, расходов на перевозку, отгрузку, вывоз строительного мусора, складирование оборудования и строительных материалов, гарантийные обязательства, а также расходы по оплате всех необходимых налогов (за исключением НДС), пошлин и сборов и иные расходы, возникающие у Подрядчика в связи с исполнением обязательств по договору.

2.4.      Требования к оформлению результатов работ:

2.4.1   При проведении скрытых работ, Подрядчик предоставляет акты скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ.

2.4.2    После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС - 2, подписанный со своей стороны, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счет-фактуру, если Подрядчик осуществляет деятельность по общей системе налогообложения. Документы предоставляются в бумажном виде. Формы КС-2 и КС-3 утверждены постановлением Госкомстата №100 от 11.11.1999 г.

2.5.      Требования к материалам и изделиям:

2.5.1   Подрядчик при выполнении работ должен использовать основные материалы строго в соответствии с ведомостью объёмов работ и материалов (Таблица №1) и дизайном помещений (Фото №1 Приложения №1 к Техническому заданию). Применяемые материалы согласовываются Заказчиком до начала работ.

2.5.2   Используемые материалы, изделия должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

2.5.3   Все характеристики (параметры) материалов и изделий должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

2.5.4  Контроль за соответствием применяемых материалов и изделий является обязанностью лица, осуществляющего выполнение работ.

2.5.5   Обеспечение оборудованием, материалами для производства работ и их доставка осуществляется за счет Подрядчика и его силами.

2.6.      Контроль выполнения работ со стороны Заказчика:

2.6.1  Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, который  от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения Работ по договору, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора.

2.6.2    Определяет объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Работ, указанных в сметном расчёте, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6.3    Обеспечивает доступ на объект сотрудников Подрядчика.

2.6.4  Обеспечивает Подрядчику возможность подключения к имеющимся у Заказчика источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ, предусмотренных настоящей закупкой.

2.6.5   В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Акт с перечислением выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Договора переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

2.7.      При производстве работ Подрядчик обязан:

2.7.1 Организовать и координировать работы на объекте, обеспечить соблюдение требований законодательства, технических регламентов, Технического задания (Приложение №1 к Договору) и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям Технического задания.

2.7.2    Обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику.

2.7.3    При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

2.7.4    Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ.

2.7.5    Руководствоваться нормативно-правовыми актами РФ в области строительства: Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ФЗ-№190 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г., СП 48.13330.2011 Организация строительства, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 71.13330.2017 (Изоляционные и отделочные покрытия); монтаж сетей электроснабжения - по СП 76.13330 (Электротехнические устройства), основными положениями и другими нормативными документами, регламентирующими данный вид деятельности.

2.7.6  Контролировать качество выполнения работ и вести учет выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

2.7.7    Нести ответственность за повреждения имущества Заказчика.

2.7.8   Любой строительный мусор, жидкие отходы (включая, но не ограничиваясь, лакокрасочные материалы, цемент, масла, растворители и строительные смеси), иные строительные отходы (далее – отходы), которые остаются во время выполнения работ по Договору, подлежат вывозу с Объекта Заказчика незамедлительно с момента их образования. Сброс (выброс) любых отходов в систему канализации Заказчика, прилегающую к Объекту территорию или иные не предусмотренные для этого места, строго запрещен.

2.8.      Гарантийные требования:

2.8.1    Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ;

2.8.2   Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору Работы составляет 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

2.8.3    Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации.

2.8.4   Согласно п.4.1.1.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг Заказчика (далее - Положение), Простая закупка является открытой неконкурентной процедурой закупки. В связи с этим при описании предмета Простой закупки указаны товарные знаки, фирменные наименования.

Таблица №1.

# Ведомость объемов и основных материалов

# на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов

# административного здания ПАО «ТНС энерго Марий Эл»,

# расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д.21В

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Кабинет №104 |
|  | Электрооборудование |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.08 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.05 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 5 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 5 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.08 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 8 |
| 7 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 8 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.1 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.06 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.035 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.003 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.33 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.035 |
| 15 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.03 |
| 16 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 2 |
| 17 | Монтаж: извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 2 |
| 18 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 2 |
| 19 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 2 |
|  | Потолок |
| 20 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.349 |
| 21 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 100 |
| 22 | Дюбель клиновой | шт. | 20 |
| 23 | Европодвес | шт. | 20 |
| 24 | Направляющие 3,6м | шт. | 8 |
| 25 | Направляющие 1,2м | шт. | 45 |
| 26 | Направляющие 0,6м | шт. | 50 |
| 27 | Уголок пристенный 3м | шт. | 8 |
| 28 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 53 |
|  | Стены |
| 29 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.02 |
| 30 | Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 2 |
| 31 | Очистка стен и дверных откосов от старой краски | 100 м2 | 0.6758 |
| 32 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0.6505 |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и дверных откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.6758 |
| 34 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.6758 |
| 35 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску -Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.6758 |
| 36 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.6758 |
| 37 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.05 |
| 38 | Профиль перфорированный угловой | м | 5 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 39 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.0524 |
| 40 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.0524 |
| 41 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.0524 |
| 42 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов. Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.0524 |
| 43 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0524 |
| 44 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.0524 |
| 45 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску. Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.0524 |
| 46 | Окраска откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.0524 |
| 47 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.11 |
| 48 | Профиль перфорированный угловой | м | 11 |
|  | Пол |  |  |
| 49 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2362 |
| 50 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.349 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.349 |
| 52 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.349 |
| 53 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.349 |
| 54 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.349 |
| 55 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 50 |
| 56 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.349 |
| 57 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.2362 |
| 58 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.009 |
| 59 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Отопление |  |  |
| 60 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.02 |
| 61 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.0426 |
| 62 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 23 |
| 63 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.02 |
| 64 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 4 |
| 65 | Запорный кран ф20 | шт. | 1 |
| 66 | Запорный кран ф32 | шт. | 1 |
| 67 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 1 |
| 68 | Регулировочный кран ф32 | шт. | 1 |
| 69 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 |
| 70 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.2 |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.005 |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 | 0.005 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 73 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 1.6 |
| 74 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.6 |
| 75 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 1.6 |
|  | Раздел 2. Кабинет №105 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.08 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.04 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 2 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 2 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.08 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 8 |
| 7 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 8 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.1 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.04 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.08 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.007 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.8 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.08 |
| 15 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.03 |
| 16 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 2 |
| 17 | Монтаж: извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 2 |
| 18 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 19 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 20 | Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.328 |
| 21 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 100 |
| 22 | Дюбель клиновой | шт. | 20 |
| 23 | Европодвес | шт. | 20 |
| 24 | Направляющие 3,6м | шт. | 8 |
| 25 | Направляющие 1,2м | шт. | 45 |
| 26 | Направляющие 0,6м | шт. | 50 |
| 27 | Уголок пристенный 3м | шт. | 8 |
| 28 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 50 |
|  | Стены |  |  |
| 29 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.01 |
| 30 | Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 1 |
| 31 | Очистка стен и дверных откосов от старой краски | 100 м2 | 0.6521 |
| 32 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0.6276 |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и дверных откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.6521 |
| 34 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.6276 |
| 35 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.6521 |
| 36 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.6521 |
| 37 | Устройство в стенах борозд под трубки кондиционера площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | 100 м | 0.02 |
| 38 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.003 |
| 39 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.3 |
| 40 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.05 |
| 41 | Профиль перфорированный угловой | м | 5 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 42 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.0524 |
| 43 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.0524 |
| 44 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.0524 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.0524 |
| 46 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0524 |
| 47 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.0524 |
| 48 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.0524 |
| 49 | Окраска откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.0524 |
| 50 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.11 |
| 51 | Профиль перфорированный угловой | м | 11 |
|  | Пол |  |  |
| 52 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2292 |
| 53 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.328 |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.328 |
| 55 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.328 |
| 56 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.328 |
| 57 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.328 |
| 58 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 47 |
| 59 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.328 |
| 60 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.2292 |
| 61 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.027 |
| 62 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 3 |
|  | Отопление |  |  |
| 63 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.02 |
| 64 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.0426 |
| 65 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 23 |
| 66 | Снятие кранов запорных |  | 0.02 |
| 67 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 4 |
| 68 | Запорный кран ф20 | шт. | 2 |
| 69 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 2 |
| 70 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 |
| 71 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.2 |
| 72 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.005 |
| 73 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 | 0.005 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 74 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 1.6 |
| 75 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.6 |
| 76 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 1.6 |
|  | Раздел 3. Кабинет №107 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.1 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.07 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 3 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 3 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.1 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 10 |
| 7 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 8 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.4 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.03 |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.03 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.01 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.001 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.1 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.01 |
| 15 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.03 |
| 16 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 4 |
| 17 | Монтаж: извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 4 |
| 18 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 19 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 20 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.499 |
| 21 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 150 |
| 22 | Дюбель клиновой | шт. | 30 |
| 23 | Европодвес | шт. | 30 |
| 24 | Направляющие 3,6м | шт. | 12 |
| 25 | Направляющие 1,2м | шт. | 63 |
| 26 | Направляющие 0,6м | шт. | 79 |
| 27 | Уголок пристенный 3м | шт. | 14 |
| 28 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 121 |
|  | Стены |  |  |
| 29 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.03 |
| 30 | Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 3 |
| 31 | Очистка стен и дверных откосов от старой краски 100 м2 | 100 м2 | 1.1167 |
| 32 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 1.0919 |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и дверных откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 1.1167 |
| 34 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 1.0919 |
| 35 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 1.1167 |
| 36 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 1.1167 |
| 37 | Устройство в стенах борозд под трубки кондиционера площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | 100 м | 0.09 |
| 38 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.014 |
| 39 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 1.6 |
| 40 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.09 |
| 41 | Профиль перфорированный угловой | м | 9 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 42 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.0524 |
| 43 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.0524 |
| 44 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.0524 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.0524 |
| 46 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0524 |
| 47 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.0524 |
| 48 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.0524 |
| 49 | Окраска откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.0524 |
| 50 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.11 |
| 51 | Профиль перфорированный угловой | м | 11 |
|  | Пол |  |  |
| 52 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.3952 |
| 53 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.5034 |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.5034 |
| 55 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.5034 |
| 56 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.5034 |
| 57 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 72 |
| 58 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.5034 |
| 59 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.3952 |
| 60 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.027 |
| 61 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 3 |
|  | Отопление |  |  |
| 62 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.02 |
| 63 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.037 |
| 64 | Радиаторы биметаллические, марка: 500/80 | секция | 20 |
| 65 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.02 |
| 66 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 4 |
| 67 | Запорный кран ф20 | шт. | 2 |
| 68 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 2 |
| 69 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 |
| 70 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.2 |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.005 |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 | 0.005 |
|  | Замена дверного блока |  |  |
| 73 | Снятие наличников | 100 м | 0.102 |
| 74 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189 |
| 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах | 100 шт. | 0.01 |
| 76 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0189 |
| 77 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение (вид петель и ручки с замком согласно фото №1 Приложения №2 к Техническому заданию) | компл. | 1 |
| 78 | Блоки дверные ДГ 21-09 (цвет и вид согласно фото №1 Приложения №2 к Техническому заданию) | м2 | 1.89 |
| 79 | Пена монтажная: MAKROFLEX PRO | л | 0.5 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 80 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 2.5 |
| 81 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.5 |
| 82 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 2.5 |
|  | Раздел 4. Кабинет №113 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.03 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.05 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 1 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 1 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.03 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 3 |
| 7 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 8 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.1 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.04 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.01 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.001 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.1111 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.01 |
| 15 | Прокладка гофрированных трубок с затягиванием проводов, количество проводов до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0.05 |
| 16 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм | м | 5 |
| 17 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.06 |
| 18 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 2 |
| 19 | Монтаж: извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 2 |
| 20 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 21 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 22 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.195 |
| 23 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 63 |
| 24 | Дюбель клиновой | шт. | 18 |
| 25 | Европодвес | шт. | 18 |
| 26 | Направляющие 3,6м | шт. | 5 |
| 27 | Направляющие 1,2м | шт. | 24 |
| 28 | Направляющие 0,6м | шт. | 35 |
| 29 | Уголок пристенный 3м | шт. | 3 |
| 30 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 50 |
|  | Стены |  |  |
| 31 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.01 |
| 32 | Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 200х250 мм | шт. | 1 |
| 33 | Очистка стен от старой краски | 100 м2 | 0.4991 |
| 34 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0.4991 |
| 35 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.4991 |
| 36 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.4991 |
| 37 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.4991 |
| 38 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.4991 |
|  | Оконные и дверные откосы |  |  |
| 39 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.044 |
| 40 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.044 |
| 41 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.044 |
| 42 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.044 |
| 43 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.044 |
| 44 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.044 |
| 45 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.044 |
| 46 | Окраска откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.044 |
| 47 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.06 |
| 48 | Профиль перфорированный угловой | м | 6 |
|  | Пол |  |  |
| 49 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.167 |
| 50 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.196 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.196 |
| 52 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.196 |
| 53 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.196 |
| 54 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 28 |
| 55 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.196 |
| 56 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.167 |
| 57 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.009 |
| 58 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Отопление |  |  |
| 59 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.02 |
| 60 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.02 |
| 61 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.0389 |
| 62 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 21 |
| 63 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 4 |
| 64 | Запорный кран ф20 | шт. | 2 |
| 65 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 2 |
| 66 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 |
| 67 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.2 |
| 68 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.006 |
| 69 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 | 0.006 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 70 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 1.1 |
| 71 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.1 |
| 72 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 1.1 |
|  | Раздел 5. Кабинет №210 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.16 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.08 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 4 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 4 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.12 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 12 |
| 7 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 8 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.2 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.06 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.03 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.003 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.3 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.03 |
| 15 | Прокладка гофрированных трубок с затягиванием проводов, количество проводов до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0.05 |
| 16 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм | м | 5 |
| 17 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.03 |
| 18 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 2 |
| 19 | Монтаж:извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 2 |
| 20 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 21 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 22 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.5094 |
| 23 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 150 |
| 24 | Дюбель клиновой | шт. | 33 |
| 25 | Европодвес | шт. | 33 |
| 26 | Направляющие 3,6м | шт. | 10 |
| 27 | Направляющие 1,2м | шт. | 70 |
| 28 | Направляющие 0,6м | шт. | 75 |
| 29 | Уголок пристенный 3м | шт. | 10 |
| 30 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 131 |
|  | Стены |  |  |
| 31 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.03 |
| 32 | Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 200х300 мм | шт. | 3 |
| 33 | Очистка стен от старой краски | 100 м2 | 0.8247 |
| 34 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0.8247 |
| 35 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.8247 |
| 36 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.8247 |
| 37 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.8447 |
| 38 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.8447 |
| 39 | Устройство в стенах борозд под трубки кондиционера площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | 100 м | 0.03 |
| 40 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.005 |
| 41 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.6 |
|  | Оконные и дверные откосы |  |  |
| 42 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.0524 |
| 43 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.0524 |
| 44 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.0524 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.0524 |
| 46 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0524 |
| 47 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.0524 |
| 48 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.0524 |
| 49 | Окраска откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.0524 |
| 50 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.16 |
| 51 | Профиль перфорированный угловой | м | 16 |
|  | Пол |  |  |
| 52 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2915 |
| 53 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.5121 |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.5121 |
| 55 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.5121 |
| 56 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.5121 |
| 57 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 55 |
| 58 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.5121 |
| 59 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.2915 |
| 60 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.009 |
| 61 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Отопление |  |  |
| 62 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.02 |
| 63 | Установка радиаторов: стальных 100 кВт | 100 кВт | 0.0481 |
| 64 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 26 |
| 65 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.02 |
| 66 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  | 4 |
| 67 | Запорный кран ф20 | шт. | 2 |
| 68 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 2 |
| 69 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 |
| 70 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.2 |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.008 |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 |  |
|  | Прочие работы |  |  |
| 73 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 2.2 |
| 74 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.2 |
| 75 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 2.2 |
|  | Раздел 6. Кабинет №212 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.15 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.1 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 6 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 6 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.13 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 13 |
| 7 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 8 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.2 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.08 |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.08 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.01 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.001 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.1 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.01 |
| 15 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.03 |
| 16 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 4 |
| 17 | Монтаж: извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 4 |
| 18 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 19 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 20 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.495 |
| 21 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 150 |
| 22 | Дюбель клиновой | шт. | 30 |
| 23 | Европодвес | шт. | 30 |
| 24 | Направляющие 3,6м | шт. | 10 |
| 25 | Направляющие 1,2м | шт. | 66 |
| 26 | Направляющие 0,6м | шт. | 77 |
| 27 | Уголок пристенный 3м | шт. | 14 |
| 28 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 120 |
|  | Стены |  |  |
| 29 | Демонтаж отбойной доски | 100 м2 | 0.024 |
| 30 | Монтаж отбойной доски (сущ.) | 100 м2 | 0.024 |
| 31 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.03 |
| 32 | Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 3 |
| 33 | Очистка стен и дверных откосов от старой краски | 100 м2 | 1.1711 |
| 34 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 1.1482 |
| 35 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и дверных откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 1.1711 |
| 36 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 1.1482 |
| 37 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 1.1711 |
| 38 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленным под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 1.1711 |
| 39 | Устройство в стенах борозд под трубки кондиционера площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | 100 м | 0.11 |
| 40 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.018 |
| 41 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 2 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 42 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.0745 |
| 43 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.0745 |
| 44 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.0745 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.0745 |
| 46 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0745 |
| 47 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.0745 |
| 48 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.0745 |
| 49 | Окраска откосов, подготовленным под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.0745 |
| 50 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.152 |
| 51 | Профиль перфорированный угловой | м | 15.2 |
|  | Пол |  |  |
| 52 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.404 |
| 53 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.4993 |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.4993 |
| 55 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.4993 |
| 56 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.4993 |
| 57 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 54 |
| 58 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.4993 |
| 59 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.404 |
| 60 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.027 |
| 61 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 3 |
|  | Отопление |  |  |
| 62 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.04 |
| 63 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.074 |
| 64 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 40 |
| 65 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.04 |
| 66 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 8 |
| 67 | Запорный кран ф20 | шт. | 4 |
| 68 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 4 |
| 69 | Установка кранов воздушных | компл. | 4 |
| 70 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.4 |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.007 |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 | 0.007 |
|  | Замена дверного блока |  |  |
| 73 | Снятие наличников | 100 м | 0.102 |
| 74 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189 |
| 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах | 100 шт. | 0.01 |
| 76 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0189 |
| 77 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение (вид петель и ручки с замком согласно фото №1 Приложения №2 к Техническому заданию) | компл. | 1 |
| 78 | Блок дверной ДГ21-09 (цвет и вид согласно фото №1 Приложения №2 к Техническому заданию) | м2 | 1.89 |
| 79 | Пена монтажная: MAKROFLEX PRO | л | 0.5 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 80 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 2.1 |
| 81 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.1 |
| 82 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 2.1 |
|  | Раздел 7. Кабинет №217 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.08 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.08 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 2 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 2 |
| 5 | Светильник настенный светодиодный 1200мм*200мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | 100 шт. | 0.08 |
| 6 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 7 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.2 |
| 8 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 |
| 9 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.06 |
| 10 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.03 |
| 11 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.003 |
| 12 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.3 |
| 13 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.03 |
| 14 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 15 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 16 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0.4802 |
| 17 | Очистка потолка от старой краски | 100 м2 | 0.4585 |
| 18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков - Грунтовка акриловая: CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.4585 |
| 19 | Подготовка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит | 100 м2 | 0.4585 |
| 20 | Смесь штукатурная Волма слой | кг | 38.14 |
| 21 | Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см | 100 м | 31.75 |
| 22 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.4585 |
| 23 | Окраска высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.4585 |
| 24 | Латексная краска Caparol Samtex 7 |  |  |
|  | Стены |  |  |
| 25 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0.35 |
| 26 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.02 |
| 27 | Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 2 |
| 28 | Очистка стен от старой краски | 100 м2 | 1.5886 |
| 29 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0.8982 |
| 30 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен -Грунтовка акриловая: CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 1.5886 |
| 31 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен и ниши | 100 м2 | 1.6334 |
| 32 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 1.6358 |
| 33 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленным под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 1.6358 |
| 34 | Демонтаж люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления | 100 шт. | 0.02 |
| 35 | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления | 100 шт. | 0.02 |
| 36 | Прорезка проемов в стенах и перегородках ГКЛ | м2 | 0.4 |
| 37 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.45 |
| 38 | Профиль перфорированный угловой | м | 45 |
| 39 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются | 100 м2 | 0.0518 |
|  | Пол |  |  |
| 40 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2854 |
| 41 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.537 |
| 42 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.537 |
| 43 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.537 |
| 44 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.537 |
| 45 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.537 |
| 46 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 77 |
| 47 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.537 |
| 48 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.3084 |
|  | Отопление |  |  |
| 49 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.03 |
| 50 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.1036 |
| 51 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 56 |
| 52 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.03 |
| 53 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 6 |
| 54 | Запорный кран ф20 | шт. | 3 |
| 55 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 3 |
| 56 | Установка кранов воздушных | компл. | 3 |
| 57 | Краны Маевского | компл. | 3 |
| 58 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.008 |
| 59 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 | 0.008 |
| 60 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.12 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 61 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 4.3 |
| 62 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4.3 |
| 63 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 4.3 |

3.         Порядок проведения Простой закупки. Инструкции по подготовке заявок

3.1	Общий порядок проведения Простой закупки

3.1.1	Простая закупка проводится в следующем порядке:

a) Публикация Извещения о проведении Простой закупки (подраздел 3.2);

b) Публикация Документации по Простой закупке (подраздел 3.3);

c) Публикация Проекта договора в порядке, указанном в п. 1.1.2.;

d) Порядок предоставления Документации по Простой закупке (подраздел 3.4);

e) Подготовка Участниками своих заявок (подраздел 3.5), разъяснение Заказчиком Документации по Простой закупке  (при необходимости), внесение изменений в Документацию по Простой закупке (при необходимости), продление сроков проведения Простой закупки (при необходимости),  отказ от проведения Простой закупки (при необходимости);

f)  Подача заявок и их прием (подраздел 3.7);

g) Открытие доступа к Заявкам на участие в Простой закупке (подраздел 3.8);

h) Рассмотрение, оценка и сопоставление поступивших заявок (подраздел 3.9);

i) Подписание договора (подраздел 3.10).

3.2	Публикация Извещения о проведении Простой закупки

3.2.1	Извещение о проведении Простой закупки опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.2.

3.2.2	Иные публикации не являются официальными и не влекут для Заказчика никаких последствий.

3.3	Публикация Документации по Простой закупке

3.3.1	Документация по Простой закупке опубликована в порядке, указанном в пункте 1.1.2.

3.3.2	Иные публикации не являются официальными и не влекут для Заказчика никаких последствий.

3.4	Порядок предоставления Документации по Простой закупке Участникам закупки

3.4.1	Участники закупки могут самостоятельно получить Документацию по Простой закупке с Официального сайта в период ее размещения на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка», www.roseltorg.ru.

3.5	Подготовка заявок

3.5.1	Общие требования к заявкам

3.5.1.1	Участник должен подготовить заявку, включающую:

a) Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по Простой закупке (подраздел 5.1);

b) Коммерческое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по Простой закупке;

c) Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по Простой закупке.

3.5.2	Требования к сроку действия заявок

3.5.2.1	 Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок (пункт 3.7.2).

3.5.3	Требования к языку заявок

3.5.3.1	 Все документы, входящие в состав заявки, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением нижеследующего.

3.5.3.2	 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

3.5.3.3	 Заказчик вправе не рассматривать документы не переведенные на русский язык.

3.5.4	Начальная (максимальная) цена

3.5.4.1 В соответствии с Извещением о проведении Простой закупки, начальная (максимальная) цена формируется на основании раздела 2.

3.5.5    Требования к валюте заявок

3.5.5.1	Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, за исключением нижеследующего.

3.5.5.2	 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

3.5.6	Разъяснение положений Документации по Простой закупке

3.5.6.1	Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями Документации по Простой закупке. При осуществлении Простой закупки направление участниками запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении Простой закупки и (или) Документации по Простой закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений обеспечиваются оператором электронной площадки на ЭТП.

3.5.6.2 После поступления запроса на разъяснение, Заказчик размещает ответ на запрос на ЭТП, после чего направляет его для  размещения на Официальном сайте.

3.5.6.3.Дата и время окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: дата начала: 16.12.2020 г.; дата и время окончания: 22.12.2020 г. в 
16 часов 00 минут (по московскому времени).

3.5.7	Внесение изменений в Документацию по Простой закупке

3.5.7.1 Заказчик вправе внести изменения в извещение и настоящую Документацию по Простой закупке.

3.5.7.2	Внесенные  в извещение изменения об осуществлении Простой закупки, Документацию по Простой закупке, оператор ЭТП размещает указанную информацию на ЭТП, после чего измененное извещение и Документация по Простой закупке направляются для публикации на Официальном сайте. Оператор ЭТП направляет уведомление об указанных изменениях всем участникам Простой закупки, подавшим заявки на участие в нем по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на ЭТП.

3.5.7.3	Изменения, внесенные в извещение о проведении простой закупки, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

3.5.8	Продление срока окончания приема заявок

3.5.8.1	При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема заявок, путём внесения изменений в извещение и документацию по Простой закупке.

3.5.8.2	Сведения о продлении срока окончания приёма заявок размещаются Заказчиком на Официальном сайте не позднее трёх дней со дня принятия решения о продлении срока окончания приёма заявок.

3.5.8.3	Заказчик также вправе попросить Участников Простой закупки продлить срок действия заявок. Участник Простой закупки вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Заказчика о продлении срока действия заявки не имеет никаких отрицательных последствий и заявка такого Участника Простой закупки действует в течение первоначально установленного срока.

3.5.9	Отказ от проведения Простой закупки

3.5.9.1 Заказчик вправе отказаться от проведения простой закупки в любое время. Отказ от проведения Простой закупки размещается Заказчиком в день принятия такого решения.

3.6	Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.6.1	Участвовать в данной процедуре Простой закупки может любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

3.6.1.2	Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Простой закупки и на право заключения договора, Участник должен отвечать следующим требованиям:

1) Участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) Участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке, в том числе Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго»,  требований Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (https://mari-el.tns-e.ru);

3) Участник закупки не находится в процессе ликвидации (для Участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для Участника - как юридического или индивидуального предпринимателя, так и физического лица);

4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) у Участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об Участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом о закупках и Федеральным законом и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.6.2	Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям

3.6.2.1	В связи с вышеизложенным, Участник должен включить в состав заявки следующие документы, в том числе подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (анкету по установленной в настоящей Документации форме — Анкета Участника (форма 5);

2) копии учредительных документов (для юридических лиц): ИНН, ОГРН, Устава;

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении простой закупки или нотариально заверенную копию такой выписки или выписку, полученную из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на официальном сайте ФНС России в сети интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp, заверенную электронной подписью ФНС;

5) заверенную копию справки (или оригинал) об исполнении Участником обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом 20.01.2017 №ММВ-7-8/20@, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты публикации извещения о проведении данной закупки;

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении простой закупки;

7) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

9) документ, декларирующий следующее:

-	участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

-	на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-	у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

-	сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

10) заявка участника простой закупки о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения Договора (коммерческое предложение по форме 2);

11) сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения;

12) заверенную копию информационного письма об учете в Статрегистре Росстата либо уведомление из Статрегистра Росстата, полученное из баз данных органа государственной статистики;

13) антикоррупционные обязательства - согласие Участника на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (https://mari-el.tns-e.ru) в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения, представить полную и достоверную информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов с приложением подтверждающих документов;

14) справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с работниками ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;

15) согласиe на обработку персональных данных;

16) проект договора с заполненными приложениями;

17) сметный расчет (по ГЭСН), составленный с учетом Приложения №1 к Проекту договора и Таблицы №1 раздела 2 Документации;

18) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

3.6.2.2  Все указанные документы прилагаются Участником к заявке.

3.6.2.3	 Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Прилагаемые копии документов заверяются законным или уполномоченным представителем участника закупки. В случае подписи и (или) заверения копии документа уполномоченным представителем, копия доверенности прикладывается к заявке.

3.6.2.4  Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника (при её наличии).

3.6.2.5 Требования пунктов 3.6.2.3 и 3.6.2.4 не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

3.6.2.6	Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

3.6.3.   Условия участия коллективных Участников

3.6.3.1	Для целей проведения настоящей закупки лица, выступающие на стороне одного Участника, рассматриваются в качестве коллективного Участника. Особенности требований к лицам, выступающим на стороне одного Участника, предусмотрены настоящим подразделом.

3.6.3.2	Лица, выступающие на стороне одного Участника, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

a) соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

b) в соглашении  должны  быть  четко  определены  права и обязанности членов коллективного Участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

c) в соглашении  должно  быть  приведено  четкое  распределение  объемов,  стоимости  и сроков оказания услуг между членами коллективного Участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что оказание услуг, требующих специальной правоспособности (к примеру, наличие лицензии), осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного Участника и обладающими необходимой правоспособностью;

d) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного Участника;

е) в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного Участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного Участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;

f) соглашением должно быть предусмотрено, что договор по результатом закупки заключается с лидером согласно условиям документации о закупке.

3.6.3.3	Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного Участника, представляется в составе Предложения. Также Заявка должна включать сведения о распределении объемов выполнения работ внутри коллективного Участника в произвольной форме. При подаче заявки коллективным Участником документы, указанные в подпунктах 11-15 пункта 3.6.2.1, необходимо предоставить в отношении каждого члена коллективного Участника.

3.6.3.4	Каждый член коллективного Участника должен самостоятельно отвечать требованиям, установленным к Участникам в части общей гражданской правоспособности, а также обладать специальной правоспособностью, которая требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения переданного ему объема оказания услуг согласно распределению объемов оказания услуг между членами коллективного Участника, указанному в соглашении.

3.6.3.5 В случае  несоответствия  какого-либо  из  заявленных членов коллективного Участника требованиям настоящей документации, заявка такого коллективного Участника не допускается к дальнейшему участию в закупке.

3.6.3.6	Заявка подается лидером коллективного Участника от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Участника.

3.6.3.7	Член коллективного Участника не вправе подавать самостоятельно заявку на участие в закупке или входить в состав других коллективных Участников, подавших заявку на участие в данной закупке.

3.6.3.8	Коллективный Участник отстраняется от участия в закупке на любом этапе ее проведения, а договор с ним не подлежит подписанию, если будет установлено, что из состава коллективного участника вышло одно или несколько его лиц.

3.7	Подача заявок и их прием

3.7.1	Подача Заявок на участие в Простой закупке осуществляется в соответствии с регламентом ЭТП.

Дата и время начала подачи заявок: с момента размещения извещения о проведении настоящей закупки на Официальном сайте.

Дата и время окончания подачи заявок  -  23.12.2020 г. в 8 часов 00 минут (по московскому времени).

3.7.2	Сведения о поданных заявках на участие в Простой закупке (порядковый номер заявки, дата и время подачи заявки, статус заявки) поступают в Личный кабинет Заказчика по мере подачи таких заявок Участниками. Заявки отображаются в журнале регистрации заявок в порядке очередности их поступления на ЭТП.

3.7.3   При открытия доступа оператором ЭТП к поданным Заявкам Закупочная комиссия формирует Протокол, который размещается на Официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания.

3.8	Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке

3.8.1	Общие положения

3.8.1.1. Закупочная комиссия проводит процедуру рассмотрения, оценки и сопоставления заявок по адресу: 
г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д.21В, 23.12.2020 г. в  09.00 по московскому времени.

3.8.1.2.  Оценка заявок осуществляется Закупочной комиссией с учетом мнения экспертов, специалистов (в случае их привлечения).

3.8.1.3.  Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в Простой закупке на предмет их соответствия требованиям законодательства, Положения о закупках товаров, работ, услуг 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и документации о проведении настоящей простой закупки. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

3.8.1.4. Закупочная комиссия при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и документации о проведении простой закупки обязана отказать участнику в допуске в следующих случаях:

а) выявлено несоответствие Участника требованиям (или одному из требований), перечисленных в пункте 3.6.1.2 настоящей документации;

б) Участник не представил документы, необходимые для участия в данной процедуре закупки;

в)  В представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об Участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

г) Участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.

3.8.1.5. Заявки, допущенные к участию в Простой закупке, оцениваются и сопоставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены документацией о проведении простой закупки.

3.8.1.6. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в Простой закупке каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения договора. Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

3.8.1.7. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в Простой закупке, закупочная комиссия на основании установленных критериев выбирает победителя простой закупки, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер.

3.8.1.8.	 Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем закупочной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Простой закупке.

3.8.1.9.	 Если к участию в Простой закупке не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, простая закупка признается несостоявшейся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.

3.8.1.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Простой закупке должен содержать сведения об объеме, предлагаемой цене, сроке исполнения договора, а также:

а) фамилии, имена, отчества, должности членов закупочной комиссии;

б) наименование предмета и номер простой закупки;

в) перечень всех участников простой закупки, заявки которых были рассмотрены, с указанием наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем закупочной комиссии при ее получении;

4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске;

5) наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтовые адреса, контактные телефоны победителя простой закупки, а также участника, заявке которого присвоен второй номер, сведения о решении каждого члена комиссии.

3.8.1.11. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Простой закупке размещается на Официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания. Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.

3.8.1.12. По результатам простой закупки Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установленном в Положении о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

3.9.1.13. Протоколы, составленные в ходе проведения простой закупки, а также по его итогам, заявки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении простой закупки, документация о проведении простой закупки, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

3.8.2	Оценочная стадия

3.8.3.1	 В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки,  исходя из следующих критериев:

| № | Наименование критерия | Значимость критерия, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора, руб. без НДС | 90 |
| 2 | Деловая репутация: Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных* работ за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в Простой закупке | 10 |

* под аналогичными работами понимаются работы по выполнению текущего и (или) капитального ремонта офисных и (или) иных нежилых помещений.

3.8.3.2 Порядок оценки Заявок:

Рейтинг Заявок на участие в данной закупке представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом их весомости. Рейтинг Заявок i-го Участника определяется по формуле:

Ri = ЦДi * VЦ + БОi  * VО, где

i – порядковый номер заявки Участника, допущенного к оценке;

Ri – рейтинг заявки i-го Участника;

ЦДi  – оценка (балл)  заявки i-го Участника по критерию № 1;

БОi – оценка (балл) заявки i-го Участника по критерию № 2.

VЦ – весомость критерия № 1;

VО – весомость критерия № 2.

Количество слагаемых в формуле определяется набором критериев, используемых для оценки заявок Участников.

Согласно постановлению Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 оценка и сопоставление заявок по критерию № 1, которые содержат предложения о выполнении работ российскими лицами, производятся по указанной в заявке цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в поданной заявке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

- в заявке отсутствует информация о выполнении работ, являющихся предметом закупки, российскими лицами;

- в заявке отсутствует информация о выполнении работ, являющихся предметом закупки, иностранными лицами;

- в заявке Участника, с которым заключается договор на выполнении работ, являющихся предметом закупки, содержится информация о выполнении работ российскими и иностранными лицами; при этом стоимость работ, выполняемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником работ (Для целей установления соотношения цены предлагаемых к выполнению работ российскими и иностранными лицами в данном случае цена единицы работы определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы работы, указанной в настоящей документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора)

Участник подлежит отнесению к российским или иностранным лицам на основании  документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

а) При оценке Заявок по критерию № 1 члены Закупочной комиссии присваивают каждой заявке баллы в следующем порядке:

ЦДi = Цmin / Цi*100,

где ЦДi - количество баллов по критерию;

Цmin - минимальное предложение из сделанных участниками закупки (без НДС);

Цi - предложение участника, которое оценивается (без НДС).

б) При оценке заявок по критерию № 2 учитывается опыт выполнения ремонтных работ. В целях подтверждения опыта Участнику закупки необходимо предоставить в составе Заявки заверенные им копии договоров(-а) подряда на выполнение ремонтных работ с обязательным предоставлением актов выполненных работ по данным договорам или иных документов, подтверждающих их приемку, исполненных Участником без взыскания с него неустоек и штрафов. При этом копии подтверждающих документов могут быть представлены Участником закупки без указания цены/стоимости  выполненных работ. Баллы присваиваются в следующем порядке:

В составе Заявки представлены 3 и более копий договоров, исполненных Участником без взыскания с него неустоек и штрафов, совместно с копиями документов, подтверждающих их исполнение, Заявке присваивается 30 баллов;

2 копии договоров – 20 баллов;

1 копия договора – 10 баллов.

В отсутствие подтверждающих документов или несоответствия Участника критерию № 3 заявке присваивается 0 баллов.

Итоговые обобщенные оценки вычисляются ответственным секретарем Закупочной комиссии. Для определения обобщенной оценки по каждому критерию определяется средний балл, путем деления суммы баллов на число оценщиков.

Итоговые обобщенные оценки отражаются в Отчете по оценке Заявок.

Наилучшей признается Заявка, набравшая наибольший итоговый рейтинг. В случае если у двух и более Заявок будет одинаковый рейтинг, наилучшим признаётся Заявка, поданная ранее.

3.9      Подписание договора

3.9.1	Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения на Официальном сайте итогового протокола, составленного по результатам данной закупки.

3.9.2    Договор заключается на условиях, указанных в Извещении и Документации. Если Победитель закупки признан уклонившемся от заключения договора, заказчик заключает договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или Заявка которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора.

3.9.3   Договор заключается в порядке, установленном в Положении о закупках товаров, работ, услуг Заказчика, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответствующего участника закупки, Заказчика.

4. Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

г. Йошкар-Ола  	          « ____ » ___________ 2020 г.

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича, действующего на основании доверенности №77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020 г., с одной стороны, и _______________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________, действующего(ей) на основании _______________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности в зависимости от контекста «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ (далее – Работы) по текущему ремонту кабинетов административного здания ПАО «ТНС энерго Марий Эл», расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В (далее – объект), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их.

1.2. Виды и объемы Работ, подлежащие выполнению Подрядчиком, указаны в Приложениях 
№1 и №2, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – Договор).

1.3. Результатом исполнения договора является выполнение в полном объёме работ, предусмотренных Приложениями №1 и №2.

2. общая СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1.  Общая стоимость Договора состоит из суммы цен Работ, указанных в Приложениях №1, №2 к настоящему договору, и составляет _____________________ (____________________________) руб. ___ коп., включая НДС или НДС не облагается.

2.2. Цена Работ по Договору включает в себя транспортные расходы на доставку строительных материалов и оборудования, страхование, на уплату стоимости работ, стоимости применяемых материалов и оборудования, таможенных пошлин, налогов, сборов, расходы на вывоз строительного мусора и других обязательных платежей.

2.3. При выявлении  в процессе выполнения Договора необходимости проведения Работ, не учтенных в Приложениях №1, №2 к настоящему договору, или при необходимости выполнения Работ в больших объемах, чем они предусмотрены Приложениями №1 и №2, Подрядчик с письменного согласия Заказчика принимает к выполнению дополнительные работы на тех же условиях, что и основные работы, если они входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика. Дополнительные работы, согласованные с Заказчиком, подлежат дополнительной оплате в согласованном сторонами размере.

3. Форма оплаты и порядок расчетов

3.1. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 настоящего договора.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В ином случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.2. Расчеты по договору производятся в течение 15 рабочих дней после подписания обеими Сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

3.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Место и Сроки выполнения работ

4.1. Место выполнения работ - РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В.

4.2. Работы в соответствии с  настоящим Договором должны быть выполнены в следующие сроки:

Начало работ – с даты подписания настоящего Договора.

Окончание работ – не позднее 30.04.2021 г.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить Работы с результатом надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат Работ Заказчику в установленный срок. Если выполнение каких-либо работ в рамках настоящего договора требует наличие лицензий или иных разрешений, допусков, приступить к выполнению данных видов работ при наличии необходимых разрешительных документов.

5.1.2. Обеспечить производство и качество всех Работ в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами.

5.1.3. Обеспечить охрану строительных материалов, изделий, оборудования и другого имущества Подрядчика с даты начала выполнения Работ до их завершения и приема Заказчиком.

5.1.4. Обеспечить соответствие выполняемых Работ, применяемых изделий, материалов и оборудования требованиям санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.1.5. Согласовывать с Заказчиком виды и качество основных строительных материалов, конструкций и изделий. Передать Заказчику сертификаты соответствия пожарной безопасности на материалы, в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН и НПБ.

5.1.6. Извещать Заказчика не позднее чем за 1 (один) календарный день до начала приемки результата работ, в т.ч. скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

5.1.7. Вывезти строительный мусор до приемки Работ и подписания Акта о приемке выполненных работ.

5.1.8. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.1.9. Нести ответственность за случайное уничтожение или повреждение имущества Заказчика, результата Работ (в том числе промежуточного результата Работ до их завершения) до даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

5.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

5.1.11. Предоставить и соблюдать гарантии качества Работ и их результата в течение установленного разделом 9 п.9.2. Договора периода.

5.1.12. Нести ответственность перед Заказчиком на определённых настоящим Договором условиях, в т.ч. нести ответственность за действия субподрядчиков (в случае их привлечения к выполнению работ).

5.1.13. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиков предварительно письменно уведомить об этом Заказчика.

5.1.14. При выполнении Работ на Объекте соблюдать требования Роспотребнадзора, законодательство РФ, нормативно-правовые акты Республики Марий Эл, касающиеся обеспечения мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

5.1.15. При выполнении Работ на Объекте соблюдать миграционное законодательство Российской Федерации.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. В любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения Работ.

5.2.2. Проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком.

5.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора на любом его этапе, предварительно уведомив Подрядчика не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты расторжения Договора. В таком случае оплате подлежит только фактически выполненный объём работ. В случае, если внесённая Заказчиком сумма оплаты превышает стоимость фактически выполненных работ, величина переплаты подлежит возврату Подрядчиком на расчётный счет Заказчика в течении 5 рабочих дней с момента получения уведомления об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора.

При выявлении обстоятельств, подтверждающих несоблюдение Подрядчиком и (или) субподрядчиком положений пункта 5.1.14 настоящего договора, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, предварительно уведомив Подрядчика не менее чем за 1 (один) календарный день до даты расторжения Договора.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Оплатить Работы в сумме, порядке и сроки, установленные настоящим договором.

5.3.2. Осуществлять технический контроль качества  выполняемых Работ, подписать акты о приемке выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их представления (при отсутствии замечаний Заказчика). Названные акты подлежат подписанию Заказчиком и Подрядчиком.

5.3.3. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

6.1. Работы по настоящему Договору должны быть осуществлены при использовании материалов надлежащего качества. Применяемые материалы и изделия должны соответствовать требованиям ГОСТа, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации.

6.2. Обеспечение оборудованием, материалами для производства работ и их доставка осуществляется за счет Подрядчика и его силами.

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Акт с перечислением выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. После подписания Акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Договора, установленной разделом 2 настоящего договора, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать Акт или уклонения от его подписания, Акт составляется в отсутствие Подрядчика.

Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков/ исправлению некачественно выполненных работ.

7.2. Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, который  от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет освидетельствование работ на всех этапах их выполнения, приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения Работ по настоящему договору, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов Работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода проведения Работ.

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1.  Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков работ в срок, указанный в соответствии с п. 7.1 Договора или отказаться от исполнения Договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ.

8.2. Акт о приемке выполненных работ подписывается Сторонами. При отказе от подписания Акта кем-либо из Сторон - об этом делается отметка в Акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в Акте либо для этого составляется отдельный документ.

8.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от требований к составу, качеству, объёму и иным параметрам, указанных в Приложениях №1и №2, и других обычно применяемых требований к такого рода Работам, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Подрядчик гарантирует:

-  качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и/или дефектов, выявленных при приемке Работ, и в течение гарантийного срока.

9.2.  Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору Работы составляет 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации.

9.4.  При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику.

В течение 5 (пяти) календарных дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Подрядчиком Стороны составляют Акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего Акта Стороны вправе привлечь экспертную  организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от составления указанного в настоящем пункте Акта Заказчик вправе составить соответствующий Акт самостоятельно с привлечением или без привлечения экспертной организации – независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

9.5. Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, не позднее чем в течение 5 рабочих дней с момента составления Акта, в котором зафиксированы недостатки и дефекты выполненных работ, если иной срок не согласован Сторонами.

9.6.  Предметом, в отношении которого осуществляется гарантийный ремонт,  является как объект в целом, так и его части. При этом в случае выявления и устранения недостатков и/или дефектов в течение срока, установленного в п.9.2 Договора, указанный срок продлевается однократно на 12 месяцев с момента устранения таких недостатков и/или дефектов в отношении объекта или части объекта соответственно.

10. Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика,  находящегося в помещениях, прилегающих к месту проведения Работ. В случае утраты или повреждения имущества Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или возместить Заказчику убытки.

10.3. В прилегающих помещениях  запрещено складирование и хранение строительного инвентаря, рабочей одежды и прочего имущества, необходимого для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

10.4. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней;

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены.

Если отступления в Работах от условий настоящего договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

10.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет Подрядчик до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

10.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от стоимости договора за каждый календарный день просрочки.

10.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую  настоящий договор, от исполнения своих обязательств.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств  непреодолимой силы, обязана в течение 5(пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11.4.  Если обстоятельства, указанные в пункте 11.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с момента соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем проведения переговоров между Сторонами.

13.2. В случае невозможности разрешения споров путем проведения переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики  Марий Эл с обязательным соблюдением претензионного порядка.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача (ст. 291 УК РФ)/получение (ст. 290 УК РФ) взятки, посредничество во взятке (ст. 291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ), а также иное противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

14.2. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

14.3.  Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Заказчик, Подрядчик) понимаются:

– предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

– предоставление каких-либо гарантий;

– ускорение существующих процедур;

– иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

14.4. На этапе исполнения договора осуществляется контроль за соблюдением требований договора и антикоррупционной оговорки, внесением изменений в цепочку собственников контрагента, в случае несоблюдения указанных требований предусматривается расторжение договорных отношений в порядке, установленном в пункте 14.5 настоящего договора.

14.5. Сторона, которая установила несоблюдение настоящих антикоррупционных требований, направляет другой Стороне уведомление в письменной форме (нарочно или посредством  почтовой связи) с указанием выявленных обстоятельств. Договор является расторгнутым в первый рабочий день, следующий за днем получения уведомления.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

15.2. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. В случае изменения адресов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 5 календарных дней со дня такого изменения.

15.4. Стороны пришли к соглашению об использовании электронного документооборота в рамках настоящего договора в порядке, указанном в приложении №3 к данному договору.

15.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

15.6. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.7. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15.8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
- Приложение №1 «Техническое задание»;

- Приложение №2 «Расчёт стоимости работ»;

- Приложение №3 «Порядок использования электронного документооборота».

16.  адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| Краткое наименование организации Юридический адрес Почтовый адрес ИНН ____________ / КПП _____________ ОГРН ______________________________ р\с _________________________________ БАНК_______________________________ БИК ________________________________ к/с __________________________________ Тел/факс _____________________________ Должность руководителя ________________ / Инициалы, Фамилия | ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д.21В ИНН 1215099739 / КПП 121501001 ОГРН 1051200000015 р/с 40702810207240004780 в ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) в г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ к/с 30101810200000000837 БИК 042202837 Тел/факс (8362) 46-51-80, 55-62-90 Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» ________________ / М.Е. Белоусов |

# Приложение №1

# к Договору подряда

# №_________ от «_____» _____20____г.

# Техническое задание на закупку»

# «Выполнение работ по текущему ремонту кабинетов

# административного здания ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

Предмет закупки (полное наименование работ):

# Выполнение работ по текущему ремонту кабинетов административного здания 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Наименование Заказчика и место выполнения работ:

Заказчик – ПАО «ТНС энерго Марий Эл»,     
место выполнения работ - г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д.21В.

1. Цель и задачи работ:

1.1.Ремонт кабинетов производится с целью обеспечения исправности, эксплуатационной надежности и предупреждения преждевременного износа.

2. Порядок выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ – с даты заключения договора.

2.2. Работы должны быть выполнены не позднее 30.04.2021 г.

2.3. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ. При  составлении графика необходимо учесть, что ремонт кабинетов осуществляется поочерёдно. Очерёдность определяет Заказчик и сообщает Подрядчику в день заключения договора.

2.4. Работы, сопряженные с шумом (сверление, стук, вибрация), должны выполняться в нерабочее время Заказчика (рабочее время: понедельник – пятница с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут), при этом период выполнения таких работ – не ранее 7 ч 00 мин. и не позднее 21 ч 00 мин.

О времени проведения работ, сопряженных с шумом, Подрядчик уведомляет уполномоченного представителя Заказчика не менее чем за 4 часа до начала работ.

Приложение №1. Ведомость объемов работ и основных материалов.

Приложение №2. Фото дизайна помещений и применяемых материалов.

Приложение № 1 к Техническому заданию

# Ведомость объемов работ и основных материалов

# на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов

# административного здания ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ремонт кабинета №104 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.08 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.05 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 5 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 5 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.08 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 8 |  |
| 7 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 8 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.1 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 |  |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.06 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.035 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.003 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.33 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.035 |
| 15 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.03 |
| 16 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 2 |
| 17 | Монтаж: извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 2 |
| 18 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 2 |
| 19 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 2 |
|  | Потолок |  |  |
| 20 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.349 |
| 21 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 100 |
| 22 | Дюбель клиновой | шт. | 20 |  |
| 23 | Европодвес | шт. | 20 |
| 24 | Направляющие 3,6м | шт. | 8 |
| 25 | Направляющие 1,2м | шт. | 45 |
| 26 | Направляющие 0,6м | шт. | 50 |
| 27 | Уголок пристенный 3м | шт. | 8 |
| 28 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 53 |
|  | Стены |  |  |
| 29 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.02 |
| 30 | Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 2 |
| 31 | Очистка стен и дверных откосов от старой краски | 100 м2 | 0.6758 |
| 32 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0.6505 |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и дверных откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.6758 |
| 34 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.6758 |
| 35 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску -Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.6758 |
| 36 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.6758 |
| 37 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.05 |
| 38 | Профиль перфорированный угловой | м | 5 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 39 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.0524 |
| 40 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.0524 |
| 41 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.0524 |
| 42 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов. Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.0524 |
| 43 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0524 |
| 44 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.0524 |
| 45 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску. Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.0524 |
| 46 | Окраска откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.0524 |
| 47 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.11 |
| 48 | Профиль перфорированный угловой | м | 11 |
|  | Пол |  |  |
| 49 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2362 |
| 50 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.349 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.349 |
| 52 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.345 |
| 53 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.349 |
| 54 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.349 |
| 55 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 50 |
| 56 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.349 |
| 57 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.2362 |
| 58 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.009 |
| 59 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Отопление |  |  |
| 60 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.02 |
| 61 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.0426 |
| 62 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 23 |
| 63 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.02 |
| 64 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 4 |
| 65 | Запорный кран ф20 | шт. | 1 |
| 66 | Запорный кран ф32 | шт. | 1 |
| 67 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 1 |
| 68 | Регулировочный кран ф32 | шт. | 1 |
| 69 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 |
| 70 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.2 |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.005 |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 | 0.005 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 73 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 1.6 |
| 74 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.6 |
| 75 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 1.6 |
|  | Раздел 2. Ремонт кабинета №105 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.08 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.04 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 2 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 2 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.08 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 8 |
| 7 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 8 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.1 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.04 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.08 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.007 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.8 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.08 |
| 15 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.03 |
| 16 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 2 |
| 17 | Монтаж: извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 2 |
| 18 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 19 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 20 | Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.328 |
| 21 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 100 |
| 22 | Дюбель клиновой | шт. | 20 |
| 23 | Европодвес | шт. | 20 |
| 24 | Направляющие 3,6м | шт. | 8 |
| 25 | Направляющие 1,2м | шт. | 45 |
| 26 | Направляющие 0,6м | шт. | 50 |
| 27 | Уголок пристенный 3м | шт. | 8 |
| 28 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 50 |
|  | Стены |  |  |
| 29 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.01 |
| 30 | Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 1 |
| 31 | Очистка стен и дверных откосов от старой краски | 100 м2 | 0.6521 |
| 32 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0.6276 |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и дверных откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.6521 |
| 34 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.6276 |
| 35 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.6521 |
| 36 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.6521 |
| 37 | Устройство в стенах борозд под трубки кондиционера площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | 100 м | 0.02 |
| 38 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.003 |
| 39 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.3 |
| 40 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.05 |
| 41 | Профиль перфорированный угловой | м | 5 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 42 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.0524 |
| 43 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.0524 |
| 44 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.0524 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.0524 |
| 46 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0524 |
| 47 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.0524 |
| 48 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.0524 |
| 49 | Окраска откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.0524 |
| 50 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.11 |
| 51 | Профиль перфорированный угловой | м | 11 |
|  | Пол |  |  |
| 52 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2292 |
| 53 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.328 |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.328 |
| 55 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.328 |
| 56 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.328 |
| 57 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.328 |
| 58 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 47 |
| 59 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.328 |
| 60 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.2292 |
| 61 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.027 |
| 62 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 3 |
|  | Отопление |  |  |
| 63 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.02 |
| 64 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.0426 |
| 65 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 23 |
| 66 | Снятие кранов запорных |  | 0.02 |
| 67 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 4 |
| 68 | Запорный кран ф20 | шт. | 2 |
| 69 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 2 |
| 70 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 |
| 71 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.2 |
| 72 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.005 |
| 73 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 | 0.005 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 74 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 1.6 |
| 75 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.6 |
| 76 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 1.6 |
|  | Раздел 3. Кабинет №107 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.1 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.07 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 3 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 3 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.1 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 10 |
| 7 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 8 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.4 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.03 |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.03 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.01 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.001 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.1 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.01 |
| 15 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.03 |
| 16 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 4 |
| 17 | Монтаж: извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 4 |
| 18 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 19 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 20 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.499 |
| 21 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 150 |
| 22 | Дюбель клиновой | шт. | 30 |
| 23 | Европодвес | шт. | 30 |
| 24 | Направляющие 3,6м | шт. | 12 |
| 25 | Направляющие 1,2м | шт. | 63 |
| 26 | Направляющие 0,6м | шт. | 79 |
| 27 | Уголок пристенный 3м | шт. | 14 |
| 28 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 121 |
|  | Стены |  |  |
| 29 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.03 |
| 30 | Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 3 |
| 31 | Очистка стен и дверных откосов от старой краски 100 м2 | 100 м2 | 1.1167 |
| 32 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 1.0919 |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и дверных откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 1.1167 |
| 34 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 1.0919 |
| 35 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 1.1167 |
| 36 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 1.1167 |
| 37 | Устройство в стенах борозд под трубки кондиционера площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | 100 м | 0.09 |
| 38 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.014 |
| 39 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 1.6 |
| 40 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.09 |
| 41 | Профиль перфорированный угловой | м | 9 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 42 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.0524 |
| 43 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.0524 |
| 44 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.0524 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.0524 |
| 46 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0524 |
| 47 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.0524 |
| 48 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.0524 |
| 49 | Окраска откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.0524 |
| 50 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.11 |
| 51 | Профиль перфорированный угловой | м | 11 |
|  | Пол |  |  |
| 52 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.3952 |
| 53 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.5034 |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.5034 |
| 55 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.5034 |  |
| 56 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.5034 |
| 57 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 72 |
| 58 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.5034 |
| 59 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.3952 |
| 60 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.027 |  |
| 61 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 3 |
|  | Отопление |  |  |
| 62 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.02 |
| 63 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.037 |
| 64 | Радиаторы биметаллические, марка: 500/80 | секция | 20 |
| 65 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.02 |
| 66 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 4 |
| 67 | Запорный кран ф20 | шт. | 2 |
| 68 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 2 |  |
| 69 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 |
| 70 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.2 |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.005 |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 | 0.005 |
|  | Замена дверного блока |  |  |
| 73 | Снятие наличников | 100 м | 0.102 |
| 74 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189 |
| 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах | 100 шт. | 0.01 |
| 76 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0189 |
| 77 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение (вид петель и ручки с замком согласно фото №1 Приложения №2 к Техническому заданию) | компл. | 1 |
| 78 | Блоки дверные ДГ 21-09 (цвет и вид согласно фото №1 Приложения №2 к Техническому заданию) | м2 | 1.89 |
| 79 | Пена монтажная: MAKROFLEX PRO | л | 0.5 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 80 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 2.5 |
| 81 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.5 |
| 82 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 2.5 |
|  | Раздел 4. Ремонт кабинета №113 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.03 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.05 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 1 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 1 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.03 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 3 |
| 7 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 8 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.1 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.04 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.01 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.001 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.1111 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.01 |
| 15 | Прокладка гофрированных трубок с затягиванием проводов, количество проводов до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0.05 |
| 16 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм | м | 5 |
| 17 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.06 |
| 18 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 2 |
| 19 | Монтаж: извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 2 |
| 20 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 21 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 22 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.195 |
| 23 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 63 |
| 24 | Дюбель клиновой | шт. | 18 |
| 25 | Европодвес | шт. | 18 |
| 26 | Направляющие 3,6м | шт. | 5 |
| 27 | Направляющие 1,2м | шт. | 24 |
| 28 | Направляющие 0,6м | шт. | 35 |
| 29 | Уголок пристенный 3м | шт. | 3 |
| 30 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 50 |
|  | Стены |  |  |
| 31 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.01 |
| 32 | Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 200х250 мм | шт. | 1 |
| 33 | Очистка стен от старой краски | 100 м2 | 0.4991 |
| 34 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0.4991 |
| 35 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.4991 |
| 36 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.4991 |
| 37 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.4991 |
| 38 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.4991 |
|  | Оконные и дверные откосы |  |  |
| 39 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.044 |
| 40 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.044 |
| 41 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.044 |
| 42 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.044 |
| 43 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.044 |
| 44 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.044 |
| 45 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.044 |
| 46 | Окраска откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.044 |
| 47 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.06 |
| 48 | Профиль перфорированный угловой | м | 6 |
|  | Пол |  |  |
| 49 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.167 |
| 50 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.196 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.196 |
| 52 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.196 |
| 53 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.196 |
| 54 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 28 |
| 55 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.196 |
| 56 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.167 |
| 57 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.009 |
| 58 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Отопление |  |  |
| 59 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.02 |
| 60 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.02 |
| 61 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.0389 |
| 62 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 21 |
| 63 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 4 |
| 64 | Запорный кран ф20 | шт. | 2 |
| 65 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 2 |
| 66 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 |
| 67 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.2 |
| 68 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.006 |
| 69 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.006 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 70 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 1.1 |
| 71 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.1 |
| 72 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 1.1 |
|  | Раздел 5. Кабинет №210 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.16 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.08 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 4 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 4 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.12 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 12 |
| 7 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 8 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.2 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.06 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.03 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.003 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.3 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.03 |
| 15 | Прокладка гофрированных трубок с затягиванием проводов, количество проводов до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0.05 |
| 16 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм | м | 5 |
| 17 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.03 |
| 18 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 2 |
| 19 | Монтаж:извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 2 |
| 20 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 21 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 22 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.5094 |
| 23 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 150 |
| 24 | Дюбель клиновой | шт. | 33 |
| 25 | Европодвес | шт. | 33 |
| 26 | Направляющие 3,6м | шт. | 10 |
| 27 | Направляющие 1,2м | шт. | 70 |
| 28 | Направляющие 0,6м | шт. | 75 |
| 29 | Уголок пристенный 3м | шт. | 10 |
| 30 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 131 |
|  | Стены |  |  |
| 31 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.03 |
| 32 | Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 200х300 мм | шт. | 3 |
| 33 | Очистка стен от старой краски | 100 м2 | 0.8247 |
| 34 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0.8247 |
| 35 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.8247 |
| 36 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.8247 |
| 37 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.8447 |
| 38 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.8447 |
| 39 | Устройство в стенах борозд под трубки кондиционера площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | 100 м | 0.03 |
| 40 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.005 |
| 41 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.6 |
|  | Оконные и дверные откосы |  |  |
| 42 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.0524 |
| 43 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.0524 |
| 44 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.0524 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.0524 |
| 46 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0524 |
| 47 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.0524 |
| 48 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.0524 |
| 49 | Окраска откосов, подготовленных под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.0524 |
| 50 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.16 |
| 51 | Профиль перфорированный угловой | м | 16 |
|  | Пол |  |  |
| 52 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2915 |
| 53 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.5121 |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.5121 |
| 55 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.5121 |
| 56 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.5121 |
| 57 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 55 |
| 58 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.5121 |
| 59 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.2915 |
| 60 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.009 |
| 61 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Отопление |  |  |
| 62 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.02 |
| 63 | Установка радиаторов: стальных 100 кВт | 100 кВт | 0.0481 |
| 64 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 26 |
| 65 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.02 |
| 66 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  | 4 |
| 67 | Запорный кран ф20 | шт. | 2 |
| 68 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 2 |
| 69 | Установка кранов воздушных | компл. | 2 |
| 70 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.2 |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.008 |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 |  |
|  | Прочие работы |  |  |
| 73 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 2.2 |
| 74 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.2 |
| 75 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 2.2 |
|  | Раздел 6. Кабинет №212 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.15 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.1 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 6 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 6 |
| 5 | Светильник потолочный | 100 шт. | 0.13 |
| 6 | Светильник потолочный светодиодный 595мм*595мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | шт. | 13 |
| 7 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 8 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.2 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.08 |
| 10 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.08 |
| 11 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.01 |
| 12 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.001 |
| 13 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.1 |
| 14 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.01 |
| 15 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (подключение кондиционера) | 100 шт. | 0.03 |
| 16 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический | шт. | 4 |
| 17 | Монтаж: извещатель ПС автоматический (существующий) | шт. | 4 |
| 18 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 19 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 20 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.495 |
| 21 | Панели подвесного потолка Retal Board | шт. | 150 |
| 22 | Дюбель клиновой | шт. | 30 |
| 23 | Европодвес | шт. | 30 |
| 24 | Направляющие 3,6м | шт. | 10 |
| 25 | Направляющие 1,2м | шт. | 66 |
| 26 | Направляющие 0,6м | шт. | 77 |
| 27 | Уголок пристенный 3м | шт. | 14 |
| 28 | Саморезы 19мм*3,5мм | шт. | 120 |
|  | Стены |  |  |
| 29 | Демонтаж отбойной доски | 100 м2 | 0.024 |
| 30 | Монтаж отбойной доски (сущ.) | 100 м2 | 0.024 |
| 31 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.03 |
| 32 | Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 3 |
| 33 | Очистка стен и дверных откосов от старой краски | 100 м2 | 1.1711 |
| 34 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 1.1482 |
| 35 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и дверных откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 1.1711 |
| 36 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 1.1482 |
| 37 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 1.1711 |
| 38 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленным под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 1.1711 |
| 39 | Устройство в стенах борозд под трубки кондиционера площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | 100 м | 0.11 |
| 40 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.018 |
| 41 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 2 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 42 | Разборка откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0.0745 |
| 43 | Очистка откосов от старой краски | 100 м2 | 0.0745 |
| 44 | Насечка поверхности: откосов | 100 м2 | 0.0745 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов - Грунтовка акриловая CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.0745 |
| 46 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0745 |
| 47 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.0745 |
| 48 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.0745 |
| 49 | Окраска откосов, подготовленным под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 0.0745 |
| 50 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.152 |
| 51 | Профиль перфорированный угловой | м | 15.2 |
|  | Пол |  |  |
| 52 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.404 |
| 53 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.4993 |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.4993 |
| 55 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.4993 |
| 56 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.4993 |
| 57 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 54 |
| 58 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.4993 |
| 59 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.404 |
| 60 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0.027 |
| 61 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)шириной: 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 3 |
|  | Отопление |  |  |
| 62 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.04 |
| 63 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.074 |
| 64 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 40 |
| 65 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.04 |
| 66 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 8 |
| 67 | Запорный кран ф20 | шт. | 4 |
| 68 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 4 |
| 69 | Установка кранов воздушных | компл. | 4 |
| 70 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.4 |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.007 |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 | 0.007 |
|  | Замена дверного блока |  |  |
| 73 | Снятие наличников | 100 м | 0.102 |
| 74 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189 |
| 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах | 100 шт. | 0.01 |
| 76 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0189 |
| 77 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение (вид петель и ручки с замком согласно фото №1 Приложения №2 к Техническому заданию) | компл. | 1 |
| 78 | Блок дверной ДГ21-09 (цвет и вид согласно фото №1 Приложения №2 к Техническому заданию) | м2 | 1.89 |
| 79 | Пена монтажная: MAKROFLEX PRO | л | 0.5 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 80 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 2.1 |
| 81 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.1 |
| 82 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 2.1 |
|  | Раздел 7. Кабинет №217 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.08 |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.08 |
| 3 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 2 |
| 4 | Установка распаячных коробок | шт. | 2 |
| 5 | Светильник настенный светодиодный 1200мм*200мм*19мм, 36W, 6500K, 3100 ЛМ | 100 шт. | 0.08 |
| 6 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 7 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.2 |
| 8 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 |
| 9 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.06 |
| 10 | Устройство в стенах борозд под кабель площадью сечения: до 10 см2 | 100 м | 0.03 |
| 11 | Заделка борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.003 |
| 12 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 0.3 |
| 13 | Кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (существующий) | 100 м | 0.03 |
| 14 | Демонтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
| 15 | Монтаж: прибор сигнализирующий емкостной (датчик движения) | шт. | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 16 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0.4802 |
| 17 | Очистка потолка от старой краски | 100 м2 | 0.4585 |
| 18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков - Грунтовка акриловая: CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 0.4585 |
| 19 | Подготовка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит | 100 м2 | 0.4585 |
| 20 | Смесь штукатурная Волма слой | кг | 38.14 |
| 21 | Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см | 100 м | 31.75 |
| 22 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 0.4585 |
| 23 | Окраска высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.4585 |
| 24 | Латексная краска Caparol Samtex 7 |  |  |
|  | Стены |  |  |
| 25 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0.35 |
| 26 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.02 |
| 27 | Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 2 |
| 28 | Очистка стен от старой краски | 100 м2 | 1.5886 |
| 29 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0.8982 |
| 30 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен -Грунтовка акриловая: CAPAROL GRUND-концентрат | 100 м2 | 1.5886 |
| 31 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен и ниши | 100 м2 | 1.6334 |
| 32 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и дверных откосов, подготовленных под окраску - Шпатлевка CAPAROL Akkordspachtel finish | 100 м2 | 1.6358 |
| 33 | Окраска стен и дверных откосов, подготовленным под окраску, латексной краской Caparol Samtex 7 | 100 м2 | 1.6358 |
| 34 | Демонтаж люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления | 100 шт. | 0.02 |
| 35 | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления | 100 шт. | 0.02 |
| 36 | Прорезка проемов в стенах и перегородках ГКЛ | м2 | 0.4 |
| 37 | Установка уголков перфорированных | 100 м | 0.45 |
| 38 | Профиль перфорированный угловой | м | 45 |
| 39 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются | 100 м2 | 0.0518 |
|  | Пол |  |  |
| 40 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2854 |
| 41 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.537 |
| 42 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.537 |
| 43 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов | 100 м2 | 0.537 |
| 44 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.537 |
| 45 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси до толщины 15 мм | 100 м2 | 0.537 |
| 46 | Наливной пол EK левел 2.1 (20кг) | шт. | 77 |
| 47 | Устройство покрытий из плиток кварцвиниловых на клее, Tarkett Art Vinyl с рисунком под дерево, защитный слой не менее 0,4 мм, размер планки 914,4х152,4х2,1 мм | 100 м2 | 0.537 |
| 48 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , высота 58 мм | 100 м | 0.3084 |
|  | Отопление |  |  |
| 49 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.03 |
| 50 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.1036 |
| 51 | Радиаторы биметаллические, марка:500/80 | секция | 56 |
| 52 | Снятие кранов запорных | 100 шт. | 0.03 |
| 53 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 6 |
| 54 | Запорный кран ф20 | шт. | 3 |
| 55 | Регулировочный кран ф20 | шт. | 3 |
| 56 | Установка кранов воздушных | компл. | 3 |
| 57 | Краны Маевского | 10 компл. | 0.3 |
| 58 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.008 |
| 59 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмаль акриловая термостойкая | 100 м2 | 0.008 |
| 60 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.12 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 61 | Уборка строительного мусора в мешки | т | 4.3 |
| 62 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4.3 |
| 63 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 4.3 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Фото №1 – Блок дверной ДГ 21-09 и вид скобяных изделий

Фото №2.  Дизайн кабинетов (отделка и цвет стен, потолка, покрытие полов)

Приложение №2

к Договору подряда

№_____ от «_____» _______________20____г.

Расчёт стоимости выполнения работ по текущему ремонту кабинетов

административного здания ПАО «ТНС энерго Марий Эл»,

расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21В.

(Указывается из Заявки участника закупки, с которым заключается договор).

(Локальные сметы рассчитываются отдельно на каждый кабинет)

# Приложение №3 
к Договору подряда

# №____  от «_____» _______________20____г.

Соглашение об использовании электронного документооборота

г. _____________	              «____» ____________ 20___г.

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» (ПАО «ТНС энерго Марий Эл»), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего  директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича, действующего на доверенности №77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020 г., с одной стороны, и ______________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Сторона 2», в лице ___________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые в дальнейшем соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящее соглашение об использовании электронного документооборота (далее – Соглашение) при исполнении заключенного договора (заключенных договоров), именуемого (ых) далее «Договор», о нижеследующем:

- Термины и определения, используемые при исполнении настоящего Соглашения и Договора:

«Система электронного документооборота (далее - Система ЭДО) - информационная система, в которой осуществляется обмен информацией в электронной форме между участниками информационного взаимодействия.

Электронное взаимодействие – обмен электронными документами через Систему ЭДО.

Участники электронного взаимодействия – осуществляющие обмен информацией в электронной форме Сторона 1 и Сторона 2.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к электронному документу (подписываемому электронному документу) или иным образом связана с таким электронным документом и которая используется для определения участника электронного взаимодействия, подписывающего электронный документ.

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

Неквалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая:

1)	получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;

2)	позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;

3)	позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;

4)	создается с использованием средств электронной подписи.

Квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:

1)	ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

2)	для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи - сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.»

- Стороны пришли к соглашению об использовании в процессе исполнения Договора системы юридически значимого электронного документооборота, в рамках которой Стороны направляют и получают подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью платежные документы, счета, счета-фактуры, акты сверки взаимных расчетов, первичные учетные документы (в том числе акты приема-передачи; акты об оказании услуг (выполнении работ), претензии и иные документы, связанные с исполнением Договора, по телекоммуникационным каналам связи через организацию, обеспечивающую обмен информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота (далее - Оператор электронного документооборота) между Сторонами. При этом Стороны подтверждают, что документы, направляемые ими друг другу посредством Системы ЭДО, будут считаться полученными надлежащим образом, а также получение Сторонами документов посредством Системы ЭДО равнозначно получению документов на бумажном носителе и такое получение документов будет иметь юридическую силу и являться юридически значимым для Сторон.

- Оператором электронного документооборота по Договору является   ______________________________________________________. Операторы электронного документооборота, услугами которых пользуются Стороны, должны соответствовать требованиям, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов.

- Операции шифрования и подписания электронной подписью в Системе ЭДО выполняются с помощью сертифицированных средств криптографической защиты информации.

- Юридически значимый электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации № 1137), Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Минфина России от 10 ноября 2015 года № 174н», а также утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, форматами представления актов об оказании услуг и счетов-фактур в электронной форме, указанными в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом в случае принятия и вступления в силу иных нормативных правовых актов, изменяющих либо отменяющих положения указанных выше актов, Стороны руководствуются положениями вступивших в силу нормативных правовых актов.

- До начала осуществления обмена электронными документами каждая Сторона обязуется получить у Оператора электронного документооборота идентификатор участника обмена и реквизиты доступа.

- До начала обмена электронными документами в соответствии с настоящим Соглашением Стороны обмениваются документами, подтверждающими полномочия лиц, осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение.

- Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления полномочия предоставлять другой Стороне документы, подтверждающие полномочия лиц, осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение.

- Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса другой Стороны обязаны предоставлять ей документы, подтверждающие полномочия лиц, осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение. Риск неправомерного подписания электронного документа электронной подписью несет Сторона, уполномоченный представитель которой является владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи.

- Получение электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с условиями настоящего Соглашения, наличие положительного результата проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждение отсутствия изменений, внесенных в этот документ после его подписания, являются необходимыми и достаточными условиями, позволяющими установить, что электронный документ исходит от стороны, его отправившей.

- Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным уполномоченным лицом собственноручной подписью с проставлением печатей, и порождают для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей по Договору. Дублирование электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, на бумажных носителях не требуется.

- Подписание электронного документа, аналог которого на бумажном носителе должен содержать подписи обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон.

- Любой электронный документ, который должен быть подписан электронной подписью в соответствии с требованиями настоящего Соглашения, но не содержащий электронной подписи, не влечет правовых последствий.

- Электронные документы, подписанные Стороной 2 усиленной квалифицированной электронной подписью и направленные им Стороне 1 в процессе исполнения Договора, подлежат рассмотрению Стороной 1, и те документы, которые предусматривают подписание Стороной 1, подлежат, при отсутствии возражений, подписанию Стороной 1 усиленной квалифицированной электронной подписью и направлению им Стороне 2 в сроки, установленные Договором.

- Стороны имеют право в сроки, установленные Договором, заявить свои возражения в отношении указанных в электронных документах данных путем направления через Систему ЭДО оформленного надлежащим образом протокола разногласий. В случае если в сроки, установленные Договором, Сторонами не направлены письменные возражения в отношении полученных документов, то такие документы, в том числе влекущие возникновение денежных обязательств, считаются согласованными Сторонами без разногласий.

- Направление Сторонами по телекоммуникационным каналам связи друг другу документов (пакетов документов) в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Каждая из Сторон несет ответственность за содержание любого документа, направленного ею другой Стороне через Систему ЭДО.

- Датой выставления Стороной 2 Стороне 1 документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата, указанная в документе (пакете документов).

- Датой направления Стороне 1 документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа (пакета документов) в электронном виде от Стороны 2 Оператору электронного документооборота, указанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота.

- Датой получения Стороной 1 документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата направления файла документа (пакета документов) в электронном виде Стороне 1 Оператором электронного документооборота, указанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота.

- Датой подписания документа (пакета документов) Стороной 1 считается дата получения Стороной 2 подтверждения Оператором ЭДО о подписании и направлении документа (пакета документов) по телекоммуникационным каналам связи.

- Стороны обеспечивают хранение документов, подписанных электронной подписью и направленных или полученных с использованием Системы ЭДО, а также хранение применявшегося для проверки подлинности электронной подписи сертификата ключа проверки электронной подписи в течение срока, установленного для хранения указанных документов.

- В случае возникновения технических неисправностей в автоматизированной системе электронного документооборота, ответственность за работоспособность которой несет одна из Сторон, соответствующая Сторона обязуется в течение 24 часов уведомить другую Сторону о невозможности подписания документов электронной подписью, а также их направления или получения в электронном виде через Систему ЭДО. До устранения технических неисправностей Стороны подписывают и направляют друг другу документы на бумажном носителе в порядке, установленном Договором.

- Сторона обязуется приостановить исполнение направленного другой Стороной документа в электронном виде в случае, если Сторона, направившая документ, в течение одного рабочего дня уведомит Сторону, получившую документ, о необходимости приостановить исполнение направленного электронного документа. Уведомление о приостановлении исполнения документа может быть направлено через Систему ЭДО, а также иным способом, позволяющим подтвердить факт и время получения такого уведомления.

- Участники электронного взаимодействия обязаны использовать, принимать и признавать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи, выданные аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.

- Участники электронного взаимодействия обязаны для создания электронной подписи в электронном документе с использованием ключа электронной подписи, для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе с использованием ключа проверки электронной подписи, для создания ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи принимать и использовать в качестве средств электронной подписи сертифицированные лицензионные средства криптографической защиты информации.

- Владелец ключа электронной подписи несет ответственность за обеспечение конфиденциальности и недопущение использования неуполномоченным лицом принадлежащего ему ключа электронной подписи. Сторона, получившая документ, подписанный электронной подписью, добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Стороны, направившей такой документ, надлежащим лицом, действующим в рамках предоставленных ему полномочий. Квалифицированная электронная подпись, которой подписан документ, признается действительной до тех пор, пока иное не будет установлено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Сторона не имеет права использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена. При возникновении у Стороны оснований полагать, что конфиденциальность ее ключа электронной подписи нарушена, такая Сторона обязуется в течение 24 часов уведомить способом, позволяющим подтвердить дату и время получения уведомления, другую Сторону об отмене или временном блокировании действия своего ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

- Сторона обязана приостановить электронный документооборот в случаях:

а)	обнаружения технических неисправностей своей автоматизированной системы электронного документооборота;

б)	несоблюдения другой Стороной требований к электронному документообороту и обеспечению информационной безопасности, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана незамедлительно письменно уведомить другую Сторону способом, позволяющим подтвердить факт и время получения уведомления, о приостановлении электронного документооборота.

В уведомлении указываются причина, дата начала и продолжительность срока приостановления электронного документооборота.

На срок приостановления электронного документооборота Стороны переходят на документооборот на бумажных носителях, порядок которого установлен Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

- Возобновление электронного документооборота осуществляется на основании письменного уведомления, направляемого Стороной, которой было инициировано приостановление электронного документооборота, другой Стороне. Электронный документооборот возобновляется в согласованный Сторонами срок.

- Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет использование Сторонами иных способов изготовления, подписания и направления документов в случае неиспользования ЭДО.

- В случае возникновения между Сторонами спорных ситуаций по вопросам направления, получения или подписания документов в Системе ЭДО такие спорные ситуации должны быть рассмотрены комиссией, формируемой из представителей Сторон с привлечением представителя Оператора электронного документооборота.

Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами в рамках работы указанной комиссии, подлежат разрешению в соответствии с Договором.

- Стороны не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить ключи квалифицированной электронной подписи, квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном на соответствие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- Стороны в течение (трех) рабочих дней обязаны уведомить друг друга о заключении договора с Оператором ЭДО (смене Оператора ЭДО).

- Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.

- Каждая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться 
от настоящего Соглашения, письменно уведомив другую Сторону за один месяц способом, позволяющим подтвердить дату и время получения уведомления.

- Прекращение действия настоящего Соглашения по любому основанию не влечет недействительности электронных документов, направленных и полученных через Систему ЭДО и подписанных квалифицированной электронной подписью до даты прекращения действия настоящего Соглашения.

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Условия Договора, не указанные в настоящем Соглашении, остаются неизмененными и сохраняют свою юридическую силу.

- Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру - для каждой из Сторон.

| Сторона 1: | Сторона 2: |
| --- | --- |
| ___________________ М.Е. Белоусов | __________________ |

Приложение № 1

к Соглашению об использовании

электронного документооборота

Перечень и форматы электронных документов

| № п/п | Наименование электронного документа | Формат электронного документа | Источник формата | Равнозначный документ на бумажном носителе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Счет-фактура | XML | Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@ - для счетов фактур, выставляемых не позднее 31.12.2019 | Счет-фактура |
| 2. | Акт об оказании услуги | XML | Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@ - для актов об оказании услуги, направляемых не позднее 31.12.2019 | Акт об оказании услуги |
| 3. | Счет-фактура | XML | Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ - для счетов-фактур, выставляемых с 01.01.2020 | Счет-фактура |
| 4. | Акт об оказании услуги | XML | Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ - для актов об оказании услуги, направляемых с 01.01.2020 | Акт об оказании услуги |
| 5. | Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Соглашение об обмене документами в электронной форме через операторов электронного документооборота № ____ от ____ | PDF | -- | Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Соглашение об обмене документами в электронной форме через операторов электронного документооборота № ____ от ____ |

5.	Образцы основных форм документов, включаемых в Заявку

5.1	Письмо о подаче оферты (форма 1)

5.1.1	Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении Простой закупки, опубликованное на Официальном сайте и на электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка», www.roseltorg.ru. 15.12.2020 г., а также Документацию по Простой закупке, принимая установленные в них требования и условия Простой закупки,__________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, наименование лидера коллективного Участника)

зарегистрированное по адресу:

____________________________________________________________________________________,

(юридический адрес, адрес местонахождения Участника)

предлагает заключить Договор ______________________________________________ на условиях и в соответствии с Коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Заявку на общую сумму __________________________________________________________ руб., с НДС/без НДС.

Также сообщаем, что у __________________________________________________________

(наименование Участника)

отсутствуют /имеются исполненные ненадлежащим образом* договорные обязательства с ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и организациями, единоличным исполнительным органом которых является ПАО ГК «ТНС энерго»**, за период с 01 января 2017 г. по день подачи Заявки (выбрать нужное).

__________________________________________________ является / не является плательщиком НДС.

(наименование Участника)		                                           (нужное подчеркнуть)

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»__________________ года.

Настоящая Заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1.	Коммерческое предложение (форма 2)      на ____ листах;

2.	Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.1.2	Инструкции по заполнению

5.1.2.1	Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

5.1.2.2	Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5.1.2.3	Участник должен указать сумму Заявки цифрами и словами, в рублях, с НДС. Сумму цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

5.1.2.4	Участник должен указать срок действия Заявки согласно требованиям подпункта 3.5.2.1.

5.1.2.5	Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов.

5.1.2.6	Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпункта 3.6.2.3. (при наличии печати у Участника закупки).

5.1.2.7 Участник закупки, не являющийся плательщиком НДС, указывает в данной форме, что не является плательщиком НДС.

*   под договорными обязательствами, исполненными ненадлежащим образом, подразумевается исполнение договора с взысканием неустойки и (или) штрафов с Участника и (или) расторжение договора по решению суда на основании искового заявления организации, единоличным исполнительным органом которой является ПАО ГК «ТНС энерго».

** ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ярославль».

5.2	Коммерческое предложение  (форма 2)

5.2.1     Форма Коммерческого предложения

__________________________________________________________________________

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Изучив Извещение о проведении Простой закупки и Документацию, опубликованные в Единой информационной системе в сфере закупок https://www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка», www.roseltorg.ru,  принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника  с указанием организационно-правовой формы, наименование лидера коллективного участника)

зарегистрированное по адресу:

______________________________________________________________________,

(юридический адрес, адрес местонахождения Участника)

предлагает заключить Договор ______________________________________________________________

(наименование предмета договора)

| № | Наименование критерия | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора, руб. (без НДС) | руб. | Нужно указать сумму в руб. без НДС |
| 2 | Деловая репутация: Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных* работ за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в Простой закупке |  |  |

* под аналогичными работами понимаются работы по выполнению текущего и (или) капитального ремонта офисных и (или) иных нежилых помещений.

В составе  заявки Участнику необходимо предоставить сметные расчеты **.

________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.2.2	Инструкции по заполнению

5.2.2.1	 Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел  5.1).

5.2.2.2	Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.2.2.3	В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 3).

5.2.2.4	*Для подтверждения наличия у Участника опыта выполнения ремонтных работ, Участник предоставляет в составе Заявки заверенные им копии договоров(-а) подряда на выполнение ремонтных работ с обязательным предоставлением актов выполненных работ по данным договорам или иных документов, подтверждающих их приемку, исполненных Участником без взыскания с него неустоек и штрафов). При этом копии подтверждающих документов могут быть представлены Участником закупки без указания цены/стоимости  выполненных работ.

5.2.2.5 ** Участник составляет сметные расчеты на каждый кабинет, с учетом Приложения №1 к Проекту договора и таблицы №1 раздела 2 Документации.

5.2.2.6   Участник, не являющийся плательщиком НДС, указывает в данной форме, что не является плательщиком НДС.

5.3 Анкета Участника (форма 3)

5.3.1 Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4. | ИНН Участника |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Почтовый адрес |  |
| 7. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9. | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11. | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13. | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 14. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________(подпись)

____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.3.2	 Инструкции по заполнению

5.3.2.1	Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.3.2.2	Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.3.2.3	Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям.

5.3.2.4	В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## 5.4 Справка о материально-технических ресурсах (форма 4)

### 5.4.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.4.2.2  Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

## Справка о кадровых ресурсах (форма 5)

### 5.5.1  Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица 1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер и т.п.) |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (менеджеры, инженеры, отделочники, плотники и т.д.) |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (водители, грузчики, охранники и т.д.) |
| … |  |  |  |  |

Таблица 2. Прочий персонал (указывается в общем численность всех специалистов, находящихся в штате Участника ОЗП)

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.5.2  Инструкции по заполнению

5.5.2.1	Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.5.2.2	Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.5.2.3	В таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

5.5.2.4	В таблице 2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

5.5.2.5	По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

## Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер    аффилированности с сотрудниками Заказчика (форма 6)

### 5.6.1 Форма Справки о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер    аффилированности с сотрудниками Заказчика

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер    аффилированности с сотрудниками Заказчика

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей заявки просим учесть следующие сведения о наличии у _______________________________________(указывается полное наименование Участника закупки) конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с лицом, являющимся ______________________ (указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.) Заказчика и/или Организатора закупки, а именно - Указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается, почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как конфликт интересов и/или аффилированность )

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

5.6.2.1 Участник приводит дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная Справка.

      - Участник закупки - юридическое лицо - должен указать свое полное наименование с указанием организационно-правовой формы), адрес место нахождения и номер регистрации в ЕГРЮЛ. Участник закупки-физическое лицо, в том числе, индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации и ИНН).

      - Участник закупки должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, в отношении которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у (указывается наименование участника закупки) НЕТ лиц, в отношении которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с лицами так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки.

5.6.2.4 При заполнении данной Справки Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, в отношении которых может возникнуть конфликт интересов и/или связей, которые могут быть признаны аффилированными с любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки, может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

      - При наличии документов, подтверждающих или указывающих на факты возможного возникновения конфликта интересов и/или аффилированных связей, Участник прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

## Справка о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров) (форма 7)

### 5.7.1  Форма Справки о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров)

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров)

Уважаемые господа!

|  | Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров) |
| --- | --- |
|  | наименование участника закупки | информация о цепочке собственников участника, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
| № п.п. | ИНН | ОГРН | наименование краткое | код ОКВЭД | ФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц) | руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар | информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

5.7.2.1 Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.

5.7.2.2 При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.

      - В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

## 5.8.    Антикоррупционные обязательства (форма 8)

### 5.8.1  Форма Антикоррупционных обязательств

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

- Потенциальный участник (юридическое/физическое лицо, индивидуальный предприниматель) ______, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице______, действующего на основании ________, привлеченный в качестве участника ________________ (наименование закупочных процедур) для нужд 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», после ознакомления с закупочной документацией гарантирует и заверяет Заказчика, что он:

1.1	Ознакомлен с Антикоррупционной политикой ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденной решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»  (протокол №244-с/18 от 11.04.2018 г.) (далее - Антикоррупционная политика).

  - Согласен с принимаемыми в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», мерами, направленными на предупреждение и противодействие коррупции, включая Антикоррупционную политику, и готов представить справку о цепочке собственников, содержащую полную и достоверную информацию о структуре собственников Участника, включая бенефициаров, в том числе, конечных (то есть, до данных о физических лицах), а также информацию об исполнительных органах с приложением подтверждающих документов. В их числе: выписка из реестра акционеров, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (выписка должна быть выдана не ранее 60 дней до даты подачи заявки), копия решения о назначении руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема предложений, справка о кадровых ресурсах, информацию о наличии аффилированных и иных связей, пред/конфликта интересов с работниками Заказчика (либо их родственниками), а так же с иными участниками закупочной процедуры и/или их бенефициарами, согласие на обработку и передачу персональных данных.

- Участник, а также его аффилированные лица, бенефициары, работники, посредники и/или иные лица, действующие в интересах работников Заказчика (либо их родственников), его аффилированных лиц или бенефициаров, не совершали, и не будут совершать противоправных действий (далее – «Запрещённые действия»).

2.1. К Запрещённым действиям, способным вызвать коррупционные риски при осуществлении закупочной деятельности, относятся:

- предоставление неполных, заведомо ложных, недостоверных сведений о структуре собственников;

- непредставление информации о наличии аффилированных и иных связей, предконфликта интересов с работниками Заказчика (либо их родственниками), а так же с иными участниками закупочной процедуры/
их бенефициарами;

- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;

- оказание, предложение или обещание оказать услуги;

- передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права;

- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды;

- действия, квалифицируемые российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, злоупотребление полномочиями, а также иные действия в нарушение требований применимого законодательства, а также международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Cтимулирование каким-либо образом работников Заказчика, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Участника.

  - Под действиями работника Заказчика, осуществляемыми в пользу Участника, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими участниками закупочных процедур;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Участником и Заказчиком/Организатором закупки.

- В случае возникновения у Участника оснований полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия, указанные в п. 2 Антикоррупционных обязательств, Участник обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Участник обязан сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия.

- После получения такого письменного уведомления Заказчик осуществляет соответствующую проверку и направляет уведомление о результатах в адрес Участника.

- Участник обязуется соблюдать и исполнять требования настоящих Антикоррупционных обязательств на всех этапах закупочных процедур, а Заказчик имеет право требовать соблюдения таких обязанностей.

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## 5.9.    Согласие на обработку персональных данных (форма 9)

### 5.9.1  Форма Согласия на обработку персональных данных

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Настоящим {указывается полное наименование участника закупочной процедуры, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в лице __________, действующего на основании __________, дает свое согласие на совершение ПАО «ТНС энерго Марий Эл» {указывается организационно-правовая форма и полное наименование} действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки/планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, сведения о дате выдаче документа, удостоверяющего личность; и выдавшем его органе, адрес регистрации/место жительства; ИНН (участников, учредителей, акционеров) в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения/отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо отзыва настоящего согласия.

____________________________________

(подпись)____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы