УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» -

управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

________________  М.Е. Белоусов

«      »  _____________  2021 г.

# Документация по простой закупке

ПРОСТАЯ ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
С ЦЕЛЬЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

г. Йошкар-Ола

2021 г.

# 1.         Общие положения

## Общие сведения

    - ПАО «ТНС энерго Марий Эл», Республика Марий Эл, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д.21В (далее — Заказчик, Покупатель) настоящим уведомляет о проведении простой закупки в электронной форме (далее – Простая закупка) с целью заключения договора на выполнение  работ по монтажу системы видеонаблюдения (далее – Работы).

    - Извещение о проведении Простой закупки, Документация по Простой закупке, Проект договора, являющийся неотъемлемой частью Извещения по Простой закупке и Документации по Простой закупке, опубликованы  31.08.2021 г. на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – Официальный сайт) и на электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка» (далее - ЕЭТП), www.roseltorg.ru.

    - Для участия в процедуре Простой закупки участник Простой закупки должен быть зарегистрирован и аккредитован на ЭТП. Правила и порядок регистрации и/или аккредитации участника Простой закупки определяются регламентом работы, тарифами и инструкциями ЭТП.

    - Участник Простой закупки несет все расходы, связанные с участием в Простой закупке, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в Простой закупке, иной документации, а организатор Простой закупки не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов Простой закупки, а также оснований их завершения.

    - Для справок обращаться:

к начальнику Административно-хозяйственного отдела – Бердинской Людмиле Макаровне, 
тел.: 8(8362) 68-21-36, е-mail: blm@esb.mari.ru;

Простая закупка  проводится на основании Приказа ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
№167 от 25.08.2021 г.

Подробные требования к работам  изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по Простой закупке). Договор, заключаемый по результатам Простой закупки, должен соответствовать условиям, изложенным в разделе 2. Порядок проведения Простой закупки и участия в нем, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе заявки, приведены в разделе 5.

1.2       Правовой статус процедур и документов

1.2.1 	Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.2 Извещение вместе с настоящей Документацией по Простой закупке, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

1.2.2	Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. Участники вправе вносить изменения в свои заявки до даты и времени окончания их подачи.

1.2.3	В договоре, заключаемом по результатам данной процедуры, фиксируются все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.4	При определении условий договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

a) Извещение о проведении Простой закупки и настоящая Документация по Простой закупке со всеми дополнениями и разъяснениями;

b) Заявка Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.

1.2.5	Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данной Простой закупкой.

1.2.6 	Во всем, что не урегулировано документацией по Простой закупке, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

1.3	Обжалование

1.3.1  	Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Простой закупки, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками Простой закупки своих обязательств в связи с проведением Простой закупки и участием в ней, могут решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона, в случае нарушения ее прав, может обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 15 рабочих дней с момента ее получения.

1.3.2 	Участники простой закупки также имеют право подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с проведением закупок, направив претензию в Центральный закупочный орган Заказчика.

1.4	Прочие положения

1.4.1	Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в Простой закупке, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данной Простой закупки.

1.4.2	Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в Простой закупке. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по Простой закупке.

2.         Задание на выполнение работ:

2.1.      Общие требования:

2.1.1    Предмет договора: монтаж систем видеонаблюдения в отделениях и представительствах ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

2.1.2    Срок выполнения работ: сентябрь - декабрь 2021 г.

2.1.3    Место выполнения работ:

- г. Йошкар-Ола, ул. Архангельская слобода, д.5;

- г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.99А;

- п. Морки, ул. Советская, д.84а;

- г. Звенигово, ул. Пушкина, д.53;

- г. Козьмодемьянск, ул. Учебная, д.4а;

- п. Килемары, ул. Мира, д.25, помещение 11;

- п. Сернур, ул. Комсомольская, д.5;

- п. Куженер, ул. Заречная, д.2, пом.7;

- п. Параньга, ул. Колхозная, д.13.

2.1.4     Начальная (максимальная) цена договора – 1 944 000,00 руб., без учёта НДС. Цена включает в себя все расходы Поставщика, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (за исключением НДС) и других обязательных платежей.

2.1.5     Начальная (максимальная) цена единицы работы (единица работы - усл. ед) соответствует начальной (максимальной) цене договора.

2.1.6   Объем выполнения работ: Согласно Техническому заданию Проекта договора.

2.2.     Требования к выполняемым работам:

2.2.1    Выполнить Работы необходимо с применением собственных материалов и оборудования.

2.2.2     Демонтированное оборудование до подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ передать Заказчику.

2.2.3    Выполнять работы в соответствии с Техническим заданием  Проекта договора.

2.2.4 Установить оборудование в соответствии со схемами размещения оборудования системы видеонаблюдения (данные схемы Заказчик передает Подрядчику не позднее заключения договора).

2.2.5  Разместить оборудование регистрации видеонаблюдения в существующих телекоммуникационных шкафах на каждом из указанных объектов и обеспечить доступ уполномоченному ответственному сотруднику для просмотра изображения с камер в режиме онлайн и в режиме работы с архивом, применительно к камерам данного объекта.

2.2.6 Питания видеокамер осуществить по технологии PoE от коммутатора, устанавливаемого в существующем телекоммуникационном шкафу на каждом объекте.

2.2.7    Обеспечить работу видеокамер, оборудования видеорегистрации и электропитания, с техническими параметрами, указанными в технических характеристиках на оборудование.

2.2.8   При выполнении монтажных работ самостоятельно сверлить отверстия в стенах, несущих конструкциях, плитах перекрытия, их расположение и размеры согласовывать с Заказчиком.

2.2.9 Произвести настройку видеооборудования для бесперебойного функционирования системы видеонаблюдения на объектах.

2.2.10 По окончанию работ оформить исполнительную документацию на систему видеонаблюдения Заказчика:

2.2.10.1 Исполнительные планы расположения оборудования;

2.2.10.2 Исполнительные планы расположения кабелей электропитания и связи;

2.2.10.3 Маркировочные таблицы кабелей связи и электропитания.

2.2.10.4 Инструкции по эксплуатации и правила работы с системами.

2.2.10.5  Предоставить по требованию Заказчика документы, подтверждающие соответствие применяемых при выполнении Работ материалов и оборудования требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификаты качества (паспорта) на материалы, подлежащие обязательной сертификации).

2.2.11 Провести инструктаж сотрудников Заказчика  по правилам эксплуатации и работе системы видеонаблюдения.

2.2.12 Осуществить подключение монтируемых систем видеонаблюдения в  существующие локальные вычислительные сети, имеющиеся на объектах.

2.2.13 Обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика, технику безопасности при проведении работ.

2.2.14 При выполнении работ сохранять качество и целостность выполненных ранее работ.

2.2.15 Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, ухудшающие качество работы.

2.2.16 Ежедневно после окончания работ производить уборку на месте выполнения работ, вывозить строительный мусор.

2.2.17 Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и вывозить своими силами.

2.2.18 Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производить только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

2.2.19  Нести ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима при производстве работ.

2.2.20 Предусмотреть мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ.

2.2.21 Монтаж оборудования выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

2.2.22 Гибкие соединения (гибкие переходы) выполнить таким образом, чтобы обеспечивать защиту от усталостного разрушения и деформаций в процессе эксплуатации.

2.2.23 Проводам обеспечить надежную защиту от механических, климатических и коррозионных повреждений.

2.2.24  Выполнить монтаж с минимальным нарушением конструктивных элементов зданий, без изменений прочностных характеристик и ландшафтного дизайна объектов.

2.2.25  Подключение оборудования к сети электропитания произвести в соответствии с эксплуатационными и техническими требованиями на подключаемое оборудование.

2.2.26  В случае нарушения интерьера, штукатурного слоя наружных стен самостоятельно устранить указанные нарушения за свой счет.

2.2.27  Производить комплекс работ с соблюдением всех норм и правил, обеспечивающих безопасность работ.

2.2.28 Разводку кабелей связи выполнять в отдельных кабель-каналах, гофро-трубе в соответствие с требованиями ПУЭ и Рабочими документациями.

2.2.29  Защитить кабели электропитания на всем протяжении отдельными гофрированными трубами, кабель-каналами.

2.2.30  На объектах использовать только оборудование, материалы, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль.

2.2.31 Установить оборудование и материалы отвечающие следующим требованиям:

- должны быть изготовлены не ранее 1 квартала 2021 года, иметь паспорта с описанием технических характеристик;

- оборудование и материалы должны быть новые, которые не были в ремонте, в том числе не восстановленные, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

2.2.32 До начала выполнения Работ планируемые к применению при выполнении работ материалы, оборудование предварительно предъявить Заказчику на проверку их соответствия Техническому заданию Заказчика.

2.2.33   По окончанию выполнения всех работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, передать Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3).

2.3       Гарантийные обязательства:

2.3.1    Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3).

2.3.2   Исполнитель должен обеспечить Заказчику техническую поддержку в течение 3 месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в режиме 7 дней в неделю, 24 часа в сутки (настройку системы видеонаблюдения и видеоаналитики).

2.3.3    Исполнитель гарантирует соответствие оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям и СНиП. На установленные Подрядчиком приборы и оборудование устанавливается гарантийный срок, указанный в их технической документации заводом-изготовителем.

2.3.4 	В случае выявления недостатков в гарантийный период Подрядчик должен заменить неисправные материалы и приборы на новые, с теми же техническими характеристиками или улучшенными, в течение 5 дней с момента поступления такого требования со стороны Заказчика. В случае невозможности устранения неисправности в течение 5 дней Подрядчик предоставляет Заказчику на время проведения ремонта аналогичное оборудование.

2.3.5    Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются за счет Подрядчика, гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока, предусмотренного настоящим договором.

2.4.     Технические характеристики применяемых приборов, оборудования и основных материалов.

Видеорегистратор Trassir MiniNVR AF 16 PRO

| Назначение: | Для записи, воспроизведения и анализа видео, получаемого от IP камер в системах видеонаблюдения. |
| --- | --- |
| Кол-во каналов: | 16 |
| Разъемы USB | 2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели |
| Диапазон рабочих температур | 10 °C...30 °C |
| Способ установки | в стойку 19 дюйм |
| Крепления (салазки) для установки в стойку | В комплекте |
| Сертификаты |  |
| ИСО 9001:2015 | есть |
| Предустановленная операционная система | Наличие, на базе OC Linux |
| Предустановленное программное обеспечение для систем видеонаблюдения | есть |
| Язык интерфейса | русский |
| Срок действия лицензии | постоянная лицензия с неограниченным сроком действия |
| Класс программного обеспечения | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Разрешение записи | без ограничений (в зависимости от IP-камеры) |
| Суммарный поток | 300 Mbit/s |
| Скорость воспроизведения | -32x до +32x |
| Количество сетевых интерфейсов | 1 |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Протоколы сетевые | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF. |
| Количество видеовыходов | Не менее 2-х (независимые) |
| Формат видеосжатия | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG |
| Формат аудиосжатия | G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2 |
| Тип накопителя для видеоархива | HDD |
| Количество мест установки накопителя | 2 |
| Объем одного накопителя | Любого объема |
| Удаленное подключение | сетевой клиент, мобильный Android / iOS /MacOS Облачное подключение |
| Поддержка видеаоналитики отслеживания движущихся объектов, пересечения вирутальных линий, вторжение или движение в зоне | есть |
| Режимы записи в архив | постоянная; по команде оператора; по детектору движения камер; по программному детектору; по расписанию (с возможностью комбинировать режимы записи); по событию системы (сценарию). |
| Поддержка настройки индивидуальных режимов записи для каждой видеокамеры, а также для группы видеокамер | есть |
| Программный детектор | Есть Позволяет детектировать движение в кадре, в том числе задавать несколько зон детектирования и ограничивать размеры детектируемых объектов отдельно для каждой зоны; изменяемый темп детектирования. |
| Разграничение прав доступа с поддержкой предустановленных ролей | Есть Администратора, оператора. |
| Возможность настройки исполнения сценарием HTTP запросов (GET, POST, PUT, DELETE) | есть |
| Возможность настройки визуального и звукового оповещений наступления пользовательских и системных событий | есть |
| Мониторинг работоспособности компонентов системы | есть |
| Отдельная служба кодирования и отдачи видеопотоков для мобильных и веб-клиентов | есть |
| Возможность переноса настроек с одной камеры на другую | есть |
| Поддержка развёртки панорамных изображений с видеокамер в различных режимах, в том числе в режиме "виртуальный PTZ" | есть |
| Возможность подключения для централизованного управления масштабной системой | есть |

Видеокамера TR-D9251WDIR3

| Линейка | TREND PRO |
| --- | --- |
| Матрица | 1/2.8" STARVIS CMOS 5Мп |
| Разрешение | 5MP (2592x1944) 4MP (2592x1520) |
| Скорость трансляции | 5MP@20fps 4MP@25fps |
| Режим "День/Ночь" | механический ИК-фильтр |
| Чувствительность | 0.003Лк (F1.8) |
| ИК-подсветка | до 30 метров |
| Объектив | фиксированный 1.4 мм |
| Углы обзора | гор.: 180° / верт.: 180° |
| Электронный затвор | 1/2 - 1/1 000 с |
| Динамический диапазон | real WDR (120 dB) |
| Улучшение изображения | 3D-DNR, BLC, Defog |
| ROI | Да |
| Коридорный режим | Да |
| Стандарты сжатия | Н.265+ / Н.265 / H.264 |
| Поддержка 2-x потоков | Да |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Поддержка RTSP | Да |
| Другие протоколы | TCP, IPv4/v6, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP |
| Совместимость с облаком TRASSIR | Да |
| Битрейт | 8 Мбит/с |
| Встроенный архив | MicroSD до 128Гб |
| PIR-сенсор | Нет |
| Аудио | встроенный микрофон, аудиовход, аудиовыход |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| Smart-аналитика | нет |
| Интерфейсы | нет |
| Питание | PoE (802.3af) / 12V DC |
| Максимальное потребление | 11 Вт |
| Рабочая температура | -30°C ... +60°C |
| Степень защиты | IP65, TVS 4000V (грозозащита) |
| Размеры, мм | Ø120 x 58 |
| Размер упаковки (объем) | 180 x 185 x 90 (0.003 м3) |
| Вес (нетто/брутто) | 380/550 г |
| Комплектность поставки | IP-камера, руководство пользователя, комплект крепежа |
| Совместимые монтажные коробки | Нет |

Видеокамера ТТХ TR-D4251WDIR2 2.8

| Линейка | TREND PRO |
| --- | --- |
| Матрица | 1/2.8" STARVIS CMOS 5Мп |
| Разрешение | 5MP (2592x1944) 4MP (2592x1520) |
| Скорость трансляции | 5MP@20fps 4MP@25fps |
| Режим "День/Ночь" | механический ИК-фильтр |
| Чувствительность | 0.003Лк (F1.8) |
| ИК-подсветка | до 20 метров |
| Объектив | фиксированный 2.8 / 3.6 мм |
| Углы обзора | 2.8: гор.: 95.1° / верт.: 73.1° 3.6: гор.: 78.3° / верт.: 58.1° |
| Электронный затвор | 1/2 - 1/1 000 с |
| Динамический диапазон | real WDR (120 dB) |
| Улучшение изображения | 3D-DNR, BLC, Defog |
| ROI | Да |
| Коридорный режим | Да |
| Стандарты сжатия | Н.265+ / Н.265 / H.264 |
| Поддержка 2-x потоков | Да |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Поддержка RTSP | Да |
| Другие протоколы | TCP, IPv4/v6, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP |
| Совместимость с облаком TRASSIR | Да |
| Битрейт | 8 Мбит/с |
| Встроенный архив | MicroSD до 128Гб |
| PIR-сенсор | Нет |
| Аудио | встроенный микрофон, аудиовход, аудиовыход |
| Тревожный вход/выход | Нет |
| Smart-аналитика | пересечение линии, контроль области, детекция людей, праздношатание, подсчет людей (срабатывание свыше 90%) |
| Интерфейсы | RJ45, кнопка RESET |
| Питание | PoE (802.3af) / 12V DC |
| Максимальное потребление | 7.5 Вт |
| Рабочая температура | -40°C ... +60°C |
| Степень защиты | IP66, IK10, TVS 4000V (грозозащита) |
| Размеры, мм | Ø102.2 x 56.4 |
| Размер упаковки (объем) | 123 x 123 x 78 (0.001 м3) |
| Вес (нетто/брутто) | 320/420 г |
| Комплектность поставки | IP-камера, руководство пользователя, комплект крепежа |

Видеокамера ТТХ TR-D8251WDIR3 2.8

| Линейка | TREND PRO |
| --- | --- |
| Матрица | 1/2.8" STARVIS CMOS 5Мп |
| Разрешение | 5MP (2592x1944) 4MP (2592x1520) |
| Скорость трансляции | 5MP@20fps 4MP@25fps |
| Режим "День/Ночь" | механический ИК-фильтр |
| Чувствительность | 0.003Лк (F1.8) |
| ИК-подсветка | до 30 метров |
| Объектив | фиксированный 2.8 / 3.6 мм |
| Углы обзора | 2.8: гор.: 95.1° / верт.: 73.1° 3.6: гор.: 78.3° / верт.: 58.1° |
| Электронный затвор | 1/2 - 1/1 000 с |
| Динамический диапазон | real WDR (120 dB) |
| Улучшение изображения | 3D-DNR, BLC, Defog |
| ROI | Да |
| Коридорный режим | Да |
| Стандарты сжатия | Н.265+ / Н.265 / H.264 |
| Поддержка 2-x потоков | Да |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Поддержка RTSP | Да |
| Другие протоколы | TCP, IPv4/v6, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP |
| Совместимость с облаком TRASSIR | Да |
| Битрейт | 8 Мбит/с |
| Встроенный архив | MicroSD до 128Гб |
| PIR-сенсор | Нет |
| Аудио | встроенный микрофон, аудиовыход |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| Smart-аналитика | пересечение линии, контроль области, детекция людей, праздношатание, подсчет людей (срабатывание свыше 90%) |
| Интерфейсы | RJ45, кнопка RESET |
| Питание | PoE (802.3af) / 12V DC |
| Максимальное потребление | 7.5 Вт |
| Рабочая температура | -40°C ... +60°C |
| Степень защиты | IP66, IK10, TVS 4000V (грозозащита) |
| Размеры, мм | Ø93 x 92.2 |
| Размер упаковки (объем) | 113 x 113 x 120 (0.002 м3) |
| Вес (нетто/брутто) | 380/480 г |
| Комплектность поставки | IP-камера, руководство пользователя, комплект крепежа |

Видеокамера TRASSIR Dewarp

| Назначение | модуль для программного разворачивания изображения Fish-Eye видеокамеры на несколько виртуальных каналов |
| --- | --- |

2 ТБ жесткий диск WD20PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации

| Тип жесткого диска | HDD |
| --- | --- |
| Форм-фактор | 3.5 " |
| Объем накопителя | 2 ТБ |
| Интерфейс | SATA III |
| Буферная память | 64 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Потребляемая мощность | 4.4 Вт |
| Мощность в режиме ожидания | 0.4 Вт |
| Толщина | 26.1 мм |
| Тип жесткого диска | HDD |

3 ТБ жесткий диск WD30PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации

| Тип жесткого диска | HDD |
| --- | --- |
| Форм-фактор | 3.5 " |
| Объем накопителя | 3 ТБ |
| Интерфейс | SATA III |
| Буферная память | 64 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Потребляемая мощность | 4.4 Вт |
| Мощность в режиме ожидания | 0.4 Вт |
| Толщина | 26.1 мм |
| Тип жесткого диска | HDD |

4 ТБ жесткий диск WD40PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации

| Тип жесткого диска | HDD |
| --- | --- |
| Форм-фактор | 3.5 " |
| Объем накопителя | 4 ТБ |
| Интерфейс | SATA III |
| Буферная память | 64 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Потребляемая мощность | 5.1 Вт |
| Мощность в режиме ожидания | 0.4 Вт |
| Толщина | 26.1 мм |
| Тип жесткого диска | HDD |

6 ТБ жесткий диск WD60PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации

| Тип жесткого диска | HDD |
| --- | --- |
| Форм-фактор | 3.5 " |
| Объем накопителя | 6 ТБ |
| Интерфейс | SATA III |
| Буферная память | 64 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Потребляемая мощность | 5.3 Вт |
| Мощность в режиме ожидания | 0.4 Вт |
| Толщина | 26.1 мм |
| Тип жесткого диска | HDD |

8 ТБ жесткий диск WD82PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации

| Тип жесткого диска | HDD |
| --- | --- |
| Форм-фактор | 3.5 " |
| Объем накопителя | 8 ТБ |
| Интерфейс | SATA III |
| Буферная память | 256 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Потребляемая мощность | 9 Вт |
| Мощность в режиме ожидания | 0.8 Вт |
| Толщина | 26.1 мм |
| Тип жесткого диска | HDD |

Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE

| Сетевые параметры |  |
| --- | --- |
| Количество портов | 8 PoE 100M RJ45 |
|  | 1 Ethernеt-порт 100М |
| Сетевые протоколы | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x |
| Метод коммутации | Передача с промежуточным хранением |
| Приоритетные порты | 1–2 |
| Порты для передачи на большое расстояние | 1–8 |
| Размер таблицы MAC-адресов | 2К |
| Скорость обмена данными | 1,8 Гбит/с |
| Скорость перенаправления пакетов | 1,34 Мбит/с |
| Внутренний кэш | 1 Мбит |
| Параметры PoE |  |
| Стандарт PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Питание по PoE | Питание по 8 каналам — одновременное питание по кабелям Ethernet 1/2/3/6 и 4/5/7/8 |
| Порты PoE | 1–8 |
| Макс. мощность порта | 30 Вт |
| Макс. мощность устройства | 60 Вт |
| Физические характеристики |  |
| Корпус | Металл, конструкция без кулера |
| Масса | 350 г |
| Габариты | 170 х 27,6 х 93,1 мм |
| Общие |  |
| Рабочие условия | 0°C— 40°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата) |
| Грозозащита | 6 кВ |
| Условия хранения | -40°C— 85°C, влажность 5 % ~ 90 % (без конденсата) |
| Питание | 48 В DC, 1,35 А |

Неуправляемый PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M, 16 PoE, 1 Uplink, 1 SFP

| Параметры сети |  |
| --- | --- |
| Номер порта | 16 × 100 Мбит/с PoE-портов, 1 × 1000 Мбит/с порт RJ45 и 1 × 1000 Мбит/с SFP оптоволоконный порт |
| Тип порта | RJ45, полный дуплекс, MDI/MDI-X адаптивные |
| Стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Метод коммутации | Передача данных с промежуточным хранением |
| Рабочий режим | Стандартный режим (по умолчанию); режим увеличения дальности передачи |
| Порты с высоким приоритетом | Порты от 1 до 8 |
| Порты для передачи на большие расстояния | Порты от 9 до 16 |
| Таблица MAC-адресов | 4 К |
| Скорость коммутации | 7.2 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов | 5.356 млн. пакетов/с |
| Внутренний кэш | 2.75 Мбит/с |
| Питание PoE |  |
| Стандарт PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Клеммы питания PoE | Порты для передачи на большие расстояния (от 9 до 16) поддерживают 8-ядерный источник питания, Ethernet-кабели 1/2/3/6 и 4/5/7/8 обеспечивают одновременное питание. |
|  | Порты для передачи на ближние расстояния (от 1 до 8) поддерживают 4-ядерный источник питания, кабель Ethernet 1/2/3/6 обеспечивает питание. |
| PoE-порт | Порты от 1 до 16 |
| Макс. мощность порта | 30 Вт |
| Бюджет мощности PoE | 130 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 150 Вт |
| Основное |  |
| Покрытие | Металл |
| Вес брутто | 2.58 кг |
| Вес нетто | 1.8 кг |
| Размеры | 266 × 44.5 × 220.8 мм |
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Температура хранения | От -40 до +85 °C |
| Рабочая влажность | От 5 до 95 % (без конденсата) |
| Влажность хранения | От 5 до 95 % (без конденсата) |
| Питание | AC от 100 до 240 В, 50/60 Гц, макс. 2.5 А |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 20 Вт |
| Сертификаты |  |
| Стандарты EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 + A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: issue 6, 2016) |
| Стандарты по безопасности | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) |
| Химические стандарты | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |

Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual)

| Категория | 5е |
| --- | --- |
| Количество портов | 24 |
| Тип портов | RJ45 |
| Монтаж в оборудование | 19" |
| Тип IDC контактов | Dual |
| Наличие экрана | Отсутствует |
| Высота, U | 1 |
| Тип корпуса | прямая |
| Особенности конструкции | порты в 1 ряд |
| Цвет | Чёрный |

Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая

| Наличие зонда | с зондом |
| --- | --- |
| Длина, м | 100 |
| Упаковка | бухта |
| Диаметр, мм | 20 |
| Тип оболочки | самозатухающий ПВХ |
| Тип трубы | Легкая |
| Цвет | Серый |

Витая пара UTP 4 пары, кат 5е, PVC, 305м (СКС Exalan+)

| Категория | 5е |
| --- | --- |
| Тип оболочки кабеля | PVC |
| Длина, м | 305 |
| Количество пар | 4 |
| Тип экрана кабеля | U/UTP |
| Диаметр кабеля, мм | 5.2 |
| Упаковка | коробка |
| Тип прокладки кабеля | Внутри зданий |
| Диаметр проводника, мм | 0.51 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке, мм | 52 |
| Температурный диапазон при эксплуатации, C | -20...60 |
| Температурный диапазон при монтаже, C | -10...50 |
| Волновое сопротивление (Characteristic Impedance), Ом | 100 |
| Номинальная скорость распространения (NVP), % | 67 |
| Приблизительный вес, кг/км | 30.май |
| Калибр проводника (AWG) | AWG24 |
| Полоса пропускания, MHz | 100 |
| Цвет | Серый |
| Категория | 5е |
| Тип оболочки кабеля | PVC |

Коробка распределительная 100х100х50мм

| Тип изделия: | Коробка распределительная |
| --- | --- |
| Способ монтажа: | Открытый |
| Степень защиты: | IP55 |
| Высота, мм: | 50 |
| Ширина, мм: | 100 |
| Глубина, мм: | 100 |
| Материал изделия: | Полипропилен |
| Форма: | Квадратная |
| Цвет: | Серый |
| Наличие клемм: | нет |
| Сфера применения: | для разветвления проводов и кабелей |

2.5. Информация о размещаемом оборудовании и об основных используемых материалах по объектам.

| г. Йошкар-Ола, ул. Архангельская слобода, д.5 |
| --- |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) | шт | 4,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) | шт | 5,00 |
| TR-D9251WDIR3 | FishEye-камера IP-камера TRASSIR TR-D9251WDIR3 (1.4 мм) | шт | 3,00 |
| Dewarp | TRASSIR Dewarp | шт | 3,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор | шт | 1,00 |
| WD82PURZ | 8 ТБ жесткий диск WD82PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации | шт | 1,00 |
| DS-3E0318P-E/M | Неуправляемый PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M, 16 PoE, 1 Uplink, 1 SFP | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | м | 480,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | м | 600,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм | шт | 12,00 |
| г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.99А |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) | шт | 3,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) | шт | 7,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор | шт | 1,00 |
| WD60PURZ | 6 ТБ жесткий диск WD60PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации | шт | 1,00 |
| DS-3E0318P-E/M | Неуправляемый PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M, 16 PoE, 1 Uplink, 1 SFP | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | м | 400,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | м | 500,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм | шт | 10,00 |
| п. Морки, ул. Советская, д.84а |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) | шт | 4,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) | шт | 6,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор | шт | 1,00 |
| WD60PURZ | 6 ТБ жесткий диск WD60PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации | шт | 1,00 |
| DS-3E0318P-E/M | Неуправляемый PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M, 16 PoE, 1 Uplink, 1 SFP | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | м | 360,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | м | 450,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм | шт | 10,00 |
| г. Звенигово, ул. Пушкина, д.53 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) | шт | 2,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) | шт | 2,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор | шт | 1,00 |
| WD30PURZ | 3 ТБ жесткий диск WD30PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации | шт | 1,00 |
| DS-3E0109P-E/M | Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | м | 128,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | м | 160,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм | шт | 4,00 |
| г. Козьмодемьянск, ул. Учебная, д.4а |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) | шт | 4,00 |
| TR-D9251WDIR3 | FishEye-камера IP-камера TRASSIR TR-D9251WDIR3 (1.4 мм) | шт | 1,00 |
| Dewarp | TRASSIR Dewarp | шт | 1,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор | шт | 1,00 |
| WD30PURZ | 3 ТБ жесткий диск WD30PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации | шт | 1,00 |
| DS-3E0109P-E/M | Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | м | 160,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | м | 200,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм | шт | 5,00 |
| п. Килемары, ул. Мира, д.25, помещение 11 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) | шт | 4,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) | шт | 1,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор | шт | 1,00 |
| WD30PURZ | 3 ТБ жесткий диск WD30PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации | шт | 1,00 |
| DS-3E0109P-E/M | Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | м | 160,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | м | 200,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм | шт | 5,00 |
| п. Куженер, ул. Заречная, д.2, пом.7 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) | шт | 3,00 |
| TR-D9251WDIR3 | FishEye-камера IP-камера TRASSIR TR-D9251WDIR3 (1.4 мм) | шт | 1,00 |
| Dewarp | TRASSIR Dewarp | шт | 1,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор | шт | 1,00 |
| WD30PURZ | 3 ТБ жесткий диск WD30PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации | шт | 1,00 |
| DS-3E0109P-E/M | Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | м | 128,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | м | 160,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм | шт | 4,00 |
| п. Параньга, ул. Колхозная, д.13 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) | шт | 2,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор | шт | 1,00 |
| WD20PURZ | 2 ТБ жесткий диск WD20PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации | шт | 1,00 |
| DS-3E0109P-E/M | Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | м | 64,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | м | 80,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм | шт | 2,00 |
| п. Сернур, ул. Комсомольская, д.5 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) | шт | 5,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) | шт | 2,00 |
| TR-D9251WDIR3 | FishEye-камера IP-камера TRASSIR TR-D9251WDIR3 (1.4 мм) | шт | 1,00 |
| Dewarp | TRASSIR Dewarp | шт | 1,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор | шт | 1,00 |
| WD60PURZ | 6 ТБ жесткий диск WD60PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации | шт | 1,00 |
| DS-3E0318P-E/M | Неуправляемый PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M, 16 PoE, 1 Uplink, 1 SFP | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | м | 256,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | м | 320,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм | шт | 8,00 |

2.6        Согласно п.4.1.1.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг Заказчика (далее - Положение), Простая закупка является открытой неконкурентной процедурой закупки. В связи с этим при описании предмета Простой закупки могут быть указаны товарные знаки, фирменные наименования.

3.         Порядок проведения Простой закупки. Инструкции по подготовке заявок

3.1	Общий порядок проведения Простой закупки

3.1.1	Простая закупка проводится в следующем порядке:

a) Публикация Извещения о проведении Простой закупки (подраздел 3.2);

b) Публикация Документации по Простой закупке (подраздел 3.3);

c) Публикация Проекта договора в порядке, указанном в п. 1.1.2.;

d) Порядок предоставления Документации по Простой закупке (подраздел 3.4);

e) Подготовка Участниками своих заявок (подраздел 3.5), разъяснение Заказчиком Документации по Простой закупке  (при необходимости), внесение изменений в Документацию по Простой закупке (при необходимости), продление сроков проведения Простой закупки (при необходимости),  отказ от проведения Простой закупки (при необходимости);

f)  Подача заявок и их прием (подраздел 3.7);

g) Открытие доступа к Заявкам на участие в Простой закупке (подраздел 3.8);

h) Рассмотрение, оценка и сопоставление поступивших заявок (подраздел 3.9);

i) Подписание договора (подраздел 3.10).

3.2	Публикация Извещения о проведении Простой закупки

3.2.1	Извещение о проведении Простой закупки опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.2.

3.2.2	Иные публикации не являются официальными и не влекут для Заказчика никаких последствий.

3.3	Публикация Документации по Простой закупке

3.3.1	Документация по Простой закупке опубликована в порядке, указанном в пункте 1.1.2.

3.3.2	Иные публикации не являются официальными и не влекут для Заказчика никаких последствий.

3.4	Порядок предоставления Документации по Простой закупке Участникам закупки

3.4.1	Участники закупки могут самостоятельно получить Документацию по Простой закупке с Официального сайта в период ее размещения на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка», www.roseltorg.ru.

3.5	Подготовка заявок

3.5.1	Общие требования к заявкам

3.5.1.1	Участник должен подготовить заявку, включающую:

a) Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по Простой закупке (подраздел 5.1);

b) Коммерческое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по Простой закупке;

c) Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по Простой закупке.

3.5.2	Требования к сроку действия заявок

3.5.2.1	 Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок (пункт 3.7.2).

3.5.3	Требования к языку заявок

3.5.3.1	 Все документы, входящие в состав заявки, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением нижеследующего.

3.5.3.2	 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

3.5.3.3	 Заказчик вправе не рассматривать документы не переведенные на русский язык.

3.5.4	Начальная (максимальная) цена

3.5.4.1 В соответствии с Извещением о проведении Простой закупки, начальная (максимальная) цена формируется на основании раздела 2.

3.5.5    Требования к валюте заявок

3.5.5.1	Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, за исключением нижеследующего.

3.5.5.2	 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

3.5.6	Разъяснение положений Документации по Простой закупке

3.5.6.1	Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями Документации по Простой закупке. При осуществлении Простой закупки направление участниками запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении Простой закупки и (или) Документации по Простой закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений обеспечиваются оператором электронной площадки (ЭТП).

3.5.6.2 После поступления запроса на разъяснение, Заказчик размещает ответ на запрос на ЭТП, после чего направляет его для  размещения на Официальном сайте.

3.5.6.3.Дата и время окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: дата начала: 01.09.2021 г.; дата и время окончания: 08.09.2021 г. в 
09 часов 00 минут (по московскому времени).

3.5.7	Внесение изменений в Документацию по Простой закупке

3.5.7.1 Заказчик вправе внести изменения в извещение и настоящую Документацию по Простой закупке.

3.5.7.2	Внесенные  в извещение изменения об осуществлении Простой закупки, Документацию по Простой закупке, оператор ЭТП размещает указанную информацию на ЭТП, после чего измененное извещение и Документация по Простой закупке направляются для публикации на Официальном сайте. Оператор ЭТП направляет уведомление об указанных изменениях всем участникам Простой закупки, подавшим заявки на участие в нем по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на ЭТП.

3.5.7.3	Изменения, внесенные в извещение о проведении простой закупки, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

3.5.8	Продление срока окончания приема заявок

3.5.8.1	При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема заявок, путём внесения изменений в извещение и документацию по Простой закупке.

3.5.8.2	Сведения о продлении срока окончания приёма заявок размещаются Заказчиком на Официальном сайте не позднее трёх дней со дня принятия решения о продлении срока окончания приёма заявок.

3.5.8.3	Заказчик также вправе попросить Участников Простой закупки продлить срок действия заявок. Участник Простой закупки вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Заказчика о продлении срока действия заявки не имеет никаких отрицательных последствий и заявка такого Участника Простой закупки действует в течение первоначально установленного срока.

3.5.9	Отказ от проведения Простой закупки

3.5.9.1 Заказчик вправе отказаться от проведения простой закупки в любое время. Отказ от проведения Простой закупки размещается Заказчиком в день принятия такого решения.

3.6	Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.6.1	Участвовать в данной процедуре Простой закупки может любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

3.6.1.2	Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Простой закупки и на право заключения договора, Участник должен отвечать следующим требованиям:

1) Участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) Участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке, в том числе Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго»,  требований Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (https://mari-el.tns-e.ru);

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации, реорганизации (в форме, не предусматривающей наличие правопреемника по всем правам и обязанностям) (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического лица или индивидуального предпринимателя, самозанятого, так и физического лица);

4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) у Участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об Участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом о закупках и Федеральным законом и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.6.2	Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям

3.6.2.1	В связи с вышеизложенным, Участник должен включить в состав заявки следующие документы, в том числе подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (анкету по установленной в настоящей Документации форме — Анкета Участника (форма 5);

2) копии учредительных документов (для юридических лиц): ИНН, ОГРН, Устава;

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении простой закупки или нотариально заверенную копию такой выписки или выписку, полученную из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на официальном сайте ФНС России в сети интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp, заверенную электронной подписью ФНС;

5) заверенную копию справки (или оригинал) об исполнении Участником обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом 20.01.2017 №ММВ-7-8/20@, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты публикации извещения о проведении данной закупки;

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц);

7) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

9) документ, декларирующий следующее:

-	участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

-	на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-	у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

-	сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

10) заявка участника простой закупки о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения Договора (коммерческое предложение по форме 5.2.1);

11) сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения;

12) заверенную копию информационного письма об учете в Статрегистре Росстата либо уведомление из Статрегистра Росстата, полученное из баз данных органа государственной статистики;

13) антикоррупционные обязательства - согласие Участника на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (https://mari-el.tns-e.ru) в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения, представить полную и достоверную информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов с приложением подтверждающих документов;

14) справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с работниками ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;

15) согласиe на обработку персональных данных;

16) локальный сметный расчет;

17) проект договора с заполненными приложениями;

18) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов;

3.6.2.2  Все указанные документы прилагаются Участником к заявке.

3.6.2.3	 Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Прилагаемые копии документов заверяются законным или уполномоченным представителем участника закупки. В случае подписи и (или) заверения копии документа уполномоченным представителем, копия доверенности прикладывается к заявке.

3.6.2.4  Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника (при её наличии).

3.6.2.5 Требования пунктов 3.6.2.3 и 3.6.2.4 не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

3.6.2.6	Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

3.6.3.   Условия участия коллективных Участников

3.6.3.1	Для целей проведения настоящей закупки лица, выступающие на стороне одного Участника, рассматриваются в качестве коллективного Участника. Особенности требований к лицам, выступающим на стороне одного Участника, предусмотрены настоящим подразделом.

3.6.3.2	Лица, выступающие на стороне одного Участника, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

a) соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

b) в соглашении  должны  быть  четко  определены  права и обязанности членов коллективного Участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

c) в соглашении  должно  быть  приведено  четкое  распределение  объемов,  стоимости  и сроков оказания услуг между членами коллективного Участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что оказание услуг, требующих специальной правоспособности (к примеру, наличие лицензии), осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного Участника и обладающими необходимой правоспособностью;

d) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного Участника;

е) в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного Участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного Участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;

f) соглашением должно быть предусмотрено, что договор по результатом закупки заключается с лидером согласно условиям документации о закупке.

3.6.3.3	Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного Участника, представляется в составе Предложения (форма 5.1.1). При подаче заявки коллективным Участником документы, указанные в подпунктах 1-9, 11-15 пункта 3.6.2.1,за исключением форм 5.1.1 и 5.2.1, необходимо предоставить в отношении каждого члена коллективного Участника.

3.6.3.4	Каждый член коллективного Участника должен самостоятельно отвечать требованиям, установленным к Участникам в части общей гражданской правоспособности, а также обладать специальной правоспособностью, которая требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения переданного ему объема оказания услуг согласно распределению объемов оказания услуг между членами коллективного Участника, указанному в соглашении.

3.6.3.5 В случае  несоответствия  какого-либо  из  заявленных членов коллективного Участника требованиям настоящей документации, заявка такого коллективного Участника не допускается к дальнейшему участию в закупке.

3.6.3.6	Заявка подается лидером коллективного Участника от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Участника.

3.6.3.7	Член коллективного Участника не вправе подавать самостоятельно заявку на участие в закупке или входить в состав других коллективных Участников, подавших заявку на участие в данной закупке.

3.6.3.8	Коллективный Участник отстраняется от участия в закупке на любом этапе ее проведения, а договор с ним не подлежит подписанию, если будет установлено, что из состава коллективного участника вышло одно или несколько его лиц.

3.7	Подача заявок и их прием

3.7.1	Подача Заявок на участие в Простой закупке осуществляется в соответствии с регламентом ЭТП.

Дата и время начала подачи заявок: с момента размещения извещения о проведении настоящей закупки на Официальном сайте.

Дата и время окончания подачи заявок  -  09.09.2021 г. в 9 часов 00 минут (по московскому времени).

3.7.2	Сведения о поданных заявках на участие в Простой закупке (порядковый номер заявки, дата и время подачи заявки, статус заявки) поступают в Личный кабинет Заказчика по мере подачи таких заявок Участниками. Заявки отображаются в журнале регистрации заявок в порядке очередности их поступления на ЭТП.

3.7.3.  При открытия доступа оператором ЭТП к поданным Заявкам Закупочная комиссия формирует Протокол, который размещается на Официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания.

3.8	Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке

3.8.1	Общие положения

3.8.1.1. Закупочная комиссия проводит процедуру рассмотрения, оценки и сопоставления заявок по адресу: 
 г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д.21В,  09.09.2021 г. в  10.00 по московскому времени.

3.8.1.2. Оценка заявок осуществляется Закупочной комиссией с учетом мнения экспертов, специалистов (в случае их привлечения).

3.8.1.3.Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в Простой закупке на предмет их соответствия требованиям законодательства, Положения о закупках товаров, работ, услуг 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и документации о проведении настоящей простой закупки. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

3.8.1.4. Закупочная комиссия при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и документации о проведении простой закупки обязана отказать участнику в допуске в следующих случаях:

а) выявлено несоответствие Участника требованиям (или одному из требований), перечисленных в пункте 3.6.1.2 настоящей документации;

б) Участник не представил документы, необходимые для участия в данной процедуре закупки;

в)  В представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об Участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

г) Участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.

3.8.1.5. Заявки, допущенные к участию в Простой закупке, оцениваются и сопоставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены документацией о проведении простой закупки.

3.8.1.6. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в Простой закупке каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения договора. Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

3.8.1.7. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в Простой закупке, закупочная комиссия на основании установленных критериев выбирает победителя простой закупки, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер.

3.8.1.8.	 Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем закупочной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Простой закупке.

3.8.1.9.	 Если к участию в Простой закупке не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, простая закупка признается несостоявшейся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.

3.8.1.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Простой закупке должен содержать сведения об объеме, предлагаемой цене, сроке исполнения договора, а также:

а) фамилии, имена, отчества, должности членов закупочной комиссии;

б) наименование предмета и номер простой закупки;

в) перечень всех участников простой закупки, заявки которых были рассмотрены, с указанием наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем закупочной комиссии при ее получении;

4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске;

5) наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтовые адреса, контактные телефоны победителя простой закупки, а также участника, заявке которого присвоен второй номер, сведения о решении каждого члена комиссии.

3.8.1.11. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Простой закупке размещается на Официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания. Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.

3.8.1.12. По результатам простой закупки Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установленном в Положении о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

3.8.1.13. Протоколы, составленные в ходе проведения простой закупки, а также по его итогам, заявки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении простой закупки, документация о проведении простой закупки, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

3.9.2	Оценочная стадия

3.9.2.1	 В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки,  исходя из следующих критериев:

| № | Наименование критерия | Значимость критерия, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора, руб. без НДС | 95 |
| 2 | Деловая репутация: Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных* работ за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в Простой закупке | 5 |

* *под аналогичными работами понимаются работы по монтажу системы видеонаблюдения.

3.8.2.2 Порядок оценки Заявок:

Рейтинг Заявок на участие в данной закупке представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом их весомости. Рейтинг Заявок i-го Участника определяется по формуле:

Ri = ЦДi * VЦ + БОi  * VО, где

i – порядковый номер заявки Участника, допущенного к оценке;

Ri – рейтинг заявки i-го Участника;

ЦДi  – оценка (балл)  заявки i-го Участника по критерию № 1;

БОi – оценка (балл) заявки i-го Участника по критерию № 2.

VЦ – весомость критерия № 1;

VО – весомость критерия № 2.

Количество слагаемых в формуле определяется набором критериев, используемых для оценки заявок Участников.

Согласно постановлению Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 оценка и сопоставление заявок по критерию № 1, которые содержат предложения о выполнении работ российскими лицами, производятся по указанной в заявке цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в поданной заявке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

- в заявке отсутствует информация о выполнении работ, являющихся предметом закупки, российскими лицами;

- в заявке отсутствует информация о выполнении работ, являющихся предметом закупки, иностранными лицами;

- в заявке Участника, с которым заключается договор на выполнении работ, являющихся предметом закупки, содержится информация о выполнении работ российскими и иностранными лицами; при этом стоимость работ, выполняемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником работ (Для целей установления соотношения цены предлагаемых к выполнению работ российскими и иностранными лицами в данном случае цена единицы работы определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы работы, указанной в настоящей документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора)

Участник подлежит отнесению к российским или иностранным лицам на основании  документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

а) При оценке Заявок по критерию № 1 члены Закупочной комиссии присваивают каждой заявке баллы в следующем порядке:

ЦДi = Цmin / Цi*100,

где ЦДi - количество баллов по критерию;

Цmin - минимальное предложение из сделанных участниками закупки (без НДС);

Цi - предложение участника, которое оценивается (без НДС).

б) При оценке заявок по критерию № 2 учитывается опыт выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения. В целях подтверждения опыта Участнику закупки необходимо предоставить в составе Заявки заверенные им копии договоров(-а) подряда на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения с обязательным предоставлением актов выполненных работ по данным договорам или иных документов, подтверждающих их приемку, исполненных Участником без взыскания с него неустоек и штрафов. При этом копии подтверждающих документов могут быть представлены Участником закупки без указания цены/стоимости  выполненных работ. Баллы присваиваются в следующем порядке:

В составе Заявки представлены 3 и более копий договоров, исполненных Участником без взыскания с него неустоек и штрафов, совместно с копиями документов, подтверждающих их исполнение, Заявке по данному критерию присваивается 30 баллов;

2 копии договоров – 20 баллов;

1 копия договора – 10 баллов.

В отсутствие подтверждающих документов или несоответствия Участника критерию № 2 заявке присваивается 0 баллов.

Итоговые обобщенные оценки вычисляются ответственным секретарем Закупочной комиссии. Для определения обобщенной оценки по каждому критерию определяется средний балл, путем деления суммы баллов на число оценщиков.

Итоговые обобщенные оценки отражаются в Отчете по оценке Заявок.

Наилучшей признается Заявка, набравшая наибольший итоговый рейтинг. В случае если у двух и более Заявок будет одинаковый рейтинг, наилучшим признаётся Заявка, поданная ранее.

3.10    Подписание договора

3.10.1  Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения на Официальном сайте итогового протокола, составленного по результатам данной закупки.

3.10.2  Договор заключается на условиях, указанных в Извещении и Документации. Если Победитель закупки признан уклонившемся от заключения договора, заказчик заключает договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или Заявка которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора.

3.10.3 Договор заключается в порядке, установленном в Положении о закупках товаров, работ, услуг Заказчика, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответствующего участника закупки, Заказчика.

4.         Проект договора

Договор подряда №____________

г. Йошкар-Ола	«_______ » ______________ 2021 г.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл», далее именуемое «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича, действующего на основании доверенности №77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020 г., с одной стороны, и _____________________________________________, далее именуемое «Подрядчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

## Предмет Договора

  - Подрядчик обязуется произвести монтаж систем видеонаблюдения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в отделениях и представительствах по следующим адресам:

- г.Йошкар-Ола, ул.Архангельская слобода, д.5;

- г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская, д.99А;

- п.Морки, ул.Советская, д.84а;

- г.Звенигово, ул. Пушкина, д.53;

- г.Козьмодемьянск, ул.Учебная, д.4а;

- п.Килемары, ул. Мира, д.25, помещение 11;

- п.Сернур, ул. Комсомольская, д.5;

- п.Куженер, ул. Заречная, д.2, пом.7;

- п.Параньга, ул.Колхозная, д.13

(далее – Работы), согласно Техническому заданию на монтаж систем видеонаблюдения (Приложение №3к данному договору), и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

## права и Обязанности сторон

  - Права и обязанности Заказчика

    - Обеспечить взаимодействие технических служб Заказчика с Подрядчиком для выполнения Работ.

    - Заказчик обязуется принять выполненные Работы по Договору по акту сдачи-приемки выполненных Работ в течение 3 (Трех) рабочих дней после их выполнения или направить Подрядчику мотивированный отказ от их приемки.

    - Заказчик обязан передать Подрядчику исходные сведения, необходимые для выполнения Работ.

  - Права и обязанности Подрядчика

    - Подрядчик обязуется выполнить все Работы, предусмотренные разделом 1 Договора, в соответствии с условиями Договора.

    - Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работы.

    - Подрядчик обязуется сдать выполненные Работы Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных Работ.

    - Подрядчик обязуется до передачи Заказчику акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти с объектов, указанных в пункте 1.1. данного договора, мусор, образовавшийся в ходе выполнения Работ.

    - Подрядчик вправе требовать оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями, установленными разделом 5 Договора.

    - Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядчиков, предварительно уведомив Заказчика не менее чем за 1 (один) день до даты привлечения субподрядчика.

    - Демонтированное оборудование до подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ передать Заказчику по акту приема-передачи, составленному в произвольной форме Подрядчиком.

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Подрядчик осуществляет Работы в срок не позднее 20.12.2021 г. с даты подписания Договора Сторонами.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного используемого для производства работ имущества несет Подрядчик.

  - После завершения Работ по Договору Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные Работы по акту сдачи-приемки выполненных Работ.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные недостатки.

  - Выполненные Работы считаются принятыми с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ (ф. КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3).

  - Если в процессе выполнения Работы возникнет необходимость в осуществлении штукатурных и малярных работ, то данные работы выполняются силами Подрядчика.

  - Если в процессе выполнения Работ Подрядчиком (или привлеченными им третьими лицами) будет причинен ущерб Заказчику, Подрядчик обязуется возместить Заказчику размер причиненного ущерба в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. Заказчик вправе удержать сумму причиненного ущерба из суммы, подлежащей оплате за выполненные Работы.

## ПЕРЕХОД К ЗАКАЗЧИКУ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

  - Переход к Заказчику права собственности на результат выполненных Работ происходит после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных Работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

## СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость Работ, указанных в п. 1.1. Договора, определяется на основании утвержденного локального сметного расчета №_____________ от «___» ____ 2021 г. (Приложение №1) и в общей сумме составляет ______________ (_______________________________________________________), НДС 20% в том числе НДС не облагается (выбрать нужное в зависимости от системы налогообложения участника закупки, с которым заключается договор).

  - Стоимость работ, указанная в пункте 5.1. Договора, включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением обязательств в рамках данного договора.

  - При выявлении  в процессе выполнения Договора необходимости проведения Работ, не учтенных в Приложении №1 к настоящему договору или учтенных в меньших объемах, Подрядчик с письменного согласия Заказчика принимает к выполнению дополнительные работы на тех же условиях, что и основные работы, если они входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика. Дополнительные работы, согласованные с Заказчиком, подлежат дополнительной оплате.

  - Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Подрядчика.

  - Расчеты по данному Договору производятся в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания обеими Сторонами соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в отношении объектов, указанных в пункте 1.1. Договора.

  - Стороны пришли к соглашению об использовании электронного документооборота в рамках настоящего договора в порядке, указанном в приложении №2 к настоящему договору.

## ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует, что обладает соответствующими лицензиями и разрешениями, необходимыми для выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора.

  - Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора, а также качество выполнения Работ и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке выполненных Работ.

  - Гарантия на выполненные Работы устанавливается на 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) (далее - Гарантийный период).

  - В случае выявления недостатков в гарантийный период Исполнитель должен заменить неисправные материалы и приборы на новые, с теми же техническими характеристиками (или улучшенными), в течение 5 дней с момента поступления такого требования со стороны Заказчика. В случае невозможности устранения неисправности в течение 5 дней Исполнитель предоставляет Заказчику на время проведения ремонта аналогичное оборудование.

## ПРОСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДЧИКОМ

  - Если в период выполнения Договора возникнут обстоятельства, которые Подрядчик не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющими на осуществление своевременного выполнения работ, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения Договора Подрядчиком с уплатой последним неустойки либо без таковой, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.1. Договора.

## ответственность сторон

  - Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - При нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, за исключением обязательств, установленных разделом 10 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на период нарушения, за каждый день просрочки исполнения этого обязательства, исходя из стоимости Работ, на которые распространяется действие нарушенного обязательства. Заказчик вправе удержать неустойку из суммы, подлежащей оплате за выполненные Работы.

  - При нарушении Подрядчиком гарантийных обязательств, установленных разделом 6 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере  5 (пять) процентов от стоимости всех видов Работ и оборудования, на которые распространяется действие нарушенного обязательства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ

  - Заказчик вправе расторгнуть Договор, если Подрядчик не может выполнить какие-либо из своих обязательств по Договору, направив об этом Подрядчику письменное уведомление с указанием невыполненных им обязательств.

  - Заказчик вправе расторгнуть Договор, направив Подрядчику письменное уведомление за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, если в отношении подрядчика инициирована процедура банкротства, или он иным образом ограничен в распоряжении имуществом или денежными средствами на основании вступившего в силу решения уполномоченных органов.

  - Заказчик вправе расторгнуть Договор в силу целесообразности, направив Подрядчику письменное уведомление за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения. В уведомлении должны быть указаны причины расторжения Договора, объем аннулированных Договорных обязательств Сторон, а также дата расторжения Договора. При этом приемке и оплате Заказчиком на условиях Договора подлежат Работы, выполненные Подрядчиком до даты получения им соответствующего уведомления.

## ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

  - Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

  - Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по настоящему Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения настоящего Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

  - Если по мнению Сторон исполнение настоящего Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

## КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны примут необходимые меры для предотвращения без письменного согласия на то каждой из Сторон доступа третьих лиц к документам и информации, отнесенным Сторонами к конфиденциальным, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

## АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача (ст. 291 УК РФ)/получение (ст. 290 УК РФ) взятки, посредничество во взятке (ст. 291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ), а также иное противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

  - Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

  - Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны понимаются:

– предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

– предоставление каких-либо гарантий;

– ускорение существующих процедур;

– иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

  - На этапе исполнения договора осуществляется контроль за соблюдением требований договора и антикоррупционной оговорки, внесением изменений в цепочку собственников контрагента, в случае несоблюдения указанных требований предусматривается расторжение договорных отношений в порядке, установленном в пункте 13.5. настоящего договора.

  - Сторона, которая установила несоблюдение настоящих антикоррупционных требований, направляет другой Стороне уведомление в письменной форме (нарочно или посредством  почтовой связи) с указанием выявленных обстоятельств. Договор является расторгнутым в первый рабочий день, следующий за днем получения уведомления.

## ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Все изменения, дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащими представителями и скреплены печатями Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе передать полностью или частично свои права и обязательства по выполнению настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

  - При привлечении Подрядчиком к исполнению настоящего Договора третьих лиц, Подрядчик несет ответственность за их действия, как за свои собственные.

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

- Приложение №1 – Локальный сметный расчет №______________ от «___» ___ 2021 г.

- Приложение №2 – Соглашение об использовании электронного документооборота.

- Приложение №3 – Техническое задание на монтаж системы видеонаблюдения.

## ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Подрядчик» | «ЗАКАЗЧИК» |
| --- | --- |
|  | ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Юридический и фактический адрес: 424019, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, 21В ИНН 1215099739 КПП 785150001 Банковские реквизиты: р/с 40702810207240004780 к/с 30101810200000000837 БИК 042202837 Название банка: филиал БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде Тел/факс (8362) 46-51-80/ 55-62-90 |
| ________________ / ________________ | ___________________ / Белоусов М.Е. |

Приложение №1

к договору №_____________ от _______.2021 г.

Локальный сметный расчет

(предоставляет участник закупки в составе заявки)

Приложение №2

к договору №_____________ от _______.2021 г.

Соглашение об использовании электронного документооборота

г. Йошкар-Ола	        « ____ »  __________2021 г.

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» (ПАО «ТНС энерго Марий Эл»), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича, действующего на основании доверенности №77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020 г., с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице ________________________________________________________ , действующего на основании ___________, с другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые в дальнейшем соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящее соглашение об использовании электронного документооборота (далее – Соглашение) при исполнении заключенного договора/контракта (заключенных договоров/контрактов), именуемого (ых) далее «Договор», о нижеследующем:

- Термины и определения, используемые при исполнении настоящего Соглашения и Договора:

«Система электронного документооборота (далее - Система ЭДО) - информационная система, в которой осуществляется обмен информацией в электронной форме между участниками информационного взаимодействия.

Электронное взаимодействие – обмен электронными документами через Систему ЭДО.

Участники электронного взаимодействия – осуществляющие обмен информацией в электронной форме Сторона 1 и Сторона 2.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к электронному документу (подписываемому электронному документу) или иным образом связана с таким электронным документом и которая используется для определения участника электронного взаимодействия, подписывающего электронный документ.

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

Неквалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая:

1)	получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;

2)	позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;

3)	позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;

4)	создается с использованием средств электронной подписи.

Квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:

1)	ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

2)	для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной

подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи - сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.»

- Стороны пришли к соглашению об использовании в процессе исполнения Договора системы юридически значимого электронного документооборота, в рамках которой Стороны направляют и получают подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью платежные документы, счета, счета-фактуры, акты сверки взаимных расчетов, первичные учетные документы (в том числе акты приема-передачи; акты об оказании услуг (выполнении работ), претензии и иные документы, связанные с исполнением Договора, по телекоммуникационным каналам связи через организацию, обеспечивающую обмен информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота (далее - Оператор электронного документооборота) между Сторонами. При этом Стороны подтверждают, что документы, направляемые ими друг другу посредством Системы ЭДО, будут считаться полученными надлежащим образом, а также получение Сторонами документов посредством Системы ЭДО равнозначно получению документов на бумажном носителе и такое получение документов будет иметь юридическую силу и являться юридически значимым для Сторон.

- Оператором электронного документооборота по Договору является   ______________________________________________________. Операторы электронного документооборота, услугами которых пользуются Стороны, должны соответствовать требованиям, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов.

- Операции шифрования и подписания электронной подписью в Системе ЭДО выполняются с помощью сертифицированных средств криптографической защиты информации.

- Юридически значимый электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации № 1137), Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Минфина России от 10 ноября 2015 года № 174н», а также утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, форматами представления актов об оказании услуг и счетов-фактур в электронной форме, указанными в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом в случае принятия и вступления в силу иных нормативных правовых актов, изменяющих либо отменяющих положения указанных выше актов, Стороны руководствуются положениями вступивших в силу нормативных правовых актов.

- До начала осуществления обмена электронными документами каждая Сторона обязуется получить у Оператора электронного документооборота идентификатор участника обмена и реквизиты доступа.

- До начала обмена электронными документами в соответствии с настоящим Соглашением Стороны обмениваются документами, подтверждающими полномочия лиц, осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение.

- Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления полномочия предоставлять другой Стороне документы, подтверждающие полномочия лиц, осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение.

- Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса другой Стороны обязаны предоставлять ей документы, подтверждающие полномочия лиц, осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение. Риск неправомерного подписания электронного документа электронной подписью несет Сторона, уполномоченный представитель которой является владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи.

- Получение электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с условиями настоящего Соглашения, наличие положительного результата проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждение отсутствия изменений, внесенных в этот документ после его подписания, являются необходимыми и достаточными условиями, позволяющими установить, что электронный документ исходит от стороны, его отправившей.

- Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным уполномоченным лицом собственноручной подписью с проставлением печатей, и порождают для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей по Договору. Дублирование электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, на бумажных носителях не требуется.

- Подписание электронного документа, аналог которого на бумажном носителе должен содержать подписи обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон.

- Любой электронный документ, который должен быть подписан электронной подписью в соответствии с требованиями настоящего Соглашения, но не содержащий электронной подписи, не влечет правовых последствий.

- Электронные документы, подписанные Стороной 2 усиленной квалифицированной электронной подписью и направленные им Стороне 1 в процессе исполнения Договора, подлежат рассмотрению Стороной 1, и те документы, которые предусматривают подписание Стороной 1, подлежат, при отсутствии возражений, подписанию Стороной 1 усиленной квалифицированной электронной подписью и направлению им Стороне 2 в сроки, установленные Договором.

- Стороны имеют право в сроки, установленные Договором, заявить свои возражения в отношении указанных в электронных документах данных путем направления через Систему ЭДО оформленного надлежащим образом протокола разногласий. В случае если в сроки, установленные Договором, Сторонами не направлены письменные возражения в отношении полученных документов, то такие документы, в том числе влекущие возникновение денежных обязательств, считаются согласованными Сторонами без разногласий.

- Направление Сторонами по телекоммуникационным каналам связи друг другу документов (пакетов документов) в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Каждая из Сторон несет ответственность за содержание любого документа, направленного ею другой Стороне через Систему ЭДО.

- Датой выставления Стороной 2 Стороне 1 документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата, указанная в документе (пакете документов).

- Датой направления Стороне 1 документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа (пакета документов) в электронном виде от Стороны 2 Оператору электронного документооборота, указанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота.

- Датой получения Стороной 1 документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата направления файла документа (пакета документов) в электронном виде Стороне 1 Оператором электронного документооборота, указанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота.

- Датой подписания документа (пакета документов) Стороной 1 считается дата получения Стороной 2 подтверждения Оператором ЭДО о подписании и направлении документа (пакета документов) по телекоммуникационным каналам связи.

- Стороны обеспечивают хранение документов, подписанных электронной подписью и направленных или полученных с использованием Системы ЭДО, а также хранение применявшегося для проверки подлинности электронной подписи сертификата ключа проверки электронной подписи в течение срока, установленного для хранения указанных документов.

- В случае возникновения технических неисправностей в автоматизированной системе электронного документооборота, ответственность за работоспособность которой несет одна из Сторон, соответствующая Сторона обязуется в течение 24 часов уведомить другую Сторону о невозможности подписания документов электронной подписью, а также их направления или получения в электронном виде через Систему ЭДО. До устранения технических неисправностей Стороны подписывают и направляют друг другу документы на бумажном носителе в порядке, установленном Договором.

- Сторона обязуется приостановить исполнение направленного другой Стороной документа в электронном виде в случае, если Сторона, направившая документ, в течение одного рабочего дня уведомит Сторону, получившую документ, о необходимости приостановить исполнение направленного электронного документа. Уведомление о приостановлении исполнения документа может быть направлено через Систему ЭДО, а также иным способом, позволяющим подтвердить факт и время получения такого уведомления.

- Участники электронного взаимодействия обязаны использовать, принимать и признавать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи, выданные аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.

- Участники электронного взаимодействия обязаны для создания электронной подписи в электронном документе с использованием ключа электронной подписи, для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе с использованием ключа проверки электронной подписи, для создания ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи принимать и использовать в качестве средств электронной подписи сертифицированные лицензионные средства криптографической защиты информации.

- Владелец ключа электронной подписи несет ответственность за обеспечение конфиденциальности и недопущение использования неуполномоченным лицом принадлежащего ему ключа электронной подписи. Сторона, получившая документ, подписанный электронной подписью, добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Стороны, направившей такой документ, надлежащим лицом, действующим в рамках предоставленных ему полномочий. Квалифицированная электронная подпись, которой подписан документ, признается действительной до тех пор, пока иное не будет установлено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Сторона не имеет права использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена. При возникновении у Стороны оснований полагать, что конфиденциальность ее ключа электронной подписи нарушена, такая Сторона обязуется в течение 24 часов уведомить способом, позволяющим подтвердить дату и время получения уведомления, другую Сторону об отмене или временном блокировании действия своего ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

- Сторона обязана приостановить электронный документооборот в случаях:

а)	обнаружения технических неисправностей своей автоматизированной системы электронного документооборота;

б)	несоблюдения другой Стороной требований к электронному документообороту и обеспечению информационной безопасности, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана незамедлительно письменно уведомить другую Сторону способом, позволяющим подтвердить факт и время получения уведомления, о приостановлении электронного документооборота.

В уведомлении указываются причина, дата начала и продолжительность срока приостановления электронного документооборота.

На срок приостановления электронного документооборота Стороны переходят на документооборот на бумажных носителях, порядок которого установлен Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

- Возобновление электронного документооборота осуществляется на основании письменного уведомления, направляемого Стороной, которой было инициировано приостановление электронного документооборота, другой Стороне. Электронный документооборот возобновляется в согласованный Сторонами срок.

- Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет использование Сторонами иных способов изготовления, подписания и направления документов в случае неиспользования ЭДО.

- В случае возникновения между Сторонами спорных ситуаций по вопросам направления, получения или подписания документов в Системе ЭДО такие спорные ситуации должны быть рассмотрены комиссией, формируемой из представителей Сторон с привлечением представителя Оператора электронного документооборота.

Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами в рамках работы указанной комиссии, подлежат разрешению в соответствии с Договором.

- Стороны не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить ключи квалифицированной электронной подписи, квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном на соответствие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- Стороны в течение (трех) рабочих дней обязаны уведомить друг друга о заключении договора с Оператором ЭДО (смене Оператора ЭДО).

- Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.

- Каждая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться 
от настоящего Соглашения, письменно уведомив другую Сторону за один месяц способом, позволяющим подтвердить дату и время получения уведомления.

- Прекращение действия настоящего Соглашения по любому основанию не влечет недействительности электронных документов, направленных и полученных через Систему ЭДО и подписанных квалифицированной электронной подписью до даты прекращения действия настоящего Соглашения.

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Условия Договора, не указанные в настоящем Соглашении, остаются неизмененными и сохраняют свою юридическую силу.

- Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру - для каждой из Сторон.

| Сторона 1 | Сторона 2 |
| --- | --- |
| _________________ /Белоусов М.Е./ (подпись) (расшифровка подписи) | _________________/_________________/ (подпись) (расшифровка подписи) |

Приложение № 1

к Соглашению об использовании электронного документооборота

Перечень и форматы электронных документов

| № п/п | Наименование электронного документа | Формат электронного документа | Источник формата | Равнозначный документ на бумажном носителе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Счет-фактура | XML | Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@ - для счетов фактур, выставляемых не позднее 31.12.2019 | Счет-фактура |
| 2. | Акт об оказании услуги | XML | Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@ - для актов об оказании услуги, направляемых не позднее 31.12.2019 | Акт об оказании услуги |
| 3. | Счет-фактура | XML | Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ - для счетов-фактур, выставляемых с 01.01.2020 | Счет-фактура |
| 4. | Акт об оказании услуги | XML | Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ - для актов об оказании услуги, направляемых с 01.01.2020 | Акт об оказании услуги |
| 5. | Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Соглашение об обмене документами в электронной форме через операторов электронного документооборота № ____ от ____ | PDF | -- | Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Соглашение об обмене документами в электронной форме через операторов электронного документооборота № ____ от ____ |

Приложение №3

к договору №_____________ от _______.2021 г.

Техническое задание на монтаж системы видеонаблюдения

1. Исполнитель обязуется:

1.1. Выполнить Работы по монтажу систем видеонаблюдения (далее – Работы) с даты заключения Договора до 20 декабря 2021 г.

1.2. Место выполнения Работ (далее – объекты):

- г. Йошкар-Ола, ул. Архангельская слобода, д.5;

- г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.99А;

- п. Морки, ул. Советская, д.84а;

- г. Звенигово, ул. Пушкина, д.53;

- г. Козьмодемьянск, ул. Учебная, д.4а;

- п. Килемары, ул. Мира, д.25, помещение 11;

- п. Сернур, ул. Комсомольская, д.5;

- п. Куженер, ул. Заречная, д.2, пом.7;

- п. Параньга, ул. Колхозная, д.13;

1.3. Выполнить Работы с применением собственных материалов и оборудования.

1.4. Демонтированное оборудование до подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ передать Заказчику.

1.5. Выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием.

1.6. Установить оборудование в соответствии со схемами размещения оборудования системы видеонаблюдения (данные схемы Заказчик передает Подрядчику не позднее заключения договора).

1.7. Разместить оборудование регистрации видеонаблюдения в существующих телекоммуникационных шкафах на каждом из указанных объектов и обеспечить доступ уполномоченному ответственному сотруднику для просмотра изображения с камер в режиме онлайн и в режиме работы с архивом, применительно к камерам данного объекта.

1.8. Питания видеокамер осуществить по технологии PoE от коммутатора, устанавливаемого в существующем телекоммуникационном шкафу на каждом объекте.

1.9. Обеспечить работу видеокамер, оборудования видеорегистрации и электропитания, с техническими параметрами, указанными в технических характеристиках на оборудование.

1.10. При выполнении монтажных работ самостоятельно сверлить отверстия в стенах, несущих конструкциях, плитах перекрытия, их расположение и размеры согласовывать с Заказчиком.

1.11. Произвести настройку видеооборудования для бесперебойного функционирования системы видеонаблюдения на объектах.

1.12. По окончанию работ оформить исполнительную документацию на систему видеонаблюдения Заказчика:

1.13.1. Исполнительные планы расположения оборудования;

1.13.2. Исполнительные планы расположения кабелей электропитания и связи;

1.13.3. Маркировочные таблицы кабелей связи и электропитания.

1.13.4. Инструкции по эксплуатации и правила работы с системами.

1.13.5. Предоставить по требованию Заказчика документы, подтверждающие соответствие применяемых при выполнении Работ материалов и оборудования требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификаты качества (паспорта) на материалы, подлежащие обязательной сертификации).

1.14. Провести инструктаж сотрудников Заказчика  по правилам эксплуатации и работе системы видеонаблюдения.

1.15. Осуществить подключение монтируемых систем видеонаблюдения в  существующие локальные вычислительные сети, имеющиеся на объектах.

1.16. Обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика, технику безопасности при проведении работ.

1.17. При выполнении работ сохранять качество и целостность выполненных ранее работ.

1.18. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, ухудшающие качество работы.

1.19. Ежедневно после окончания работ производить уборку на месте выполнения работ, вывозить строительный мусор.

1.20. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и вывозить своими силами.

1.21. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производить только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

1.22. Нести ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима при производстве работ.

1.23. Предусмотреть мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ.

1.24. Монтаж оборудования выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

1.25. Гибкие соединения (гибкие переходы) выполнить таким образом, чтобы обеспечивать защиту от усталостного разрушения и деформаций в процессе эксплуатации.

1.26. Проводам обеспечить надежную защиту от механических, климатических и коррозионных повреждений.

1.27. Выполнить монтаж с минимальным нарушением конструктивных элементов зданий, без изменений прочностных характеристик и ландшафтного дизайна объектов.

1.28. Подключение оборудования к сети электропитания произвести в соответствии с эксплуатационными и техническими требованиями на подключаемое оборудование.

1.29. В случае нарушения интерьера, штукатурного слоя наружных стен самостоятельно устранить указанные нарушения за свой счет.

1.30. Производить комплекс работ с соблюдением всех норм и правил, обеспечивающих безопасность работ.

1.31. Разводку кабелей связи выполнять в отдельных кабель-каналах, гофро-трубе в соответствие с требованиями ПУЭ и Рабочими документациями.

1.32. Защитить кабели электропитания на всем протяжении отдельными гофрированными трубами, кабель-каналами.

1.33. На объектах использовать только оборудование, материалы, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль.

1.34. Установить оборудование и материалы отвечающие следующим требованиям:

- должны быть изготовлены не ранее 1 квартала 2021 года, иметь паспорта с описанием технических характеристик;

- оборудование и материалы должны быть новые, которые не были в ремонте, в том числе не восстановленные, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

1.35. До начала выполнения Работ планируемые к применению при выполнении работ материалы, оборудование предварительно предъявить Заказчику на проверку их соответствия Техническому заданию.

1.36. По окончанию выполнения всех работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, передать Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3).

2. Гарантийные обязательства:

2.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3).

2.2. Исполнитель должен обеспечить Заказчику техническую поддержку в течение 3 месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в режиме 7 дней в неделю, 24 часа в сутки (настройку системы видеонаблюдения и видеоаналитики).

2.3. Исполнитель гарантирует соответствие оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям и СНиП. На установленные Подрядчиком приборы и оборудование устанавливается гарантийный срок, указанный в их технической документации заводом-изготовителем.

2.4. 	В случае выявления недостатков в гарантийный период Подрядчик должен заменить неисправные материалы и приборы на новые, с теми же техническими характеристиками или улучшенными, в течение 5 дней с момента поступления такого требования со стороны Заказчика. В случае невозможности устранения неисправности в течение 5 дней Подрядчик предоставляет Заказчику на время проведения ремонта аналогичное оборудование.

2.5. Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются за счет Подрядчика, гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока, предусмотренного настоящим договором.

3. Приложения к Техническому заданию:

1. Приложение №1. Технические характеристики применяемых приборов, оборудования и основных материалов.

Видеорегистратор Trassir MiniNVR AF 16 PRO

| Назначение: | Для записи, воспроизведения и анализа видео, получаемого от IP камер в системах видеонаблюдения. |
| --- | --- |
| Кол-во каналов: | 16 |
| Разъемы USB | 2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели |
| Диапазон рабочих температур | 10 °C...30 °C |
| Способ установки | в стойку 19 дюйм |
| Крепления (салазки) для установки в стойку | В комплекте |
| Сертификаты |  |
| ИСО 9001:2015 | есть |
| Предустановленная операционная система | Наличие, на базе OC Linux |
| Предустановленное программное обеспечение для систем видеонаблюдения | есть |
| Язык интерфейса | русский |
| Срок действия лицензии | постоянная лицензия с неограниченным сроком действия |
| Класс программного обеспечения | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Разрешение записи | без ограничений (в зависимости от IP-камеры) |
| Суммарный поток | 300 Mbit/s |
| Скорость воспроизведения | -32x до +32x |
| Количество сетевых интерфейсов | 1 |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Протоколы сетевые | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF. |
| Количество видеовыходов | Не менее 2-х (независимые) |
| Формат видеосжатия | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG |
| Формат аудиосжатия | G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2 |
| Тип накопителя для видеоархива | HDD |
| Количество мест установки накопителя | 2 |
| Объем одного накопителя | Любого объема |
| Удаленное подключение | сетевой клиент, мобильный Android / iOS /MacOS Облачное подключение |
| Поддержка видеаоналитики отслеживания движущихся объектов, пересечения вирутальных линий, вторжение или движение в зоне | есть |
| Режимы записи в архив | постоянная; по команде оператора; по детектору движения камер; по программному детектору; по расписанию (с возможностью комбинировать режимы записи); по событию системы (сценарию). |
| Поддержка настройки индивидуальных режимов записи для каждой видеокамеры, а также для группы видеокамер | есть |
| Программный детектор | Есть Позволяет детектировать движение в кадре, в том числе задавать несколько зон детектирования и ограничивать размеры детектируемых объектов отдельно для каждой зоны; изменяемый темп детектирования. |
| Разграничение прав доступа с поддержкой предустановленных ролей | Есть Администратора, оператора. |
| Возможность настройки исполнения сценарием HTTP запросов (GET, POST, PUT, DELETE) | есть |
| Возможность настройки визуального и звукового оповещений наступления пользовательских и системных событий | есть |
| Мониторинг работоспособности компонентов системы | есть |
| Отдельная служба кодирования и отдачи видеопотоков для мобильных и веб-клиентов | есть |
| Возможность переноса настроек с одной камеры на другую | есть |
| Поддержка развёртки панорамных изображений с видеокамер в различных режимах, в том числе в режиме "виртуальный PTZ" | есть |
| Возможность подключения для централизованного управления масштабной системой | есть |

Видеокамера TR-D9251WDIR3

| Линейка | TREND PRO |
| --- | --- |
| Матрица | 1/2.8" STARVIS CMOS 5Мп |
| Разрешение | 5MP (2592x1944) 4MP (2592x1520) |
| Скорость трансляции | 5MP@20fps 4MP@25fps |
| Режим "День/Ночь" | механический ИК-фильтр |
| Чувствительность | 0.003Лк (F1.8) |
| ИК-подсветка | до 30 метров |
| Объектив | фиксированный 1.4 мм |
| Углы обзора | гор.: 180° / верт.: 180° |
| Электронный затвор | 1/2 - 1/1 000 с |
| Динамический диапазон | real WDR (120 dB) |
| Улучшение изображения | 3D-DNR, BLC, Defog |
| ROI | Да |
| Коридорный режим | Да |
| Стандарты сжатия | Н.265+ / Н.265 / H.264 |
| Поддержка 2-x потоков | Да |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Поддержка RTSP | Да |
| Другие протоколы | TCP, IPv4/v6, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP |
| Совместимость с облаком TRASSIR | Да |
| Битрейт | 8 Мбит/с |
| Встроенный архив | MicroSD до 128Гб |
| PIR-сенсор | Нет |
| Аудио | встроенный микрофон, аудиовход, аудиовыход |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| Smart-аналитика | нет |
| Интерфейсы | нет |
| Питание | PoE (802.3af) / 12V DC |
| Максимальное потребление | 11 Вт |
| Рабочая температура | -30°C ... +60°C |
| Степень защиты | IP65, TVS 4000V (грозозащита) |
| Размеры, мм | Ø120 x 58 |
| Размер упаковки (объем) | 180 x 185 x 90 (0.003 м3) |
| Вес (нетто/брутто) | 380/550 г |
| Комплектность поставки | IP-камера, руководство пользователя, комплект крепежа |
| Совместимые монтажные коробки | Нет |

Видеокамера ТТХ TR-D4251WDIR2 2.8

| Линейка | TREND PRO |
| --- | --- |
| Матрица | 1/2.8" STARVIS CMOS 5Мп |
| Разрешение | 5MP (2592x1944) 4MP (2592x1520) |
| Скорость трансляции | 5MP@20fps 4MP@25fps |
| Режим "День/Ночь" | механический ИК-фильтр |
| Чувствительность | 0.003Лк (F1.8) |
| ИК-подсветка | до 20 метров |
| Объектив | фиксированный 2.8 / 3.6 мм |
| Углы обзора | 2.8: гор.: 95.1° / верт.: 73.1° 3.6: гор.: 78.3° / верт.: 58.1° |
| Электронный затвор | 1/2 - 1/1 000 с |
| Динамический диапазон | real WDR (120 dB) |
| Улучшение изображения | 3D-DNR, BLC, Defog |
| ROI | Да |
| Коридорный режим | Да |
| Стандарты сжатия | Н.265+ / Н.265 / H.264 |
| Поддержка 2-x потоков | Да |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Поддержка RTSP | Да |
| Другие протоколы | TCP, IPv4/v6, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP |
| Совместимость с облаком TRASSIR | Да |
| Битрейт | 8 Мбит/с |
| Встроенный архив | MicroSD до 128Гб |
| PIR-сенсор | Нет |
| Аудио | встроенный микрофон, аудиовход, аудиовыход |
| Тревожный вход/выход | Нет |
| Smart-аналитика | пересечение линии, контроль области, детекция людей, праздношатание, подсчет людей (срабатывание свыше 90%) |
| Интерфейсы | RJ45, кнопка RESET |
| Питание | PoE (802.3af) / 12V DC |
| Максимальное потребление | 7.5 Вт |
| Рабочая температура | -40°C ... +60°C |
| Степень защиты | IP66, IK10, TVS 4000V (грозозащита) |
| Размеры, мм | Ø102.2 x 56.4 |
| Размер упаковки (объем) | 123 x 123 x 78 (0.001 м3) |
| Вес (нетто/брутто) | 320/420 г |
| Комплектность поставки | IP-камера, руководство пользователя, комплект крепежа |

Видеокамера ТТХ TR-D8251WDIR3 2.8

| Линейка | TREND PRO |
| --- | --- |
| Матрица | 1/2.8" STARVIS CMOS 5Мп |
| Разрешение | 5MP (2592x1944) 4MP (2592x1520) |
| Скорость трансляции | 5MP@20fps 4MP@25fps |
| Режим "День/Ночь" | механический ИК-фильтр |
| Чувствительность | 0.003Лк (F1.8) |
| ИК-подсветка | до 30 метров |
| Объектив | фиксированный 2.8 / 3.6 мм |
| Углы обзора | 2.8: гор.: 95.1° / верт.: 73.1° 3.6: гор.: 78.3° / верт.: 58.1° |
| Электронный затвор | 1/2 - 1/1 000 с |
| Динамический диапазон | real WDR (120 dB) |
| Улучшение изображения | 3D-DNR, BLC, Defog |
| ROI | Да |
| Коридорный режим | Да |
| Стандарты сжатия | Н.265+ / Н.265 / H.264 |
| Поддержка 2-x потоков | Да |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Поддержка RTSP | Да |
| Другие протоколы | TCP, IPv4/v6, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP |
| Совместимость с облаком TRASSIR | Да |
| Битрейт | 8 Мбит/с |
| Встроенный архив | MicroSD до 128Гб |
| PIR-сенсор | Нет |
| Аудио | встроенный микрофон, аудиовыход |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| Smart-аналитика | пересечение линии, контроль области, детекция людей, праздношатание, подсчет людей (срабатывание свыше 90%) |
| Интерфейсы | RJ45, кнопка RESET |
| Питание | PoE (802.3af) / 12V DC |
| Максимальное потребление | 7.5 Вт |
| Рабочая температура | -40°C ... +60°C |
| Степень защиты | IP66, IK10, TVS 4000V (грозозащита) |
| Размеры, мм | Ø93 x 92.2 |
| Размер упаковки (объем) | 113 x 113 x 120 (0.002 м3) |
| Вес (нетто/брутто) | 380/480 г |
| Комплектность поставки | IP-камера, руководство пользователя, комплект крепежа |

Видеокамера TRASSIR Dewarp

| Назначение | модуль для программного разворачивания изображения Fish-Eye видеокамеры на несколько виртуальных каналов |
| --- | --- |

2 ТБ жесткий диск WD20PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации

| Тип жесткого диска | HDD |
| --- | --- |
| Форм-фактор | 3.5 " |
| Объем накопителя | 2 ТБ |
| Интерфейс | SATA III |
| Буферная память | 64 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Потребляемая мощность | 4.4 Вт |
| Мощность в режиме ожидания | 0.4 Вт |
| Толщина | 26.1 мм |
| Тип жесткого диска | HDD |

3 ТБ жесткий диск WD30PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации

| Тип жесткого диска | HDD |
| --- | --- |
| Форм-фактор | 3.5 " |
| Объем накопителя | 3 ТБ |
| Интерфейс | SATA III |
| Буферная память | 64 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Потребляемая мощность | 4.4 Вт |
| Мощность в режиме ожидания | 0.4 Вт |
| Толщина | 26.1 мм |
| Тип жесткого диска | HDD |

4 ТБ жесткий диск WD40PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации

| Тип жесткого диска | HDD |
| --- | --- |
| Форм-фактор | 3.5 " |
| Объем накопителя | 4 ТБ |
| Интерфейс | SATA III |
| Буферная память | 64 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Потребляемая мощность | 5.1 Вт |
| Мощность в режиме ожидания | 0.4 Вт |
| Толщина | 26.1 мм |
| Тип жесткого диска | HDD |

6 ТБ жесткий диск WD60PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации

| Тип жесткого диска | HDD |
| --- | --- |
| Форм-фактор | 3.5 " |
| Объем накопителя | 6 ТБ |
| Интерфейс | SATA III |
| Буферная память | 64 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Потребляемая мощность | 5.3 Вт |
| Мощность в режиме ожидания | 0.4 Вт |
| Толщина | 26.1 мм |
| Тип жесткого диска | HDD |

8 ТБ жесткий диск WD82PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации

| Тип жесткого диска | HDD |
| --- | --- |
| Форм-фактор | 3.5 " |
| Объем накопителя | 8 ТБ |
| Интерфейс | SATA III |
| Буферная память | 256 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Потребляемая мощность | 9 Вт |
| Мощность в режиме ожидания | 0.8 Вт |
| Толщина | 26.1 мм |
| Тип жесткого диска | HDD |

Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE

| Сетевые параметры |  |
| --- | --- |
| Количество портов | 8 PoE 100M RJ45 |
|  | 1 Ethernеt-порт 100М |
| Сетевые протоколы | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x |
| Метод коммутации | Передача с промежуточным хранением |
| Приоритетные порты | 1–2 |
| Порты для передачи на большое расстояние | 1–8 |
| Размер таблицы MAC-адресов | 2К |
| Скорость обмена данными | 1,8 Гбит/с |
| Скорость перенаправления пакетов | 1,34 Мбит/с |
| Внутренний кэш | 1 Мбит |
| Параметры PoE |  |
| Стандарт PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Питание по PoE | Питание по 8 каналам — одновременное питание по кабелям Ethernet 1/2/3/6 и 4/5/7/8 |
| Порты PoE | 1–8 |
| Макс. мощность порта | 30 Вт |
| Макс. мощность устройства | 60 Вт |
| Физические характеристики |  |
| Корпус | Металл, конструкция без кулера |
| Масса | 350 г |
| Габариты | 170 х 27,6 х 93,1 мм |
| Общие |  |
| Рабочие условия | 0°C— 40°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата) |
| Грозозащита | 6 кВ |
| Условия хранения | -40°C— 85°C, влажность 5 % ~ 90 % (без конденсата) |
| Питание | 48 В DC, 1,35 А |

Неуправляемый PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M, 16 PoE, 1 Uplink, 1 SFP

| Параметры сети |  |
| --- | --- |
| Номер порта | 16 × 100 Мбит/с PoE-портов, 1 × 1000 Мбит/с порт RJ45 и 1 × 1000 Мбит/с SFP оптоволоконный порт |
| Тип порта | RJ45, полный дуплекс, MDI/MDI-X адаптивные |
| Стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Метод коммутации | Передача данных с промежуточным хранением |
| Рабочий режим | Стандартный режим (по умолчанию); режим увеличения дальности передачи |
| Порты с высоким приоритетом | Порты от 1 до 8 |
| Порты для передачи на большие расстояния | Порты от 9 до 16 |
| Таблица MAC-адресов | 4 К |
| Скорость коммутации | 7.2 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов | 5.356 млн. пакетов/с |
| Внутренний кэш | 2.75 Мбит/с |
| Питание PoE |  |
| Стандарт PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Клеммы питания PoE | Порты для передачи на большие расстояния (от 9 до 16) поддерживают 8-ядерный источник питания, Ethernet-кабели 1/2/3/6 и 4/5/7/8 обеспечивают одновременное питание. |
|  | Порты для передачи на ближние расстояния (от 1 до 8) поддерживают 4-ядерный источник питания, кабель Ethernet 1/2/3/6 обеспечивает питание. |
| PoE-порт | Порты от 1 до 16 |
| Макс. мощность порта | 30 Вт |
| Бюджет мощности PoE | 130 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 150 Вт |
| Основное |  |
| Покрытие | Металл |
| Вес брутто | 2.58 кг |
| Вес нетто | 1.8 кг |
| Размеры | 266 × 44.5 × 220.8 мм |
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Температура хранения | От -40 до +85 °C |
| Рабочая влажность | От 5 до 95 % (без конденсата) |
| Влажность хранения | От 5 до 95 % (без конденсата) |
| Питание | AC от 100 до 240 В, 50/60 Гц, макс. 2.5 А |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 20 Вт |
| Сертификаты |  |
| Стандарты EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 + A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: issue 6, 2016) |
| Стандарты по безопасности | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) |
| Химические стандарты | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |

Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual)

| Категория | 5е |
| --- | --- |
| Количество портов | 24 |
| Тип портов | RJ45 |
| Монтаж в оборудование | 19" |
| Тип IDC контактов | Dual |
| Наличие экрана | Отсутствует |
| Высота, U | 1 |
| Тип корпуса | прямая |
| Особенности конструкции | порты в 1 ряд |
| Цвет | Чёрный |

Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая

| Наличие зонда | с зондом |
| --- | --- |
| Длина, м | 100 |
| Упаковка | бухта |
| Диаметр, мм | 20 |
| Тип оболочки | самозатухающий ПВХ |
| Тип трубы | Легкая |
| Цвет | Серый |

Витая пара UTP 4 пары, кат 5е, PVC, 305м (СКС Exalan+)

| Категория | 5е |
| --- | --- |
| Тип оболочки кабеля | PVC |
| Длина, м | 305 |
| Количество пар | 4 |
| Тип экрана кабеля | U/UTP |
| Диаметр кабеля, мм | 5.2 |
| Упаковка | коробка |
| Тип прокладки кабеля | Внутри зданий |
| Диаметр проводника, мм | 0.51 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке, мм | 52 |
| Температурный диапазон при эксплуатации, C | -20...60 |
| Температурный диапазон при монтаже, C | -10...50 |
| Волновое сопротивление (Characteristic Impedance), Ом | 100 |
| Номинальная скорость распространения (NVP), % | 67 |
| Приблизительный вес, кг/км | 30.май |
| Калибр проводника (AWG) | AWG24 |
| Полоса пропускания, MHz | 100 |
| Цвет | Серый |
| Категория | 5е |
| Тип оболочки кабеля | PVC |

Коробка распределительная 100х100х50мм

| Тип изделия: | Коробка распределительная |
| --- | --- |
| Способ монтажа: | Открытый |
| Степень защиты: | IP55 |
| Высота, мм: | 50 |
| Ширина, мм: | 100 |
| Глубина, мм: | 100 |
| Материал изделия: | Полипропилен |
| Форма: | Квадратная |
| Цвет: | Серый |
| Наличие клемм: | нет |
| Сфера применения: | для разветвления проводов и кабелей |

2. Приложение № 2. Информация о размещаемом оборудовании и об основных используемых материалов по объектам.

| г. Йошкар-Ола, ул. Архангельская слобода, д.5 |
| --- |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения * | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 4,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) |  | шт | 5,00 |
| TR-D9251WDIR3 | FishEye-камера IP-камера TRASSIR TR-D9251WDIR3 (1.4 мм) |  | шт | 3,00 |
| Dewarp | TRASSIR Dewarp |  | шт | 3,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD82PURZ | 8 ТБ жесткий диск WD82PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0318P-E/M | Неуправляемый PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M, 16 PoE, 1 Uplink, 1 SFP |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 480,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 600,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 12,00 |
| г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.99А |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 3,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) |  | шт | 7,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD60PURZ | 6 ТБ жесткий диск WD60PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0318P-E/M | Неуправляемый PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M, 16 PoE, 1 Uplink, 1 SFP |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 400,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 500,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 10,00 |
| п. Морки, ул. Советская, д.84а |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 4,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) |  | шт | 6,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD60PURZ | 6 ТБ жесткий диск WD60PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0318P-E/M | Неуправляемый PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M, 16 PoE, 1 Uplink, 1 SFP |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 360,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 450,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 10,00 |
| г. Звенигово, ул. Пушкина, д.53 |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 2,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) |  | шт | 2,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD30PURZ | 3 ТБ жесткий диск WD30PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0109P-E/M | Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 128,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 160,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 4,00 |
| г. Козьмодемьянск, ул. Учебная, д.4а |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 4,00 |
| TR-D9251WDIR3 | FishEye-камера IP-камера TRASSIR TR-D9251WDIR3 (1.4 мм) |  | шт | 1,00 |
| Dewarp | TRASSIR Dewarp |  | шт | 1,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD30PURZ | 3 ТБ жесткий диск WD30PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0109P-E/M | Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 160,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 200,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 5,00 |
| п. Килемары, ул. Мира, д.25, помещение 11 |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 4,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) |  | шт | 1,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD30PURZ | 3 ТБ жесткий диск WD30PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0109P-E/M | Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 160,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 200,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 5,00 |
| п. Куженер, ул. Заречная, д.2, пом.7 |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 3,00 |
| TR-D9251WDIR3 | FishEye-камера IP-камера TRASSIR TR-D9251WDIR3 (1.4 мм) |  | шт | 1,00 |
| Dewarp | TRASSIR Dewarp |  | шт | 1,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD30PURZ | 3 ТБ жесткий диск WD30PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0109P-E/M | Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 128,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 160,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 4,00 |
| п. Параньга, ул. Колхозная, д.13 |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 2,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD20PURZ | 2 ТБ жесткий диск WD20PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0109P-E/M | Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 64,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 80,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 2,00 |
| п. Сернур, ул. Комсомольская, д.5 |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 5,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) |  | шт | 2,00 |
| TR-D9251WDIR3 | FishEye-камера IP-камера TRASSIR TR-D9251WDIR3 (1.4 мм) |  | шт | 1,00 |
| Dewarp | TRASSIR Dewarp |  | шт | 1,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD60PURZ | 6 ТБ жесткий диск WD60PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0318P-E/M | Неуправляемый PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M, 16 PoE, 1 Uplink, 1 SFP |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 256,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 320,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 8,00 |

*- наименование страны происхождения товара указывается из заявки участника закупки, с которым заключается договор.

5.	Образцы основных форм документов, включаемых в Заявку

5.1	Письмо о подаче оферты (форма 1)

5.1.1	Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении Простой закупки, опубликованное на Официальном сайте и на электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка», www.roseltorg.ru.  31.08.2021 г., а также Документацию по Простой закупке, принимая установленные в них требования и условия Простой закупки,__________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, наименование лидера коллективного Участника*)

зарегистрированное по адресу:

____________________________________________________________________________________,

(юридический адрес, адрес местонахождения Участника)

предлагает заключить Договор ______________________________________________ на условиях и в соответствии с Коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Заявку на общую сумму __________________________________________________________ руб., с НДС/без НДС.

Также сообщаем, что у __________________________________________________________

(наименование Участника)

отсутствуют /имеются исполненные ненадлежащим образом* договорные обязательства с ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и организациями, единоличным исполнительным органом которых является ПАО ГК «ТНС энерго»**, за период с 01 января 2017 г. по день подачи Заявки (выбрать нужное).

__________________________________________________ является / не является плательщиком НДС.

(наименование Участника)		                                           (нужное подчеркнуть)

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»__________________ года.

Настоящая Заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1.	Коммерческое предложение (форма 2)      на ____ листах;

2.	Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.1.2	Инструкции по заполнению

5.1.2.1	Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

5.1.2.2	Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5.1.2.3	Участник должен указать сумму Заявки цифрами и словами, в рублях, с НДС. Сумму цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

5.1.2.4	Участник должен указать срок действия Заявки согласно требованиям подпункта 3.5.2.1.

5.1.2.5	Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов.

5.1.2.6	Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпункта 3.6.2.3. (при наличии печати у Участника закупки).

5.1.2.7 Участник закупки, не являющийся плательщиком НДС, указывает в данной форме, что не является плательщиком НДС.

*   под договорными обязательствами, исполненными ненадлежащим образом, подразумевается исполнение договора с взысканием неустойки и (или) штрафов с Участника и (или) расторжение договора по решению суда на основании искового заявления организации, единоличным исполнительным органом которой является ПАО ГК «ТНС энерго». В случае наличия договорных обязательств, исполненных ненадлежащим образом, Участник в произвольной форме указывает реквизиты данных договоров, наименование контрагента и реквизиты судебного акта (при наличии судебного спора).

** ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ярославль».

5.2	Коммерческое предложение  (форма 2)

5.2.1     Форма Коммерческого предложения

__________________________________________________________________________

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Изучив Извещение о проведении Простой закупки и Документацию, опубликованные в Единой информационной системе в сфере закупок https://www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка», www.roseltorg.ru,  принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника  с указанием организационно-правовой формы, наименование лидера коллективного участника)

зарегистрированное по адресу:

______________________________________________________________________,

(юридический адрес, адрес местонахождения Участника)

предлагает заключить Договор _____________________________________________________________

(наименование предмета договора)

Также сообщаем следующее:

| г. Йошкар-Ола, ул. Архангельская слобода, д.5 |
| --- |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения * | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 4,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) |  | шт | 5,00 |
| TR-D9251WDIR3 | FishEye-камера IP-камера TRASSIR TR-D9251WDIR3 (1.4 мм) |  | шт | 3,00 |
| Dewarp | TRASSIR Dewarp |  | шт | 3,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD82PURZ | 8 ТБ жесткий диск WD82PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0318P-E/M | Неуправляемый PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M, 16 PoE, 1 Uplink, 1 SFP |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 480,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 600,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 12,00 |
| г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.99А |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 3,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) |  | шт | 7,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD60PURZ | 6 ТБ жесткий диск WD60PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0318P-E/M | Неуправляемый PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M, 16 PoE, 1 Uplink, 1 SFP |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 400,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 500,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 10,00 |
| п. Морки, ул. Советская, д.84а |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 4,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) |  | шт | 6,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD60PURZ | 6 ТБ жесткий диск WD60PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0318P-E/M | Неуправляемый PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M, 16 PoE, 1 Uplink, 1 SFP |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 360,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 450,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 10,00 |
| г. Звенигово, ул. Пушкина, д.53 |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 2,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) |  | шт | 2,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD30PURZ | 3 ТБ жесткий диск WD30PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0109P-E/M | Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 128,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 160,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 4,00 |
| г. Козьмодемьянск, ул. Учебная, д.4а |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 4,00 |
| TR-D9251WDIR3 | FishEye-камера IP-камера TRASSIR TR-D9251WDIR3 (1.4 мм) |  | шт | 1,00 |
| Dewarp | TRASSIR Dewarp |  | шт | 1,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD30PURZ | 3 ТБ жесткий диск WD30PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0109P-E/M | Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 160,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 200,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 5,00 |
| п. Килемары, ул. Мира, д.25, помещение 11 |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 4,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) |  | шт | 1,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD30PURZ | 3 ТБ жесткий диск WD30PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0109P-E/M | Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 160,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 200,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 5,00 |
| п. Куженер, ул. Заречная, д.2, пом.7 |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 3,00 |
| TR-D9251WDIR3 | FishEye-камера IP-камера TRASSIR TR-D9251WDIR3 (1.4 мм) |  | шт | 1,00 |
| Dewarp | TRASSIR Dewarp |  | шт | 1,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD30PURZ | 3 ТБ жесткий диск WD30PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0109P-E/M | Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 128,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 160,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 4,00 |
| п. Параньга, ул. Колхозная, д.13 |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 2,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD20PURZ | 2 ТБ жесткий диск WD20PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0109P-E/M | Неуправляемый Fast Ethernet PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M c 8 PoE |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 64,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 80,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 2,00 |
| п. Сернур, ул. Комсомольская, д.5 |
| Артикул | Наименование | Наименование страны происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| TR-D4251WDIR2 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D4251WDIR2 (2.8 мм) |  | шт | 5,00 |
| TR-D8251WDIR3 2.8 | IP-камера TRASSIR TR-D8251WDIR3 (2.8 мм) |  | шт | 2,00 |
| TR-D9251WDIR3 | FishEye-камера IP-камера TRASSIR TR-D9251WDIR3 (1.4 мм) |  | шт | 1,00 |
| Dewarp | TRASSIR Dewarp |  | шт | 1,00 |
| Trassir MiniNVR AF 16 PRO | Сетевой регистратор |  | шт | 1,00 |
| WD60PURZ | 6 ТБ жесткий диск WD60PURZ серии WD Purple для систем видеорегистрации |  | шт | 1,00 |
| DS-3E0318P-E/M | Неуправляемый PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M, 16 PoE, 1 Uplink, 1 SFP |  | шт | 1,00 |
| PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель ITK 1 юнит категория 5Е UTP 24 порта (Dual) |  | шт | 1,00 |
| 91920 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | - | м | 256,00 |
| LC1-C5E04-111 | Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK | - | м | 320,00 |
| КР2604 | Коробка распределительная 100х100х50мм |  | шт | 8,00 |

| № | Наименование критерия | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора, руб. (без НДС) | руб. | Нужно указать сумму в руб. без НДС |
| 2 | Деловая репутация: Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных** работ за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в Простой закупке | Да/нет | Указать реквизиты договоров |

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.2.2	Инструкции по заполнению

5.2.2.1	 Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел  5.1).

5.2.2.2	Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.2.2.3	В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 3).

5.2.2.4	Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

*Наименование страны происхождения (НЕ наименование производителя) указывается Участником закупки по всем позициям, за исключением «Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая» и «Витая пара U/UTP кат.5е 4x2x24 AWG solid 305м PVC серый ITK».

5.2.2.5   **Для подтверждения наличия у Участника опыта выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, Участник предоставляет в составе Заявки заверенные им копии договоров подряда на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения с обязательным предоставлением актов выполненных работ по данным договорам или иных документов, подтверждающих их приемку, исполненных Участником без взыскания с него неустоек и штрафов). При этом копии подтверждающих документов могут быть представлены Участником закупки без указания цены/стоимости  выполненных работ.

5.2.2.6  Участник, не являющийся плательщиком НДС, указывает в данной форме, что не является плательщиком НДС.

5.3 Анкета Участника (форма 3)

5.3.1 Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4. | ИНН Участника |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Почтовый адрес |  |
| 7. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9. | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11. | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13. | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 14. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________(подпись)

____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.3.2	 Инструкции по заполнению

5.3.2.1	Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.3.2.2	Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.3.2.3	Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям.

5.3.2.4	В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## 5.4 Справка о материально-технических ресурсах (форма 4)

### 5.4.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.4.2.2  Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

## Справка о кадровых ресурсах (форма 5)

### 5.5.1  Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица 1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер и т.п.) |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (менеджеры, инженеры и т.д.) |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (водители, грузчики, охранники и т.д.) |
| … |  |  |  |  |

Таблица 2. Прочий персонал (указывается в общем численность всех специалистов, находящихся в штате Участника ОЗП)

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.5.2  Инструкции по заполнению

5.5.2.1	Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.5.2.2	Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.5.2.3	В таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

5.5.2.4	В таблице 2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

5.5.2.5	По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

## Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер    аффилированности с сотрудниками Заказчика (форма 6)

### 5.6.1 Форма Справки о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер    аффилированности с сотрудниками Заказчика

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер    аффилированности с сотрудниками Заказчика

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей заявки просим учесть следующие сведения о наличии у _______________________________________(указывается полное наименование Участника закупки) конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с лицом, являющимся ______________________ (указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.) Заказчика и/или Организатора закупки, а именно - Указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается, почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как конфликт интересов и/или аффилированность )

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

5.6.2.1 Участник приводит дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная Справка.

      - Участник закупки - юридическое лицо - должен указать свое полное наименование с указанием организационно-правовой формы), адрес место нахождения и номер регистрации в ЕГРЮЛ. Участник закупки-физическое лицо, в том числе, индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации и ИНН).

      - Участник закупки должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, в отношении которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у (указывается наименование участника закупки) НЕТ лиц, в отношении которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с лицами так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки.

5.6.2.4 При заполнении данной Справки Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, в отношении которых может возникнуть конфликт интересов и/или связей, которые могут быть признаны аффилированными с любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки, может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

      - При наличии документов, подтверждающих или указывающих на факты возможного возникновения конфликта интересов и/или аффилированных связей, Участник прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

## Справка о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров) (форма 7)

### 5.7.1  Форма Справки о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров)

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров)

Уважаемые господа!

|  | Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров) |
| --- | --- |
|  | наименование участника закупки | информация о цепочке собственников участника, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
| № п.п. | ИНН | ОГРН | наименование краткое | код ОКВЭД | ФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц) | руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар | информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

5.7.2.1 Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.

5.7.2.2 При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.

      - В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

## 5.8.    Антикоррупционные обязательства (форма 8)

### 5.8.1  Форма Антикоррупционных обязательств

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

- Потенциальный участник (юридическое/физическое лицо, индивидуальный предприниматель) ______, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице______, действующего на основании ________, привлеченный в качестве участника ________________ (наименование закупочных процедур) для нужд 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», после ознакомления с закупочной документацией гарантирует и заверяет Заказчика, что он:

1.1	Ознакомлен с Антикоррупционной политикой ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденной решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»  (протокол №244-с/18 от 11.04.2018 г.) (далее - Антикоррупционная политика).

  - Согласен с принимаемыми в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», мерами, направленными на предупреждение и противодействие коррупции, включая Антикоррупционную политику, и готов представить справку о цепочке собственников, содержащую полную и достоверную информацию о структуре собственников Участника, включая бенефициаров, в том числе, конечных (то есть, до данных о физических лицах), а также информацию об исполнительных органах с приложением подтверждающих документов. В их числе: выписка из реестра акционеров, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (выписка должна быть выдана не ранее 60 дней до даты подачи заявки), копия решения о назначении руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема предложений, справка о кадровых ресурсах, информацию о наличии аффилированных и иных связей, пред/конфликта интересов с работниками Заказчика (либо их родственниками), а так же с иными участниками закупочной процедуры и/или их бенефициарами, согласие на обработку и передачу персональных данных.

- Участник, а также его аффилированные лица, бенефициары, работники, посредники и/или иные лица, действующие в интересах работников Заказчика (либо их родственников), его аффилированных лиц или бенефициаров, не совершали, и не будут совершать противоправных действий (далее – «Запрещённые действия»).

2.1. К Запрещённым действиям, способным вызвать коррупционные риски при осуществлении закупочной деятельности, относятся:

- предоставление неполных, заведомо ложных, недостоверных сведений о структуре собственников;

- непредставление информации о наличии аффилированных и иных связей, предконфликта интересов с работниками Заказчика (либо их родственниками), а так же с иными участниками закупочной процедуры/
их бенефициарами;

- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;

- оказание, предложение или обещание оказать услуги;

- передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права;

- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды;

- действия, квалифицируемые российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, злоупотребление полномочиями, а также иные действия в нарушение требований применимого законодательства, а также международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Cтимулирование каким-либо образом работников Заказчика, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Участника.

  - Под действиями работника Заказчика, осуществляемыми в пользу Участника, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими участниками закупочных процедур;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Участником и Заказчиком/Организатором закупки.

- В случае возникновения у Участника оснований полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия, указанные в п. 2 Антикоррупционных обязательств, Участник обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Участник обязан сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия.

- После получения такого письменного уведомления Заказчик осуществляет соответствующую проверку и направляет уведомление о результатах в адрес Участника.

- Участник обязуется соблюдать и исполнять требования настоящих Антикоррупционных обязательств на всех этапах закупочных процедур, а Заказчик имеет право требовать соблюдения таких обязанностей.

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## 5.9.    Согласие на обработку персональных данных (форма 9)

### 5.9.1  Форма Согласия на обработку персональных данных

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Настоящим {указывается полное наименование участника закупочной процедуры, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в лице __________, действующего на основании __________, дает свое согласие на совершение ПАО «ТНС энерго Марий Эл» {указывается организационно-правовая форма и полное наименование} действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки/планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, сведения о дате выдаче документа, удостоверяющего личность; и выдавшем его органе, адрес регистрации/место жительства; ИНН (участников, учредителей, акционеров) в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения/отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо отзыва настоящего согласия.

____________________________________

(подпись)____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы