УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» -

управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

________________  М.Е. Белоусов

«      »  _____________  2021 г.

# Документация по простой закупке 
в электронной форме

«Поставка интеллектуальных приборов учёта электроэнергии для выполнения работ по обновлению парка приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах (6 этап)»

г. Йошкар-Ола

2021 г.

# 1.         Общие положения

## Общие сведения

    - ПАО «ТНС энерго Марий Эл», Республика Марий Эл, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д.21В (далее — Заказчик, Покупатель) настоящим уведомляет о проведении простой закупки в электронной форме (далее – Простая закупка) с целью заключения договора поставки интеллектуальных приборов учёта электроэнергии для выполнения работ по обновлению парка приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах (6 этап) (далее – Поставка).

    - Извещение о проведении Простой закупки, Документация по Простой закупке, Проект договора, являющийся неотъемлемой частью Извещения по Простой закупке и Документации по Простой закупке, опубликованы  22.09.2021 г. на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – Официальный сайт) и на электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка» (далее - ЕЭТП), www.roseltorg.ru.

    - Для участия в процедуре Простой закупки участник Простой закупки должен быть зарегистрирован и аккредитован на ЭТП. Правила и порядок регистрации и/или аккредитации участника Простой закупки определяются регламентом работы, тарифами и инструкциями ЭТП.

    - Участник Простой закупки несет все расходы, связанные с участием в Простой закупке, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в Простой закупке, иной документации, а организатор Простой закупки не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов Простой закупки, а также оснований их завершения.

    - Для справок обращаться:

к специалисту по закупкам 1 категории – Кандаковой Марине Николаевне, 
тел.: 8(8362) 68-21-39, е-mail: kmn@esb.mari.ru;

Простая закупка  проводится на основании Приказа ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
№178 от 17.09.2021 г.

Подробные требования к поставке изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по Простой закупке). Договор, заключаемый по результатам Простой закупки, должен соответствовать условиям, изложенным в разделе 2. Порядок проведения Простой закупки и участия в нем, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе заявки, приведены в разделе 5.

1.2       Правовой статус процедур и документов

1.2.1 	Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.2 Извещение вместе с настоящей Документацией по Простой закупке, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

1.2.2	Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. Участники вправе вносить изменения в свои заявки до даты и времени окончания их подачи.

1.2.3	В договоре, заключаемом по результатам данной процедуры, фиксируются все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.4	При определении условий договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

a) Извещение о проведении Простой закупки и настоящая Документация по Простой закупке со всеми дополнениями и разъяснениями;

b) Заявка Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.

1.2.5	Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данной Простой закупкой.

1.2.6 	Во всем, что не урегулировано документацией по Простой закупке, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

1.3	Обжалование

1.3.1  	Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Простой закупки, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками Простой закупки своих обязательств в связи с проведением Простой закупки и участием в ней, могут решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона, в случае нарушения ее прав, может обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 15 рабочих дней с момента ее получения.

1.3.2 	Участники простой закупки также имеют право подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с проведением закупок, направив претензию в Центральный закупочный орган Заказчика.

1.4	Прочие положения

1.4.1	Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в Простой закупке, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного Простой закупки.

1.4.2	Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в Простой закупке. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по Простой закупке.

2.         Задание на поставку товара:

2.1.      Общие требования:

2.1.1    Предмет договора: Поставка интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

2.1.2    Срок поставки: октябрь-ноябрь 2021 г.

2.1.3    Место поставки: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д.21В.

2.1.4  Начальная (максимальная) цена договора – 16 750 000,00 руб. (шестнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС. Цена включает в себя все расходы Поставщика, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (за исключением НДС) и других обязательных платежей.

Расчет начальной (максимальной) цены договора произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), согласно п.5.14 Порядка определения НМЦ договора Положения о закупках товаров, работ,  услуг ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

2.1.5    Начальная (максимальная) цена единицы товара (прибора учета электроэнергии) – 5 583,33 руб., без учета НДС. Начальная (максимальная) цена прибора учета электроэнергии рассчитана как минимальное значение сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

2.1.6    Объем поставки: 3000 приборов учета электрической энергии Миртек-12-РУ-W9-A1R1-230-5-60A-ST-G/5-P2-HKLMOV3-D.

2.1.7   Общие технические требования и требования к приборам учёта приведены в Техническом задании (Приложение №1 к Проекту договора).

2.2.     Требования к поставляемому Товару:

2.2.1  Гарантийный срок на поставленный Товар должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем и начинать исчисляться с момента перехода права собственности на Товар Покупателю.

2.2.2   Условия оплаты: путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно выставленному им счету, товарной накладной, либо, универсального передаточного документа (УПД), счета-фактуры (предоставляется, если Поставщик работает с НДС) за фактически поставленный Поставщиком и принятый Покупателем Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Покупателем передаточных документов.

2.2.3   Цена единицы Товара является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия договора.

2.2.4   Цена Товара включает стоимость тары, упаковки, все налоги и обязательные платежи, все скидки, доставку товара по адресам Заказчика, включая разгрузку в место хранения, расходы по транспортировке и иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего договора.

2.2.5   Товар должен быть новым и ранее неиспользованным, годом выпуска не ранее I квартала 2021 года.   Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям действующей нормативно - технической документации, стандартам ГОСТ и сертификатам качества (если предусмотрена обязательная сертификация для Товара), копии которых передаются Покупателю продукции вместе с документами на отгрузку.

2.3.     Требование к упаковке Товара:

2.3.1   Товар отгружается в оригинальной упаковке завода-изготовителя, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении, а также соответствовать установленным техническим требованиям к Товару данного вида, требованиям государственных стандартов РФ и техническим условиям завода-изготовителя.

2.3.2   Упаковка и маркировка Товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями — голограммы; защитные пломбы; марки; содержащие все элементы защиты от подделок.

2.3.3  Тара и (или) упаковка должна быть целая, сухая, недеформированная, с не поврежденной голографической этикеткой и с не нарушенной полиграфией. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами.

2.3.4    Согласно п.4.1.1.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг Заказчика (далее - Положение), Простая закупка является открытой неконкурентной процедурой закупки. В связи с этим при описании предмета Простой закупки могут быть указаны товарные знаки, фирменные наименования.

3.         Порядок проведения Простой закупки. Инструкции по подготовке заявок

3.1	Общий порядок проведения Простой закупки

3.1.1	Простая закупка проводится в следующем порядке:

a) Публикация Извещения о проведении Простой закупки (подраздел 3.2);

b) Публикация Документации по Простой закупке (подраздел 3.3);

c) Публикация Проекта договора в порядке, указанном в п. 1.1.2.;

d) Порядок предоставления Документации по Простой закупке (подраздел 3.4);

e) Подготовка Участниками своих заявок (подраздел 3.5), разъяснение Заказчиком Документации по Простой закупке  (при необходимости), внесение изменений в Документацию по Простой закупке (при необходимости), продление сроков проведения Простой закупки (при необходимости),  отказ от проведения Простой закупки (при необходимости);

f)  Подача заявок и их прием (подраздел 3.7);

g) Открытие доступа к Заявкам на участие в Простой закупке (подраздел 3.8);

h) Рассмотрение, оценка и сопоставление поступивших заявок (подраздел 3.9);

i) Подписание договора (подраздел 3.10).

3.2	Публикация Извещения о проведении Простой закупки

3.2.1	Извещение о проведении Простой закупки опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.2.

3.2.2	Иные публикации не являются официальными и не влекут для Заказчика никаких последствий.

3.3	Публикация Документации по Простой закупке

3.3.1	Документация по Простой закупке опубликована в порядке, указанном в пункте 1.1.2.

3.3.2	Иные публикации не являются официальными и не влекут для Заказчика никаких последствий.

3.4	Порядок предоставления Документации по Простой закупке Участникам закупки

3.4.1	Участники закупки могут самостоятельно получить Документацию по Простой закупке с Официального сайта в период ее размещения на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка», www.roseltorg.ru.

3.5	Подготовка заявок

3.5.1	Общие требования к заявкам

3.5.1.1	Участник должен подготовить заявку, включающую:

a) Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по Простой закупке (подраздел 5.1);

b) Коммерческое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по Простой закупке;

c) Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по Простой закупке.

3.5.2	Требования к сроку действия заявок

3.5.2.1	 Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок (пункт 3.7.2).

3.5.3	Требования к языку заявок

3.5.3.1	 Все документы, входящие в состав заявки, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением нижеследующего.

3.5.3.2	 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

3.5.3.3	 Заказчик вправе не рассматривать документы не переведенные на русский язык.

3.5.4	Начальная (максимальная) цена

3.5.4.1 В соответствии с Извещением о проведении Простой закупки, начальная (максимальная) цена формируется на основании раздела 2.

3.5.5    Требования к валюте заявок

3.5.5.1	Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, за исключением нижеследующего.

3.5.5.2	 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

3.5.6	Разъяснение положений Документации по Простой закупке

3.5.6.1	Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями Документации по Простой закупке. При осуществлении Простой закупки направление участниками запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении Простой закупки и (или) Документации по Простой закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений обеспечиваются оператором электронной площадки (ЭТП).

3.5.6.2 После поступления запроса на разъяснение, Заказчик размещает ответ на запрос на ЭТП, после чего направляет его для  размещения на Официальном сайте.

3.5.6.3.Дата и время окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: дата начала: 23.09.2021 г.; дата и время окончания: 29.09.2021 г. в 
09 часов 00 минут (по московскому времени).

3.5.7	Внесение изменений в Документацию по Простой закупке

3.5.7.1 Заказчик вправе внести изменения в извещение и настоящую Документацию по Простой закупке.

3.5.7.2	Внесенные  в извещение изменения об осуществлении Простой закупки, Документацию по Простой закупке, оператор ЭТП размещает указанную информацию на ЭТП, после чего измененное извещение и Документация по Простой закупке направляются для публикации на Официальном сайте. Оператор ЭТП направляет уведомление об указанных изменениях всем участникам Простой закупки, подавшим заявки на участие в нем по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на ЭТП.

3.5.7.3	Изменения, внесенные в извещение о проведении простой закупки, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

3.5.8	Продление срока окончания приема заявок

3.5.8.1	При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема заявок, путём внесения изменений в извещение и документацию по Простой закупке.

3.5.8.2	Сведения о продлении срока окончания приёма заявок размещаются Заказчиком на Официальном сайте не позднее трёх дней со дня принятия решения о продлении срока окончания приёма заявок.

3.5.8.3	Заказчик также вправе попросить Участников Простой закупки продлить срок действия заявок. Участник Простой закупки вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Заказчика о продлении срока действия заявки не имеет никаких отрицательных последствий и заявка такого Участника Простой закупки действует в течение первоначально установленного срока.

3.5.9	Отказ от проведения Простой закупки

3.5.9.1 Заказчик вправе отказаться от проведения простой закупки в любое время. Отказ от проведения Простой закупки размещается Заказчиком в день принятия такого решения.

3.6	Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.6.1	Участвовать в данной процедуре Простой закупки может любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

3.6.1.2	Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Простой закупки и на право заключения договора, Участник должен отвечать следующим требованиям:

1) Участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) Участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке, в том числе Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго»,  требований Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (https://mari-el.tns-e.ru);

3) Участник закупки не находится в процессе ликвидации (для Участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для Участника - как юридического или индивидуального предпринимателя, так и физического лица);

4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) у Участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об Участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом о закупках и Федеральным законом и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.6.2	Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям

3.6.2.1	В связи с вышеизложенным, Участник должен включить в состав заявки следующие документы, в том числе подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (анкету по установленной в настоящей Документации форме — Анкета Участника (форма 5);

2) копии учредительных документов (для юридических лиц): ИНН, ОГРН, Устава;

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении простой закупки или нотариально заверенную копию такой выписки или выписку, полученную из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на официальном сайте ФНС России в сети интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp, заверенную электронной подписью ФНС;

5) заверенную копию справки (или оригинал) об исполнении Участником обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом 20.01.2017 №ММВ-7-8/20@, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты публикации извещения о проведении данной закупки;

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении простой закупки;

7) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

9) документ, декларирующий следующее:

-	участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

-	на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-	у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

-	сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

10) заявка участника простой закупки о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения Договора (коммерческое предложение по форме 2);

11) сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения;

12) заверенную копию информационного письма об учете в Статрегистре Росстата либо уведомление из Статрегистра Росстата, полученное из баз данных органа государственной статистики;

13) антикоррупционные обязательства - согласие Участника на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (https://mari-el.tns-e.ru) в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения, представить полную и достоверную информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов с приложением подтверждающих документов;

14) справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с работниками ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;

15) согласиe на обработку персональных данных;

16) проект договора с заполненными приложениями;

17) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов;

3.6.2.2  Все указанные документы прилагаются Участником к заявке.

3.6.2.3	 Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Прилагаемые копии документов заверяются законным или уполномоченным представителем участника закупки. В случае подписи и (или) заверения копии документа уполномоченным представителем, копия доверенности прикладывается к заявке.

3.6.2.4  Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника (при её наличии).

3.6.2.5 Требования пунктов 3.6.2.3 и 3.6.2.4 не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

3.6.2.6	Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

3.6.3.   Условия участия коллективных Участников

3.6.3.1	Для целей проведения настоящей закупки лица, выступающие на стороне одного Участника, рассматриваются в качестве коллективного Участника. Особенности требований к лицам, выступающим на стороне одного Участника, предусмотрены настоящим подразделом.

3.6.3.2	Лица, выступающие на стороне одного Участника, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

a) соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

b) в соглашении  должны  быть  четко  определены  права и обязанности членов коллективного Участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

c) в соглашении  должно  быть  приведено  четкое  распределение  объемов,  стоимости  и сроков оказания услуг между членами коллективного Участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что оказание услуг, требующих специальной правоспособности (к примеру, наличие лицензии), осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного Участника и обладающими необходимой правоспособностью;

d) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного Участника;

е) в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного Участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного Участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;

f) соглашением должно быть предусмотрено, что договор по результатом закупки заключается с лидером согласно условиям документации о закупке.

3.6.3.3	Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного Участника, представляется в составе Предложения. Также Заявка должна включать сведения о распределении объемов выполнения работ внутри коллективного Участника в произвольной форме. При подаче заявки коллективным Участником документы, указанные в подпунктах 1-9, 11-15 пункта 3.6.2.1, необходимо предоставить в отношении каждого члена коллективного Участника.

3.6.3.4	Каждый член коллективного Участника должен самостоятельно отвечать требованиям, установленным к Участникам в части общей гражданской правоспособности, а также обладать специальной правоспособностью, которая требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения переданного ему объема оказания услуг согласно распределению объемов оказания услуг между членами коллективного Участника, указанному в соглашении.

3.6.3.5 В случае  несоответствия  какого-либо  из  заявленных членов коллективного Участника требованиям настоящей документации, заявка такого коллективного Участника не допускается к дальнейшему участию в закупке.

3.6.3.6	Заявка подается лидером коллективного Участника от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Участника.

3.6.3.7	Член коллективного Участника не вправе подавать самостоятельно заявку на участие в закупке или входить в состав других коллективных Участников, подавших заявку на участие в данной закупке.

3.6.3.8	Коллективный Участник отстраняется от участия в закупке на любом этапе ее проведения, а договор с ним не подлежит подписанию, если будет установлено, что из состава коллективного участника вышло одно или несколько его лиц.

3.7	Подача заявок и их прием

3.7.1	Подача Заявок на участие в Простой закупке осуществляется в соответствии с регламентом ЭТП.

Дата и время начала подачи заявок: с момента размещения извещения о проведении настоящей закупки на Официальном сайте.

Дата и время окончания подачи заявок   - 30.09.2021 г. в 9 часов 00 минут (по московскому времени).

3.7.2	Сведения о поданных заявках на участие в Простой закупке (порядковый номер заявки, дата и время подачи заявки, статус заявки) поступают в Личный кабинет Заказчика по мере подачи таких заявок Участниками. Заявки отображаются в журнале регистрации заявок в порядке очередности их поступления на ЭТП.

3.7.3.  При открытия доступа оператором ЭТП к поданным Заявкам Закупочная комиссия формирует Протокол, который размещается на Официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания.

3.8	Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке

3.8.1	Общие положения

3.8.1.1. Закупочная комиссия проводит процедуру рассмотрения, оценки и сопоставления заявок по адресу: 
 г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д.21В,    30.09.2021 г. в  10.00 по московскому времени.

3.8.1.2. Оценка заявок осуществляется Закупочной комиссией с учетом мнения экспертов, специалистов (в случае их привлечения).

3.8.1.3.Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в Простой закупке на предмет их соответствия требованиям законодательства, Положения о закупках товаров, работ, услуг 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и документации о проведении настоящей простой закупки. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

3.8.1.4. Закупочная комиссия при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и документации о проведении простой закупки обязана отказать участнику в допуске в следующих случаях:

а) выявлено несоответствие Участника требованиям (или одному из требований), перечисленных в пункте 3.6.1.2 настоящей документации;

б) Участник не представил документы, необходимые для участия в данной процедуре закупки;

в)  В представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об Участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

г) Участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.

3.8.1.5. Заявки, допущенные к участию в Простой закупке, оцениваются и сопоставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены документацией о проведении простой закупки.

3.8.1.6. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в Простой закупке каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения договора. Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

3.8.1.7. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в Простой закупке, закупочная комиссия на основании установленных критериев выбирает победителя простой закупки, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер.

3.8.1.8.	 Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем закупочной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Простой закупке.

3.8.1.9.	 Если к участию в Простой закупке не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, простая закупка признается несостоявшейся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.

3.8.1.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Простой закупке должен содержать сведения об объеме, предлагаемой цене, сроке исполнения договора, а также:

а) фамилии, имена, отчества, должности членов закупочной комиссии;

б) наименование предмета и номер простой закупки;

в) перечень всех участников простой закупки, заявки которых были рассмотрены, с указанием наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем закупочной комиссии при ее получении;

4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске;

5) наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтовые адреса, контактные телефоны победителя простой закупки, а также участника, заявке которого присвоен второй номер, сведения о решении каждого члена комиссии.

3.8.1.11. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Простой закупке размещается на Официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания. Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.

3.8.1.12. По результатам простой закупки Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установленном в Положении о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

3.8.1.13. Протоколы, составленные в ходе проведения простой закупки, а также по его итогам, заявки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении простой закупки, документация о проведении простой закупки, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

3.9.2	Оценочная стадия

3.9.2.1	 В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки,  исходя из следующих критериев:

| № | Наименование критерия | Значимость критерия, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора, руб. без НДС | 90 |
| 2 | Срок поставки (срок поставки не менее 2000 приборов учета), но не более 10 рабочих дней с даты подписания договора | 10 |

3.9.2.2 Порядок оценки Заявок:

Рейтинг Заявок на участие в данной закупке представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом их весомости. Рейтинг Заявок i-го Участника определяется по формуле:

Ri = ЦДi * VЦ + CОi  * VC, где

i – порядковый номер заявки Участника, допущенного к оценке;

Ri – рейтинг заявки i-го Участника;

ЦДi  – оценка (балл)  заявки i-го Участника по критерию № 1;

CОi – оценка (балл) заявки i-го Участника по критерию № 2.

VЦ – весомость критерия № 1;

VC – весомость критерия № 2.

Количество слагаемых в формуле определяется набором критериев, используемых для оценки заявок Участников.

Согласно постановлению Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 оценка и сопоставление заявок по критерию № 1, которые содержат предложения о поставке товара российского происхождения, производятся по указанной в заявке цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в поданной заявке.

В случае если представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, оценка по критерию № 1 производится по предложенной в указанной заявке цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

- в заявке на участие в закупке отсутствует информация о поставке товаров российского происхождения;

- в заявке на участие в закупке отсутствует информация о поставке товаров иностранного происхождения;

- в заявке  на участие в закупке содержится информация о поставке товаров российского и иностранного происхождения; при этом стоимость товаров российского происхождения, составляет более 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров (Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения в данном случае цена единицы каждого товара определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в настоящей документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора).

Участник подлежит отнесению к российским или иностранным лицам на основании  документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

а) При оценке Заявок по критерию № 1 члены Закупочной комиссии присваивают каждой заявке баллы в следующем порядке:

ЦДi = Цmin / Цi*100,

где ЦДi - количество баллов по критерию;

Цmin - минимальное предложение из сделанных участниками закупки (без НДС);

Цi - предложение участника, которое оценивается (без НДС).

б) При оценке Заявок по критерию № 2 члены Закупочной комиссии присваивают каждой заявке баллы в следующем порядке:

СОi = Сmin / Сi*100

где СОi - количество баллов по критерию;

Сmin – минимальный срок поставки Товара, предложенный участниками закупки;

Сi - срок поставки Товара, предложенный участником закупки, предложение которого оценивается.

При этом Участник должен указать срок поставки Товара в виде определенного числа рабочих дней, без слов «не менее», «не более» и т.п. В случае если срок поставки Товара указан с применением слов «не менее», «не более» или иным образом, без указания определенного числа дней, заявке по критерию № 2 подлежит присвоение 0 баллов, а в договоре срок поставки Товара указывается равным 10 рабочим дням с даты подписания договора.

Итоговые обобщенные оценки вычисляются ответственным секретарем Закупочной комиссии. Для определения обобщенной оценки по каждому критерию определяется средний балл, путем деления суммы баллов на число оценщиков.

Итоговые обобщенные оценки отражаются в Отчете по оценке Заявок.

Наилучшей признается Заявка, набравшая наибольший итоговый рейтинг. В случае если у двух и более Заявок будет одинаковый рейтинг, наилучшим признаётся Заявка, поданная ранее.

3.10    Подписание договора

3.10.1  Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения на Официальном сайте итогового протокола, составленного по результатам данной закупки.

3.10.2  Договор заключается на условиях, указанных в Извещении и Документации. Если Победитель закупки признан уклонившемся от заключения договора, заказчик заключает договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или Заявка которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора.

3.10.3 Договор заключается в порядке, установленном в Положении о закупках товаров, работ, услуг Заказчика, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответствующего участника закупки, Заказчика.

3.10.4. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

4.         Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

ПРИБОРОВ УЧЁТА (6 этап) №

г. Йошкар-Ола	                                                                             				«     »                       2021 г.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020 г., и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице___________________________, действующего на основании _________, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках реализации Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» «Обновление парка приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах на 2020-2022 гг.» Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить приборы учёта электрической энергии Миртек-12-РУ-W9-A1R1-230-5-60A-ST-G/5-P2-HKLMOV3-D (далее – Товар) с техническими характеристиками, описанными в Приложении № 1 (Техническое задание), в количестве и по цене согласно Спецификации, приведенной в Приложении № 2, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. В одностороннем порядке цена Товара, установленная в подписанной обеими Сторонами Спецификации, изменению не подлежит.

1.2. Общее количество приборов учёта, приобретаемое по договору – 3 000 шт. Поставка и оплата Товара осуществляется на условиях, определенных настоящим Договором.

1.3. В течение трех рабочих дней от даты подписания Договора Покупатель направляет Поставщику Технический регламент, содержащий в себе требования по предварительной настройке отгружаемых приборов учета, а Поставщик производит их настройку в соответствии с требованиями Технического регламента предварительной настройки приборов учёта (Приложение №4) перед отгрузкой Товара.

1.4. Срок поставки Товара:

- не менее 2 000 приборов учета – срок поставки указывается из заявки участника закупки, с которым заключается договор, но не более 10 рабочих дней от даты подписания Договора.

- остаток – до 20.11.2021.

Количество партий поставки Товара ограничения не имеет.

1.5. Отгрузка поставляемого Товара осуществляется по адресу 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В.

1.6. Поставщик дополнительно укомплектовывает отгружаемые партии устройствами локального сопряжения для конфигурирования приборов учёта из расчёта – одно устройство на каждую тысячу счётчиков электроэнергии.

- КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

  - Качество и характеристики Товара, поставляемого по Договору, должны соответствовать условиям, указанным в Приложении № 1 (Техническое задание). Иные требования к качеству товара могут быть установлены Сторонами в дополнительном соглашении к договору.

  - Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать условиям производителя продукции и правилам транспортировки для данного вида Товаров.

  - Поставка Товара должна быть осуществлена партиями в течение срока поставки, определенного п. 1.4. настоящего Договора. Отгрузка каждой партии Товара сопровождается оформлением отдельной товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬТСВА

  - Гарантийный срок на поставленный Товар должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем и начинать исчисляться с момента перехода права собственности на Товар Покупателю.

  - При выявлении Покупателем неисправностей Товара в течение гарантийного срока Покупатель обязан незамедлительно уведомить в письменном виде Поставщика о выявленных недостатках.

  - В течение гарантийного срока Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку неисправного Товара на собственный склад, производит замену Товара, а также доставку замененного Товара Покупателю. Срок замены товара не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней. Датой сдачи неисправного Товара на гарантийный ремонт считается дата выдачи Поставщиком Покупателю накладной о принятии Товара на временное хранение.

  - При несоблюдении сроков выполнения Поставщиком гарантийных  обязательств, определенных    п. 3.3 настоящего Договора, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости переданного по гарантии Товара за каждый день просрочки.

  - Если Поставщик не согласен с указанными Покупателем недостатками, любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, являющаяся инициатором ее проведения. В случае выявления в результате экспертизы Товара недостатков, возникших по вине Поставщика, при условии, что инициатором  проведения экспертизы являлся Покупатель, Поставщик компенсирует расходы Покупателя, понесенные на проведение экспертизы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Общая стоимость по настоящему Договору составляет _____________ (____________________________________________) рубля _________ копеек, в том числе НДС – ________ (_____________________________) рубля ____ копейки. Стоимость поставки одного прибора учета составляет__________ (____________________________) рубля ____ копейки, в том числе НДС – ______ (_________) рублей ____ копеек.

4.2 В стоимость Товара включены все затраты  Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

  - Расчеты между сторонами договора производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно выставленному им счету, товарной накладной, либо, универсального передаточного документа (УПД), счета-фактуры (предоставляется, если Поставщик работает с НДС) за фактически поставленный Поставщиком и принятый Покупателем Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Покупателем передаточных документов.

  - В платежном поручении об оплате должны быть указаны: номер и дата договора, номер и дата счета на оплату, а также полное наименование Покупателя (Плательщика).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Поставщик обязан в соответствии с п.1.1. настоящего договора поставить Покупателю Товар на условиях, определенных настоящим Договором.

  - Покупатель обязан в срок принять и оплатить поставленный Товар на условиях, определенных настоящим Договором.

- ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ

  - Поставщик обязуется отгрузить Товар Покупателю, организовать собственными силами и за свой счет доставку и разгрузку Товара в место складирования Покупателя.

  - Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, а также моментом перехода прав собственности и рисков случайной гибели или случайного повреждения Товара считается момент фактической передачи Товара Покупателю, т.е. момент подписания Покупателем (уполномоченным представителем) товарной накладной либо универсального передаточного документа (УПД).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

  - При просрочке поставки товара Поставщик выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

  - За нарушение сроков оплаты Покупатель уплачивает пени в размере:

    - при просрочке свыше 1 (одного) месяца - 0,05 % в день за каждый день просрочки платежа от суммы неоплаченного Товара;

    - при просрочке свыше 3 (трех) месяцев - 0,1 % в день за каждый день просрочки платежа от суммы неоплаченного Товара.

  - Обязанность одной Стороны по выплате неустойки (п.7.2) или пени (п.7.3) возникает от даты получения требования другой Стороны настоящего Договора. Покупатель также вправе удержать неустойку с Поставщика при оплате поставленного Товара.

  - Если иное не предусмотрено законом, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, в т.ч. налоговое, несет ответственность перед другой Стороной, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- При возникновении между Поставщиком и Покупателем споров или разногласий, вытекающих из настоящего договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой.

- Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, такие споры и/или разногласия будут решаться Арбитражным судом по месту нахождения Покупателя.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- Настоящий Договор вступает в силу, и Стороны считаются принявшими на себя обязательства по настоящему Договору, с даты подписания настоящего Договора уполномоченными представителями Сторон.

- Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

- Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, предварительно уведомив Поставщика не менее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты расторжения Договора. При этом Покупатель оплачивает Поставщику стоимость фактически выполненного объема работ на дату расторжения Договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Лица, подписавшие настоящий договор, надлежащим образом на то уполномочены и имеют все необходимые для этого права.

- Все изменения к настоящему договору оформляются путем подписания дополнительных соглашений, которые с момента подписания становятся неотъемлемой его частью.

- Стороны пришли к соглашению об использовании электронного документооборота в рамках настоящего договора в порядке, указанном в Приложении № 3 к данному договору.

- Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача (ст. 291 УК РФ)/получение (ст. 290 УК РФ) взятки, посредничество во взятке (ст. 291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ), а также иное противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

  - Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

  - Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Покупатель, Поставщик) понимаются:

– предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами, потребителями электрической энергии;

– предоставление каких-либо гарантий;

– ускорение существующих процедур;

– иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчиком, потребителем электрической энергии, Заказчиком.

  - На этапе исполнения договора осуществляется контроль за соблюдением требований договора и антикоррупционной оговорки, внесением изменений в цепочку собственников контрагента, в случае несоблюдения указанных требований предусматривается расторжение договорных отношений в порядке, установленном в пункте 11.5 настоящего договора.

  - Сторона, которая установила несоблюдение настоящих антикоррупционных требований, направляет другой Стороне уведомление в письменной форме (нарочно или посредством  почтовой связи) с указанием выявленных обстоятельств. Договор является расторгнутым в первый рабочий день, следующий за днем получения уведомления.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

  - Приложение № 1. Техническое задание.

  - Приложение № 2. Спецификация.

  - Приложение № 3. Соглашение об использовании электронного документооборота.

12.4   Приложение № 4. Технический регламент предварительной настройки приборов учёта

13.  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Покупатель: ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Адрес: 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В ИНН/КПП 1215099739/785150001 ОГРН 1051200000015 р/c №: 40702810207240004780 в ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ к/с 30101810200000000837 БИК 042202837 | Поставщик: |
| --- | --- |

14. ПОДПИСИ СТОРОН

| От Покупателя: |  | От Поставщика: |
| --- | --- | --- |
| ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |  |  |
| Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» ____________________ М.Е. Белоусов |  |  |

Приложение № 1

к Договору поставки №______  от «__ »_____________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального

директора  ПАО ГК «ТНС энерго» -

управляющий директор

ПАО  «ТНС энерго Марий Эл»

_____________ М.Е. Белоусов

«    »________________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ПРИБОРОВ УЧЁТА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (6 этап)

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии;

ПО – программное обеспечение;

КСУ – компоненты системы учета;

ПУЭ - правила устройства электроустановок;

ИВК - информационно-вычислительный комплекс;

ИИК - измерительно-информационный комплекс;

ТЗ - техническим заданием является документ, содержащий технические и функциональные требования к поставляемому Товару.

GSM - глобальный стандарт мобильной сотовой связи;

GPRS - 	надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных;

2G —второе поколение беспроводной телефонной технологии формата GSM.

TCP/IP - набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия.

Измерительная система (ИС) - совокупность измерительных, связующих, вычислительных компонентов, образующих измерительные каналы, и вспомогательных устройств (компонентов измерительной системы), функционирующих как единое целое, предназначенная для:

- машинной обработки результатов синхронизированных векторных измерений;

- регистрации и индикации результатов синхронизированных векторных измерений и результатов их машинной обработки;

- преобразования данных и информации в выходные сигналы Системы учёта в разных целях.

Измерительный канал - конструктивно или функционально выделяемая часть ИС, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой величины до получения результата синхронизированных векторных измерений, выражаемого числом или соответствующим ему кодом, или до получения аналогового сигнала, один из параметров которого - функция измеряемой величины.

ПУ (прибор учёта) - счётчик электрической энергии (мощности) - совокупность средств синхронизированных векторных измерений и дополнительного оборудования, используемых для определения объемов (количества) потребления электрической энергии (мощности).

Система учёта - совокупность измерительных комплексов, связующих и вычислительных компонентов, устройств массового сбора и передачи данных и информации, программных средств, предназначенных для синхронизированных векторных измерений, хранения, удаленного сбора и передачи показаний приборов учёта по одной и более точек поставки.

Техническая документация - комплект документов, включающий систему графических, расчётных и текстовых материалов, необходимых для выполнения работ и эксплуатации системы учёта.

# ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКУПКИ ПРИБОРОВ УЧЁТА

- Инвестиционная программа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» «Обновление парка приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах на 2020-2022 гг.»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 № 442.

- «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354».

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ УЧЁТА

- Своевременное и надежное обеспечение достоверной информацией об объемах фактически отпущенной (принятой) электрической энергии (мощности).

- Автоматизация процессов управления, дистанционного (удаленного) автоматизированного массового сбора, хранения, обработки данных и информации учёта электрической энергии (мощности).

- Контроль параметров цепи переменного тока.

# СРОКИ поставки

Общий срок поставки определяется Договором, заключенным Сторонами по итогам проведения закупочной процедуры, согласно требованиям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

# КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УЧЁТА

В настоящем техническом задании под КСУ подразумевается:

- приборы учёта и средства, необходимые для их установки и функционирования;

- программное обеспечение и оборудование уровня ИВК;

# ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

На основании Технического регламента:

- формируется спецификация оборудования;

- производится комплектация оборудования и материалов;

- осуществляется формирование необходимого оборудования на складах Поставщика;

- производится контроль работоспособности поставляемого оборудования и его предварительная настройка;

- поставка оборудования и материалов производится в полном объеме в соответствии с техническим регламентом.

- первичная настройка и конфигурирование приборов учёта в соответствии с требованиями Покупателя (индикация, тарифное расписание, настройки связи с сервером сбора, сетевой номер и пароль доступа, режим управления встроенным силовым реле).

# ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Приборы учёта, в т. ч. встроенные устройства организации каналов связи, поставляемые Поставщиком в рамках договора, должны соответствовать следующим требованиям:

- типы применяемых компонентов Систем учёта электрической энергии (мощности), приборы учёта электрической энергии (мощности) должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в единый государственный реестр средств измерений.

- Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуском не ранее I квартала 2021 года.

- продукция должна иметь сертификаты соответствия, подтверждающие заявленные характеристики.

- на каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт, комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации.

- вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемой продукцией.

- поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

- маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления.

- технические параметры и метрологические характеристики приборов учёта должны соответствовать требованиям:

- Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 890 (ред. от 21.12.2020) "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" ГОСТ 31818.11-2012 «Счётчики электрической энергии»;

- ГОСТ 31819.21-2012 «Статические счётчики активной энергии классов точности 1 и 2», ГОСТ 31819.23-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования».

# 8. Требования к ПРИБОРАМ УЧЁТА

Приборы учёта электрической энергии (мощности) должны иметь нижеследующие характеристики и обеспечивать:

- полнофункциональную поддержку программным комплексом Пирамида 2.0 (производства АО ГК Системы и Технологии);

- межповерочный интервал не менее 16 лет.

- срок службы не менее - 30 лет;

- номинальное напряжение 230В;

- номинальная сила тока: нижняя граница – 5 А, верхняя – не менее 60А.

- наличие технологических мест крепления на корпусе прибора учета (проушин, отверстий), позволяющих обеспечить его надежную фиксацию в вертикальной плоскости при монтаже.

- наличие штатного места для установки знака визуального контроля (пломбы) роторного типа на клеммной крышке прибора учёта.

- измерение активной и реактивной энергии в сетях переменного тока в двух направлениях с классом точности 1,0 и выше по активной энергии и 2,0 по реактивной энергии;

- ведение времени независимо от наличия напряжения в питающей сети с абсолютной погрешностью хода внутренних часов не более 5 секунд в сутки, а также с возможностью смены часового пояса;

- возможность синхронизации и коррекции времени с внешним источником сигналов точного времени;

- возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец программируемых расчетных периодов и по не менее чем 4 программируемым тарифным зонам с не менее чем 4 диапазонами суммирования в каждом (далее - тарифное расписание);

- измерение и вычисление:

- активной, реактивной и полной мощности;

- значения тока в нулевом проводе;

- небаланса токов в фазном и нулевом проводах;

- частоты электрической сети;

- нарушение индивидуальных параметров качества электроснабжения (погрешность измерения параметров должна соответствовать классу S или выше согласно ГОСТ 30804.4.30-2013);

- контроль наличия внешнего переменного и постоянного магнитного поля;

- возможность отображения на встроенном цифровом дисплее:

- текущих даты и времени;

- текущих значений потребленной электрической энергии суммарно и по тарифным зонам;

- текущих значений активной и реактивной мощности, напряжения, тока и частоты;

- значения потребленной электрической энергии на конец последнего программируемого расчетного периода суммарно и по тарифным зонам;

- индикатора режима приема и отдачи электрической энергии;

- индикатора факта нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения;

- индикатора вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета электрической энергии;

- индикатора факта события воздействия магнитных полей со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) на элементы прибора учета электрической энергии;

- индикатора неработоспособности прибора учета электрической энергии вследствие аппаратного или программного сбоя;

- отображение информации в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. N 879 "Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации" (обозначение активной электрической энергии - в кВт·ч, реактивной - в кВАр·ч);

- индикацию функционирования (работоспособного состояния) на корпусе и выносном дисплее (при наличии выносного дисплея);

- защиту прибора учета электрической энергии от несанкционированного доступа с помощью реализации в приборе учета:

- идентификации и аутентификации;

- контроля доступа;

- контроля целостности;

- регистрации событий безопасности в журнале событий;

- фиксирование несанкционированного доступа к прибору учета посредством энергонезависимой электронной пломбы, фиксирующей вскрытие клеммной крышки и вскрытие корпуса (для разборных корпусов);

- фиксацию воздействия постоянного или переменного магнитного поля с указанием даты и времени воздействия со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение);

- запись событий в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учета электрической энергии (с указанием даты и времени), результатов нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения - в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учета электрической энергии (далее соответственно - журнал событий, ведение журнала событий) в объеме не менее чем на 500 записей;

- ведение журнала событий, в котором должно фиксироваться следующее:

- дата и время вскрытия клеммной крышки;

- дата и время вскрытия корпуса прибора учета электрической энергии (для разборных корпусов);

- дата, время и причина включения и отключения встроенного коммутационного аппарата;

- дата и время последнего перепрограммирования;

- дата, время, тип и параметры выполненной команды;

- попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией;

- попытка доступа с нарушением правил управления доступом;

- попытка несанкционированного нарушения целостности программного обеспечения и параметров;

- изменение направления перетока мощности (для однофазных и трехфазных приборов учета электрической энергии);

- дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) с визуализацией индикации;

- факт связи с прибором учета электрической энергии, приведшей к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (управление нагрузкой);

- дата и время отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов;

- отсутствие или низкое напряжение при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (кроме однофазных и трехфазных приборов учета электрической энергии прямого включения);

- отсутствие напряжения либо значение напряжения ниже запрограммированного порога по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения;

- инверсия фазы или нарушение чередования фаз (для трехфазных приборов учета электрической энергии);

- превышение соотношения величин потребления активной и реактивной мощности;

- превышение заданного предела мощности;

- формирование по результатам автоматической самодиагностики обобщенного события или каждого факта события;

- изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени с фиксацией в журнале событий времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано значение;

- возможность полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управление нагрузкой) с использованием встроенного коммутационного аппарата, в том числе путем его фиксации в положении "отключено" непосредственно на приборе учета электрической энергии, в следующих случаях:

- запрос интеллектуальной системы учета;

- превышение заданных в приборе учета электрической энергии пределов параметров электрической сети;

- превышение заданного в приборе учета электрической энергии предела электрической энергии (мощности);

- несанкционированный доступ к прибору учета электрической энергии (вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса (для разборных корпусов) и воздействие постоянным и переменным магнитным полем);

- возобновление подачи электрической энергии по запросу интеллектуальной системы учета, в том числе путем фиксации встроенного коммутационного аппарата в положении "включено" непосредственно на приборе учета электрической энергии;

- хранение профиля принятой и отданной активной и реактивной энергии (мощности) с программируемым интервалом времени интегрирования от 1 минуты до 60 минут и периодом хранения не менее 90 суток (при времени интегрирования 30 минут);

- хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета электрической энергии данных по принятой и отданной активной и реактивной энергии с нарастающим итогом на начало текущего расчетного периода и не менее 36 предыдущих программируемых расчетных периодов;

- обеспечение энергонезависимого хранения журнала событий, выявление фактов изменения (искажения) информации, влияющих на информацию о количестве и иных параметрах электрической энергии, а также фактов изменения (искажения) программного обеспечения прибора учета электрической энергии;

- возможность организации с использованием защищенных протоколов передачи данных из состава протоколов, утвержденных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации, информационного обмена с интеллектуальной системой учета, в том числе передачи показаний, предоставления информации о результатах измерения количества и иных параметров электрической энергии, передачи журналов событий и данных о параметрах настройки, а также удаленного управления прибором учета электрической энергии, не влияющих на результаты выполняемых приборами учета электрической энергии измерений, включая:

- корректировку текущей даты и (или) времени, часового пояса;

- изменение тарифного расписания;

- программирование состава и последовательности вывода сообщений и измеряемых параметров на дисплей;

- программирование параметров фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения;

- программирование даты начала расчетного периода;

- программирование параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов;

- изменение паролей доступа к параметрам;

- изменение ключей шифрования;

- управление встроенным коммутационным аппаратом путем его фиксации в положении "отключено";

- возможность передачи зарегистрированных событий в интеллектуальную систему учета по инициативе прибора учета электрической энергии в момент их возникновения и выбор их состава;

- возможность проведения поверки приборов учёта на месте установки;

- наличие встроенной батареи в приборе учёта для обеспечения хода внутреннего таймера, сохранения параметров программирования и хранения значений в энергонезависимой памяти, срок службы которой должен быть не менее 10 лет;

- возможность программирования, перепрограммирования, изменения настроек, управления и считывания параметров цепи переменного тока, результатов синхронизированных векторных измерений и иных данных и информации локально (IRDA, NFC, RFID, RS-485 и т.д.) через дополнительный незадействованный каналообразующим устройством интерфейс связи и дистанционно (удаленно) с использованием GSM каналов;

- наличие встроенного в корпус прибора учёта GSM модема;

- встроенный GSM модем должен иметь следующие технические характеристики:

а) поддержку пакетной передачи GPRS/2G в режиме клиент/сервер.

б) диапазон рабочих частот 850/900/1800/1900 МГц

в) количество SIM-карт – 1 и более

г) возможность локальной и удаленной настройки конфигурации модема

д) не требовать внешнего дополнительного источника питания

е) в комплекте иметь GSM-антенну.

# Требования к СОПУТСТВУЮЩЕМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Поставляемые приборы учёта должны быть обеспечены конфигурационным и маршрутообразующим ПО с полным функционалом

Требования к конфигурационному ПО:

- стабильная работа в среде семейства Microsoft (Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019);

- возможность считывания и записи всех хранимых параметров и настроек прибора учета в соответствии с разграничением прав доступа к данным;

- возможность соединения с прибором учета посредством как физического интерфейса (RS-485, оптопорт и пр.), так и по протоколу TCP/IP.

Требования к маршрутообразующему ПО:

- стабильная работа в среде семейства Microsoft (Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019);

- общее количество одновременно опрашиваемых приборов учета – не менее 30 000 шт.

- обеспечение стабильной связи до каждого подключенного к серверу сбора прибора учёта по протоколу TCP/IP;

- возможность опроса приборов учёта в режиме «Клиент», при этом все приборы учёта на сервер сбора подключаются на один выделенный порт статического IP адреса сервера сбора.

- возможность удаленного чтения и записи параметров GSM модемов, подключенных к канальной программе.

# 10. Требования к электромагнитной совместимости

Устройства Системы учёта должны удовлетворять требованиям технического регламента Таможенного союза 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» по электромагнитной совместимости.

Приложение № 2

к договору поставки приборов учёта (6 этап)

№_____________от_______________

Спецификация № _______________________ от «___» _______________ 2021 г.

| № | Наименование товара | Производитель | Страна происхождения* | Кол-во, шт. | Ед. из. | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |

Итого к оплате ___________ руб___, в том числе НДС: ___________

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Поставщик: |  | Покупатель: |
| --- | --- | --- |
| _____________________/_____________/ |  | ______________________ М.Е. Белоусов |

.

Приложение № 3

к договору поставки приборов учёта (6 этап)

Соглашение об использовании электронного документооборота

г. Йошкар-Ола	                 «   »             2021 г.

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» (ПАО «ТНС энерго Марий Эл»), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020 г., с одной стороны, и ______________________________________ (_______________), именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице ____________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые в дальнейшем соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящее соглашение об использовании электронного документооборота (далее – Соглашение) при исполнении заключенного договора/контракта (заключенных договоров/контрактов), именуемого (ых) далее «Договор», о нижеследующем:

- Термины и определения, используемые при исполнении настоящего Соглашения и Договора:

«Система электронного документооборота (далее - Система ЭДО) - информационная система, в которой осуществляется обмен информацией в электронной форме между участниками информационного взаимодействия.

Электронное взаимодействие – обмен электронными документами через Систему ЭДО.

Участники электронного взаимодействия – осуществляющие обмен информацией в электронной форме Сторона 1 и Сторона 2.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к электронному документу (подписываемому электронному документу) или иным образом связана с таким электронным документом и которая используется для определения участника электронного взаимодействия, подписывающего электронный документ.

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

Неквалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая:

1)	получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;

2)	позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;

3)	позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;

4)	создается с использованием средств электронной подписи.

Квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:

1)	ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

2)	для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной

подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи - сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.»

- Стороны пришли к соглашению об использовании в процессе исполнения Договора системы юридически значимого электронного документооборота, в рамках которой Стороны направляют и получают подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью платежные документы, счета, счета-фактуры, акты сверки взаимных расчетов, первичные учетные документы (в том числе акты приема-передачи; акты об оказании услуг (выполнении работ), претензии и иные документы, связанные с исполнением Договора, по телекоммуникационным каналам связи через организацию, обеспечивающую обмен информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота (далее - Оператор электронного документооборота) между Сторонами. При этом Стороны подтверждают, что документы, направляемые ими друг другу посредством Системы ЭДО, будут считаться полученными надлежащим образом, а также получение Сторонами документов посредством Системы ЭДО равнозначно получению документов на бумажном носителе и такое получение документов будет иметь юридическую силу и являться юридически значимым для Сторон.

- Оператором электронного документооборота по Договору является: АО ПФ «СКБ Контур, 
ООО «Компания Тензор». Операторы электронного документооборота, услугами которых пользуются Стороны, должны соответствовать требованиям, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов.

- Операции шифрования и подписания электронной подписью в Системе ЭДО выполняются с помощью сертифицированных средств криптографической защиты информации.

- Юридически значимый электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации № 1137), Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Минфина России от 10 ноября 2015 года № 174н», а также утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, форматами представления актов об оказании услуг и счетов-фактур в электронной форме, указанными в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом в случае принятия и вступления в силу иных нормативных правовых актов, изменяющих либо отменяющих положения указанных выше актов, Стороны руководствуются положениями вступивших в силу нормативных правовых актов.

- До начала осуществления обмена электронными документами каждая Сторона обязуется получить у Оператора электронного документооборота идентификатор участника обмена и реквизиты доступа.

- До начала обмена электронными документами в соответствии с настоящим Соглашением Стороны обмениваются документами, подтверждающими полномочия лиц, осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение.

- Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления полномочия предоставлять другой Стороне документы, подтверждающие полномочия лиц, осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение.

- Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса другой Стороны обязаны предоставлять ей документы, подтверждающие полномочия лиц, осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение. Риск неправомерного подписания электронного документа электронной подписью несет Сторона, уполномоченный представитель которой является владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи.

- Получение электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с условиями настоящего Соглашения, наличие положительного результата проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждение отсутствия изменений, внесенных в этот документ после его подписания, являются необходимыми и достаточными условиями, позволяющими установить, что электронный документ исходит от стороны, его отправившей.

- Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным уполномоченным лицом собственноручной подписью с проставлением печатей, и порождают для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей по Договору. Дублирование электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, на бумажных носителях не требуется.

- Подписание электронного документа, аналог которого на бумажном носителе должен содержать подписи обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон.

- Любой электронный документ, который должен быть подписан электронной подписью в соответствии с требованиями настоящего Соглашения, но не содержащий электронной подписи, не влечет правовых последствий.

- Электронные документы, подписанные Стороной 2 усиленной квалифицированной электронной подписью и направленные им Стороне 1 в процессе исполнения Договора, подлежат рассмотрению Стороной 1, и те документы, которые предусматривают подписание Стороной 1, подлежат, при отсутствии возражений, подписанию Стороной 1 усиленной квалифицированной электронной подписью и направлению им Стороне 2 в сроки, установленные Договором.

- Стороны имеют право в сроки, установленные Договором, заявить свои возражения в отношении указанных в электронных документах данных путем направления через Систему ЭДО оформленного надлежащим образом протокола разногласий. В случае если в сроки, установленные Договором, Сторонами не направлены письменные возражения в отношении полученных документов, то такие документы, в том числе влекущие возникновение денежных обязательств, считаются согласованными Сторонами без разногласий.

- Направление Сторонами по телекоммуникационным каналам связи друг другу документов (пакетов документов) в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Каждая из Сторон несет ответственность за содержание любого документа, направленного ею другой Стороне через Систему ЭДО.

- Датой выставления Стороной 2 Стороне 1 документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата, указанная в документе (пакете документов).

- Датой направления Стороне 1 документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа (пакета документов) в электронном виде от Стороны 2 Оператору электронного документооборота, указанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота.

- Датой получения Стороной 1 документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата направления файла документа (пакета документов) в электронном виде Стороне 1 Оператором электронного документооборота, указанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота.

- Датой подписания документа (пакета документов) Стороной 1 считается дата получения Стороной 2 подтверждения Оператором ЭДО о подписании и направлении документа (пакета документов) по телекоммуникационным каналам связи.

- Стороны обеспечивают хранение документов, подписанных электронной подписью и направленных или полученных с использованием Системы ЭДО, а также хранение применявшегося для проверки подлинности электронной подписи сертификата ключа проверки электронной подписи в течение срока, установленного для хранения указанных документов.

- В случае возникновения технических неисправностей в автоматизированной системе электронного документооборота, ответственность за работоспособность которой несет одна из Сторон, соответствующая Сторона обязуется в течение 24 часов уведомить другую Сторону о невозможности подписания документов электронной подписью, а также их направления или получения в электронном виде через Систему ЭДО. До устранения технических неисправностей Стороны подписывают и направляют друг другу документы на бумажном носителе в порядке, установленном Договором.

- Сторона обязуется приостановить исполнение направленного другой Стороной документа в электронном виде в случае, если Сторона, направившая документ, в течение одного рабочего дня уведомит Сторону, получившую документ, о необходимости приостановить исполнение направленного электронного документа. Уведомление о приостановлении исполнения документа может быть направлено через Систему ЭДО, а также иным способом, позволяющим подтвердить факт и время получения такого уведомления.

- Участники электронного взаимодействия обязаны использовать, принимать и признавать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи, выданные аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.

- Участники электронного взаимодействия обязаны для создания электронной подписи в электронном документе с использованием ключа электронной подписи, для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе с использованием ключа проверки электронной подписи, для создания ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи принимать и использовать в качестве средств электронной подписи сертифицированные лицензионные средства криптографической защиты информации.

- Владелец ключа электронной подписи несет ответственность за обеспечение конфиденциальности и недопущение использования неуполномоченным лицом принадлежащего ему ключа электронной подписи. Сторона, получившая документ, подписанный электронной подписью, добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Стороны, направившей такой документ, надлежащим лицом, действующим в рамках предоставленных ему полномочий. Квалифицированная электронная подпись, которой подписан документ, признается действительной до тех пор, пока иное не будет установлено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Сторона не имеет права использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена. При возникновении у Стороны оснований полагать, что конфиденциальность ее ключа электронной подписи нарушена, такая Сторона обязуется в течение 24 часов уведомить способом, позволяющим подтвердить дату и время получения уведомления, другую Сторону об отмене или временном блокировании действия своего ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

- Сторона обязана приостановить электронный документооборот в случаях:

а) обнаружения технических неисправностей своей автоматизированной системы электронного документооборота;

б) несоблюдения другой Стороной требований к электронному документообороту и обеспечению информационной безопасности, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана незамедлительно письменно уведомить другую Сторону способом, позволяющим подтвердить факт и время получения уведомления, о приостановлении электронного документооборота.

В уведомлении указываются причина, дата начала и продолжительность срока приостановления электронного документооборота.

На срок приостановления электронного документооборота Стороны переходят на документооборот на бумажных носителях, порядок которого установлен Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

- Возобновление электронного документооборота осуществляется на основании письменного уведомления, направляемого Стороной, которой было инициировано приостановление электронного документооборота, другой Стороне. Электронный документооборот возобновляется в согласованный Сторонами срок.

- Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет использование Сторонами иных способов изготовления, подписания и направления документов в случае неиспользования ЭДО.

- В случае возникновения между Сторонами спорных ситуаций по вопросам направления, получения или подписания документов в Системе ЭДО такие спорные ситуации должны быть рассмотрены комиссией, формируемой из представителей Сторон с привлечением представителя Оператора электронного документооборота.

Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами в рамках работы указанной комиссии, подлежат разрешению в соответствии с Договором.

- Стороны не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить ключи квалифицированной электронной подписи, квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном на соответствие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- Стороны в течение (трех) рабочих дней обязаны уведомить друг друга о заключении договора с Оператором ЭДО (смене Оператора ЭДО).

- Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.

- Каждая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего Соглашения, письменно уведомив другую Сторону за один месяц способом, позволяющим подтвердить дату и время получения уведомления.

- Прекращение действия настоящего Соглашения по любому основанию не влечет недействительности электронных документов, направленных и полученных через Систему ЭДО и подписанных квалифицированной электронной подписью до даты прекращения действия настоящего Соглашения.

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Условия Договора, не указанные в настоящем Соглашении, остаются неизмененными и сохраняют свою юридическую силу.

- Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру - для каждой из Сторон.

| Сторона 1 _____________________ / М.Е. Белоусов / | Сторона 2 ______________________ / / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Соглашению об использовании электронного документооборота

Перечень и форматы электронных документов

| № п/п | Наименование электронного документа | Формат электронного документа | Источник формата | Равнозначный документ на бумажном носителе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Счет-фактура | XML | Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@ - для счетов фактур, выставляемых не позднее 31.12.2019 | Счет-фактура |
| 2. | Акт об оказании услуги | XML | Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@ - для актов об оказании услуги, направляемых не позднее 31.12.2019 | Акт об оказании услуги |
| 3. | Счет-фактура | XML | Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ - для счетов-фактур, выставляемых с 01.01.2020 | Счет-фактура |
| 4. | Акт об оказании услуги | XML | Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ - для актов об оказании услуги, направляемых с 01.01.2020 | Акт об оказании услуги |
| 5. | Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Соглашение об обмене документами в электронной форме через операторов электронного документооборота № _______ от ________ | PDF | -- | Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Соглашение об обмене документами в электронной форме через операторов электронного документооборота № ______ от __________ |

|  |  | Приложение № 4 К договору поставки приборов учёта (6 этап) №_____________от_______________ |
| --- | --- | --- |

Технический регламент предварительной настройки приборов учёта

APN_________________________________________________________________________________

Режим Клиент/Сервер ___________________________________________________________________

IP:port подключения к серверу сбора ________________________________________________________

Время автоматической переинициализации GSM канала__________________________________________

Сетевой номер прибора учёта______________________________________________________________

Пароли доступа к прибору учета ___________________________________________________________

Тарифное расписание ____________________________________________________________________

Маска индикации дисплея _________________________________________________________________

Режим управления встроенным силовым реле по умолчанию (ручное\удаленное)______________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Поставщик: |  | Покупатель: |
| --- | --- | --- |
| _____________________/_____________/ |  | ______________________ М.Е. Белоусов |

5.	Образцы основных форм документов, включаемых в Заявку

5.1	Письмо о подаче оферты (форма 1)

5.1.1	Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении Простой закупки, опубликованное на Официальном сайте и на электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка», www.roseltorg.ru  22.09.2021 г., а также Документацию по Простой закупке, принимая установленные в них требования и условия Простой закупки,__________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, наименование лидера коллективного Участника)

зарегистрированное по адресу:

____________________________________________________________________________________,

(юридический адрес, адрес местонахождения Участника)

предлагает заключить Договор ______________________________________________ на условиях и в соответствии с Коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Заявку на общую сумму __________________________________________________________ руб., с НДС/без НДС.

Также сообщаем, что у __________________________________________________________

(наименование Участника)

отсутствуют /имеются исполненные ненадлежащим образом* договорные обязательства с ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и организациями, единоличным исполнительным органом которых является ПАО ГК «ТНС энерго»**, за период с 01 января 2017 г. по день подачи Заявки (выбрать нужное).

__________________________________________________ является / не является плательщиком НДС.

(наименование Участника)		                                           (нужное подчеркнуть)

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»__________________ года.

Настоящая Заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1.	Коммерческое предложение (форма 2)      на ____ листах;

2.	Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.1.2	Инструкции по заполнению

5.1.2.1	Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

5.1.2.2	Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5.1.2.3	Участник должен указать сумму Заявки цифрами и словами, в рублях, с НДС. Сумму цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

5.1.2.4	Участник должен указать срок действия Заявки согласно требованиям подпункта 3.5.2.1.

5.1.2.5	Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов.

5.1.2.6	Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпункта 3.6.2.3. (при наличии печати у Участника закупки).

5.1.2.7 Участник закупки, не являющийся плательщиком НДС, указывает в данной форме, что не является плательщиком НДС.

*   под договорными обязательствами, исполненными ненадлежащим образом, подразумевается исполнение договора с взысканием неустойки и (или) штрафов с Участника и (или) расторжение договора по решению суда на основании искового заявления организации, единоличным исполнительным органом которой является ПАО ГК «ТНС энерго». В случае наличия договорных обязательств, исполненных ненадлежащим образом, Участник в произвольной форме указывает реквизиты данных договоров, наименование контрагента и реквизиты судебного акта (при наличии судебного спора).

** ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ярославль».

5.2	Коммерческое предложение  (форма 2)

5.2.1     Форма Коммерческого предложения

__________________________________________________________________________

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Изучив Извещение о проведении Простой закупки и Документацию, опубликованные в Единой информационной системе в сфере закупок https://www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка», www.roseltorg.ru,  принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника  с указанием организационно-правовой формы, наименование лидера коллективного участника)

зарегистрированное по адресу:

______________________________________________________________________,

(юридический адрес, адрес местонахождения Участника)

предлагает заключить Договор _____________________________________________________________

(наименование предмета договора)

| № | Наименование товара | Кол-во | Ед. | Цена, руб. | Сумма, руб. | Наличие/ отсутствие в реестре российской радиоэлектронной продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор учёта электрической энергии Миртек-12-РУ-W9-A1R1-230-5-60A-ST-G/5-P2-HKLMOV3-D Страна происхождения товара: ___* | 3000 | шт. |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

| № | Наименование критерия | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора, без НДС | руб. | Нужно указать сумму в руб. без НДС |
| 2 | Срок поставки (срок поставки не менее 2000 приборов учета), но не более 10 рабочих дней с даты подписания договора | рабочий день |  |

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.2.2	Инструкции по заполнению

5.2.2.1	 Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел  5.1).

5.2.2.2	Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.2.2.3	В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 3).

5.2.2.4	Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Участник несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара.

*Наименование страны происхождения указывается Участником закупки.

5.2.2.5   Участник, не являющийся плательщиком НДС, указывает в данной форме, что не является плательщиком НДС.

5.2.2.6.При включении поставляемого Товара в реестр Российской радиоэлектронной продукции в столбце 7 таблицы № 1 необходимо указать реестровый номер записи. В отсутствии Товара в реестре Российской радиоэлектронной продукции в столбце 7 указывается прочерк или слово «нет».

5.3 Анкета Участника (форма 3)

5.3.1 Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4. | ИНН Участника |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Почтовый адрес |  |
| 7. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9. | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11. | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13. | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 14. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________(подпись)

____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.3.2	 Инструкции по заполнению

5.3.2.1	Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.3.2.2	Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.3.2.3	Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям.

5.3.2.4	В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## 5.4 Справка о материально-технических ресурсах (форма 4)

### 5.4.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.4.2.2  Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

## Справка о кадровых ресурсах (форма 5)

### 5.5.1  Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица 1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер и т.п.) |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (менеджеры, инженеры, отделочники, плотники и т.д.) |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (водители, грузчики, охранники и т.д.) |
| … |  |  |  |  |

Таблица 2. Прочий персонал (указывается в общем численность всех специалистов, находящихся в штате Участника ОЗП)

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.5.2  Инструкции по заполнению

5.5.2.1	Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.5.2.2	Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.5.2.3	В таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

5.5.2.4	В таблице 2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

5.5.2.5	По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

## Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер    аффилированности с сотрудниками Заказчика (форма 6)

### 5.6.1 Форма Справки о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер    аффилированности с сотрудниками Заказчика

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер    аффилированности с сотрудниками Заказчика

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей заявки просим учесть следующие сведения о наличии у _______________________________________(указывается полное наименование Участника закупки) конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с лицом, являющимся ______________________ (указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.) Заказчика и/или Организатора закупки, а именно - Указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается, почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как конфликт интересов и/или аффилированность )

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

5.6.2.1 Участник приводит дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная Справка.

      - Участник закупки - юридическое лицо - должен указать свое полное наименование с указанием организационно-правовой формы), адрес место нахождения и номер регистрации в ЕГРЮЛ. Участник закупки-физическое лицо, в том числе, индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации и ИНН).

      - Участник закупки должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, в отношении которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у (указывается наименование участника закупки) НЕТ лиц, в отношении которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с лицами так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки.

5.6.2.4 При заполнении данной Справки Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, в отношении которых может возникнуть конфликт интересов и/или связей, которые могут быть признаны аффилированными с любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки, может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

      - При наличии документов, подтверждающих или указывающих на факты возможного возникновения конфликта интересов и/или аффилированных связей, Участник прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

## Справка о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров) (форма 7)

### 5.7.1  Форма Справки о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров)

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров)

Уважаемые господа!

|  | Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров) |
| --- | --- |
|  | наименование участника закупки | информация о цепочке собственников участника, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
| № п.п. | ИНН | ОГРН | наименование краткое | код ОКВЭД | ФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц) | руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар | информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

5.7.2.1 Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.

5.7.2.2 При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.

      - В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

## 5.8.    Антикоррупционные обязательства (форма 8)

### 5.8.1  Форма Антикоррупционных обязательств

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

- Потенциальный участник (юридическое/физическое лицо, индивидуальный предприниматель) ______, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице______, действующего на основании ________, привлеченный в качестве участника ________________ (наименование закупочных процедур) для нужд 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», после ознакомления с закупочной документацией гарантирует и заверяет Заказчика, что он:

1.1	Ознакомлен с Антикоррупционной политикой ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденной решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»  (протокол №244-с/18 от 11.04.2018 г.) (далее - Антикоррупционная политика).

  - Согласен с принимаемыми в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», мерами, направленными на предупреждение и противодействие коррупции, включая Антикоррупционную политику, и готов представить справку о цепочке собственников, содержащую полную и достоверную информацию о структуре собственников Участника, включая бенефициаров, в том числе, конечных (то есть, до данных о физических лицах), а также информацию об исполнительных органах с приложением подтверждающих документов. В их числе: выписка из реестра акционеров, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (выписка должна быть выдана не ранее 60 дней до даты подачи заявки), копия решения о назначении руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема предложений, справка о кадровых ресурсах, информацию о наличии аффилированных и иных связей, пред/конфликта интересов с работниками Заказчика (либо их родственниками), а так же с иными участниками закупочной процедуры и/или их бенефициарами, согласие на обработку и передачу персональных данных.

- Участник, а также его аффилированные лица, бенефициары, работники, посредники и/или иные лица, действующие в интересах работников Заказчика (либо их родственников), его аффилированных лиц или бенефициаров, не совершали, и не будут совершать противоправных действий (далее – «Запрещённые действия»).

2.1. К Запрещённым действиям, способным вызвать коррупционные риски при осуществлении закупочной деятельности, относятся:

- предоставление неполных, заведомо ложных, недостоверных сведений о структуре собственников;

- непредставление информации о наличии аффилированных и иных связей, предконфликта интересов с работниками Заказчика (либо их родственниками), а так же с иными участниками закупочной процедуры/
их бенефициарами;

- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;

- оказание, предложение или обещание оказать услуги;

- передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права;

- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды;

- действия, квалифицируемые российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, злоупотребление полномочиями, а также иные действия в нарушение требований применимого законодательства, а также международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Cтимулирование каким-либо образом работников Заказчика, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Участника.

  - Под действиями работника Заказчика, осуществляемыми в пользу Участника, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими участниками закупочных процедур;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Участником и Заказчиком/Организатором закупки.

- В случае возникновения у Участника оснований полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия, указанные в п. 2 Антикоррупционных обязательств, Участник обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Участник обязан сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия.

- После получения такого письменного уведомления Заказчик осуществляет соответствующую проверку и направляет уведомление о результатах в адрес Участника.

- Участник обязуется соблюдать и исполнять требования настоящих Антикоррупционных обязательств на всех этапах закупочных процедур, а Заказчик имеет право требовать соблюдения таких обязанностей.

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## 5.9.    Согласие на обработку персональных данных (форма 9)

### 5.9.1  Форма Согласия на обработку персональных данных

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Настоящим {указывается полное наименование участника закупочной процедуры, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в лице __________, действующего на основании __________, дает свое согласие на совершение ПАО «ТНС энерго Марий Эл» {указывается организационно-правовая форма и полное наименование} действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки/планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, сведения о дате выдаче документа, удостоверяющего личность; и выдавшем его органе, адрес регистрации/место жительства; ИНН (участников, учредителей, акционеров) в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения/отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо отзыва настоящего согласия.

____________________________________

(подпись)____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы