- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре запроса предложений

    - Заказчик процедуры закупки: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль»,

Место нахождения: 150003 г. Ярославль, проспект Ленина, 21-Б

Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, проспект Ленина, 21-Б

Тел\факс (4852) 78-19-67, факс: (4852) 78-19-04,

E-mail: kmn@yar.tns-e.ru

Контактное лицо: по вопросам оформления и предоставления заявки  - начальник сектора управления закупками Иванова Марина Николаевна

Дополнительная контактная информация: по техническим вопросам и ознакомлению с проектной документацией – начальник отдела технического обеспечения ИТ Калистратова Дарья Васильевна, контактный телефон: (4852) 78-19-95.

    - Способ закупки: открытая конкурентная процедура закупки - запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства №355 по модернизации корпоративной сети связи ПАО «ТНС энерго Ярославль».

    - Проводится в соответствии с Годовой комплексной программой закупок (план закупки) на 2019г. и приказом №197 от 26.11.2019г.

    - Настоящий запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Единой электронной торговой площадки https://msp.roseltorg.ru/ (далее ЭТП).

    - Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (Постановление Правительства РФ от 11.12.2014г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральный закон от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»). Участники закупки обязаны декларировать  в заявках на участие в закупке свою принадлженость к СМСП в соответствии с п. 3.5.1.1. п.2 ) пп. 6 настоящей Документации..

    - Извещение о проведении запроса предложений, Документация по запросу предложений, Проект Договора, опубликованы 28.11.2019г. на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт),  на Электронной торговой площадке «Росэлторг» https://msp.roseltorg.ru/ (далее – ЭТП) и на корпоратвином сайте ПАО «ТНС энерго Ярославль» https://yar.tns-e.ru/population/ .

    - Для участия в процедуре запроса предложений участник запроса предложений должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Правила и порядок регистрации и\или аккредитации участника запроса предложений определяются регламентом работы и инструкциями ЭТП.

    - Участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе предложений, иной документации, а Заказчик запроса предложений не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

    - Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки

    - Подробные требования к предмету закупки изложены в Техническом задании в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу предложений). Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 3. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 4. Проект Договора прилагается к Документации, Извещению и является их неотъемлемой частью.

  - Разрешение разногласий, связанных с проведением закупки.

    - Любой участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в результате нарушения своих прав Заказчиком, Организатором закупки или отдельными членами закупочной комиссии, имеет техниправо подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с проведением закупок (далее — разногласия).

    - До заключения договора разногласия направляются в Центральный закупочный орган Общества (ЦЗО). Разногласия могут быть направлены по электронному адресу E-mail: kmn@yar-tns-e.ru , или в адрес Заказчика: 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, 21-Б. О получении заявления по вопросу рассмотрения разногласий ответственный секретарь ЦЗО незамедлительно уведомляет Председателя комиссии, проводящей закупку.

    - На время рассмотрения разногласий процедура проведения закупки может быть приостановлена ЦЗО/ЗК Общества до вынесения решения если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

    - Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц, производивших закупку, ЦЗО в течение 10 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

а)	обоснование мотивов принятия решения;

б)	меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

    - ЦЗО вправе принять одно или несколько из следующих решений:

a)	при разногласиях по проходящим закупкам — полностью или частично отменить незаконное действие или решение и принять свое собственное решение, либо распорядиться о прекращении процедур закупок. При этом ЦЗО не вправе предлагать принять решение о расторжении договора после его заключения, если соответствующая оговорка не была включена в договор;

б)	при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения включена в договор, ЦЗО вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении договора после его заключения;

в)	признать заявление участника необоснованным.

    - Споры между участниками и организаторами закупок, проведенных на виртуальных электронных торговых площадках в сети Интернет, также могут рассматриваться в порядке, предусмотренном на этих площадках.

    - Нормы настоящей Документации не могут рассматриваться как какое-либо ограничение права участника закупки обращаться за защитой своих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Прочие положения

    - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

- Техническое задание (ТЗ).

  - Предмет закупки: модернизация корпоративной сети связи ПАО «ТНС энерго Ярославль»

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Телефонная станция Asterisk или эквивалент в составе: | 1 |
| 1 | ИБП APC Back-UPS Pro Power-Saving 1500, 230V BR1500GI или эквивалент | 14 |
| 2 | Дополнительная батарея APC BR24BPG для UPS серии BR1500G или эквивалент | 3 |
| 3 | VoIP-шлюз Yeastar NeoGate TA810 или эквивалент | 1 |
| 4 | Alvis-PBX-RLK SIP IP-АТС или эквивалент | 3 |
| 5 | Alvis-GW-2E1-RLK E1 Gate или эквивалент | 1 |
| 6 | VoIP-шлюз Yeastar NeoGate TA410 или эквивалент | 8 |
| 7 | Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P или эквивалент | 20 |
| 8 | Коммутатор HUAWEI S1720-52GWR-PWR-4P или эквивалент | 2 |
| 9 | Телефон Yealink SIP-T19P E2 (без БП) или эквивалент | 350 |
| 10 | Телефон Yealink SIP-T21P E2 (без БП) или эквивалент | 100 |
| 11 | Телефон Yealink SIP-T46S или эквивалент | 23 |
| 12 | Телефон Yealink SIP-T48S или эквивалент | 1 |
| 13 | Телефон Yealink EXP40 или эквивалент | 3 |
| 14 | Телефон Yealink W52H или эквивалент | 3 |
| 15 | Телефон Yealink W41P + Yealink W53H или эквивалент | 1 |
| 16 | Работы по установке, наладке | 1 |
| 17 | ErpicoPBX (Тел.клиент, отчеты, адресная книга) или эквивалент | 4 |
| 18 | ErpicoAdmin (интерфейс администрирования АТС и пользователями) или эквивалент | 1 |
| 19 | ПО VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) английская,электронно,VS6-ESSL-KIT-C или эквивалент | 1 |
| 20 | Сертификат на техническую поддержку программного обеспечения Subscription only for VMware vSphere 6 Essentials Kit for 1 year Essentials Kit for 1 year,английская,электронно,VS6-ESSL-SUB-C или эквивалент | 1 |

  - Место оказания услуг:

Головной офис заказчика г.Ярославль, пр.Ленина, 21;

Представительства:

- Ярославское представительство, ул.С-Щедрина, 42;

- Ярославское представительство, пр. Машиностроителей, 7;

- Ярославское представительство, ул. Слепнева, 37;

- Ярославское представительство, Ленинградский пр. 52;

- Брейтовское представительство, Республиканская, 34

- Некоузское представительство, Юбилейная 20

- Мышкинское представительство, Малогская 53

- Углическое представительство, Ростовская 8а

- Большсельское представительство, 3-я Строителей, 2

- Переславское представительство, Кривоколенный пер.16

- Борисоглебское представительство, Допризывная, 10

- Ростовское представительство, ул. Спартаковская 138

- Пошехонское представительство, Мало-Ярославская, 3а

- Рыбинское представительство, ул. Луначарского, 21А

- Рыбинское представительство, ул. Румянцевская 36

- Тутаевское представительство, Соборная 45

- Любимское представительство, Даниловская, 34

- Любимское представительство, Пречистое, Ярославская , 48

- Даниловское представительство, Петербургская, 23

- Некрасовское представительство, Гагарина,4

- Гаврилов-Ямское представительство, Советская, 5

  - Максимальная цена лота: 3 890 014,26 руб. (Три миллиона восемьсот девяносто тысяч четырнадцать рублей 26 копеек) без учета НДС, включает стоимость работ и оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, уборку и вывоз мусора, и все возможные расходы Подрядчика.

- Цена предложения участника должна включать общую стоимость работ и сметный расчет, а так же ведомость используемых материалов и оборудования с указанием типа, марки, производителя и основных характеристик.

При подаче заявки на участие в закупке участником должна быть указана стоимость товаров без учета НДС и размер НДС (отдельно).

  - Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата производится в рублях РФ в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В течение 15 рабочих дней после осуществления поставки товара и выполнения работ по монтажу и настройке оборудования.

  - Срок выполнения работ: до 30.12.2019

  - Технические характеристики оборудования: Технические требования поставляемого товара должны быть не ниже следующих:

- Голосовой шлюз SIP-SIP Alvis-PBX-RLK или эквивалент

Основные характеристики:

•	Наличие Ubuntu Linux из apt репозитория

•	Энергопотребление 5Вт

•	Исполнение в стоечном варианте 1U

•	Технология ARM Dual/Quad A15 1.5GHz CPU

•	Рабочая температура: от -40°C до +70°C

•	Стоечное 1U 19” исполнение.

•	Размер 440 x 45 x 160 мм, 2,05 кг

•	Возможность полной сертификации

•	Порты RG-45, USB, Console

- Голосовой шлюз E1/T1-SIP Alvis-GW-2E1-RLK или эквивалент

Основные характеристики:

•	2 интерфейса E1/T1 : ISDN PRI / SS#7 (ISUP)

•	Питание: AC100-240В ~ 50/60Гц,

•	Рабочая температура: от -40°C до +70°C

•	Стоечное 1U 19” исполнение.

•	Размер 440 x 45 x 160 мм, 2.14 кг

•	До 30 SIP/E1 + до 30 E1/E1 соединений

•	Аппаратное эхоподавление ITU-T G.168+

•	кодеки: G.729, G.723.1, AMR-NB, GSM-FR, G.711 (a-law,u-law)

•	Сигнализация средствами Asterisk,  Realtime TDM/RTP- собственное ПО RtpBridge

- Голосовой шлюз YeaStar NeoGate TA410 или эквивалент

Основные характеристики:

•	Протоколы связи: SIP (RFC3261), IAX2

•	Транспорт: UDP, TCP, TLS, SRTP*

•	Кодеки: G.711A/U-law, G.722,G.723, G.726, G.729a/b, GSM, ADPCM

•	VLAN

•	Протоколы доступа: FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH

•	LAN: 1 (10/100Mbps)

•	4 порта FXO

•	Размер: 200х137x25 мм

•	Питание: AC100-240В ~ 50/60Гц, DC 12В 1 A макс.

•	Рабочая температура: от 0°C до 40°C

•	Конфигурация через web-интерфейс

- Голосовой шлюз YeaStar NeoGate TA810 или эквивалент

Основные характеристики:

•	Протоколы связи: SIP (RFC3261), IAX2

•	Транспорт: UDP, TCP, TLS, SRTP*

•	Кодеки: G.711A/U-law, G.722,G.723, G.726, G.729a/b, GSM, ADPCM

•	VLAN

•	Протоколы доступа: FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH

•	LAN: 1 (10/100Mbps)

•	8 портов FXO

•	Размер: 200х137x25 мм

•	Питание: AC100-240В ~ 50/60Гц, DC 12В 1 A макс.

•	Рабочая температура: от 0°C до 40°C

•	Конфигурация через web-интерфейс

- Коммутатор Huawei S1720-28GWR-PWR-4P или эквивалент

•	Тип коммутатора - Управляемый (Layer 2)

•	Порты LAN 24 порта

•	Порты SFP 4 порта

•	Тип LAN портов - 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)

•	Количество uplink-портов - 4 шт

•	Внутренняя пропускная способность - 168 ГБит/с

•	Производительность маршрутизации - 42 mpps

•	Размер таблицы MAC-адресов – 16000

•	Доступный бюджет мощности PoE - 369.6 Вт

•	Рабочая температура - от 0 до +45°С

•	Влажность при эксплуатации - от 5 до 95%(без конденсации)

•	Напряжение - 230 В

•	Потребляемая мощность - 446.7 Вт

•	Возможность установки в стойку - Да

•	Размер - 442 x 43.6 x 310 мм

- Коммутатор HUAWEI S1720-52GWR-PWR-4P или эквивалент

•	Тип коммутатора - Управляемый (Layer 2)

•	Порты LAN 48 порта

•	Порты SFP 4 порта

•	Тип LAN портов - 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)

•	Количество uplink-портов - 4 шт

•	Внутренняя пропускная способность - 336 ГБит/с

•	Производительность маршрутизации - 132 mpps

•	Размер таблицы MAC-адресов – 16000

•	Доступный бюджет мощности PoE - 370 Вт

•	Рабочая температура - от 0 до +45°С

•	Влажность при эксплуатации - от 5 до 95%(без конденсации)

•	Напряжение - 230 В

•	Потребляемая мощность – 461,8 Вт

•	Возможность установки в стойку - Да

•	Размер - 442 x 43.6 x 310 мм

- ИПБ APC Back-UPS Pro Power-Saving 1500, 230V BR1500GI или эквивалент

•	Выходное напряжение 230В

•	Кол-во розеток с батарейной поддержкой – 5

•	Тип розеток -	Компьютерные С13 (IEC-320-C13)

•	Максимальная выходная мощность - 1500 ВА

•	Эффективная мощность - 865 Ватт

•	Рабочая температура - 0 ~ 40 °C

•	Аккумуляторы - 2 аккумулятора 12В, 9 Ач

•	Размеры  - 112 x 302 x 382 мм

•	Вес - 12.7 кг

- Дополнительная батарея APC BR24BPG для UPS серии BR1500G или эквивалент

•	Емкость - 372 Вт•ч

•	Аккумуляторы	4 аккумулятора 12В, 9 Ач

•	Размеры  - 112 x 301 x 382 мм

•	Вес - 13.4 кг

- Телефонный аппарат Yealink SIP-T19P или эквивалент

•	Кодеки  - G.711, G.726, G. 729AB, G.723.1.

•	Два порта  RJ45 (режим Bridge).

•	Caller ID с именем и номером

•	Графический 2,3" LCD-экран с разрешением 132x64 точек без подсветки.

•	Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).

•	Поддержка РоЕ (Power over Ethernet, 802.3af) Class 2.

•	Потребление через PoE: 1.8 - 2.3Вт.

•	Возможность крепления на стену.

•	Рабочая температура: -10°~50°.

- Телефонный аппарат Yealink SIP-T21P E2 или эквивалент

•	Кодеки  - G.711, G.726, G. 729AB, G.723.1.

•	Два порта  RJ45 (режим Bridge).

•	Caller ID с именем и номером

•	Графический 2,3" LCD-экран с разрешением 132x64 точек с подсветкой.

•	Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).

•	Поддержка РоЕ (Power over Ethernet, 802.3af) Class 2.

•	Потребление через PoE: 1.8 - 2.3Вт.

•	Возможность крепления на стену.

•	Рабочая температура: -10°~50°.

- Телефонный аппарат Yealink SIP-T46S или эквивалент

•	Цветной 4.3" LCD-экран с разрешением 480х272

•	Кодеки: G.711 (A/u),G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC, Opus (8kHz)

•	Два порта  RJ45 (режим Bridge).

•	1xUSB-порт

•	Потребление через POE: 2.7 - 5.5W

•	Рабочая температура: -10~50˚C

•	10 кнопок линий с индикаторами и возможностью программирования (до 27 значений на 3-х страницах экрана)

•	6 навигационных клавиш

•	Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).

- Телефонный аппарат Yealink SIP-T48S или эквивалент

•	Цветной 7" LCD-экран с разрешением 800х480

•	Кодеки: G.711 (A/u),G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC, Opus (8kHz)

•	Два порта  RJ45 (режим Bridge).

•	USB-порт для:

подключения Bluetooth-гарнитур при помощи адаптера Yealink BT40;

подключения к беспроводным сетям WiFi при помощи адаптера Yealink WF40.

записи разговоров на flashПотребление через POE: 2.7 - 5.5W

•	Рабочая температура: -10~50˚C

•	29 экранных кнопок с возможностью программирования6 навигационных клавиш

•	Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).

•	Рабочая температура: -10~50˚C

- Модуль расширения Yealink EXP40 или эквивалент

•	Предназначен для работы с IP-телефоном Yealink SIP-T48G, Yealink SIP-T48S, Yealink SIP-T46G и Yealink SIP-T46S.

•	20 кнопок с двухцветным LED-индикатором.

•	2 дополнительные кнопки для переключения страниц экрана.

•	Графический LCD-экран 160 х 320.

•	Подсветка экрана.

•	Возможность крепления на стену.

•	Программирование клавиш на следующие сценарии: BLF, быстрый набор, интерком, URL, донабор, конференция, переадресация, трансфер, удержание, DND, повторный вызов, перезвонить, голосовая почта, захват группы, парковка, групповое прослушивание, SMS, общая линия, групповое удержание, личное удержание.

•	Регулировка угла наклона.

•	LCD-экран: 160х320.

•	2 порта RJ12 (6P6C) для подключения к телефону и подключения дополнительного модуля.

•	Вес: 290 г.

•	Размеры: 127x213x167 мм.

- Беспроводной телефонный аппарат Yealink W52P или эквивалент

•	Поддержка 5-ти  трубок W52H

•	Поддержка 5-ти SIP-аккаунтов с независимой настройкой

•	оддержка 6-ти репитеров Yealink RT10 для увеличения зоны покрытия базы

•	Гибкая настройка маршрутизации/разрешений для входящих/исходящих звонков по подключенным трубкам

•	Поддержка стандарта DECT CAT-iq2.0. Поддержка функциональности на уровне стандарта CAT-iq 2.0 (Голос HD, Multiline, Конференция, Обновление ПО по "воздуху" и тд). Обратная совместимость с продуктами DECT других производителей отсутствует.

•	12 цифровых кнопок, 5 навигационных кнопок, 6 кнопок c возможностью программирования

•	Клавиатура с русским алфавитом

•	Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261)

•	Покрытие: 50м в помещении, 300м вне помещения

•	Частотный диапазон 1880-1900 МГц

•	10 часов разговора, 100 часов в режиме ожидания

•	Цветной 1.8’’ LCD-экран с разрешением 128x160 точек

•	Режим экономии энергии ECO mode/ECO Mode+

•	1 порт x RJ45 10/100M

•	Поддержка РоЕ (Power over Ethernet, 802.3af) Class 1

•	Разъем для гарнитуры 2.5мм

•	Порт Mini-USB для обновления ПО трубки

•	Подсветка экрана и клавиатуры

•	Крепление на стол или стену

•	Цвет: черный

•	Температура: -10 ~ +50°

- Телефонный аппарат Yealink W41P или эквивалент

•	Графический LCD-экран 2.7" с разрешением 192x64 с подстветкой

•	2хRJ45 Ethernet-порта 10/100 Мбит/с

•	1хRJ9 для подключения трубки

•	1хRJ9 для подключения гарнитуры

•	1xRJ12 для подключения адаптера беспроводных гарнитур (EHS36).

•	Поддержка PoE (IEEE 802.3af) Class 2

•	1xUSB-порт 2.0 (используется для подключения DECT-адаптера DD10K)

•	Поддержка 8 DECT-телефонов

•	Потребление через PoE: 1.7 - 3.8 Вт

•	Рабочая температура: -10~50˚C

- Дополнительная трубка Yealink W53H или эквивалент

•	Цветной LCD-экран 1.8" с разрешением 128*160 точек

•	Caller ID с именем и номером

•	Подсветка клавиатуры и экрана

•	Интерком, автоответ

•	Обратная совместимость с продуктами DECT других производителей отсутствует.

•	Частота 1880-1900 MHz

•	Зона покрытия внутри помещения: 20м ~ 50м (в идеальных условиях)

•	Зона покрытия вне помещения: 300м (в идеальных условиях)

•	18 часов в режиме разговора, 200 часов в режиме ожидания (идеальные условия)

•	12 кнопок номеронабирателя, 5 кнопок навигации, 2 программируемые кнопки, 6 функциональных кнопок, 6 кнопок быстрого набора

•	Мощность передатчика: не более 10mW

•	Размеры (Ш*Г*В): 150мм*48.4мм*25мм

•	Рабочая температура: 0~40˚C

- ПО VMware vSphere Essentials Kit или эквивалент

•	3 сервера до 2 процессоров на каждом

•	vSphere Hypervisor

•	Гипервизор ESXi (настройка и установка) -  да

•	Thin Provisioning (тонкие диски) – да

•	vCenter Essentials в составе кита (установка и настройка) – да

•	vCPU на одну виртуальную машину – 8

•	Возможность прокидывания USB внутрь виртуальной машины.

- ПО Эрпико PBX или эквивалент

•	Поддерживаемая ОС – Centos 7

•	Нет ограничения на кол-во пользователей

•	Каждая виртуальная машина лицензируется отдельно

•	Поддержка протокола SIP

•	Поддерживаемые кодеки G.711, G.722, G.723, G.726, G.728, G.729, SILK, SPEEX и Opus

•	Поддержка REST/JSON протокол обмена данными

•	CTI-приложение для Windows с возможностью быстрого набора номера, просмотра журнала вызовов, статус сотрудников

•	Модули проектирования скриптов и модулями построения отчетов

•	Модуль NPS анализа

•	Отказоустойчивость

•	фильтрация сетевого трафика

•	антиспуфинг на своих сетевых интерфейсах

•	функционал для организации отказоустойчивого решения (failover)

- Эрпико Телефонный клиент или эквивалент

•	Адресная книга

•	Статус присутствия

•	Поддерживаемые OC Windows 7-10

•	История звонков

•	Запись разговоров

•	Набор кликом

- Мониторинг Zabbix или эквивалент

•	БД Mysql

•	ОС Unix

•	Распределенный мониторинг с централизованным администрирование

•	Web-интерфейс

•	Требуемая производительность 	2 ядра CPU / 2ГБ

•	40Гб постоянной памяти

•	Уведомлений по e-mail о предопределенных событиях

•	журнал аудита

•	Использование CPU, RAM, HDD (графики, отчеты и уведомления)

•	Сетевой трафик на каждом интерфейсе

•	Мониторинг процесса и памяти для Asterisk

•	Анализ процесса и памяти для Mysql

•	Мониторинг процесса и памяти для Apache

•	Регистрация и статус SIP провайдеров

•	Регистрация FXO и PRI шлюзов

•	Статус каждого SIP пира (peer)

•	Количество текущих звонков в Asterisk

•	Мониторинг очередей

•	Отслеживание количества звонков в очереди

  - Технические и функциональные требования к выполнению работ:

Объем и виды  работ определяются, исходя из предоставленных данных в соответствии с проектом.

Термины, сокращения и определения

| Термины/сокращения | Определения |
| --- | --- |
| БД | База данных |
| ЭрпикоPBX | Комплекс программного обеспечения УАТС |
| Эрпико телефонный клиент | Программное обеспечение устанавливаемое на компьютере сотрудника |
| SIP | Протокол передачи голоса |
| E1 | Интерфейс первичного уровня - стандартный интерфейс сети ISDN, определяющий дисциплину подключения станций ISDN к широкополосным магистралям |
| FXO | Аналоговый интерфейс абонентских устройств телефонных станций |
| Заказчик | ПАО «ТНС Энерго Ярославль» |
| УАТС | Комплекс телефонных станций |
| Zabbix | Система мониторинга УАТС |
| Транк | Канал связи, соединительная линия |
| CallerID | Идентификация вызова |
| IVR | Интерактивное голосовое меню |
| AMI | Интерфейс управление Asterisk |
| LDAP | Протокол доступа к каталогам |
| ПД | Проектная документация |
| Гипервизор | Программа или аппаратная схема, обеспечивающая или позволяющая одновременное, параллельное выполнение нескольких операционных систем на одном и том же хост-компьютере. |
| SSH | Cетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление |
| tns-pbx01-a | Виртуальная машина УАТС обеспечивающая подключение пользователей г.Ярославля |
| tns-pbx01-б | Резервная виртуальная машина УАТСобеспечивающая подключение пользователей г.Ярославля |
| tns-pbx02-а | Виртуальная машина УАТСобеспечивающая подключение пользователей вне г.Ярославля |
| tns-pbx02-б | Резервная виртуальная машина УАТС обеспечивающая подключение пользователей вне г.Ярославля |
| tns-pbx-admin | Виртуальная машина для управления УАТС |
| Софт свитч | Городская АТС ПАО «Ростелеком» |

# Назначение и цели модернизации УАТС:

## Назначение УАТС

УАТС предназначена для объединения филиалов заказчика в единую голосовую телефонную сеть на базе цифровой программной АТС и сокращение расходов на обслуживание, местную и междугороднюю связь и в том числе:

- Добавление функционала записи разговоров;

- Идентификация вызова CallerID;

- Проведение аудиоконференций;

- Общий телефонный справочник сотрудников с интеграцией корпоративной информационной системой;

- Мониторинг работы УАТС;

- Отказоустойчивость, катастрофоустойчивость основного ядра УАТС;

- Подготовка аналитической отчетности, с выборками по количеству нагрузке каналов с ТФОП в головном офисе и  подразделениях.

УАТС предназначена для использования сотрудниками компании.

## Цели модернизации УАТС

Целью Проекта по модернизации программно-аппаратного комплекса корпоративной системы связи:

- Замена существующих аналоговых и цифровых АТС и подключение филиалов заказчика на современное решение IP АТС;

- Сокращение расходов на обслуживание;

- Сокращение расходов на местную и междугороднюю связь заказчика;

- Возможность интеграции в существующей информационной системой заказчика;

## СМР и ПНР по модернизации Системы

- Создание и настройка виртуальных машин, установка и настройка системного и прикладного программного обеспечения для реализации функционала УАТС на серверном оборудовании заказчика;

- Настройка модуля Эрпико PBX;

- Подключение пограничных шлюзов SIP, E1, PRI к ТФОП;

- Монтаж и настройка оборудования в телекоммуникационных шкафах филиалов заказчика;

- Настройка маршрутизации телефонных вызовов;

- Подключение и настройка телефонных аппаратов.

- Установка и настройка Эрпико Телефонный клиент на всех компьютерах сотрудников заказчика:

- Установка и настройка системы мониторинга на базе Zabbix;

Оборудование устанавливаемое на объектах

1	г. Ярославль Пр.Ленина, 21б

- Аппаратный шлюз Alvis-PBX-RLK

2	г. Ярославль, ул.С-Щедрина, 42

- Аппаратный шлюз Alvis-PBX-RLK

- г.Ярославль, пр.Машиностроителей

- ИБП APC Back-UPS Pro Power-Saving 1500, 230V BR1500GI

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

4	г.Ярославль, ул.Слепнева, 37

- ИБП APC Back-UPS Pro Power-Saving 1500, 230V BR1500GI

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

5	г.Ярославль, пр.Машиностроителей, 52

- ИБП APC Back-UPS Pro Power-Saving 1500, 230V BR1500GI

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

6	Рыбинск, ул. Луначарского, 21А

- Аппаратный шлюз Alvis-PBX-RLK

- ИБП APC Back-UPS Pro Power-Saving 1500, 230V BR1500GI

- Дополнительная батарея APC BR24BPG для UPS серии BR1500G

- Коммутатор HUAWEI S1720-52GWR-PWR-4P

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

7	Рыбинск, ул. Румянцевская 36

- ИБП APC Back-UPS Pro Power-Saving 1500, 230V BR1500GI

- Дополнительная батарея APC BR24BPG для UPS серии BR1500G

- Коммутатор HUAWEI S1720-52GWR-PWR-4P

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

8	Брейтово, Республиканская, 34

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

- Yeastar Neogate TA410 - VoIP шлюз, 4 FXO

9	Некоуз, Юбилейная 20

- ИБП APC Back-UPS Pro Power-Saving 1500, 230V BR1500GI

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

- Yeastar Neogate TA410 - VoIP шлюз, 4 FXO

10	Мышкин, Малогская 53

- ИБП APC Back-UPS Pro Power-Saving 1500, 230V BR1500GI

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

- Yeastar Neogate TA410 - VoIP шлюз, 4 FXO

11	Углич, Ростовская 8а

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

12	Большое Село, 3-я Строителей, 2

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

- Yeastar Neogate TA410 - VoIP шлюз, 4 FXO

13	Переславль, Кривоколенный пер.16

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

14	Борисоглебский, Допризывная, 10

- ИБП APC Back-UPS Pro Power-Saving 1500, 230V BR1500GI

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

- Yeastar Neogate TA410 - VoIP шлюз, 4 FXO

15	Ростов, ул. Спартаковская 138

- ИБП APC Back-UPS Pro Power-Saving 1500, 230V BR1500GI

- Дополнительная батарея APC BR24BPG для UPS серии BR1500G

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

- Шлюз E1-SIP Alvis-GW-2E1-RLK E1

16	Пошехонье, Мало-Ярославская, 3а

- ИБП APC Back-UPS Pro Power-Saving 1500, 230V BR1500GI

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

17	Тутаев, Соборная 45

- ИБП APC Back-UPS Pro Power-Saving 1500, 230V BR1500GI

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

18	Любим, Даниловская, 34

- ИБП APC Back-UPS Pro Power-Saving 1500, 230V BR1500GI

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

19	Пречистое, Ярославская , 48

- ИБП APC Back-UPS Pro Power-Saving 1500, 230V BR1500GI

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

- Yeastar Neogate TA410 - VoIP шлюз, 4 FXO

20	Данилов, ул.Петербургская, 23

- ИБП APC Back-UPS Pro Power-Saving 1500, 230V BR1500GI

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

- Yeastar Neogate TA410 - VoIP шлюз, 4 FXO

21	Некрасовское, Гагарина,4

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

- Yeastar Neogate TA810 - VoIP шлюз, 8 FXO

22	Гаврилов-Ям, Советская, 5

- Коммутатор HUAWEI S1720-28GWR-PWR-4P

## Требуемые значения показателей УАТС

- Каждый сотрудник компании получит личный номер телефона;

- Определитель номера, корпоративная телефонная книга;

- Возможность простой интеграции с информационной системой заказчика;

- Разработанный номерной план и схема реализации системы предусматривает простое добавление новых филиалов в телефонную сеть;

- Возможность записи телефонных переговоров;

- Интерактивное голосовое меню;

- Мониторинг УАТС;

- Проведение аудиоконференций;

- Подключения корпоративного номера на мобильных устройствах;

- Перехват, перевод, передачи и отказа от звонка;

- Маршрутизация исходящих вызовов на основе наименьшей стоимости звонка;

- Использовании конечных телефонов в филиалах и в головном здании при кратковременном отсутствии электропитания;

- УАТС укомплектована CTI-приложением для Windows с возможностью быстрого набора номера, просмотра журнала вызовов, статус сотрудников;

- УАТС поддерживает REST/JSON протокол обмена данными.

- УАТС обеспечивает возможность антиспуфинга на своих сетевых интерфейсах;

- УАТС имеет возможность управления и конфигурации посредством веб-интерфейса;

- УАТС обеспечивает поддержку протокола SIP;

- УАТС поддерживает  аудикодеки G.711, G.722, G.723, G.726, G.728, G.729, SILK, SPEEX и Opus;

- УАТС обладает модулями проектирования скриптов и модулями построения отчетов.

## Требования к УАТС

УАТС должна строиться на основе клиент-серверной технологии.

Добавление новых функциональных возможностей УАТС не должно сопровождаться глобальными изменениями в ранее разработанной и эксплуатируемой части УАТС.

## Требования к структуре УАТС

УАТС должна иметь пятизвенную архитектуру:

- первое звено УАТС архитектуры – сервер СУБД, хранилище структурированной информации.

- второе – серверы клиентского доступа, отвечающие за обработку запросов телефонов сотрудников;

- третье – клиентские рабочие места, на которых устанавливается программное обеспечение, обеспечивающие отображение статусов сотрудников, адресной книги, истории звонков.

- четвертое – телефонные аппараты сотрудников.

- пятое – шлюзы пограничного доступа к ТФОП.

Система должна быть внедрена в составе:

- прикладных функций;

- общего программного обеспечения;

- комплекса технических средств.

## Требования к платформе автоматизации

В рамках реализации данного проектного решения преимущество отдается свободному программному обеспечению и платформам автоматизации, в целях обеспечения:

- Снижение цены обновления текущего парка УАТС Avaya IPO 500 и аналоговых УАТС;

- минимизации количества используемых платформ;

- сокращения затрат на дальнейшее сопровождение создаваемой УАТС.

- Администрирование УАТС в одного рабочего места администратора.

## Требование к прикладному ПО Эрпико УАТС

Аппаратный комплекс должен обладать следующими характеристиками:

•	УАТС должна функционировать под управлением ОС CentOS 7.

•	УАТС должна обеспечивать работу минимум 2 сетевых интерфейсов Ethernet 10/100/1000-BASE-TX.

•	УАТС должна обеспечивать производительность не менее 30 одновременных разговоров.

•	УАТС должна обеспечивать поддержку протокола SIP

•	УАТС должна поддерживать  аудикодеки G.711, G.722, G.723, G.726, G.728, G.729, SILK, SPEEX и Opus

•	УАТС должна поддерживать сервисы DHCP.

•	УАТС должна поддерживать REST/JSON протокол обмена данными

•	УАТС должна обеспечивать возможность создания конференций

•	УАТС должна фиксировать рабочее время сотрудников, вести статистику разговоров и осуществлять запись разговоров

•	УАТС должна быть укомплектована CTI-приложением для Windows с возможностью быстрого набора номера, просмотра журнала вызовов, статус сотрудников

•	УАТС должна быть укомплектована ACD-приложением для Windows, с возможностью управления своим статусом, просмотра статистики, возможностью интеграции с внешними модулями и JS-API для двухстороннего взаимодействия

•	УАТС должна быть укомплектована приложением супервизора под Windows с возможностью просмотра оперативной информации, суфлированию, управлением операторами и очередями

•	УАТС должна обладать модулями проектирования скриптов и модулями построения отчетов

•	УАТС должна обладать модулями NPS анализа

•	УАТС должна обеспечивать возможность фильтрации сетевого трафика по следующим параметрам:

•	IP адрес и порт источника/назначения;

•	тип используемого сетевого протокола;

•	типы сообщений протокола ICMP;

•	направление прохождения сетевого пакета;

•	УАТС должна обеспечивать возможность антиспуфинга на своих сетевых интерфейсах.

•	УАТС должна обладать функционалом для организации отказоустойчивого решения (failover).

•	УАТС должна обеспечивать возможность удаленного обновления программной части.

•	УАТС должна иметь возможность управления и конфигурации посредством веб-интерфейса.

## Требования к режимам функционирования УАТС

Программно-аппаратная составляющая УАТС должна обеспечивать функционирование УАТС по рабочим дням и выходным.

Для поддержания УАТС в работоспособном состоянии предусматриваются регламентные работы (в нерабочее время по согласованию с Заказчиком), на период проведения которых УАТС останавливается и недоступна для пользователей. Допускается принудительное отключение всех пользователей, работающих с УАТС на момент начала работ.

Время проведения регламентных работ согласуется между Заказчиком и Исполнителем, фиксируется отдельным протоколом.

## Требования к развитию и модернизации Системы

После передачи УАТС в промышленную эксплуатацию, начинается этап сопровождения УАТС. В процессе сопровождения возможно развитие функциональности системы, выходящее за рамки технического задания. В качестве возможных направлений развития системы можно выделить следующие:

- Увеличение количества рабочих мест и телефонных аппаратов;

- Создание дополнительных отчетов;

- Подключение новых транков к ТФОП;

- Подключение новых информационных систем заказчика;

## Требования к квалификации пользовательского персонала УАТС

Пользователи УАТС должны обладать необходимой квалификацией для полнофункциональной и эффективной эксплуатации системы. Объем минимально необходимых знаний и навыков:

- владение компьютером и периферийной техникой (принтер, сканер и т.п.) на уровне рядового пользователя;

- знание основ операционной системы (MS Windows 7 и выше);

- использование современных версий интернет-браузеров;

## Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Доступ к данным должен обеспечиваться после аутентификации пользователя в УАТС согласно назначенным ему правам доступа. Базовым способом аутентификации пользователей в УАТС должна быть аутентификация по сочетанию персонального идентификатора имени пользователя (login) и пароля.

Физический доступ к серверам УАТС должен быть ограничен техническим персоналом Заказчика.

## Требования по сохранности информации при авариях

Сохранность информации при авариях должна быть обеспечена аппаратным резервированием носителей и процедурами резервного копирования данных.

В качестве штатного средства создания резервных копий должно использоваться ПО, удовлетворяющее требованиям платформы.

## Требования к эргономике и технической эстетике

Требования к эргономике и технической эстетике включают показатели УАТС, задающие необходимое качество взаимодействия человека с ПК и комфортность условий работы персонала. Экранные формы должны быть рассчитаны на отображение в видеорежиме 1920×1080.

## Общие требования к составу и содержанию работ по внедрению УАТС

Проведение работ по внедрению УАТС должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 34.601-90 ИТ. Комплекс стандартов на на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

Конкретные сроки выполнения этапов внедрения УАТС определяются договором на внедрение УАТС.

Внедрение УАТС включает в себя следующие модули:

- Кластер 4 виртуальных машин на VMWare ESXi;

- Модуль администрирования на отдельном виртуальном сервере включающий в себя:

      - подсистема редактирования списка внутренних телефонов;

      - подсистема редактирования маршрутизации звонков;

- Модуль пользовательского ПО включающий в себя:

- Телефонная адресная книга:

- История звонков пользователя с записью разговора;

- Статусы присутствия и занятости сотрудника;

- Модуль отчетности;

- Модуль аналитики звонков;

- Модуль мониторинга на отдельном виртуальном сервере.

## Состав работ по внедрению УАТС

| № п\п | Этапы работ | Вид услуги | Наименование Отчетных материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Этап 1. Поставка и настройка оборудования для УАТС | - Поставка оборудования и программного обеспечения с предоставлением лицензий на ПО или экземпляров ПО, необходимых для функционирования УАТС - Настройка оборудования с установкой системного и прикладного ПО, необходимого для функционирования УАТС - Разработка и согласование программы и методики испытаний | - Программа и методика испытаний |
| 32 | Этап 2. Перевод УАТС в опытную эксплуатацию | - Разработка и согласование эксплуатационной документации - Проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) | - Руководство пользователя - Руководство администратора - Программа опытной эксплуатации - Протокол инсталляции - Протокол ПСИ |
| 43 | Этап 3. Опытная эксплуатация УАТС | - Обучение пользователей - Организация и проведение опытной эксплуатации УАТС | - Программа подготовки персонала - Протокол подготовки персонала - Журнал опытной эксплуатации |

# Порядок контроля и приемки Системы

## Общие требования к приемке работ

Организация контроля создания УАТС и ее приемка проводится в форме совместных испытаний на основании ранее согласованной и утвержденной Заказчиком Программой и методикой испытаний.

- Испытания проводятся с целью оценки их соответствия требованиям технического задания,  принятия на их основе решения о возможности применения компонентов УАТС.

- Данные требования не распространяются на компоненты средств вычислительной техники, общее прикладное и системное программное обеспечение, испытания которых проводятся фирмами-производителями и подтверждаются соответствующими сертификатами.

## Требования к испытаниям УАТС и ее составных частей

Испытания проводятся на основании соответствующих программ и методик испытаний, подготовленных Исполнителем и утверждаемых Заказчиком на этапе проектирования и разработки УАТС.

Приемо-сдаточные испытания УАТС должны быть проведены на объекте автоматизации Заказчика по ПМИ и должны включать проверку полноты и качества реализованных функций, выполнения требований, относящихся к интерфейсам УАТС, работы персонала в диалоговом режиме, комплектности и качества эксплуатационной документации.

## Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний

Проведение приемо-сдаточных испытаний проходит в следующем порядке.

- Заказчик организует проведение испытаний и с этой целью формирует приказом (распоряжением) приемочную комиссию, в состав которой включаются представители Заказчика и Исполнителя.

- В установленный срок Исполнитель представляет в комиссию объект испытаний с соответствующей технической документацией, программу и методику испытаний.

- Система разворачивается на предназначенных для нее серверных ресурсах.

- Комиссия принимает работу в соответствии с Программой и методикой испытаний.

- Проведение приемо-сдаточных испытаний должно заканчиваться оформлением Протокола испытаний.

  - Требования к качеству оказания услуг и материалов:

- гарантия качества должна распространятся на все работы выполненные Подрядчиком. В Техническом предложении участнику необходимо указать гарантийный срок на выполненные работы (не менее 3-х лет).

- гарантийный срок на материалы и оборудование в соответствии с условиями производителя.

- сопровождение корпоративной сети связи ПАО «ТНС энерго Ярославль» в течение 1 года со дня подписания договора.

- время реагирования Подрядчика на заявку Заказчика не должно превышать 3 часов.

  - Требования к организации участнику:

- наличие специалистов для выполнения работ не менее 3-х (подтверждается справкой о кадровых ресурсах)

- наличие персонального менеджера по вопросам поставки оборудования, выполнения работ и сопровождения системы УАТС (указывается в Анкете участника Ф.И.О., контактные данные).

- наличие материально-технических ресурсов (автотранспортных средств не менее 1 шт., подтверждается в справке о материально-технических ресрусах)

- наличие партнерских сертификатов от производителей (подтверждается копией парнтернского сертификата, авторизационного письма от производителя или иным документом, подтверждающим право участника на поставку оборудования и передачу неисключительных прав).

По вопросам технического задания и ознакомления с проектной документацией обращаться к начальнику отдела технического обеспечения ИТ Д.В. Калистратова. Контактный телефон: 8(4852) 78-19-95.

- Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений

  - Запрос предложений проводится в следующем порядке:

Публикация Извещения о проведении запроса предложений (подраздел 3.2);

Публикация и предоставление Документации по запросу предложений и проекта договора (подраздел 3.3);

Предоставление участникам закупки разъяснений положений Документации по закупке (при необходимости) (подраздел 3.4).

Подготовка Участниками своих Предложений (подраздел 3.5), продление сроков проведения Запроса предложений (при необходимости), возможность отмены зкупки (при необходимости);

Подача Предложений и их прием (подраздел 3.7);

Порядок рассмотрение поступивших на процедуру предложений участников закупки и порядок подведения итогов закупки (подраздел 3.8);

Порядок предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (подраздел 3.9);

Признание Запроса предложений несостоявшимся (подраздел 3.10);

        - Подписание Договора (подраздел 3.11).

  - Публикация Извещения о проведении запроса предложений

    - Извещение о проведении запроса предложений опубликовано на Единой электронной торговой площадки https://msp.roseltorg.ru/ Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, на корпоративном сайте ПАО «ТНС энерго Ярославль» https://yar.tns-e.ru/population/.

    - Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме  является неотъемлемой частью документации по запросу предложений в электронной форме.

    - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.

    - Изменения, в извещение о проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. Изменение предмета запроса предложений не допускается. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе предложений продлевается следующим образом: с даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 3.7.1 настоящей документации.

    - Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

  - Публикация и предоставление Документации по запросу предложений Исполнителям

    - Документация о закупке размещается на сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Электронной торговой площадки АО "Единая электронная торговая площадка" https://msp.roseltorg.ru/  (далее - ЭТП).

    - Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется правилами ЭТП.

Документация о закупке может быть получена самостоятельно любым лицом с Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, либо с корпоративного сайта ПАО «ТНС энерго Ярославль» https://yar.tns-e.ru/population/.

    - Изменения, вносимые в документацию о закупке, разъяснения положений документации размещаются Заказчиком на ЭТП, в Единой информационной системе и на сайте Заказчика не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

    - К Извещению и Документации прикладывается проект договора, являющийся их неотъемлемой частью

  - Форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участниками закупки разъяснений положений Документации по закупке

    - Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ и Положением. В течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

    - Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

    - Дата начала срока предоставления Участникам разъяснений положений Документации о закупке: день публикации Документации о проведении запроса предложений в электронной форме в ЕИС и на ЭТП. Дата и время окончания срока предоставления Участникам разъяснений положений Документации о закупке: «03» декабря 2019г. до 10:00 по московскому времени.

  - Подготовка Предложений

    - Общие требования к предложению

      - Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения.

1) первая часть Заявки – в качестве приложений должна содержать следующие документы:

1. Техническое предложение (раздел 4 настоящей документации), приложение №1 к письму о подаче оферты) - описание поставляемого оборудования, материалов, выполняемых работ, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями технического задания о закупке. Локальный сметный расчёт без расчёта итогов по смете и разделам сметы.

2) вторая часть Заявки - сведения об участнике запроса предложений, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям:

- Письмо о подаче оферты  - по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (указывается фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона);

- Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (предоставляется при наличии разногласий);

- Анкета Участника  - по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений;

- Справка о кадровых ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений;

- Справка о материально-технических ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений;

- Декларация подтверждения принадлежности организации к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений или сведения  из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки;

- Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика ПАО «ТНС энерго Ярославль» по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений;

- Информацию о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений;

- Антикоррупционные обязательства по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений;

- Согласие на обработку персональных данных по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений

Формы и инструкции приведены в разделе 4 настоящей Документации.

Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений:

- копии учредительных документов (для юридических лиц); копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений или нотариально заверенную копию такой выписки или выписку, полученную из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на официальном сайте ФНС России в сети интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp, заверенную электронной подписью ФНС;

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений;

- копия годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный период с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;

- копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы по состоянию на последний отчётный период (код по классификатору налоговой документации 1120101); Также в случае наличия задолженности, дополнительно должна быть представлена справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и ИП из Инспекции Федеральной налоговой службы.

Участник имеет право предоставить справку, полученную с использованием интернет-сервиса в форме электронного документа, реализованного на сайте Федеральной налоговой службы России «www.nalog.ru», в форме электронного документа (в формате pdf), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица налогового органа. Справка, полученная с использованием любого иного интернет-сервиса, Заказчиком к рассмотрению не принимается;

- в случае применения Участником упрощенной системы налогообложения, копию уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

- документ, декларирующий следующее:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом о закупках и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

- документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам, если законодательством Российской Федерации установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

- документы в соответствии с требованиями Технического задания (раздел 2 настоящей документации).

- участник вправе приложить к Заявке иные документы, которые, по его мнению, подтверждают соответствие установленным требованиям, с комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

# 3) Ценовое предложение Участника должно содержать следующие документы:

- Коммерческое предложение на поставку товара по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений - должно содержать сведения о наименовании, цене и количестве поставляемого оборудования, выполняемых работ, стране регистрации, локальный сметный расчёт в соответствии с требованиями документации о закупке;

# Документы согласно п. 3.5.1.1. пп.1) 1 - входят в первую часть заявки.

Документы согласно п. 3.5.1.1. пп.2)  1-22- входят во вторую часть заявки

Документы согласно п. 3.5.1.1. пп.3)  1 -  входит в Ценовое предложение Участника.

      - Порядок проведения запроса предложений в электронной форме определяется настоящей документацией, а также регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится такой запрос предложений.

      - Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:

- о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений до момента открытия к ним доступа заказчику в сроки, установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацией о конкурентной закупке в электронной форме;

- о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также дополнительных ценовых предложений (если подача дополнительных ценовых предложений предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме и документацией о конкурентной закупке в электронной форме) до формирования итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового протокола.

      - Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, включают:

-обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений и извещения о проведении запроса предложений, и заявки участника закупки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями документации о проведении запроса предложений;

-обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в запросе предложений после окончания (истечения) срока окончания подачи заявок;

-обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

-согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

      - Порядок подготовки Заявки:

- Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения.

- Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке и включает документы в соответствии с п. 3.5.1.1. пп.1) 1 настоящей Документации. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие сведений об участнике запроса предложений и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке.

- Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать сведения о данном участнике такого запроса предложений, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям, об окончательном предложении участника такого запроса предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора и должна содержать документы в соответствии с п. 3.5.1.1. пп.2)               1-22 настоящей Документации.

- Ценовое предложение должно содержать сведения о наименовании, цене и количестве поставляемого товара, стране регистрации в соответствии с требованиями документации о закупке и включать документы в соответствии с п. 3.5.1.1. пп.3)  1  настоящей Документации.

- В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме сведений об участнике такого запросе предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

      - Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 3.7.1. настоящей Документации.  У участника запроса предложений отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе предложений на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

      - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу предложений, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу предложений, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки на участие в запросе предложений должны быть предоставлены участником запроса предложений через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе предложений, размещенные участником запроса предложений на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе предложений, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

      - Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

      - Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

      - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

      - Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.

      - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

      - Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

      - Соблюдение Участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав Заявки, поданы от имени Участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Заявки документов и сведений.

    - Требования к сроку действия Предложения

      - Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть не менее срока действия договора.

    - Требования к языку Предложения

      - Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

      - Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

    - Требования к валюте Предложения

      - Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Продление срока окончания приема Предложений

      - При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в подпункте 3.7.1. путём внесения изменений в извещение и документацию по запросу предложений.

      - Сведения о продлении срока окончания приёма Предложений размещаются Заказчиком на Официальном сайте и ЭТП (копия) не позднее чем в течение трёх дней со дня принятия решения о продлении срока окончания приёма Предложений.

    - Начальная (предельная) цена

- Заказчик вправе отклонить предложение участника только на том основании, что предложенная Участником  цена превышает установленную максимальную (предельную) цену лота указанную в разделе 2 «Техническое задание» настоящей Документации.

    - Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки – не установлен.

    - Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления  - не установлен.

    - Возможность отмены закупки.

      - Заказчик запроса предложений, разместивший в Единой информационной системе и на ЭТП извещение о проведении запроса предложений, документацию по запросу предложений и проект договора, вправе отказаться от проведения закупки только до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством

      - Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в день принятия такого решения. В случае отмены конкурентной процедуры Заказчик не несёт обязательств или ответственности перед участниками за понесенные затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки.

  - Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

    - Участником закупки может является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

3.6.2.	В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования к исполнению договора, установленные Заказчиком в настоящем Положении и в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются в совокупности к такой группе лиц. При оценке количественных параметров деятельности такого участника эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного лица, выступающего на стороне одного участника.

3.6.3.	Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника.

3.6.4.	Для участия в процедурах закупок участник закупки должен соответствовать следующим общим требованиям:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям настоящей документации о закупке и Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль», в том числе Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго»;

3) участник закупки должен не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям:

      - Участник должен включить в состав заявки документы указанные и оформленные в соответствии с п.3.5.1 настоящей Документации, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

  - Порядок, место, дата, время начала и дата, время окончания срока подачи заявок на участие в закупки и вскрытия конвертов.

    - Заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме предоставляются на Единую электронную торговую площадку https://msp.roseltorg.ru/ со дня, следующего за днем размещения в ЕИС извещения и документаци по открытому запросу предложений в электронной форме в Единой информационной системе и на ЭТП с 29.11.2019г. 08-00 (время московское) по 06.12.2019г. 10-00 (время московское), в порядке и в соответствии с регламентом работы Единой электронной торговой площадки

    - Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:

1) первые части заявок на участие в запросе предложений в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке;

2) вторые части заявок на участие в запросе предложений - в сроки, установленные извещением о проведении такого запроса предложений, документацией о конкурентной закупке либо уточненным извещением о проведении такого запроса предложений, уточненной документацией о конкурентной закупке. Указанные сроки не могут быть ранее сроков размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения такого запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок.

3) В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального закона, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.

Изменение Заявок на участие в запросе предложений или их отзыв.

Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания (истечения) срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до окончания (истечения) срока подачи заявок на участие в такой закупке.

    - Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

Дата рассмотрения первых частей заявок – «06» декабря 2019 г., 15-00

Дата рассмотрения вторых частей заявок – «09» декабря 2019 г., 16-00

Дата подведения итогов – «11» декабря 2019 г., 16-00

Указанные этапы проводятся по адресу: г. Ярославль, проспект Ленина, д.21Б,

По итогам рассмотрения первых частей и вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оформляются протоколы рассмотрения первых частей заявок и вторых частей заявок соответственно.

По результатам заседания закупочной комиссии, на котором осуществляется определение победителя запроса предложений в электронной форме, оформляется итоговый протокол запроса предложений.

  - Порядок рассмотрение поступивших на процедуру предложений участнкиов закупки и порядок подведения итогов закупки.

    - Оценка Предложений осуществляется Комиссией по запросу предложений и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по запросу предложений.

    - Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений.

    - Оценка Предложений включает отборочную стадию и оценочную стадию.

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии закупочная комиссия (далее - Комиссия по запросу предложений) проверяет:

- правильность оформления предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу предложений по существу;

- соответствие участников требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

- соответствие предложений требованиям настоящей конкурсной Документации.

      - В рамках отборочной стадии Комиссия по запросу предложений может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Комиссия по запросу предложений не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

      - При проверке правильности оформления Предложения Комиссия по запросу предложений вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Комиссия по запросу предложений с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

      - Закупочная комиссия отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях:

- отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или непредставление участником Декларации в соотвествии с требованиями п. 3.5.1.1. 2) п.6  настоящей Документации, либо несоотвествие сведений об участнике закупки в декларации, критериям отнесения к СМСП.

- выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, настоящей Документации;

- участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;

- в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

- участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.

Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 3.8.4.4. настоящей Документации, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора. Информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов. Если факты, перечисленные в п. 3.8.4.4 настоящей Документации, выявлены на ином этапе закупки, комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки.

    - Оценочная стадия. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок.

В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки, которые не были отклонены при рассмотрении первых и вторых частей заявок Участников. Цель сопоставления и оценки заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в документации.

В рамках оценочной стадии комиссия по ОЗП оценивает и сопоставляет коммерческие предложения участников ОЗП (с учётом установления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с условиями п.3.9 настоящей документации по запросу предложений), и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика исходя из следующих критериев и весовых коэффициентов:

- Цена предложения – значимость 80%, определяется общей стоимостью выполнения работ в соответствии со сметным расчетом и  коммерческим предложением участника. Без учета НДС.

Порядок оценки заявки по критерию «цена предложения» осуществляется по формуле с учетом коэффициентов значимости:

Порядок оценки заявки по критерию «цена предложения» осуществляется по формуле с учетом коэффициентов значимости:

ЦБi = (Цmin / Цi) x 100х0,8

где ЦБi - количество баллов по критерию;

Цmin - минимальное предложение из сделанных участниками закупки;

Цi - предложение участника, которое оценивается.

Для расчета итогового рейтинга по предложению рейтинг, присуждаемый этому предложению по критерию «цена предложения», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Предлагаемые участниками закупки цены приводятся к единому базису — одинаковым валютам, одинаковому составу итоговой цены. Ценовые предложения участников, применяющих УСН учитываются равными по отношению к ценовым предложениям остальных участников, предложивших цену без учета НДС.

  - Наличие филиала (подразделения, офиса) в г. Ярославле -  значимость – 10%

(наличие - 5 баллов, отсутствие - 0 баллов) Указывается в Анкете участника, наименование подразделения, адрес местонахождения, контактный телефон.

  - Гарантийный срок на работы – значимость – 10%

(3 года – 5 баллов, 4 года – 7 баллов, свыше 5 лет – 10 баллов) Указывается в Техническом предложении участника.

Порядок оценки заявки по критериям 2.1, 2.2, осуществляется по формуле с учетом коэффициента значимости:

ПБi = (Пi / Пmax) x100х ЗП (0,1;0,1)

где ПБi - количество баллов по показателю;

Пi - предложение участника, которое оценивается;

Пmax - предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;

ЗП - значимость показателя.

Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию.

По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения договора. Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, и  которой присвоено наибольшее количество баллов присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора (набрали равное количество баллов), меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем закупочной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

    - Определение Победителя

      - Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов и присвоен первый номер.

      - По результатам заседания закупочной комиссии, на котором осуществляется определение победителя запроса предложений в электронной форме, оформляется итоговый протокол запроса предложений.

    - Размещение протоколов составляемых в ходе закупки.

Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в Единой информационной системе и на сайте Заказчика не позднее чем через 3 дня со дня подписания таких протоколов.

  - Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами.

    - В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного  государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» устанавливается приоритет товаров российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим из иностранного  государства.

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения,  по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

      - Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) должен указать (декларировать) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

      - За представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке заявка участника рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

      - В случае отсутствия в заявке Участника на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

      - Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цена единицы товара определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

      - Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,  при этом стоимость товаров российского происхождения, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров.

    - Признание Запроса предложений несостоявшимся

      - Запрос предложений признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок:

- подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником заявок);

- не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок).

- принято решение об отказе в допуске всем участникам запроса предложений, подавшим заявки;

- принято решение о допуске только одного участника запроса предложений.

      - В случае, если при проведении запроса предложений была представлена только одна заявка, и она приемлема, соответствует требованиям настоящей документации, закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с таким единственным участником запроса предложений. Решение Комиссии по запросу предложений оформляется протоколом заседания комиссии.

    - Подписание Договора

      - Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

      - Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

      - Договор заключается в соответствии с условиями, которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

    - В случае уклонения или отказа победителя запроса предложений от заключения договора, заказчик вправе принять решение о заключении договора с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

    - В случае если участник закупки, который должен подписать договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 3.11.2, подписанный им договор или направил протокол разногласий к этому договору, в случае если данные разногласия не были представлены при подаче заявки, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора, внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено заказчиком в документации о закупке).

    - В случае если участник закупки, признанный победителем закупки, либо участник закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер после победителя, либо единственный участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, либо участник закупки, признанный единственным участником закупки не подписал договор, либо не предоставил обеспечения исполнения обязательств по договору в течение установленного в закупочной документации срока, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

    - Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, в установленные сроки в письменной форме с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным должностным лицом Заказчика, либо в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения договора до его заключения, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров

    - В случае если лицо, с которым заключается договор, признано уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе:

- провести повторную процедуру закупки;

- заключить договор с лицом, заявке которого присвоен порядковый номер, следующий после победителя.

    - По решению Заказчика возможно Заключение договора для единственного участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке признанную соответствующей условиям закупки.

    - В случае, если при расторжении договора по решению суда часть обязательств по договору контрагентом выполнена, то договор с лицом, заявке которого присвоен порядковый номер, следующий после победителя, заключается на невыполненный объем обязательств.

    - Информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том числе оплаты договора, размещаются на официальном сайте ЕИС в Реестре договоров в соответствии с порядком и сроками, установленными Правительством Российской Федерации, после исполнения всех обязательств, предусмотренных договором (прекращения обязательств по нему) либо отдельных этапов договора. Не допускается заключение договора на условия, отличных от условий, установленных решением закупочной комиссии и определенных в заявках победителей закупочных процедур.

    - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в форме преобразования, слияния или присоединения.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Форма письма о подаче оферты (форма 1)

начало формы

«_____»_______________2019 года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение и документацию о проведении запроса предложений в электронной форме, опубликованные в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, на Единой электронной торговой площадки и на корпоративном сайте ПАО «ТНС энерго Ярославль» https://msp.roseltorg.ru/, принимая установленные в них требования и условия  запроса предложений в электронной форме

_________________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

__________________________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

__________________________________________________________________________________________

(краткое описание продукции, услуги, работ)

в соответствие с письмом о подаче оферты и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует не менее срока действия договора.

Настоящая Заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Форма Технического предложения (форма 2) - на ____ листах;

- Форма Коммерческого предложения (форма 3) - на ____ листах;

- Форма Протокола разногласий по проекту Договора (предоставляется в случае наличия разногласий к проекту договора) (форма 4) - на ____ листах;

- Форма Анкеты Участника (форма 5) - на________листах;

- Форма Справки о кадровых ресурсах (форма 6) - на________листах;

- Форма Справки о материально-технических ресурсах (форма 7) - на________листах;

- Форма Справки о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика ПАО «ТНС энерго Ярославль» (форма 8) – на ___ листах;

- Форма предоставления Информации о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров) (форма 9) – на ___ листах;

- Форма Антикоррупционные обязательства (форма 10) – на ___ листах;

- Форма Согласия на обработку персональных данных (форма 11) – на ___ листах;

- Форма Декларации подтверждения принадлежности организации к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП)	 или сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки (форма 12) – на ___ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

____________________________________

М.П                                              (подпись.)

___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.

      - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

  - Форма Технического предложения (форма 2)

начало формы

| Приложение №1 к письму о подаче оферты «_____»__________года №______ |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваше Извещение №______ от ________ 2019г.: О проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения Договора на тему: «_________________________________________________________________________________________».

Локальный сметный расчёт без расчёта итогов по смете и разделам сметы.

Место и условия выполнения работ:

Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Гарантийный срок на выполненные работы:

Гарантийный срок на материалы и оборудование:

Срок выполнения работ:

конец формы

4.2.1 Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о закупке.

      - В тексте Технического предложения приводится информация в объеме, достаточном для анализа выполнения всех требований, касающихся технической части данного запроса предложений.

  - Форма Коммерческого предложения (форма 3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _____________________________________________________________

(Здесь Участник в свободной форме приводит свое коммерческое предложение, опираясь на проект Технического задания в соответствии с требованиями раздела 2).

Таблица -1 Расчет стоимости работ

Сметный расчет согласно требований Технического задания раздел 2 настоящей Документации

Таблица-2. Прочие коммерческие условия

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |

____________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора.

      - Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

  - Форма Протокола разногласий по проекту Договора (форма 4) – предоставляется в случае наличия разногласий к проекту договора.

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 3) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 3) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

М.П                                                       (подпись)

___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора.

      - В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителя.

      - В любом случае Участник должен иметь в виду что:

- если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

- в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

4.2.1.7.	Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

  - Форма Анкеты Участника (форма 5)

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4. | ИНН /КПП Участника |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Почтовый адрес |  |
| 7. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9. | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11. | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13. | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 14. | Наличие филиала (подразделения, офиса) в г. Ярославле (указывается наименование подразделения, адрес местонахождения, контактный телефон) |  |
| 15. | Наличие персонального менеджера по вопросам поставки оборудования, выполнения работ и сопровождения системы УАТС (Ф.И.О., контактные данные). |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

      - Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

  - Форма Справки о кадровых ресурсах (форма 6)

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника ОЗП: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию) |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |
| Всего |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

      - В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

      - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

      - Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

  - Форма Справки о материально-технических ресурсах (форма 7)

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

      - Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

  - Форма  Справки о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика ПАО «ТНС энерго Ярославль»  (форма 8)

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика/Организатора закупки

ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей заявки просим учесть следующие сведения о наличии у _______________________________________(указывается полное наименование Участника закупки) конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с лицом, являющимся ______________________ (указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.) Заказчика и/или Организатора закупки, а именно - Указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается, почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как конфликт интересов и/или аффилированность )

Инструкции по заполнению

- Участник приводит дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная Справка.

- Участник закупки - юридическое лицо - должен указать свое полное наименование с указанием организационно-правовой формы), адрес место нахождения и номер регистрации в ЕГРЮЛ. Участник закупки-физическое лицо, в том числе, индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации и ИНН).

- Участники закупки должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у (указывается наименование участника закупки) НЕТ лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с лицами так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки.

- При заполнении данной Справки Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, в отношение которых может возникнуть конфликт интересов и/или связей, которые могут быть признаны аффилированными с любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки, может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

- При наличии документов, подтверждающих или указывающих на факты возможного возникновения конфликта интересов и/или аффилированных связей, Участник прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

- Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

____________________________

М.П                                           (подпись.)

______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Форма предоставления Информации о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров) (форма 9)

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Форма предоставления информации о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров)

|  | Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование участника закупки |  |  |  |  |  | информация о цепочке собственников участника, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | ИНН | ОГРН | наименование краткое | ккод ОКВЭД | ФФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц) | руководитель/участник/акционер/бенефициар |  | информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |

*Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.

* При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.

* В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

* Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

__________________________________                 _________________________

(Подпись уполномоченного представителя)               (ФИО и должность подписавшего)          М.П.

  - Форма Антикоррупционные обязательства (форма 10)

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Антикоррупционные обязательства

Антикоррупционные обязательства разработаны во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающих обязанность ПАО «ТНС энерго Ярославль» по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции.

- Потенциальный участник (юридическое/физическое лицо, индивидуальный предприниматель) ______, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице______, действующего на основании ________, привлеченный в качестве участника ________________ (наименование закупочных процедур) для нужд ПАО «ТНС энерго Ярославль», именуемое в дальнейшем «Заказчик», после ознакомления с закупочной документацией гарантирует и заверяет Заказчика/Организатора закупки, что он:

1.1	Ознакомлен с Антикоррупционной политикой ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденной решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»  (протокол от 19.03.2018) (далее - Антикоррупционная политика).

  - Согласен с принимаемыми в ПАО «ТНС энерго Ярославль» мерами, направленными на предупреждение и противодействие коррупции, включая Антикоррупционную политику, и готов представить справку о цепочке собственников, содержащую полную и достоверную информацию о структуре собственников Участника, включая бенефициаров, в том числе, конечных (то есть, до данных о физических лицах), а также информацию об исполнительных органах с приложением подтверждающих документов. В их числе: выписка из реестра акционеров, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (срок действия выписки не должен превышать 60 дней), копия решения о назначении руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема предложений, справка о кадровых ресурсах, информацию о наличии аффилированных и иных связей, пред/конфликта интересов с работниками Заказчика/Организатора закупки (либо их родственниками), а так же с иными участниками закупочной процедуры и/или их бенефициарами, согласие на обработку и передачу персональных данных.

- Участник, а также его аффилированные лица, бенефициары, работники, посредники и/или иные лица, действующие в интересах работников Заказчика/Организатора закупки (либо их родственников), его аффилированных лиц или бенефициаров, не совершали, и не будут совершать противоправных действий (далее – «Запрещённые действия»).

2. 1. К Запрещённым действиям, способным вызвать коррупционные риски при осуществлении закупочной деятельности, относятся:

- предоставление неполных, заведомо ложных, недостоверных сведений о структуре собственников;

- непредставление информации о наличии аффилированных и иных связей, пред/конфликта интересов с работниками Заказчика/Организатора закупки (либо их родственниками), а так же с иными участниками закупочной процедуры/их бенефициарами;

- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;

- оказание, предложение или обещание оказать услуги;

- передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права;

- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды;

- действия, квалифицируемые российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, злоупотребление полномочиями, а также иные действия в нарушение требований применимого законодательства, а также международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Cтимулирование каким-либо образом работников Заказчика/Организатора закупки, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Участника.

  - Под действиями работника Заказчика/Организатора закупки, осуществляемыми в пользу Участника, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими участниками закупочных процедур;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Участником и Заказчиком/Организатором закупки.

- В случае возникновения у Участника оснований полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия, указанные в п. 2 Антикоррупционных обязательств, Участник обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Участник обязан сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия.

- После получения такого письменного уведомления Заказчик осуществляет соответствующую проверку и направляет уведомление о результатах в адрес Участника.

- Участник обязуется соблюдать и исполнять требования настоящих Антикоррупционных обязательств на всех этапах закупочных процедур, а Заказчик имеет право требовать соблюдения таких обязанностей.

Участник: _______________/____________________________

(Подпись)                                         (ФИО)

Информация о формах обратной связи ПАО «ТНС энерго Ярославль» в рамках системы предупреждения и профилактики коррупции:

В ПАО «ТНС энерго Ярославль» действует система предупреждения и профилактики коррупции. Информацию о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Ярославль», а также дочерних зависимых обществах и их филиалах можно сообщить, заполнив форму обратной связи на корпоративном веб-сайте, позвонив по телефону: (4852) 78-19-13 или направив письменное обращение по Email: AbramovAM@yar.tns-e.ru или по адресу: 150003, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21б

Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

  - Форма Согласия на обработку персональных данных (форма 11)

Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

## Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 201____ г.

Настоящим {указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в лице __________, действующего на основании __________, дает свое согласие на совершение ПАО «ТНС энерго Ярославль» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/ контрагента/планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, сведения о дате выдаче документа, удостоверяющего личность; и выдавшем его органе, адрес регистрации/место жительства; ИНН (участников, учредителей, акционеров) в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.**

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо отзыва настоящего согласия.

_______________________                                           ______________________

(Подпись уполномоченного представителя)                       (Ф.И.О. и должность подписавшего***)

М.П.

* При заключении договоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента/ контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров).

** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о его собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность, ПАО «ТНС энерго Ярославль» перед собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществу данных о своих собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие

на представление (обработку)  ПАО «ТНС энерго Ярославль» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

*** Указывается фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)».

Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

  - Форма Декларации подтверждения принадлежности организации к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) или сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки	(предосталяется в случае соответсвия критериям МСП) (форма 12)

Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

<На фирменном бланке организации>

| _____________№____________ на № ________от ___________ | ПАО «ТНС энерго Ярославль» |
| --- | --- |

ФОРМА

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации)

.

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности 1:

| № п/п | Наименование сведений 2 | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов | не более 25 |  |  |
| 2 | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов | не более 49 |  |  |
| 3 | Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов | не более 49 |  |  |
| 4 | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за каждый год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 5 | Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за каждый год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 6 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |  |  |
| 7 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |  |  |
| 8 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 9 | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет) (при наличии наименование заказчика держателя реестра участников программ партнерства) |  |  |
| 10 | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии количество исполненных контрактов и общая сумма) |  |  |
| 11 | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) |  |  |
| 12 | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра “Сколково”) |  |  |  |
| 13 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 14 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |  |  |

____________________________________________(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

2 Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств  бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ “Об инновационном центре “Сколково”, на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”.

3 Пункты 1 – 7 являются обязательными для заполнения.

Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).