УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» -

управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза»

__________________ Р.Б. Чернов

«31» июля 2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключить Договор подряда по ремонту помещений центрального офиса ООО «ТНС энерго Пенза» (г. Пенза, ул. Гагарина, 11Б)

г. Пенза

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3

1.1	Общие сведения о процедуре запроса предложений	3

1.2.	Правовой статус документов	3

1.3.	Обжалование	4

1.4.	Прочие положения	4

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ………………………………………………………………...6

3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ	27

4.Порядок проведения Запроса предложений. Инструкции по подготовке Заявок.	28

4.1.	Общий порядок проведения Запроса предложений	28

4.2.	Публикация Извещения о проведении запроса предложений и Документации по запросу предложений	28

4.3.	Подготовка Заявок	28

4.3.1.	Общие требования к Заявке	28

4.3.2.	Порядок подготовки Заявки	29

4.3.3.	Требования к сроку действия Заявки	29

4.3.4.	Требования к языку Заявки	29

4.3.5.	Требования к валюте Заявки	29

4.3.6.	Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота)	30

4.3.7.	Требования к Участнику. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям	30

4.3.8.	Разъяснение Документации по запросу предложений.	31

4.3.9.	Внесение изменений в Документацию по запросу предложений.	31

4.3.10.	Продление срока окончания приема Заявок.	32

4.4.	Подача Заявок и их прием.	32

4.5.	Изменение и отзыв Заявки.	32

4.6.	Рассмотрение Заявок, поступивших на запрос предложений	33

4.7.	Оценка Заявок.	33

4.7.1.	Общие положения.	33

4.7.2.	Отборочная стадия	33

4.7.3.	Оценочная стадия	34

4.8.	Проведение переговоров	35

4.9.	Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами	35

4.10.	Подведение итогов Запроса предложений	36

4.11.	Признание запроса предложений несостоявшимся	37

4.12.	Подписание Договора	37

4.13.	Извещение Участников о результатах запроса предложений	37

5.	Образцы основных форм документов, включаемых в Заявку	38

# 1. Общие положения

### 1.1	Общие сведения о процедуре запроса предложений

    - Заказчик, являющийся Организатором запроса предложений – Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза» (почтовый адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 11б, ответственный секретарь Постоянно-действующей закупочной комиссии (далее – ПДЗК) – Гондылев Денис Юрьевич, тел:. 8 (8412) 58-41-62, e-mail Gondilev-DY@penza.tns-e.ru) Извещением о проведении открытого запроса предложений, опубликованным «31» июля 2018 г. в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» www.penza.tns-e.ru в разделе «Закупки» пригласило юридических лиц и физических лиц (в т.ч. индивидуальных предпринимателей к участию в процедуре Открытый запрос предложений (далее - запрос предложений) на право заключить Договор подряда по ремонту помещений центрального офиса ООО «ТНС энерго Пенза» (г. Пенза, ул. Гагарина, 11Б).

    - Предмет запроса предложений - право заключить Договор подряда по ремонту помещений центрального офиса, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Гагарина, 11Б. Закупка в соответствии с Планом закупок товаров (работ, услуг) ООО «ТНС энерго Пенза» на 2018 год, размещенным на официальном интернет – сайте www.zakupki.gov.ru.

    - Подробные требования к поставляемой продукции изложены в разделе 2 Техническое задание (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу предложений). Проект Договора, который будет заключен по результатам запроса предложений, приведен в разделе 3. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Заявки приведены в разделе 5.

### 1.2.	Правовой статус документов

1.2.1.	Запрос предложений проводится в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ООО «ТНС энерго Пенза», утвержденным Советом Директоров от 19 февраля 2015 года, согласно Приказа заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ООО «ТНС энерго Пенза» №78 от «31 » июля 2018 г.

1.2.2.	Данная процедура Запроса предложений не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора запроса предложений соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.2.3.	Опубликованное в соответствии с п. 1.1.1. Извещение о проведении запроса предложений, являющейся неотъемлемой частью Документации по запросу предложений, вместе с настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками запроса предложений в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения запроса предложений.

1.2.4.	Заявка Участника запроса предложений имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором запроса предложений в соответствии с этим.

1.2.5.	Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.6.	Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и настоящей Документацией по запросу предложений стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

1.2.7.	Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая Документация (и проект Договора как ее часть) и Заявка Участника запроса предложений, чья Заявка признана лучшей, будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

### 1.3.	Обжалование

1.3.1.	Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств, в связи с проведением запроса предложений и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне, при этом уполномоченным представителем ООО «ТНС энерго Пенза» в рамках данного пункта выступает ПДЗК. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 20 рабочих дней с момента ее получения.

1.3.2.	Если претензионный порядок, указанный в п.1.3.1. не привел к разрешению разногласий, Участники запроса предложений имеют право оспорить решение или поведение Организатора запроса предложений в связи с данным запросом предложений, обратившись в Центральный закупочный орган ООО «ТНС энерго Пенза».

1.3.3.	Участник вправе обжаловать в антимонопольный орган действия (бездействия) Заказчика при закупке товаров в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.3.4.	Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств, не урегулированные в порядке, предусмотренном п.1.3.2 могут быть решены в Арбитражном суде Пензенской области, в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

1.3.5.	Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### 1.4.	Прочие положения

1.4.1.	Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки, а Организатор запроса предложений по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов Запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.4.2.	Применение факсимильной подписи (факсимиле) в оригиналах документов и заверяемых Участником запроса предложений копиях документов, поданных в составе Заявки, не допускается.

1.4.3.	Предполагается, что Участник запроса предложений изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации по запросу предложений, а также разъяснения Организатора в случае направления Участниками запросов. Никакие претензии к Организатору запроса предложений не будут приниматься на том основании, что Участник запроса предложений не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации по запросу предложений, или же подача Заявки, не отвечающей требованиям Документации по запросу предложений, представляют собой риск для Участника, и может привести к отклонению его Заявки.

1.4.4.	Организатор запроса предложений обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Заявке. Предоставление этой информации другим Участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

1.4.5.	Организатор запроса предложений, по решению ПДЗК, вправе отклонить Заявку, если он установит, что Участник запроса предложений прямо или косвенно  согласился дать,  или предложил служащему Организатора запроса предложений вознаграждение в любой форме: поставку, работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие ПДЗК решения,  по определению Участника запроса предложений, чья Заявка признана лучшей.

1.4.6.	Организатор запроса предложений, по решению ПДЗК, вправе отклонить Заявки Участников запроса предложений, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Участника запроса предложений, чья Заявка признана лучшей.

1.4.7.	Организатор запроса предложений, по решению ПДЗК, вправе отклонить Заявки Участников запроса предложений, аффилированных между собой (понятие аффилированного лица согласно ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).

1.4.8.	Факт подачи Заявок лицами аффилированными с Заказчиком и/или Организатором запроса предложений, и/или экспертом, не является основанием для отклонения таких заявок, но является основанием для самоотвода соответственно члена ПДЗК или эксперта, имеющих аффилированные связи с Участником Запроса предложений. В случае, если факт аффилированности установлен в процессе или после проведения запроса предложений, но до подписания Договора по итогам проведения запроса предложений, ПДЗК информирует об этом ЦЗО ООО «ТНС энерго Пенза» и пересматривает принятые решения без учета голоса/мнения аффилированного лица.

1.4.9.	В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений, Документацией по запросу предложений Организатор запроса предложений, по решению ПДЗК, вправе отказаться от проведения Запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками запроса предложений.

2.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2.1. Предмет закупки:

Договор подряда по ремонту помещений центрального офиса, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Гагарина, 11Б.

2.2. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Кабинет 408 |
| 1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,47 |
| Раздел 2.Кабинет 416 |
| Демонтаж |
| 2 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,185 |
| 3 | Демонтаж кабель каналов | 100 м | 0,3 |
| 4 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,08 |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,185 |
| 6 | Демонтаж светильников отдельно устанавливаемых: с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,04 |
| 7 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,56 |
| Стены |
| 8 | Шпатлевка стен под оклеивание обоями (выравнивание) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
| 9 | Короб для труб отопления из ГКЛ | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,025 |
| 10 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 2,5 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,025 |
| 12 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 0,4 |
| 13 | Шпатлевка стен по ГКЛ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,025 |
| 15 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 0,7 |
| 16 | Оклейка обоями стен: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,56 |
| Полы |
| 17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,015 |
| 18 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 0,3 |
| 19 | Устройство стяжек: цементных | 100 м2 стяжки | 0,015 |
| 20 | Устройство покрытий: из линолеума на клее. Характеристики клея: Основа-водная полимерная дисперсия со смолами,вязкость-35000-90000 мПа*с,Содержание нелетучих веществ:70% | 100 м2 покрытия | 0,185 |
| 21 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 42, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 18,5 |
| 22 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,185 |
| Потолок |
| 23 | Смывка мелового потолка | 100 м2 промытой поверхности | 0,15 |
| 24 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| Электромонтажные работы |
| 25 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,28 |
| 26 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,19 |
| 27 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку в готовых бороздах | 100 м | 0,47 |
| 28 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,019 |
| 29 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,028 |
| 30 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,03 |
| 31 | Светильник светодиодный PPL 1195/U 36Вт 2550Лм IP40 6500К (370mA 19мм) универс . | шт | 3 |
| 32 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 33 | Выключатели постоянного тока одноклавишные | шт. | 1 |
| 34 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (двухгнездная) | 100 шт. | 0,03 |
| 35 | Розетка двухгнездная с заземлением | шт. | 2 |
| 36 | Розетка одногнездная с заземлением | шт. | 1 |
| Раздел 3. Кабинет 417 |
| Демонтаж |
| 37 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,185 |
| 38 | Демонтаж кабель каналов | 100 м | 0,3 |
| 29 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,06 |
| 40 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,185 |
| 41 | Демонтаж светильников отдельно устанавливаемых: с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,03 |
| 42 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,56 |
| Стены |
| 43 | Шпатлевка стен под оклеивание обоями (выравнивание) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,023 |
| 44 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,023 |
| 45 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 0,345 |
| 46 | Оклейка обоями стен: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,56 |
| Полы |
| 47 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,015 |
| 48 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 0,225 |
| 49 | Устройство стяжек: цементных | 100 м2 стяжки | 0,015 |
| 50 | Устройство покрытий: из линолеума на клее. Характеристики клея: Основа-водная полимерная дисперсия со смолами,вязкость-35000-90000 мПа*с,Содержание нелетучих веществ:70% | 100 м2 покрытия | 0,185 |
| 51 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 42, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 18,5 |
| 52 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,185 |
| Потолок |
| 53 | Смывка мелового потолка | 100 м2 промытой поверхности | 0,15 |
| 54 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| Электромонтажные работы |
| 55 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,28 |
| 56 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,19 |
| 57 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку в готовых бороздах | 100 м | 0,47 |
| 58 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,019 |
| 59 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,028 |
| 60 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,03 |
| 61 | Светильник светодиодный PPL 1195/U 36Вт 2550Лм IP40 6500К (370mA 19мм) универс .5012301 | шт | 3 |
| 62 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1 |
| 63 | Выключатели постоянного тока одноклавишные | шт. | 1 |
| 64 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (двухгнездная) | 100 шт. | 0,07 |
| 65 | Розетка двухгнездная с заземлением | шт. | 6 |
| 66 | Розетка одногнездная с заземлением | шт. | 1 |
| Раздел 4. Кабинет 418 |
| Демонтаж |
| 67 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,24 |
| 68 | Демонтаж кабель каналов | 100 м | 0,6 |
| 69 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,11 |
| 70 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,365 |
| 71 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,51 |
| Стены |
| 72 | Шпатлевка стен под оклеивание обоями (выравнивание) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,046 |
| 73 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,046 |
| 74 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 0,69 |
| 75 | Оклейка обоями стен: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,675 |
| Полы |
| 76 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,03 |
| 77 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 0,45 |
| 78 | Устройство стяжек: цементных | 100 м2 стяжки | 0,03 |
| 79 | Устройство покрытий: из линолеума на клее. Характеристики клея: Основа-водная полимерная дисперсия со смолами,вязкость-35000-90000 мПа*с,Содержание нелетучих веществ:70% | 100 м2 покрытия | 0,365 |
| 80 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 42, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 36,5 |
| 81 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,24 |
| Потолок |
| 82 | Смывка мелового потолка | 100 м2 промытой поверхности | 0,25 |
| 83 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| Электромонтажные работы |
| 84 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,46 |
| 85 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,3 |
| 86 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку в готовых бороздах | 100 м | 0,76 |
| 87 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,03 |
| 88 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,046 |
| 89 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,06 |
| 90 | Светильник светодиодный PPL 1195/U 36Вт 2550Лм IP40 6500К (370mA 19мм) универс . | шт | 6 |
| 91 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1 |
| 92 | Выключатели постоянного тока одноклавишные | шт. | 1 |
| 93 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (двухгнездовая) | 100 шт. | 0,06 |
| 94 | Розетка двухгнездная с заземлением | шт. | 5 |
| 95 | Розетка одногнездная с заземлением | шт. | 1 |
| Раздел 5. Кабинет 419 |
| Демонтаж |
| 96 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,3 |
| 97 | Демонтаж кабель каналов | 100 м | 0,8 |
| 98 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,18 |
| 99 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,56 |
| 100 | Демонтаж светильников отдельно устанавливаемых: с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,09 |
| 101 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,75 |
| Стены |
| 102 | Шпатлевка стен под оклеивание обоями (выравнивание) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 103 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,07 |
| 104 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 1 |
| 105 | Оклейка обоями стен: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,75 |
| Полы |
| 106 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,044 |
| 107 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 0,7 |
| 108 | Устройство стяжек: цементных | 100 м2 стяжки | 0,044 |
| 109 | Устройство покрытий: из линолеума на клее. Характеристики клея: Основа-водная полимерная дисперсия со смолами,вязкость-35000-90000 мПа*с,Содержание нелетучих веществ:70% | 100 м2 покрытия | 0,56 |
| 110 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 42, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 56 |
| 111 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,3 |
| Потолок |
| 112 | Смывка мелового потолка | 100 м2 промытой поверхности | 0,56 |
| 113 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |
| Электромонтажные работы |
| 114 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,72 |
| 115 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,5 |
| 116 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку в готовых бороздах | 100 м | 1,22 |
| 117 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,05 |
| 118 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,072 |
| 119 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,09 |
| 120 | Светильник светодиодный PPL 1195/U 36Вт 2550Лм IP40 6500К (370mA 19мм) универс . | шт | 9 |
| 121 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 122 | Выключатели постоянного тока двухклавишные | шт. | 1 |
| 123 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (двухгнездовая) | 100 шт. | 0,11 |
| 124 | Розетка двухгнездная с заземлением | шт. | 9 |
| 125 | Розетка одногнездная с заземлением | шт. | 2 |
| Раздел 6. Кабинет 423 |
| Демонтаж |
| 126 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,4 |
| 127 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,595 |
| 128 | Демонтаж кабель каналов | 100 м | 0,6 |
| 129 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,12 |
| 130 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,615 |
| 131 | Демонтаж светильников отдельно устанавливаемых: с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,11 |
| 132 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,098 |
| 133 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,01 |
| 134 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,655 |
| Стены |
| 135 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 0,36 |
| 136 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,04 |
| 137 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0,18 |
| 138 | Обшивка стен и откосов гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами по металлическому каркасу | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,18 |
| 139 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 18 |
| 140 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,18 |
| 141 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 2,16 |
| 142 | Шпатлевка стен по ГКЛ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 143 | Шпатлевка стен под оклеивание обоями (выравнивание) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,101 |
| 144 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в дверных проемах площадью до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 145 | Установка дверных блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 146 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим | м2 | 1,8 |
| 147 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,28 |
| 148 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 4,2 |
| 149 | Оклейка обоями стен: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,665 |
| Полы |
| 150 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,05 |
| 151 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 0,7 |
| 152 | Устройство стяжек: цементных | 100 м2 стяжки | 0,05 |
| 153 | Устройство покрытий: из линолеума на клее. Характеристики клея: Основа-водная полимерная дисперсия со смолами,вязкость-35000-90000 мПа*с,Содержание нелетучих веществ:70% | 100 м2 покрытия | 0,65 |
| 154 | Линолеум коммерческий (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 42, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 65 |
| 155 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,66 |
| Потолок |
| 156 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,185 |
| 157 | Смывка мелового потолка | 100 м2 промытой поверхности | 0,505 |
| 158 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,505 |
| Электромонтажные работы |
| 159 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,83 |
| 160 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,55 |
| 161 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку в готовых бороздах | 100 м | 1,38 |
| 162 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,055 |
| 163 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,083 |
| 164 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,03 |
| 165 | Светильник светодиодный PPL 595/U 36Вт 4000К универсальный (с драйвером) | шт | 3 |
| 166 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,08 |
| 167 | Светильник светодиодный PPL 1195/U 36Вт 2550Лм IP40 6500К (370mA 19мм) универс. | шт | 8 |
| 168 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 169 | Выключатели постоянного тока одноклавишные | шт. | 4 |
| 170 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (двухгнездная) | 100 шт. | 0,07 |
| 171 | Розетка двухгнездная с заземлением | шт. | 10 |
| 172 | Розетка одногнездная с заземлением | шт. | 3 |
| Раздел 7. Кабинет 210 |
| Демонтаж |
| 173 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,161 |
| 174 | Демонтаж кабель каналов | 100 м | 0,3 |
| 175 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,05 |
| 176 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,15 |
| 177 | Демонтаж светильников отдельно устанавливаемых: с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,04 |
| 178 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,42 |
| Стены |
| 179 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 0,064 |
| 180 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0036 |
| 181 | Шпатлевка стен под оклеивание обоями (выравнивание) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0036 |
| 182 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,0036 |
| 183 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в дверных проемах площадью до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 |
| 184 | Установка блоков внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 |
| 185 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим | м2 | 1,9 |
| 186 | Оклейка обоями стен: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,42 |
| Полы |
| 187 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,015 |
| 188 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 0,25 |
| 189 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,015 |
| 190 | Устройство покрытий: из линолеума на клее. Характеристики клея: Основа-водная полимерная дисперсия со смолами,вязкость-35000-90000 мПа*с,Содержание нелетучих веществ:70% | 100 м2 покрытия | 0,15 |
| 191 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 42, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 15 |
| 192 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,161 |
| Потолок |
| 193 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,15 |
| Электромонтажные работы |
| 194 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,28 |
| 195 | Кабель-канал | м | 28 |
| 196 | Провод групповой осветительных сетей | 100 м | 0,28 |
| 197 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,028 |
| 198 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,03 |
| 199 | Светильник светодиодный PPL 595/U 36Вт 4000К универсальный (с драйвером). | шт | 3 |
| 200 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 201 | Выключатели постоянного тока одноклавишные | шт. | 1 |
| 202 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 203 | Розетка двухгнездная с заземлением | шт. | 1 |
| 204 | Розетка одногнездная с заземлением | шт. | 1 |
| Раздел 8. Сан.узел (2 этаж) |
| Демонтаж |
| 205 | Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,04 |
| 206 | Демонтаж: унитазов | 100 приборов | 0,04 |
| 207 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,02 |
| 208 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |
| 209 | Демонтаж перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,13075 |
| 210 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,25 |
| 211 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,051 |
| 212 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,03 |
| 213 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,008 |
| 214 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,005 |
| 215 | Разборка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: до 25 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 216 | Разборка потолка из панелей ПВХ | 100 м2 | 0,215 |
| 217 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,35 |
| 218 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,83 |
| 219 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,67 |
| 220 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,216 |
| 221 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,288 |
| 222 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,336 |
| 223 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных | 100 м2 проемов | 0,04 |
| 224 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,06 |
| Стены |
| 225 | Кладка стен кирпичных внутренних (дверной проем) | 1 м3 кладки | 0,6 |
| 226 | Кладка стен кирпичных внутренних (перегородка) | 1 м3 кладки | 1,7 |
| 227 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,61 |
| 228 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 24,15 |
| 229 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором, улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,61 |
| 230 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,61 |
| 231 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 24,15 |
| 232 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 1,61 |
| 233 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,14 |
| 234 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,14 |
| 235 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 2,1 |
| 236 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
| 237 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,14 |
| 238 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 2,1 |
| 239 | Оклейка обоями стен: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,14 |
| Сантехнические перегородки |
| 240 | Устройство сантехнических перегородок из ЛДСП | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,35 |
| Потолок |
| 241 | Устройство подвесных потолков из ПВХ панелей | 100 м2 потолка | 0,56 |
| 242 | Панель ПВХ | шт | 75 |
| 243 | Ремонт потолков, типа "АРМСТРОНГ" до 5 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,035 |
| 244 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | 3,5 |
| Полы |
| 245 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,56 |
| 246 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 8,4 |
| 247 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,56 |
| 248 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,56 |
| 249 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 8,4 |
| 250 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,56 |
| Электромонтажные работы |
| 251 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 1 |
| 252 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,1 |
| 253 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм | 10 м | 10 |
| 254 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0,24 |
| 255 | Светильник точечный MR16 | шт. | 24 |
| 256 | Лампы MR16 (GU 5.3) ( 7-8 Вт) | шт | 24 |
| 257 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 258 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки, марка С56-039 с подсветкой, цвет бежевый | шт. | 4 |
| 259 | Розетка штепсельная двухместная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 260 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом | шт. | 2 |
| Щит распределительный |
| 261 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,3 |
| 262 | Провод ПВС 4*4 | м | 30 |
| 263 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 264 | Щитки осветительные ОЩВ-6,с вводным авт.выключателем 32 А,линейными авт. выключателями 16 А | шт. | 1 |
| 265 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 7 |
| 266 | Авт.выключатель; трехфазный,25 А | шт | 1 |
| 267 | Авт.выключатель;однофазный,16 А | шт | 6 |
| Водопровод |
| 268 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных ПП труб, наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 269 | Краны шаровые для воды и пара стандартные с размером резьбы 3/4 | шт. | 12 |
| Канализация |
| 270 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
| 271 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,11 |
| Сантехника |
| 272 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,8 |
| 273 | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 | шт. | 8 |
| 274 | Установка умывальников : с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,2 |
| 275 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 2 |
| 276 | Подводка гибкая армированная резиновая 300 мм | шт. | 4 |
| 277 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 |
| Раздел 9. Парапет входной группы внутреннего двора |
| 278 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | 100 м2 | 1,39 |
| 279 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа: при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 1,39 |
| 280 | Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,8 | т | 0,647 |
| 281 | Парапет (декоративная планка) | м | 93 |
| Раздел 10. Кирпичное ограждение территории в районе гаража |
| 282 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 1,5 |
| 283 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 1,5 |
| Раздел 11. Крыльцо центрального входа |
| 284 | Разборка облицовки стен: из фасадных панелей | 100 м2 поверхности облицовки | 0,026 |
| 285 | Облицовка стены в 1/4 кирпича | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,034 |
| 286 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,034 |
| 287 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 0,51 |
| 288 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,034 |
| 289 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,034 |
| 290 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 0,51 |
| 291 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями типа "КОРОЕД" | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,034 |
| 292 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,034 |
| 293 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 0,51 |
| 294 | Окраска фасадов с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |
| 295 | Разборка ступеней: на сплошном основании | 100 м ступеней | 1,37 |
| 296 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 покрытия | 0,67 |
| 297 | Плитка полимерно-песчаная | м2 | 68 |
| 298 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0205 |
| 299 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,0205 |
| 300 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 0,3075 |
| 301 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,0205 |
| Раздел 12. Кабинет 201а |
| Демонтаж |
| 302 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,26 |
| 303 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,08 |
| 304 | Демонтаж кабель каналов | 100 м | 0,1 |
| 305 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,415 |
| 306 | Демонтаж светильников отдельно устанавливаемых: с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,06 |
| 307 | Снятие обоев: улучшенных | 100м2 очищаемой поверхности | 0,7 |
| Стены |
| 308 | Оклейка обоями стен: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,7 |
| Полы |
| 309 | Устройство покрытий: из линолеума на клее. Характеристики клея: Основа-водная полимерная дисперсия со смолами,вязкость-35000-90000 мПа*с,Содержание нелетучих веществ:70% | 100 м2 покрытия | 0,415 |
| 310 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 42, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 41,5 |
| 311 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,26 |
| Потолок |
| 312 | Смывка мелового потолка | 100 м2 промытой поверхности | 0,415 |
| 313 | Окраска потолка водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная с заделкой трещин и раковин | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,415 |
| Электромонтажные работы |
| 314 | Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,6 |
| 315 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,4 |
| 316 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку в готовых бороздах | 100 м | 1 |
| 317 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,04 |
| 318 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,06 |
| 319 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,06 |
| 320 | Светильник светодиодный PPL 1195/U 36Вт 2550Лм IP40 6500К (370mA 19мм) | шт | 6 |
| 321 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 322 | Выключатели постоянного тока одноклавишные | шт. | 1 |
| 323 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (двухгнездная) | 100 шт. | 0,08 |
| 324 | Розетка двухгнездная с заземлением | шт. | 7 |
| 325 | Розетка одногнездная с заземлением | шт. | 1 |
| Раздел 13. Кабинет 202 |
| 326 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,17 |
| 327 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,165 |
| 328 | Устройство покрытий: из линолеума на клее. Характеристики клея: Основа-водная полимерная дисперсия со смолами,вязкость-35000-90000 мПа*с,Содержание нелетучих веществ:70% | 100 м2 покрытия | 0,165 |
| 329 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 42, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 16,5 |
| 330 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,17 |
| Раздел 14. Кабинет 204 |
| 331 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,215 |
| 332 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,29 |
| 333 | Устройство покрытий: из линолеума на клее. Характеристики клея: Основа-водная полимерная дисперсия со смолами,вязкость-35000-90000 мПа*с,Содержание нелетучих веществ:70% | 100 м2 покрытия | 0,215 |
| 334 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 42, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 29 |
| 335 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,215 |
| Раздел 15. Кабинет 208 |
| 336 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,19 |
| 337 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,22 |
| 338 | Устройство покрытий: из линолеума на клее. Характеристики клея: Основа-водная полимерная дисперсия со смолами,вязкость-35000-90000 мПа*с,Содержание нелетучих веществ:70% | 100 м2 покрытия | 0,22 |
| 339 | Линолеум коммерческий гетерогенный(толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 42, пож.безопасность Г2, В2, РП1, Д2,Т2) | м2 | 22 |
| 340 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,19 |
| Раздел 16. Кабинет 205 |
| Демонтаж |
| 341 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,355 |
| 342 | Демонтаж кабель каналов | 100 м | 1,6 |
| 343 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,08 |
| 344 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,77 |
| 345 | Демонтаж светильников отдельно устанавливаемых: с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,15 |
| 346 | Снятие обоев: улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,96 |
| Стены |
| 347 | Оклейка обоями стен: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,96 |
| Полы |
| 348 | Устройство покрытий: из линолеума на клее. Характеристики клея: Основа-водная полимерная дисперсия со смолами,вязкость-35000-90000 мПа*с,Содержание нелетучих веществ:70% | 100 м2 покрытия | 0,77 |
| 349 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 42, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 77 |
| 350 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,355 |
| Потолок |
| 351 | Смывка мелового потолка | 100 м2 промытой поверхности | 0,77 |
| 352 | Окраска потолка водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная с заделкой трещин и раковин | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,77 |
| Электромонтажные работы |
| 353 | Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,98 |
| 354 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,62 |
| 355 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку в готовых бороздах | 100 м | 1,6 |
| 356 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,062 |
| 357 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,098 |
| 358 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,15 |
| 359 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 360 | Выключатели постоянного тока одноклавишные | шт. | 1 |
| 361 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (двухгнездная) | 100 шт. | 0,08 |
| 362 | Розетка двухгнездная с заземлением | шт. | 7 |
| 363 | Розетка одногнездная с заземлением | шт. | 1 |
| Раздел 17. Кабинет 209 |
| Демонтаж |
| 364 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,32 |
| 365 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,6 |
| 366 | Демонтаж светильников отдельно устанавливаемых: с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,12 |
| Полы |
| 367 | Устройство покрытий: из линолеума на клее. Характеристики клея: Основа-водная полимерная дисперсия со смолами,вязкость-35000-90000 мПа*с,Содержание нелетучих веществ:70% | 100 м2 покрытия | 0,6 |
| 368 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 42, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 60 |
| 369 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,32 |
| Потолок |
| 370 | Смывка мелового потолка | 100 м2 промытой поверхности | 0,72 |
| 371 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,53 |
| 372 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку в готовых бороздах | 100 м | 0,53 |
| 373 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,053 |
| 374 | Окраска потолка водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная с заделкой трещин и раковин | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,72 |
| 375 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,12 |
| Раздел 18. Колонны входной группы |
| 376 | Отбивка штукатурки с колонн | 100 м2 | 0,5 |
| 377 | Высококачественная штукатурка колонн прямоугольных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,5 |
| 378 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,5 |
| 379 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 7,5 |
| 380 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями типа "КОРОЕД" | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,5 |
| 381 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,5 |
| 382 | Грунтовка водно-дисперсионная. Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров. Плотность материала — 1,0 кг/дм³. | л | 7,5 |
| 383 | Окраска фасадов с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |
| Раздел 19. Крыльцо ЦОК |
| 384 | Кирпичная кладка (заполнение крыльца) | 1 м3 кладки | 4 |
| 385 | Улучшенная штукатурка | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,09 |
| Монтажные работы |
| 386 | Изготовление решетчатых конструкций (стойки, фермы и прогоны) (учитывая материалы) | 1 т конструкций | 3,12 |
| 387 | Бурение ям глубиной до 2 м | 100 ям | 0,09 |
| 388 | Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В30 (М400) | м3 | 4,5 |
| 389 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | 1 т конструкций | 0,33 |
| 390 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 0,35 |
| 391 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | 1 т конструкций | 1,63 |
| 392 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 1,25 |
| 393 | Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,8 | т | 1,05 |
| 394 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,003 |
| Раздел 120. Вывоз мусора |
| 395 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,15 |
| 396 | Вывоз мусора строительного с погрузкой вручную | т мусора | 15 |

1. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в предоставленных помещениях и непосредственно на месте выполнения основных работ возлагается на Подрядчика.

2. Материалы, используемые для проведения работ, должны соответствовать указанным в техническом задании и перед покупкой согласовываться с Заказчиком.

3. Подрядчик должен обеспечить возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей, предоставлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4. Подрядчик должен обеспечить технологическую последовательность  выполняемых работ, порядок (не захламленность) на месте производства работ, уборку территории, прилегающей к участку выполнения работ, чистоту въезжающего и выезжающего транспорта.

5. Подрядчик после работ в течение 3 дней  или в иные согласованные с Заказчиком сроки, обязан вывезти за пределы участка выполнения строительных работ принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

6. Все работы должны производиться под контролем ответственного представителя Заказчика.

7. Окончание работ оформляется актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. Акт приемки выполненных работ подписывается представителем Подрядчика и Заказчика.

8. По окончании работ Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами, обеспечивает сдачу результата выполненных работ.

Необходимо выполнить работы, являющиеся предметом договора в соответствии и с соблюдением технологии и метода производства работ согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

9. Работы должны быть выполнены с учетом использования качественных материалов.

10. До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в письменной форме сведения о всех привлекаемых для выполнения работ работниках, автотранспорте, иных самоходных транспортных средствах. Сведения должны быть подписаны руководителем Подрядчика или иным уполномоченным лицом.

11. Вывоз строительного мусора производится силами и за счет средств Подрядчика ежедневно.

12. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.

13. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

14. Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологического законодательства РФ (в том числе по уплате штрафов, неустойки за его несоблюдение).

15. Все работы, предусмотренные договором, должны будут производиться на действующем предприятии, без нарушения производственного процесса.

16. Локальный сметный расчет должен быть выполнен в сметно-нормативной базе ТЕР 2001 Пензенской области в редакции 2014 года.

17. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии со сметной документацией, предоставленной Подрядчиком сметной и утвержденной Заказчиком.

18. При исполнении условий договора Подрядчик обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем представить результаты работы в соответствии с техническим заданием Заказчика.

19. Перед выполнением работ должны быть представлены сертификаты по пожарной безопасности на все используемые материалы. Во время выполнения работ необходимо выполнять требования норм пожарной безопасности, строительных норм и правил.

20. Также необходимо полное соблюдение всех требований, определенных техническим заданием.

2.3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 11Б.

2.4. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – Общая продолжительность работ не должна превышать 60 календарных дней (начало работ – август 2018 г).

При выполнении работ необходимо соблюдать требования, установленные следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2009 № 982 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (утв. Постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. № 18-7) (с изм. и доп. от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.);

- Требования к безопасности работ устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и  СНиП 12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве».

2.5. Форма, сроки и порядок оплаты - До начала выполнения работ Заказчик оплачивает Подрядчику 30% от стоимости договора.

Окончательный расчёт производится в течение 15 календарных дней после подписания акта приёма-сдачи выполненных работ.

2.6. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Участник должен описать оказываемые услуги, которые являются предметом договора, их количественные и качественные характеристики в Письме о подаче оферты (Форма 1).

# 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

представлен в приложении 1 к настоящей Документации по проведению открытого запроса предложений

# 4. Порядок проведения Запроса предложений. Инструкции по подготовке Заявок.

## Общий порядок проведения Запроса предложений

    - Запрос предложений проводится в следующем порядке:

- публикация Извещения о проведении запроса предложений и Документации по запросу предложений (подраздел 4.2.);

- подготовка Заявок и разъяснение Организатором Документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 4.3.);

- подача Заявок и их прием, рассмотрение, изменение и отзыв Заявки (подразделы 4.4., 4.5., 4.6);

- оценка Заявок (подраздел 4.7.);

- проведение переговоров (подраздел 4.8);

- подведение итогов Запроса предложений (подраздел 4.10);

- подписание Договора (подраздел 4.12)

- извещение Участников о результатах Запроса предложений (подраздел 4.13.).

## Публикация Извещения о проведении запроса предложений и Документации по запросу предложений

- Извещение о проведении запроса предложений и Документация по запросу предложений опубликованы в порядке, указанном в п. 1.1.1 и доступна для ознакомления без взимания платы.

- Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий.

## Подготовка Заявок

### Общие требования к Заявке

      - Участник должен подготовить Заявку, с обязательным составлением описи всех документов с указанием страниц, включающую в себя:

        - Письмо о подаче оферты (Форма 1)

        - Анкету участника (Форма 2);

        - Протокол разногласий к проекту договора (Форма 3);

        - Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (Форма 4);

        - Справка о кадровых ресурсах (Форма 5);

        - Локальный сметный расчет (Форма 6);

        - Согласие на обработку персональных данных по установленной в настоящей Закупочной документации форме (Форма 7);

        - Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками ООО «ТНС энерго Пенза» (Форма 8);

        - Справка о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров) (Форма 9);

        - Антикоррупционные обязательства (Форма 10);

        - Декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства (Форма 11);

        - Заполненный проект Договора;

        - Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям настоящей документации (подраздел 4.3.7).

      - Участник имеет право подать только одну Заявку. В случае нарушения этого требования все Заявки такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

### Порядок подготовки Заявки

- Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица). В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Заявке Участника.

- Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть скреплен печатью Участника (а при участии в запросе предложений физического лица – нотариально заверена собственноручная подпись).

- Требования п. 4.3.2.1 и 4.3.2.2 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

- Документы, входящие в Заявку, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц.

- Участник запроса предложений должен подготовить 1 оригинал заявки.

- Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

### Требования к сроку действия Заявки

      - Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 30 календарных дней с момента окончания срока подачи Заявок.

      - Указание меньшего срока действия является основанием для отклонения Заявки.

### Требования к языку Заявки

- Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях - апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

- ПДЗК вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

### Требования к валюте Заявки

- Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

- Цена Заявки фиксируется в российских рублях и не подлежит изменению при изменении официального курса валюты.

### Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота)

- Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 1 800 000,00 рублей без НДС /

2 124 000,00 рублей с НДС.

- Порядок формирования цены Договора - Цена договора включает все затраты Подрядчика по договору, включая стоимость материалов и работ и все другие расходы связанные с выполнением договорных обязательств, налоги, сборы и прочие платежи.

- В случае заявления одним или несколькими Участниками цены Предложения без учета НДС (в случае применения Участником упрощенной системы налогообложения) все Предложения Участников будут рассматриваться без учета НДС.

- Указание большей цены может служить основанием для отклонения.

### Требования к Участнику. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

- Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и получить право заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

- должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

  - не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);

  - не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

  - участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период.

- В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Заявки следующие документы, подтверждающие его правоспособность для юридических  лиц / индивидуальных предпринимателей, если в каждом из пунктов не установлено иное:

a)	Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

b)	Заверенные Участником копии бухгалтерских балансов (Форма 1) вместе с отчетами о прибылях и убытках (Форма 2) на последнюю отчетную дату;

c)	Для Участников с упрощенной системой налогообложения - копии документов, аналогичных  балансам и  отчетам о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату;

d)	Оригинал или заверенную нотариально копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (либо аналогичного документа для индивидуальных предпринимателей), выданную соответствующим подразделением Министерства Российской Федерации по налогом и сборам не ранее чем за 30 (тридцать) дней  до срока окончания приема Конкурсных заявок;

e)	Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями ФНС России, не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приёма  заявок;

f)	Заверенную Участником копию Устава в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями.

В случае, если Заявка на участие в открытом запросе предложений не соответствует требованиям, установленным настоящей документацией, заказчик в праве отказать в допуске на участие в открытом запросе предложений.

Организатор запроса предложений имеет право запрашивать иную информацию, необходимую для подтверждения  сведений, предоставленных Участниками запроса предложений.

- Участником должна быть обеспечена достоверность информации в представляемых документах. Организатор закупки вправе отклонить Заявку только на том основании, что в составе Заявки будут обнаружены документы с информацией, не соответствующей действительности.

В случае, если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору запроса предложений о соответствии Участника данному требованию.

- В случае участия в запросе предложений иностранной организации, такой поставщик предоставляет аналогичные документы. Такие документы должны быть переведены на русский язык и апостилированы, в противном случае ПДЗК вправе не рассматривать документы Участника.

### Разъяснение Документации по запросу предложений.

      - Любой потенциальный Участник с даты публикации извещения о проведении закупки и не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания подачи заявок, вправе направить в электронной форме организатору запрос о разъяснении положений Документации посредством электронной почты на адрес, указанный в пункте 1.1.1. При этом Организатор может потребовать осуществления дополнительных действий, например, дублирование запроса электронным документом, подписанным электронной цифровой подписью или усиленной квалифицированной цифровой подписью.

      - Организатор направит в форме электронного документа разъяснения положений документации на электронный адрес, указанный в письме участника, при условиях если указанный запрос поступил к Организатору не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания подачи заявок, указанной в пункте 4.4.4, и был направлен посредством электронной почты на адрес, указанный в  пункте 1.1.1.

      - Организатор вправе оставить запрос без ответа в случае, если ответ содержится в извещении или настоящей Документации либо прямо вытекает из их положений.

      - Разъяснения положений Документации размещаются в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений.

### Внесение изменений в Документацию по запросу предложений.

- Организатор запроса предложений, по решению ПДЗК, в любой момент до истечения срока приема заявок вправе внести изменения в настоящую Документацию по запросу предложений.

### Продление срока окончания приема Заявок.

- При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема  заявок, установленный в подпункте 4.4. с извещением всех Участников.

- Организатор также вправе попросить Участников запроса предложений продлить срок действия Предложений. Участник запроса предложений вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Организатора запроса предложений о продлении срока действия Предложения не имеет никаких отрицательных последствий для Участника запроса предложений, поскольку Предложение такого Участника действует в течение первоначально установленного срока.

## Подача Заявок и их прием.

4.4.1.	Перед подачей Заявка должна быть надежно запечатана в конверт (пакеты, ящики и т.п.). Заявка запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Предложение».

4.4.2.	На конверте необходимо указать следующие сведения:

- наименование и адрес Организатора запроса предложений в соответствии с п. 1.1.1;

- полное фирменное наименование Участника запроса предложений и его почтовый адрес;

- предмет запроса предложений в соответствии с п. 1.1.2.

4.4.3.	Участники запроса предложений должны обеспечить доставку своих Заявок по адресу: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 11б, ком.518, ответственному секретарю ПДЗК – Гондылеву Денису Юрьевичу, тел:. 8 (8412) 58-41-62. При этом Участникам запроса предложений рекомендуется предварительно позвонить по указанному выше телефону. В случае направления Заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Заявки.

4.4.4.	Организатор запроса предложений начинает принимать заявки «31» июля 2018 года, окончание приема заявок в 10:00 часов (московского времени) «08» августа 2018 года.

4.4.5.	Организатор запроса предложений выдает расписку о получении Заявки лицу, доставившему конверт, с указанием времени получения.

## Изменение и отзыв Заявки.

4.5.1.	До окончания срока подачи заявок Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать поданную Заявку.

4.5.2. В случае изменения Заявки Участники готовят следующие документы в письменной форме:

- обращение к Организатору запроса с просьбой об изменении Заявки на бланке Участника;

- перечень изменений в Заявку с указанием документов первоначальной Заявки, которых данные изменения касаются;

- новые версии документов, которые изменяются.

4.5.3.	В случае отзыва Заявки Участник должен подготовить соответствующее обращение на бланке Участника в письменной (бумажной) форме, подписанное и скрепленное печатью в порядке, указанном в пунктах 4.3.2.1, 4.3.2.2.

4.5.4.	Изменения и отзыв Заявки, подготовленные в письменной (бумажной) форме, должны быть подписаны и скреплены печатью в порядке, указанном в пунктах 4.3.2.1. и 4.3.2.2.

4.5.5.	Если Организатор запроса не получит сведения об изменениях или отзыве Заявки, то данные изменения или отзыв будет считаться неполученным вовремя и не будет учитываться.

## Рассмотрение Заявок, поступивших на запрос предложений

4.6.1. Организатор проводит рассмотрение Заявок в 13:00 (московского времени)  «08»  августа 2018 года по адресу: ООО «ТНС энерго Пенза» в г. Пенза, ул. Гагарина, 11б в присутствии не менее чем двух членов ПДЗК.

4.6.2. В ходе данной процедуры ПДЗК вскрывает каждый полученный конверт и оглашает следующие сведения, основываясь на материалах Заявки:

- наименование и адрес Участника запроса предложений;

- наименование оказываемых услуг и общую цену Заявки;

- иные сведения, которые комиссия считает нужным огласить.

4.6.3.По ходу процедуры вскрытия ПДЗК ведет соответствующий протокол, в котором отражена вся информация, оглашенная комиссией.

4.6.4. ПДЗК может принять решение об отклонении Заявки, и отказе в допуске Участника к участию в запросе предложений в случаях:

- несоответствия предмета Заявки предмету закупки, указанному в Документации, в том числе по количественным показателям (несоответствие количества поставляемой продукции);

- отсутствия документов, определенных Документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике или об оказываемых услугах;

- наличия предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену предмета запроса предложений, установленную Документацией;

- наличие сведений об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков.

## Оценка Заявок.

### Общие положения.

4.7.1.1.	Оценка Заявок осуществляется ПДЗК и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Организатором запроса предложений.

4.7.1.2.	Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в соответствии с условиями настоящей Документации.

4.7.1.3.	Информация относительно разъяснения, предварительного рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок Участников, а также рекомендации по присуждению Договора является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению Участникам или иным лицам, которые официально не имеют к этому отношения, за исключением сведений, размещаемых в Единой информационной системе, сайте Общества.

4.7.1.4.	Участники не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при оценке заявок, а также вступать в контакты с экспертами, выполняющими экспертизу Заявок. Любые попытки Участников повлиять на ПДЗК при экспертизе Заявок или на присуждение Договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Организатором запроса, служат основанием для отклонения Заявок таких Участников.

4.7.1.5.	Оценка Заявок включает отборочную стадию (пункт 4.7.2.), и оценочную стадию (пункт 4.7.3.).

### Отборочная стадия

4.7.2.1.	В рамках отборочной стадии ПДЗК проверяет:

а) правильность оформления заявок и их соответствия требованиям настоящей документации по существу;

б) соответствие Участников требованиям настоящей документации (правоспособность, полномочия на оказание услуг);

в) соответствие предлагаемых услуг требованиям настоящей документации;

г) соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей документации (срок оказания услуг, условия оплаты).

4.7.2.2.	В рамках отборочной стадии ПДЗК может запросить у Участников разъяснения их Заявок. Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Заявки (перечня предлагаемых услуг), при этом данные уточнения не должны изменять предмет Запроса предложений. При проверке правильности оформления Заявки ПДЗК вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Заявки.

4.7.2.3.	По результатам проведения отборочной стадии ПДЗК имеет право отклонить Заявки, которые:

а)	не отвечают требованиям к оформлению заявки, установленным в настоящей документации;

б)	содержат предложения, не  соответствующие установленным условиям настоящей документации;

в)	поданы участниками, которые не соответствуют требованиям документации (правоспособность, полномочия на оказание услуг);

г)	предлагаемые услуги не соответствует требованиям документации;

д)	не соответствуют по предлагаемым договорным условиям, требованиям документации (срок оказания услуг, превышающий срок, предусмотренный п.2.4 Документации; условия оплаты);

е)	поданы Участниками, находящимися в реестре недобросовестных поставщиков размещенном на сайте www.zakupki.gov.ru;

ж)	в составе Предложения и прилагаемых к ним документов содержат недостоверные, неточные или искаженные сведении.

4.7.2.4.	При проведении отборочной стадии Организатор запроса предложений вправе проверять соответствие предоставленных Участником заявлений, документов и информации действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в Заявке, а также проводить выездные проверки.

4.7.2.5.	Заявка Участника может быть отклонена на основании заключения службы безопасности Заказчика.

### Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии ПДЗК оценивает и сопоставляет Заявки участников ОЗП и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика исходя из следующих критериев:

- Цена предложения – значимость 80%,  определяется стоимостью услуг.

Порядок оценки предложения по критерию «цена предложения», определяется по формуле:

где:

- рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию;

Amax - начальная (максимальная) цена лота, установленная в документации

Ai - предложение i-го участника ОЗП по цене предложения

Предлагаемые участниками закупки цены приводятся к единому базису — одинаковым валютам, одинаковому составу итоговой цены.

Для расчета итогового рейтинга по предложению рейтинг, присуждаемый этому предложению по критерию «цена предложения», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

- Срок выполнения работ – значимость 20 %, определяется как:

до 40 дней – 5 баллов

41-45 дней – 4 балла

46-50 дней – 3 балла

51-55 дней – 2 балла

56-60 дней – 1 балл

Для оценки предложения осуществляется расчет итогового рейтинга по каждому предложению. Итоговый рейтинг предложения рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки предложения на участие в конкурсе.

Наилучшей признается Заявка, набравшая наибольший итоговый рейтинг.

В случае если у двух и более заявок будет одинаковый рейтинг, наилучшей признается заявка, поданная ранее.

## Проведение переговоров

### После рассмотрения и оценки Предложений Заказчик вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

### Переговоры могут проводиться в один или несколько этапов. Очередность переговоров устанавливает Заказчик. При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

- любые переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер;

- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

## Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

    - В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного  государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

    - Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) должен указать (декларировать) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

    - За представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке заявка участника рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

    - В случае отсутствия в заявке Участника на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

    - Участник в составе заявки должен предоставить сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

    - Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

    - Участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

    - Участник указывает страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки;

    - Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником содержится предложение о поставке товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником содержится предложение о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг  иностранными лицами, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых этими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

## Подведение итогов Запроса предложений

### Подведение итогов будет проводиться по адресу г. Пенза, ул. Гагарина, 11б. Заказчик в 15:00 часов московского времени «08» августа 2018 года определит Победителя. Организатор процедуры вправе, при необходимости, изменить данный срок.

## Признание запроса предложений несостоявшимся

### Запрос предложений признается несостоявшимся в случаях:

- подана только одна Заявка;

- не подана ни одна Заявка;

- принято решение об отказе в допуске всем Участникам, подавшим Заявки;

- принято решение о допуске только одного Участника.

### В случае, если при проведении запроса предложений:

- представлена одна Заявка – Заказчик вправе заключить Договор с единственным Участником, представившим Заявку, при условии, что такая Заявка соответствует требованиям Документации по запросу предложений;

- на этап выбора наилучшей заявки допущена одна Заявка - Заказчик вправе заключить договор с таким участником, Заявка которого соответствует требованиям Документации по запросу предложении;

- признать запрос предложений несостоявшимся и назначить повторную процедуру запроса предложений либо провести закупки иным способом, предусмотренным Положением о закупках Общества.

## Подписание Договора

    - Договор по результатам запроса предложений заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам запроса предложений.

    - В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения Договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

    - В случае если Победитель не подпишет Договор в установленные документацией по запросу предложений, по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями, сроки, он утрачивает статус Победителя, а Организатор запроса предложений имеет право выбрать иного Победителя из числа остальных действующих заявок.

## Извещение Участников о результатах запроса предложений

Заказчик опубликует вышеприведенные сведения о результатах запроса предложений или о том, что запрос предложений не состоялся в Единой информационной системе «zakupki.gov.ru» и на сайте Заказчика www.penza.tns-e.ru в разделе «Закупки».

# Образцы основных форм документов, включаемых в Заявку

Форма 1

## Письмо о подаче оферты

г.__________									«__»_________2018 г.

Изучив Извещение о [указывается способ и вид проведения закупки] на право заключения Договора _________ ____________________ [указывается предмет закупки], опубликованное в единой информационной системе и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия закупки,

____________________________________________________________________,

(полное наименование Участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(место нахождение Участника закупки)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(наименование закупки, предмет закупки)

на условиях и в соответствии с предложением, являющимися неотъемлемыми приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом заявку:

Таблица №1

| № п./п. | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Итоговая стоимость заявки, без НДС, руб. | _____________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
|  | _______________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
|  | _______________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

- Общая продолжительность работ - ….

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»____________________ года.

Данная Заявка подается с пониманием того, что:

вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве Российской Федерации;

вы оставляете за собой право:

- отклонить заявки с ценами, превышающими начальную (максимальную) цену договора (цену лота);

- принять или отклонить любую заявку в соответствии с условиями документации о закупке;

- отклонить все заявки.

______________(Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного Участника) при подаче настоящей оферты принимает на себя следующие обязательства, связанные с подачей заявки на участие в закупке:

- не изменять (не вносить изменения) и/или не отзывать свою Заявку в течение срока ее действия после истечения срока окончания подачи Заявок;

- предоставлять достоверные и неискаженные документы, сведения и/или информацию, приведенные в составе Заявки;

- заключить договор в установленном в документации о закупке порядке, в случае признания ____________________(Наименование Участника) Победителем/участником, предложившим наилучшую заявку, либо единственным Участником, соответствующим требованиям документации о закупке;

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

- является полностью правоспособным;

- является полностью дееспособным [заполняется физическим лицом, подающим Заявку на участие в закупочной процедуре . При подготовке Заявки юридическим лицом – данная формулировка подлежит удалению];

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми трудовыми ресурсами;

- соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- не находится  в процессе ликвидации, не имеет вступившего в силу решения арбитражного суда о признании ________________________(Наименование Участника) банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество ________________________(Наименование Участника), в части существенной для исполнения договора, не наложен арест, экономическая деятельность  ________________________(Наименование Участника)  не приостановлена.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации о закупке, информация по сути наших предложений в данной закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки.

| № п/п | Наименование | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки, если он является юридическим лицом. В случае, если участник закупки является физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, требование о подготовке письма на бланке на него не распространяется. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- Участник должен указать стоимость выполнения поставок, работ (услуг) цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник закупки должен указать срок действия заявки согласно требованиям документации о закупке.

- Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть его технико-коммерческого предложения.

- Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями документации о закупке, если Участником закупки является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. Если Участником закупки является физическое лицо – он подписывается собственноручно таким Участником. Такое требование по подписанию всех приложений к Письму о подаче оферты распространяется на все приложения, оформляемые и подписываемые Участником закупки.

Форма 2

Анкета Участника закупки

Способ и наименование закупки _______________________________________

Участник закупки: ________________________________

| № | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование |  |
| 2. | Организационно - правовая форма |  |
| 3. | Учредители и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10% с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении) |  |
| 4. | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 5. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
| 6 | Виды деятельности |  |
| 7. | ИНН, ОКПО, КПП, ОГРН |  |
| 8. | Юридический адрес |  |
| 9. | Почтовый адрес |  |
| 10. | Фактическое местоположение |  |
| 11. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 12. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 13. | Телефоны Участника закупки |  |
| 14. | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 15. | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
| 16. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 17. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                     ____________________ / ФИО /

М.П.

### Инструкции по заполнению

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 12 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Форма 3

Протокол разногласий к проекту Договора

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

Руководитель организации _____________________________ /______________________/

|  | подпись, МП | ФИО |
| --- | --- | --- |

Инструкции по заполнению:

- Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

- В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своей заявки данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение которых Организатором конкурса не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем конкурса.

- Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, они будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей документации и заявке Победителя.

- В любом случае Участник должен иметь в виду что:

- если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такая заявка будет отклонена независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

- в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

## Форма 4

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, судебных исков, жалоб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за __________ год [указать год, например «2015»] |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за __________ год [указать год, например «2016»] |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ____________ месяцев __________ года [указать, например «2017 года» и т.д.] |  | х |

Руководитель организации _____________________________ /______________________/

|  | подпись, МП | ФИО |
| --- | --- | --- |

Инструкции по заполнению

1.В этой форме Участник конкурса указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров.

2.Участник конкурса может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

Форма 5

Справка о кадровых ресурсах

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| №п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

Руководитель организации _____________________________ /______________________/

|  | подпись, МП | ФИО |
| --- | --- | --- |

Инструкции по заполнению:

- В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником размещения заказа в ходе выполнения Договора.

- В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника размещения заказа.

По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

Форма 6

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель генерального директора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий |
| _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | директор ООО "ТНС энерго Пенза" |
| "______ " _______________2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________ Р.Б.Чернов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______ " _______________2018 г. |
|  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | ремонт помещений центрального офиса ООО "ТНС энерго Пенза" (г. Пенза, ул. Гагарина, 11 Б) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ _________________________________тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _____________________________________________тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _________________________________________________чел.час |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Форма 7

Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________,

(ФИО субъекта персональных данных)

зарегистрирован 	_________________________________________________________________,

(адрес субъекта персональных данных)

___________________________________________________________________________________,

(номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, кем и когда выдан)

даю своё согласие на обработку ООО «ТНС энерго Пенза» (далее – Общество), как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, включая получение от меня и/или от любых третьих лиц (с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.

Согласие дается мною для целей заключения с Обществом юридических соглашений (договоров) и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, ИНН, имущественное положение  и иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Обществу (далее - «Персональные данные»).

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Обществу.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими Персональными данными с учетом действующего законодательства.

Обработка Персональных данных осуществляется Обществом с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): обработка персональных данных без передачи и с передачей по внутренним сетям Общества, анализ, обобщение, хранение, запись на электронные носители и их хранение, систематизация.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, или передаче Обществом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Общество вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим лицам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

## Форма 8

Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками ООО «ТНС энерго Пенза»

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей заявки просим учесть следующие сведения о наличии у _______________________________________(указывается полное наименование Участника закупки) конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с лицом, являющимся ______________________ (указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.) Заказчика, а именно - Указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается, почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как конфликт интересов и/или аффилированность ).

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

Инструкции по заполнению:

1.	Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

2.	Участник закупки - юридическое лицо - должен указать свое полное наименование с указанием организационно-правовой формы), адрес место нахождения и номер регистрации в ЕГРЮЛ. Участник закупки-физическое лицо, в том числе, индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации и ИНН).

3.	Участники закупки должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у (указывается наименование участника закупки) НЕТ лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с лицами так или иначе связанными с Заказчиком закупки.

4.	При заполнении данной Справки Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, в отношение которых может возникнуть конфликт интересов и/или связей, которые могут быть признаны аффилированными с любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком закупки, может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

5.	При наличии документов, подтверждающих или указывающих на факты возможного возникновения конфликта интересов и/или аффилированных связей, Участник прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

## Форма 9

Справка о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров)

Наименование и адрес Участника: _________________________________

|  | Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров) |
| --- | --- |
|  | Наименование участника закупки | Информация о цепочке собственников участника, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
| № п.п. | ИНН | ОГРН | наименование краткое | код ОКВЭД | ФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц) | Руководитель/участник/акционер/бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

Инструкции по заполнению:

- Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

- Участник указывает свое полное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

- Участник должен указать сведения о структуре уставного капитала (собственниках), в том числе и о своем конечном бенефициаре. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).

- Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.

- При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 % акций.

В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

## Форма 10

Антикоррупционные обязательства

Антикоррупционные обязательства разработаны во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающих обязанность ООО «ТНС энерго Пенза» по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции.

- Потенциальный участник (юридическое/физическое лицо, индивидуальный предприниматель) ______, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице______, действующего на основании ________, привлеченный в качестве участника ________________ (наименование закупочных процедур) для нужд ООО «ТНС энерго Пенза», именуемое в дальнейшем «Заказчик», после ознакомления с закупочной документацией гарантирует и заверяет Заказчика закупки, что он:

1.1	Ознакомлен с Антикоррупционной политикой ООО «ТНС энерго Пенза» (далее - Антикоррупционная политика).

  - Согласен с принимаемыми в ООО «ТНС энерго Пенза», мерами, направленными на предупреждение и противодействие коррупции, включая Антикоррупционную политику, и готов представить справку о цепочке собственников, содержащую полную и достоверную информацию о структуре собственников Участника, включая бенефициаров, в том числе, конечных (то есть, до данных о физических лицах), а также информацию об исполнительных органах с приложением подтверждающих документов. В их числе: выписка из реестра акционеров, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (срок действия выписки не должен превышать 60 дней), копия решения о назначении руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема предложений, информацию о наличии аффилированных и иных связей, конфликта интересов с работниками Заказчика закупки (либо их родственниками), а так же с иными участниками закупочной процедуры и/или их бенефициарами, согласие на обработку и передачу персональных данных.

- Участник, а также его аффилированные лица, бенефициары, работники, посредники и/или иные лица, действующие в интересах работников Заказчика закупки (либо их родственников), его аффилированных лиц или бенефициаров, не совершали, и не будут совершать противоправных действий (далее – «Запрещённые действия»).

2.1. К Запрещённым действиям, способным вызвать коррупционные риски при осуществлении закупочной деятельности, относятся:

- предоставление неполных, заведомо ложных, недостоверных сведений о структуре собственников;

- непредставление информации о наличии аффилированных и иных связей, конфликта интересов с работниками Заказчика закупки (либо их родственниками), а так же с иными участниками закупочной процедуры/их бенефициарами;

- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;

- оказание, предложение или обещание оказать услуги;

- передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права;

- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды;

- действия, квалифицируемые российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, злоупотребление полномочиями, а также иные действия в нарушение требований применимого законодательства, а также международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Cтимулирование каким-либо образом работников Заказчика закупки, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Участника.

  - Под действиями работника Заказчика закупки, осуществляемыми в пользу Участника, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими участниками закупочных процедур;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Участником и Заказчиком закупки.

- В случае возникновения у Участника оснований полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия, указанные в п. 2 Антикоррупционных обязательств, Участник обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Участник обязан сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия.

- После получения такого письменного уведомления Заказчик осуществляет соответствующую проверку и направляет уведомление о результатах в адрес Участника.

- Участник обязуется соблюдать и исполнять требования настоящих Антикоррупционных обязательств на всех этапах закупочных процедур, а Заказчик имеет право требовать соблюдения таких обязанностей.

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

Инструкции по заполнению:

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое полное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

## Форма 11

Декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Исключен.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности 1:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | ( |
| 2 | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 3, процентов | не более 49 | ( |
| 3 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково” | да (нет) |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике” | да (нет) |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия ( наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии ( количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

# Endnotes

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

2 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.