УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель

Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» -

управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

_____________М.Е. Белоусов

«      »  _____________  2020 г.

# Аукционная документация

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО ЗАМЕНЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

г. Йошкар-Ола

2020 г.

# 1.         Общие положения

## Общие сведения

    - ПАО «ТНС энерго Марий Эл», Республика Марий Эл, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д.21В (далее — Заказчик) настоящим уведомляет о проведении открытого аукциона в электронной форме (далее - Аукцион) на право заключения договора на выполнение работ по замене приборов учета трансформаторного включения (далее - Работы).

    - Извещение о проведении Аукциона а также Аукционная документация, Проект договора, являющиеся неотъемлемой частью Извещения, опубликованы  08.12.2020 г. на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – Официальный сайт) и на электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка» (далее - ЕЭТП), www.roseltorg.ru.

    - Для участия в процедуре Аукциона участник Аукциона должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЕЭТП. Правила и порядок регистрации и/или аккредитации участника Аукциона определяются регламентом работы и инструкциями ЕЭТП.

    - Участник Аукциона несет все расходы, связанные с участием в Аукционе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЕЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в Аукционе, иной документации, а организатор Аукциона не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов Аукциона, а также оснований их завершения.

    - Для справок обращаться:

к начальнику Административно-хозяйственного отдела – Бердинской Людмиле Макаровне, 
тел.: 8(8362) 68-21-36, е-mail: blm@esb.mari.ru;

Аукцион проводится на основании Приказа ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
№226 от 30.11.2020 г.

    - Подробные требования к Работам изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по Аукциону). Договор, заключаемый по результатам Аукциона, должен соответствовать условиям, изложенным в разделе 2. Порядок проведения Аукциона и участия в нем, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе заявки, приведены в разделе 5.

1.2       Правовой статус процедур и документов

1.2.1 	Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.2 Извещение вместе с настоящей Аукционной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

1.2.2	Аукционная заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. Участники вправе вносить изменения в свои заявки до даты и времени окончания их подачи.

1.2.3	В договоре, заключаемом по результатам данной процедуры, фиксируются все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.4	При определении условий договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

a) Извещение о проведении Аукциона и настоящая Аукционная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;

b) Аукционная заявка Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Заказчика.

1.2.5	Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным Аукционом.

1.2.6 	Во всем, что не урегулировано Аукционной документацией, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

1.3	Обжалование

1.3.1  	Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Аукциона, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками закупки своих обязательств в связи с проведением Аукциона и участием в нем, могут решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона, в случае нарушения ее прав, обращается с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 15 рабочих дней с момента ее получения.

1.3.2 	Участники Аукциона также имеют право подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с проведением закупок, направив претензию в Центральный закупочный орган Заказчика.

1.4	Прочие положения

1.4.1	Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в Аукционе, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного Аукциона.

1.4.2	Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в Аукционе. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Аукционной документацией.

2.         Задание на выполнение работ

2.1.      Общие требования:

2.1.2   Предмет Договора: выполнение комплекса работ по замене/установке трехфазных приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах.

2.1.3   Срок выполнения работ: январь-декабрь 2021 г.

2.1.4   Место выполнения  работ: Республика Марий Эл.

2.1.5   Начальная (максимальная) цена договора – 1 803 911,70 руб., без учета НДС. Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (за исключением НДС) и других обязательных платежей.

2.1.6 Начальная (максимальная) цена единицы работы (стоимость замены прибора учета трансформаторного включения): 2 558,74 руб., без учёта НДС.

2.1.7   Объем оказываемых работ: согласно Таблице № 1.

Таблица №1.

| Наименование работ | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Замена/установка трехфазного прибора учёта электрической энергии (мощности) трансформаторного включения с проведением процедуры допуска его в эксплуатацию | 705 |

2.2.       Комплекс работ в рамках единичной услуги:

2.2.1.	Демонтаж ранее установленного прибора учёта.

2.2.2	Монтаж прибора учета.

2.2.3.	Прокладка необходимых вторичных измерительных цепей, необходимых для организации схемы подключения (в случае необходимости).

2.2.4.	Проведение процедуры допуска приборов учета в эксплуатацию с опломбировкой приборов учёта и иных элементов измерительного комплекса и составлением соответствующих Акта установки (замены) прибора учета, Акта допуска в эксплуатацию  прибора учета.

2.2.5.	Оформление соответствующего Акта при отсутствии технической возможности установки прибора учёта и недопуске потребителя для его установки.

2.2.6.	Проведение фотофиксации демонтируемого, вновь устанавливаемого оборудования, а также отсутствие технической возможности установки прибора учёта.

2.2.7. При фотофиксации должны быть сфотографированы следующие элементы и сведения демонтируемого оборудования внешний вид прибора учёта, отдельно места повреждения, сколы (трещины) при их наличии, номера пломб или их отсутствие, номер и показания (при наличии тарификации показания по каждому тарифу) прибора учёта, номера измерительных трансформаторов тока, номинал коммутационного устройства (А).

2.3.      Требования к месту установки счетчиков электроэнергии:

2.3.1    Счетчики устанавливаются:

Общедомовые приборы учёта устанавливаются в помещениях вводного распределительного устройства многоквартирного дома.

Монтаж всех вновь устанавливаемых приборов учёта производится на место демонтируемых (ранее существующих) приборов учёта, если иное не указано Заказчиком.

    - Монтаж измерительного комплекса (трансформатора тока и др.) произвести в соответствии с гл. 1.5 Правил устройства электроустановок (далее – «ПУЭ»).

    - Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений. Необходимо исключить наличие открытых неизолированных токоведущих частей до прибора учета.

    - Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8–1,7 м с уклоном не более 10.  Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м. Конструкция крепления электросчетчика должна обеспечить возможность установки и съема его с лицевой стороны (п.1.5.29, п.1.5.31 ПУЭ).

    - Счетчики должны размещаться в легкодоступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном для работы месте (п.1.5.27 ПУЭ).

    - Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

    - При наличии на объекте нескольких присоединений с отдельным учетом электроэнергии на панелях счетчиков должны быть надписи наименований присоединений.

2.4.     Требования к вторичным цепям:

2.4.1 В измерительных цепях должна предусматриваться возможность замены электросчётчика трансформаторного включения и подключения к нему образцового счетчика без отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков и т.п.)..

2.4.2	Вторичные измерительные цепи электросчётчика трансформаторного должны быть защищены от несанкционированного доступа (ИКК с возможностью опломбирования).

2.4.3	Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25%.

2.5.      Прочие условия:

2.5.1	Объем выполняемых Работ и срок их выполнения оформляются последовательно выдаваемыми Заданиями Заказчика. Срок исполнения очередного Задания является фиксированным: 30 (тридцать) календарных дней, при этом Задание не может содержать более 300 (трехсот) точек учета. Под точкой учета подразумевается физическая точка учета на элементе сети, в которой измеряется электрическая энергия, проходящая по данному элементу.

2.5.2	При фотофиксации должны быть сфотографированы следующие элементы и сведения вновь установленного оборудования: внешний вид прибора учета, номера пломб, номер прибора учёта.

3.	Порядок проведения Аукциона. Инструкции по подготовке заявок

3.1	Общий порядок проведения Аукциона

3.1.1	Аукцион проводится в следующем порядке:

a) Публикация Извещения о проведении Аукциона;

b) Публикация Аукционной документации;

c) Подготовка Участниками Аукциона своих заявок; разъяснение Организатором Аукциона Аукционной документации, если необходимо;

d) Подача Аукционных заявок и их прием;

e) Открытие  доступа к Аукционным заявкам;

f)  Проведение Аукциона;

g) Определение Победителя Аукциона.

3.2	Публикация Извещения о проведении Аукциона

3.2.1	Извещение о проведении Аукциона опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.2 настоящей Документации.

3.2.2	Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора Аукциона никаких последствий.

3.3	Публикация Аукционной документации

3.3.1	Аукционная документация опубликована в порядке, указанном в пункте 1.1.2.

3.3.2	Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора Аукциона никаких последствий.

3.4	Порядок предоставления Аукционной Документации Участникам Аукциона

3.4.1	Участники Аукциона могут самостоятельно получить Аукционную документацию с Официального сайта в период ее размещения на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка», www.roseltorg.ru.

3.5	Подготовка заявок

3.5.1	Общие требования к заявкам

3.5.1.1	Заявка на участие в Аукционе состоит из двух частей и ценового предложения:

Первая часть:

а) Описание Работ  по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Аукционной документации;

Вторая часть:

a) Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Аукционной документации;

b) Анкету участника;

с) Документы, подтверждающие соответствие Участника аукциона требованиям настоящей Аукционной Документации.

3.5.1.2 Участник Аукциона имеет право подать только одну Аукционную заявку. В случае содержания в первой части заявки на участие в Аукционе сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

3.5.1.3 Документы, входящие в состав второй части Аукционной заявки, должны сопровождаться реестром документов.

3.5.1.4 Никакие исправления в тексте Аукционной заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

3.5.2	Требования к языку Аукционной заявки

3.5.2.1	 Все документы, входящие в состав заявки, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением нижеследующего.

3.5.2.2	 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

3.5.2.3	 Заказчик вправе не рассматривать документы не переведенные на русский язык.

3.5.3	Начальная (максимальная) цена

3.5.3.1 В соответствии с Извещением о проведении Аукциона, начальная (максимальная) цена формируется на основании раздела 2.

3.5.4    Требования к валюте заявок

3.5.4.1	Все суммы денежных средств в документах, входящих в Аукционную заявку, должны быть выражены в российских рублях, за исключением нижеследующего.

3.5.4.2	 Документы, оригиналы которых выданы Участнику Аукциона третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

3.5.5	Разъяснение положений Аукционной документации

3.5.5.1	Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Аукционной документации. При осуществлении Аукциона направление участниками запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении Аукциона и (или) Аукционной документации, размещение в единой информационной системе таких разъяснений обеспечиваются оператором электронной площадки на ЕЭТП.

3.5.5.2	В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте разъяснений положений документации о такой закупке оператор ЕЭТП размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление о разъяснениях всем участникам Аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений Аукционной документации по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на ЕЭТП или этим лицом при направлении запроса.

3.5.5.3.Дата и время окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: дата начала: 09.12.2020 г.; дата и время окончания: 23.12.2020 г. в 16 часов 00 минут (по московскому времени).

3.5.6	Внесение изменений в Аукционную документацию.

3.5.6.1 Заказчик вправе внести изменения в извещение и настоящую Аукционную документацию.

3.5.6.2	В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение об осуществлении Аукциона, Аукционную документацию оператор ЕЭТП размещает указанную информацию на ЕЭТП, направляет уведомление об указанных изменениях всем участникам Аукциона, подавшим заявки на участие в нем по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на ЕЭТП.

3.5.7	Отказ от проведения Аукциона

3.5.7.1 Заказчик вправе отменить проведение Аукциона до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Отказ от проведения Аукциона публикуется на Официальном сайте в день принятия такого решения.

3.6	Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.6.1.	Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Аукциона и на право заключения договора, Участник должен отвечать следующим требованиям:

а) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки (должен быть зарегистрирован в установленном порядке – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

б) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке, в том числе Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго»,  требований Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (https://mari-el.tns-e.ru);

в) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического лица, так и индивидуального предпринимателя, физического лица);

г) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

д) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

е) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом о закупках и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.6.2.	Состав Заявки Участника Аукциона. Документы, подтверждающие соответствие Участника Аукциона установленным требованиям

3.6.2.1	Заявка на участие Аукционе состоит из двух частей и ценового предложения. Первая часть заявки на участие Аукционе должна содержать описание выполняемой Работы в соответствии с требованиями документации о закупке по утвержденной форме (Форма 5.1.1.)

3.6.2.2 Вторая часть заявки на Аукционе должна содержать сведения о данном участнике. Участник Аукциона должен включить в состав второй части заявки следующие документы, в том числе подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (анкету по установленной в настоящей Аукционной документации форме — Анкета Участника (форма 5.3.1.);

2) копии учредительных документов (для юридических лиц): ИНН, ОГРН, Устава;

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении Аукциона или нотариально заверенную копию такой выписки или выписку, полученную из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на официальном сайте ФНС России в сети интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp, заверенную электронной подписью ФНС;

5) заверенную копию справки (или оригинал) об исполнении Участником обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом 20.01.2017 №ММВ-7-8/20@, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты публикации извещения о проведении данной закупки;

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении Аукциона;

7) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

9) документ, декларирующий следующее:

-	участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического лица, так и индивидуального предпринимателя, физического лица);

-	на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-	у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

-	сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

10) предложение участника Аукциона (форма 5.2.1.);

11) сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения;

12) заверенную копию информационного письма об учете в Статрегистре Росстата либо уведомление из Статрегистра Росстата, полученное из баз данных органа государственной статистики;

13) антикоррупционные обязательства - согласие Участника на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (https://mari-el.tns-e.ru) в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения, представить полную и достоверную информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов с приложением подтверждающих документов;

14) справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с работниками ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;

15) согласиe на обработку персональных данных;

16) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

3.6.2.3 Все указанные документы прилагаются Участником ко второй части Аукционной заявки.

3.6.2.4	Электронные документы Участника должны быть подписаны усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника. В случае подписи и (или) заверения копии документа уполномоченным представителем, копия доверенности прикладывается к заявке.

3.6.2.5	Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

3.6.3.   Условия участия коллективных Участников

3.6.3.1	Для целей проведения настоящей закупки лица, выступающие на стороне одного Участника, рассматриваются в качестве коллективного Участника. Особенности требований к лицам, выступающим на стороне одного Участника, предусмотрены настоящим подразделом.

3.6.3.2	Лица, выступающие на стороне одного Участника должны иметь соглашение между собой (или иной документ), которое должно отвечать следующим требованиям:

a) соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

b) в соглашении  должны  быть  четко  определены  права и обязанности членов коллективного Участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

c) в соглашении  должно  быть  приведено  четкое  распределение  объемов,  стоимости  и сроков  выполнения работ между членами коллективного Участника; при этом соглашением должно быть  предусмотрено, что выполнение работ, требующих специальной правоспособности (к примеру, наличие лицензии), осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного Участника и обладающими необходимой правоспособностью;

d) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять  интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного Участника;

е) в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного Участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного Участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;

f) соглашением должно быть предусмотрено, что договор по результатом закупки заключается с лидером согласно условиям документации о закупке.

3.6.3.3	Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного Участника, представляется в составе Заявки. Также вторая часть Аукционной заявки должна включать сведения о распределении объемов выполнения работ внутри коллективного Участника в произвольной форме. При подаче заявки коллективным Участником документы, указанные в подпунктах 1-16 пункта 3.6.2.2, необходимо предоставить в отношении каждого члена коллективного Участника.

3.6.3.4	Каждый член коллективного Участника должен самостоятельно отвечать требованиям, установленным к Участникам в части общей гражданской правоспособности, а также обладать специальной правоспособностью, которая требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения переданного ему объема выполнения работ согласно распределению объемов выполнения работ между членами коллективного Участника, указанному в соглашении.

3.6.3.5 В случае несоответствия какого-либо  из  заявленных членов коллективного Участника требованиям настоящей документации, заявка такого коллективного Участника не допускается к дальнейшему участию в закупке.

3.6.3.6	Аукционная заявка подается лидером коллективного Участника от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Участника.

3.6.3.7	Коллективный Участник отстраняется от участия в закупке на любом этапе ее проведения, а договор с ним не подлежит подписанию, если будет установлено, что из состава коллективного участника вышло одно или несколько его лиц.

3.7	Подача Аукционных заявок и их прием

3.7.1	Подача Аукционных заявок осуществляется в соответствии с регламентом ЕЭТП.

Дата и время начала подачи заявок: с момента размещения извещения о проведении настоящей закупки на Официальном сайте.

Дата и время окончания подачи заявок - 24.12.2020 г. в 8 часов 00 минут (по московскому времени).

3.7.2	Сведения о поданных заявках на участие в Аукционе (порядковый номер заявки, дата и время подачи заявки, статус заявки) поступают в Личный кабинет Заказчика по мере подачи таких заявок Участниками. Заявки отображаются в журнале регистрации заявок в порядке очередности их поступления на ЕЭТП.

3.8.     Порядок рассмотрения первых частей аукционных заявок

3.8.1.  Закупочная комиссия рассматривает первые части заявок на участие в Аукционе и проверяет их на соответствие требованиям, установленным Аукционной документацией.

Дата рассмотрения первых частей заявок: 24.12.2020 г.

3.8.2.	По результатам рассмотрения первых частей заявок составляется протокол.

3.8.3.	Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе оформляется секретарем закупочной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии.

3.8.4.	Протокол должен содержать следующие сведения:

1)	фамилии, имена, отчества, должности членов закупочной комиссии;

2)	наименование предмета и номер аукциона (лота);

3) дата подписания протокола;

4) количество поданных на участие в Аукционе заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

5) результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

a) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;

b) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

6) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.

3.8.5.  Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе размещается в ЕИС не позднее дня, следующего за днем его подписания. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников закупки о принятом закупочной комиссией решении о допуске или недопуске Участника на участие в Аукционе.

3.9.	Стадия подачи ценовых предложений

3.9.1	К участию в стадии подачи ценовых предложений не допускаются Участники, которым отказано в допуске на стадии рассмотрения.

3.9.2    Аукцион проводится на ЕЭТП  25.12.2020 г. с 09.00 по московскому времени. С момента начала стадии подачи ценовых предложений все допущенные Комиссией Участники получают возможность подавать (вводить) ценовые предложения в систему ЕЭТП (www.roseltorg.ru), с использованием функционала ЕЭТП.

3.9.3   Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в Документации, в соответствии с порядком, указанным в Документации и Регламенте ЕЭТП.

3.9.4   При проведении Аукциона Участники подают предложения о цене договора, при этом подача нового предложения о цене договора Участником, отменяет действие предыдущего предложения о цене договора Участника.

3.9.5   Порядок подачи  участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований:

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага аукциона";

3) участник Аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник Аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

5) участник Аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником Аукциона.

3.9.6  При проведении Аукциона устанавливается время подачи ценовых предложений, составляющее десять минут от начала проведения Аукциона до истечения срока подачи ценовых предложений, а также десять минут после поступления последнего ценового предложения.

3.9.7   Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, обновляется автоматически после снижения начальной (максимальной) цены договора.

3.9.8    Победителем Аукциона признается Участник, который предложил наиболее низкую цену договора.

3.9.9  Если предложения о цене договора, содержащиеся в ценовых предложениях Участников, совпадают, победителем Аукциона становится Участник, ценовое предложение которого получено оператором ЕЭТП раньше остальных ценовых предложений.

3.9.10 Заявки участников ранжируются по мере убывания, с указанием порядковых номеров, присвоенных Заявкам, которые поданы Участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

3.9.11   Если при проведении Аукциона подано ценовое предложение одним участником закупки, Аукцион  является состоявшимся, и договор заключается с данным участником закупки.

3.9.12 В случае если в течение десяти минут от начала проведения Аукциона не подано ни одного ценового предложения, закупка признается несостоявшейся.

3.9.13 В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о выполнении работ иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

3.9.14 Условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

3.9.15   Приоритет не предоставляется в случаях, если:

- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

- в заявке отсутствует информация о выполнении работ, являющихся предметом закупки, российскими лицами;

- в заявке отсутствует информация о выполнении работ, являющихся предметом закупки, иностранными лицами;

- в заявке Участника, с которым заключается договор на выполнении работ, являющихся предметом закупки, содержится информация о выполнении работ российскими и иностранными лицами; при этом стоимость работ, выполняемых российскими лицами, составляет более 50% стоимости всех предложенных таким участником работ (Для целей установления соотношения цены предлагаемых к выполнению работ российскими и иностранными лицами в данном случае цена единицы работы определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы работы, указанной в настоящей документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора)

3.10	Подведение итогов

3.10.1  Дата подведения итогов: 25.12.2020 г.

3.10.2. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в Аукционе должен содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством, в том числе следующие сведения:

1)	фамилии, имена, отчества, должности членов закупочной комиссии;

2)	наименование предмета и номер Аукциона (лота);

3)	перечень участников Аукциона и номера, присвоенные при регистрации на Аукционе;

4)	начальную (максимальную) цену договора (цену лота);

5)	последнее и предпоследнее предложения о цене договора;

6)  иную информацию, предусмотренную Положением о закупках Заказчика.

3.10.3  Протокол проведения аукциона оформляется секретарем закупочной комиссии. В день проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены закупочной комиссии. Протокол проведения аукциона составляется в двух экземплярах. Один из них хранится у Заказчика, второй направляется победителю аукциона не позднее дня, следующего за днем размещения протокола в ЕИС.

3.10.4.	Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

3.11.    Подписание договора

3.11.1	Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения на Официальном сайте итогового протокола, составленного по результатам данной закупки.

3.11.2  Договор заключается на условиях, указанных в Извещении и Документации. Если Победитель закупки признан уклонившемся от заключения договора, заказчик заключает договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или Заявка которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора.

3.11.3 Договор заключается в порядке, установленном в Положении о закупках товаров, работ, услуг Заказчика, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответствующего участника закупки, Заказчика.

# 4.          Проект договора.

Договор подряда № ____________

на проведение работ (оказание услуг) по замене приборов учета электрической энергии трансформаторного включения

г. Йошкар-Ола	«___» ____________ 2020 г.

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» (ПАО «ТНС энерго Марий Эл»),  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020 г., и ________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

# Предмет договора

  - По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по замене/установке трехфазных приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах, именуемые в дальнейшем «Работы», а Заказчик обязуется эти Работы принять и оплатить.

  - Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора. Объем выполняемых Работ и срок их исполнения оформляются Заданиями Заказчика по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.

  - Задания выдаются в течение периода исполнения настоящего Договора и не могут превышать его срока действия.

  - Территорией выполнения работ является Республика Марий Эл.

  - Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются с использованием приборов учета Заказчика, которые передаются по форме М-15 (Приложение № 3), в виде давальческого сырья (без права перехода собственности) Доставка приборов учета от Заказчика к Подрядчику осуществляется силами Подрядчика.

# Права и обязанности сторон

  - Подрядчик обязан:

    - Принять от Заказчика и в течение 1 (одного) рабочего дня подписать и направить Заказчику очередное Задание, выданное в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 2.3.1., по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.

    - В случае выявления фактов, препятствующих выполнению Работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора и Заданием, незамедлительно уведомить в письменном виде Заказчика о причинах, препятствующих выполнению Задания. При установлении факта отсутствия технической возможности установки прибора учета, составить акт обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, по форме Приложения № 4 к настоящему Договору и передать его Заказчику вместе с письменным уведомлением. В случае препятствия выполнению работ со стороны потребителя путем непредоставления доступа к прибору учета электроэнергии и (или) к месту его установки для реализации технических мероприятий по установке/замене прибора учета электрической энергии Подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику Акт недопуска для проведения работ по установке/замене прибора учета электрической энергии по форме Приложения №12 к настоящему договору.

    - Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные очередным Заданием.

    - Обеспечить получение всех необходимых допусков, разрешений на право выполнения Работ по договору в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    - Выполнять Работы с соблюдением норм и правил, регламентирующих виды работ по Договору, с соблюдением требований охраны труда. Обеспечить соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, противопожарных требований, не создавая опасные условия, как для себя, так и для третьих лиц. Подрядчик несёт материальную и иную ответственность за ущерб, нанесенный Заказчику и третьим лицам, вызванный действиями персонала Подрядчика, в т.ч. субподрядчика, при выполнении Работ по Договору.

    - Обеспечить наличие необходимых для выполнения Работ по Договору оборудования и материально-технических средств, их соответствие стандартам, техническим условиям, гарантировать качество выполняемых Работ, а также наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, необходимых для выполнения Работ по Договору.

    - Не разглашать полученные в ходе выполнения Работ информацию и данные.

    - Своевременно и за свой счет устранить все дефекты/недостатки, выявленные в процессе выполнения Работ, их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации.

    - Назначить своего уполномоченного представителя для оперативного взаимодействия при выполнении Работ и решения организационных и технических вопросов.

    - Письменно направить Заказчику обращение на выдачу доверенностей работникам Подрядчика (субподрядчика) на право проведения процедуры допуска (ввода) приборов учёта в эксплуатацию и оформления Актов по форме приложений № 4, № 5 и № 6 к настоящему Договору.

    - Обеспечить защиту персональных данных работников Подрядчика (субподрядчика) при направлении Заказчику обращения на выдачу доверенностей.

    - Разумно подходить к количеству запрашиваемых доверенностей для персонала и сроку их действия.

    - Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости отзыва доверенности, выданной работнику Подрядчика (субподрядчика).

    - Провести от имени Заказчика процедуру допуска общедомового (коллективного) прибора учета в эксплуатацию в соответствии с п.153 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442.

    - Провести от имени Заказчика процедуру допуска (ввода) индивидуальных приборов учета в эксплуатацию в соответствии с п.п. 81(4), 81(6), 81(7), 81(8) «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

    - По окончании работ по замене/установке приборов учета электрической в многоквартирных домах составить в количестве 2-х экземпляров Акты, указанные в приложениях № 5, № 6, подписать представителем Подрядчика, производившем работы, и Потребителем (представителем), 1 экземпляр незамедлительно передать Потребителю.

    - После завершения монтажных работ по замене/установке приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить в адрес Заказчика Акты, указанные в Приложениях № 5, № 6, с приложением фотоотчета о демонтированном/установленном приборе учета по каждому прибору учета, а также сводный реестр замененных приборов учета (приложение № 7) в электронном виде на e-mail адрес Заказчика ____________ или иной способ, согласованный Сторонами дополнительно.

    - Подрядчик обязуется информировать Заказчика о ходе выполнения Работ.

    - При обнаружении любых обстоятельств, которые существенно влияют на снижение качества выполняемых Работ либо создают невозможность завершения работ в срок, либо создают препятствия для дальнейшей нормальной эксплуатации устанавливаемого прибора учёта, Подрядчик обязуется немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от Заказчика указаний приостановить работы.

    - Подрядчик обязуется по окончании работ передать их результат Заказчику, а также передать информацию, необходимую последнему для эксплуатации и иного использования результата работ. При сдаче результата выполненных Работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о дополнительных и особых требованиях, необходимых для эффективной и безопасной эксплуатации, а также о возможных для Заказчика, последствиях нарушения соответствующих требований.

    - Устранить замечания, указанные Заказчиком в Акте приемки выполненных работ или ином документе.

    - Подрядчик несет ответственность за достоверность сведений, указанных в передаваемых Заказчику Актах (Приложение №  4, № 5 и № 6).

  - Подрядчик имеет право:

    - С согласия Заказчика сдать результат Работ досрочно.

    - Требовать своевременной оплаты за выполненные Работы.

    - Привлечь к оказанию Работ субподрядчика, предварительно уведомив об этом Заказчика в письменном виде, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за исполнение обязательств по Договору. При этом субподрядчик должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и настоящим Договором для Подрядчика.

  - Заказчик обязан:

## Передавать Задания Подрядчику по форме Приложения № 2, направив его на e-mail адрес Подрядчика____________ или иным способом, согласованным Сторонами.

## В случае получения от Подрядчика уведомления о причинах, препятствующих выполнению очередного Задания, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть, принять решение о дальнейшем выполнении Работ по заявке, указанной в Задании, и письменно проинформировать Подрядчика, направив уведомление на e-mail адрес Подрядчика____________ или иным способом, согласованным Сторонами дополнительно.

## По запросу Подрядчика предоставить информацию, необходимую для оказания Работ.

## Принимать результаты Работ, предусмотренных в п. 1.1. Договора, в течение 10 рабочих дней с момента получения Актов приемки выполненных работ от Подрядчика, которые оформляются по завершению работ в рамках очередного Задания, либо представить мотивированный отказ.

## Оплачивать работы Подрядчика в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

## Выдать Подрядчику по накладной приборы учета электрической, а также пломбы для осуществления работ по допуску (вводу) в эксплуатацию приборов учета от имени Заказчика в количестве, достаточном для выполнения объема работ по договору.

## Выдать Подрядчику доверенность на право осуществления работ по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета электрической энергии от имени Заказчика. Доверенность на сотрудников Подрядчика (субподрядчика), действующих в рамках Договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком, осуществляющими работы по Договору, оформляется и передается Заказчиком на основании письменного обращения Подрядчика.

2.4. Заказчик имеет право:

    - В любое время проверять качество Работ, выполняемых Подрядчиком.

    - Требовать от Подрядчика объяснения, связанные с выполнением Работ, и предоставления отчета о выполнении Работ.

    - Требовать устранения недостатков, выявленных в процессе выполнения Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации.

    - Требовать передачу Подрядчиком Заказчику демонтированных в процессе проведения работ приборов учета электрической энергии в течение 3 (трех) рабочих дней с даты требования (требование носит произвольный формат и направляется по любому из существующих телекоммуникационных каналов). При этом доставка до Заказчика осуществляется за счет Подрядчика. Передаваемые материальные ценности должны быть очищены от загрязнения и упакованы в транспортировочную тару. Передача оборудования осуществляется на основании Акта передачи оборудования, согласно формы, определенной Приложением № 13 к настоящему Договору.

    - Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в выдаваемые Задания, определенные Приложением № 2 к настоящему  Договору.

    - Отказаться полностью или частично от приёмки Работ, оплатив фактически выполненные Работы и возместив Подрядчику разумные и обоснованные расходы, понесенные последним в связи с выполнением Работ по Договору и подтвержденные Заказчику документально.

# Цена договора и порядок расчетов

  - Стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________ (_______) руб. ___ коп., в т.ч. НДС _______ (______) руб. ___ коп. Стоимость фактически выполненных работ, подлежащих оплате Заказчиком, определяется на основании подписанных Сторонами единичных расценок (Приложение № 8), и не может превышать договорной цены, предусмотренной настоящим пунктом. Цена включает в себя вознаграждение Подрядчика и все расходы и любые издержки Подрядчика, которые будут понесены последним в связи с выполнением Работ.

  - Заказчик производит расчет с Подрядчиком на основании подписанных Актов приемки выполненных работ за фактически выполненные работы.

  - В срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания работ, Подрядчик обязан передать Заказчику документы, указанные в п. 5.4.

  - Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ. Оплата осуществляется в рублях РФ путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 настоящего Договора.

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

  - По окончании срока действия Договора или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчетов и по ее результатам составляется двусторонний акт.

# Качество Работ

  - Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с соответствующими стандартами качества согласно Техническому заданию (Приложение № 1).

  - Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика (немедленно) устранять выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ допущены отступления от условий Договора, ухудшающие качество Работ.

  - Подрядчик обязан учитывать полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика.

# Порядок выполнения Работ

  - Подрядчик несет ответственность за сохранность (в том числе, в случае хищения, порчи, пожара или утраты иным путем) предоставленного Заказчиком для исполнения Договора имущества до момента его установки и ввода в эксплуатацию. В случае необеспечения сохранности предоставленного имущества Подрядчик по требованию Заказчика в течение 3 (трех) дней (если более длительный срок не установлен Заказчиком) возмещает стоимость утраченного или поврежденного имущества, рассчитанную Заказчиком исходя из цены его приобретения Заказчиком.

  - В Договоре с субподрядчиком должно быть предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по Договору. Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субпродрядчика и несет ответственность за его действия, а также за исполнение Договора в целом.

  - Субподрядчик обязан выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы выполняемые Работы субподрядчиком удовлетворяли требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.

  - По окончании выполнения Работ Подрядчиком составляются и направляются Заказчику на рассмотрение Акт приемки выполненных работ, в котором должно быть указано наименование выполненных работ, счет-фактура (при условии работы с НДС), счет.

  - Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта приемки выполненных работ обязуется подписать Акт или направить Подрядчику мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок, составленный в письменном виде.

  - В случае мотивированного отказа от приемки выполненных Работ стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком на адрес электронной почты ____________________(указывается при заключении договора) уведомления об отказе в приёмке Работ оформляют Протокол согласования необходимых доработок, порядка и сроков их выполнения.

  - После завершения выполнения работ по Договору Подрядчик передает Заказчику не установленные по тем или иным причинам приборы учета, предоставленные Заказчиком по накладной в форме М-15 (Приложение № 3) с указанием причины возврат неизрасходованных давальческих материалов и указанием реквизитов настоящего Договора.

  - В целях надлежащего оформления исполнения Договора Стороны договорились о применении Акта приемки выполненных работ по форме Приложения № 9 к настоящему Договору.

# Сроки выполнения Работ. Срок действия договора

  - Срок действия настоящего Договора составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты его подписания.

  - Сроки выполнения отдельных видов Работ определяется в соответствии с Заданиями на производство Работ (Приложении № 2) к настоящему Договору.

  - По согласованию с Заказчиком Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.

  - Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного его выполнения Сторонами.

  - Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Заказчика о чем сторона Подрядчика должна быть уведомлена за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты прекращения Договора.

  - Прекращение, окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

# Гарантии

  - При обнаружении отступления от Договора, ухудшающего результат работ, или иных недостатков в работе Заказчик обязан незамедлительно уведомить о выявленных недостатках Подрядчика. Если Заказчиком будут выявлены недостатки выполненных работ, Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней, после чего повторно сдать результат работ Заказчику. Если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками выполненных работ, Сторонами формируется комиссия, состоящая из представителей Сторон настоящего Договора, которая составляет акт, отражающий недостатки выполненных работ, причину их возникновения, сроки и условия их устранения. В случае возникновения спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненных работ по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, являющаяся инициатором ее проведения. В случае выявления в результате экспертизы недостатков в выполнении работ по вине Подрядчика, при условии, что инициатором  проведения экспертизы являлся Заказчик, Подрядчик компенсирует расходы Заказчику, понесенные на проведение экспертизы.

  - На результат работ устанавливается гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Акта приемки выполненных работ в рамках Задания согласно Приложению № 8 к настоящему договору.

# Защита персональных данных

  - Стороны констатируют, что в рамках настоящего договора возникают отношения, связанные с обработкой персональных данных (имя, фамилия, отчество физических лиц, адрес и пр.) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

  - Подрядчик обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, в соответствии с Соглашением об обеспечении безопасности персональных данных (Приложение № 10).

# Ответственность сторон

  - В случае несоблюдения обязательств по Договору Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе возмещает неполученные доходы, которые Заказчик получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

  - Подрядчик несет ответственность за действия персонала, привлеченного к выполнению Работ по Договору.

  - При заключении Подрядчиком Договора с субподрядчиком ответственность перед Заказчиком за организацию работ субподрядчика и меры безопасности возлагаются на Подрядчика.

  - Если Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение 5 (пяти) календарных дней, соразмерного уменьшения установленной за Работу цены, возмещения понесенных Заказчиком расходов на устранение недостатков.

  - В случае нарушения сроков выполнения Работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки до полного устранения нарушения, но не более 10% от суммы Договора.

  - В случае некачественного выполнения Работ по Договору Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных Работ за каждый день с момента, когда результат Работ должен быть передан Заказчику, и до полного устранения недостатков. Стоимость некачественно выполненных Работ определяется как стоимость этих Работ в соответствии с условиями Договора, если бы они были выполнены надлежащим образом.

  - За нарушение сроков устранения дефектов в гарантийный период, согласно п.7.1 договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до полного устранения нарушения.

  - В нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки, до даты исполнения обязательств, но не более  10 % от суммы долга.

  - Уплата пени осуществляется путем ее удержания из суммы подлежащей выплате за выполненные работы или услуги. Уплата пени может быть также выполнена стороной добровольно путем перечисления её стоимости на р/с другой стороны.

  - Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Уплата пени не освобождает ни одну из Сторон Договора от надлежащего исполнения условий его в полном объёме.

# Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача (ст. 291 УК РФ)/получение (ст. 290 УК РФ) взятки, посредничество во взятке (ст. 291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ), а также иное противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

10.2.  Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

10.3.  Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.4.  На этапе исполнения договора осуществляется контроль за соблюдением требований договора и антикоррупционной оговорки, внесением изменений в цепочку собственников контрагента, в случае несоблюдения указанных требований предусматривается расторжение договорных отношений в порядке, установленном в пункте 10.5. настоящего договора.

10.5. Сторона, которая установила несоблюдение настоящих антикоррупционных требований, направляет другой Стороне уведомление в письменной форме (нарочно или посредством  почтовой связи) с указанием выявленных обстоятельств. Договор является расторгнутым в первый рабочий день, следующий за днем получения уведомления.

# Форс-мажор

  - В случае наступления обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из Сторон обязательств по Договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, эпидемия, военные действия любого характера или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств Стороны, для которой наступили такие обстоятельства, отодвигается на время, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна о наступлении таких обстоятельств известить другую Сторону в письменном виде в течение 5 (пяти) дней со дня наступления этих обстоятельств, а если сами обстоятельства препятствуют потерпевшей Стороне известить другую Сторону — немедленно по прекращению таких обстоятельств.

# 12. Порядок разрешения споров

  - При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком споров или разногласий, вытекающих из настоящего договора или связанных с ним, одной из сторон договора направляется претензия, которая должна быть рассмотрена другой стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения.

  - Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия в претензионном порядке, такие споры и/или разногласия будут решаться Арбитражным судом Республики Марий Эл.

# Прочие условия

  - Лица, подписавшие настоящий Договор, надлежащим образом на то уполномочены и имеют все необходимые для этого права.

  - Все изменения к настоящему Договору оформляются путем подписания дополнительных соглашений, которые с момента подписания становятся неотъемлемой его частью.

  - Настоящий договор, включая все его неотъемлемые части, иные документы, составленные для его исполнения, а также информация, ставшая известной другой Стороне в ходе исполнения настоящего договора, является конфиденциальной информацией. Такая информация не может быть разглашена любым образом без письменного согласия другой Стороны ни во время действия настоящего договора, ни после прекращения его действия. В противном случае виновная Сторона обязана возместить пострадавшей Стороне все причиненные этим убытки.

  - Стороны пришли к соглашению об использовании электронного документооборота в рамках настоящего договора в порядке, указанном в Приложении №11 к данному договору.

  - Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

# Приложения

  - Техническое задание (Приложение № 1).

  - Задание (Приложение № 2).

  - Форма М-15 (Приложение № 3).

  - Форма Акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета (Приложение № 4).

  - Форма Акта установки (замены) прибора учета электрической энергии  и измерительных трансформаторов тока (Приложение № 5).

  - Форма Акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии и измерительных трансформаторов тока (Приложение № 6).

  - Реестр замененных/установленных приборов учета и измерительных трансформаторов тока (Приложение № 7).

  - Единичные расценки (Приложение № 8).

  - Форма Акта приемки выполненных работ (Приложение № 9).

  - Соглашение об обеспечении безопасности персональных данных (Приложение 
№ 10).

  - Соглашение об использовании электронного документооборота. (Приложение 
№ 11).

  - Акт недопуска для проведения работ по установке/замене прибора учета электрической энергии (Приложение № 12).

  - Акт передачи оборудования (Приложение № 13).

# Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В ОГРН: 1051200000015 ОКПО: 72513573 ИНН 1215099739 КПП 785150001 р/с 40702810207240004780 в ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ БИК 042202837 к/с 30101810200000000837 тел./факс (8362) 46-51-80, 55-62-90 Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» ____________________ /М.Е. Белоусов / | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору подряда № ______________от «_____» __________ 2020 г.

Техническое задание

на проведение работ (оказание услуг) по замене приборов учета трансформаторного включения

- Комплекс работ в рамках единичной услуги

- Демонтаж ранее установленного прибора учёта.

- Монтаж прибора учета.

- Прокладка необходимых вторичных измерительных цепей, необходимых для организации схемы подключения (в случае необходимости).

- Проведение процедуры допуска приборов учета в эксплуатацию с опломбировкой приборов учёта и иных элементов измерительного комплекса и составлением соответствующих Акта установки (замены) прибора учета, Акта допуска в эксплуатацию  прибора учета.

- Оформление соответствующего Акта при отсутствии технической возможности установки прибора учёта и недопуске потребителя для его установки.

- Проведение фотофиксации демонтируемого, вновь устанавливаемого оборудования, а также отсутствие технической возможности установки прибора учёта.

- Объем работ

| Наименование работы (услуги) | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Замена/установка трехфазного прибора учёта электрической энергии (мощности) трансформаторного включения с проведением процедуры допуска его в эксплуатацию | 705 |

- Требования к месту установки счетчиков электроэнергии

  - Счетчики устанавливаются:

Общедомовые приборы учёта устанавливаются в помещениях вводного распределительного устройства многоквартирного дома.

Монтаж всех вновь устанавливаемых приборов учёта производится на место демонтируемых (ранее существующих) приборов учёта, если иное не указано Заказчиком.

  - Монтаж измерительного комплекса (счетчика электроэнергии) произвести в соответствии с гл. 1.5 Правил устройства электроустановок (далее – «ПУЭ»).

  - Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений. Необходимо исключить наличие открытых неизолированных токоведущих частей до прибора учета.

  - Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8–1,7 м с уклоном не более 10.  Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м. Конструкция крепления электросчетчика должна обеспечить возможность установки и съема его с лицевой стороны (п.1.5.29, п.1.5.31 ПУЭ).

  - Счетчики должны размещаться в легкодоступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном для работы месте (п.1.5.27 ПУЭ).

  - Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику

  - При наличии на объекте нескольких присоединений с отдельным учетом электроэнергии на панелях счетчиков должны быть надписи наименований присоединений

- Требования к вторичным цепям

  - В измерительных цепях должна предусматриваться возможность замены электросчётчика трансформаторного включения и подключения к нему образцового счетчика без отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков и т.п.).

  - Вторичные измерительные цепи электросчётчика трансформаторного должны быть защищены от несанкционированного доступа (ИКК с возможностью опломбирования).

  - Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25%.

- Прочие условия

  - Объем выполняемых Работ и срок их выполнения оформляются последовательно выдаваемыми Заданиями Заказчика.  Срок исполнения очередного Задания является фиксированным: 30 (тридцать) календарных дней, при этом Задание не может содержать более 300 (трехсот) точек учета. Под точкой учета подразумевается физическая точка учета на элементе сети, в которой измеряется электрическая энергия, проходящая по данному элементу.

  - При фотофиксации должны быть сфотографированы следующие элементы и сведения вновь установленного оборудования: внешний вид прибора учета, номера пломб, номер прибора учёта.

  - При фотофиксации должны быть сфотографированы следующие элементы и сведения демонтируемого оборудования внешний вид прибора учёта,  номера пломб, номер прибора учёта.

Приложение № 2

к Договору подряда № ______________от «_____» __________ 2020 г.

ЗАДАНИЕ

на замену/установку приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах
№ ___ от «____» ______________ 20__г.

| № п/п | Комплекс работ* | Потребитель | Диспетчерское наименование присоединения | Адрес | Информация о существующей группе учета электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тип прибора учета | Заводской номер | Тариф | Номинал ТТ |

* Работы могут быть разнесены по времени исполнения в рамках срока исполнения работ по настоящему заданию.

Срок выполнения работ по настоящему Заданию:

начало «___» _____________ 2020г.

окончание «___» __________2020г.

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |

Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий

директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

____________________ /М.Е. Белоусов /

Приложение № 3

к Договору подряда № ______________от «_____» __________ 2020 г.

Типовая межотраслевая форма № М-15

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а

| НАКЛАДНАЯ № |  |
| --- | --- |
| на отпуск материалов на сторону | Коды |
| Форма по ОКУД | 0315007 |
| Организация |  | по ОКПО |  |

| Дата состав- ления | Код вида операции | Отправитель | Получатель | Ответственный за поставку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | структурное подразделение | вид деятельности | структурное подразделение | вид деятельности | структур- ное подраз- деление | вид деятельности | код испол- нителя |

Основание

| Кому |  | Через кого |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Корреспондирующий счет | Материальные ценности | Единица измерения | Количество | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. | Всего с учетом НДС, руб. коп. | Номер | Порядковый но- мер записи по складской картотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| счет, субсчет | Код аналити- ческого учета | наименование, сорт, размер, марка | номен- клатур- ный номер | код | наименова- ние | надлежит отпус- тить | отпу- щено |  |  |  |  | инвентар- ный | паспорта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Оборотная сторона формы № М-15

| Корреспондирующий счет | Материальные ценности | Единица измерения | Количество | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. | Всего с учетом НДС, руб. коп. | Номер | Порядковый но- мер записи по складской картотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| счет, субсчет | код аналити- ческого учета | наименование, сорт, размер, марка | номен- клатур- ный номер | код | наименова- ние | надлежит отпус- тить | отпу- щено |  |  |  |  | инвентар- ный | паспорта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Всего отпущено |  | наименований |
| --- | --- | --- |
|  | (прописью) |  |
| на сумму |  | руб. |  | коп. |  | в том числе сумма НДС |  | руб. |  | коп. |
|  | (прописью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отпуск разрешил |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| Отпустил |  |  |  |  |  | Получил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Приложение № 4

к Договору подряда № _________от «_____» __________ 2020 г.

Акт

обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета

г. Йошкар-Ола                                                                                        «___» ______________ 20__ г.

1. ________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя),

проводящего обследование)

__________________________________________________________________________________

адрес (место нахождения): ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

контактный телефон: _______________________________________________________________,

2. В лице __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица - представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), проводящего обследование)

действующего на основании _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на проведение

обследования)

3. В присутствии (указать, если присутствовали):

__________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и лица, представляющего его интересы в ходе

обследования)

__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество собственника (представителя собственника)

помещения, жилого дома, в котором проводится обследование)

__________________________________________________________________________________

(иные лица, участвующие в обследовании)

4. Проведено обследование на предмет установления наличия (отсутствия)

технической возможности установки __________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового)

прибора учета _____________________________________________________________________

(электрической энергии)

5. По адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать адрес многоквартирного дома (жилого дома или помещения),

в котором проводится обследование)

6. Обследование проведено: __________________________________________________________

(указать, каким образом проведено обследование: путем осмотра или

с применением инструментов/средств измерений)

с использованием следующих инструментов ____________________________________________

__________________________________________________________________________________

(указать наименование инструмента, если он используется при проведении

обследования, а если используется средство измерения - указать его

метрологические характеристики и дату истечения очередного

межпроверочного интервала средства измерения)

7. В результате обследования установлено: _____________________________________________

__________________________________________________________________________________

(указать на наличие или отсутствие технической возможности установки

прибора учета)

8. Техническая возможность установки прибора учета отсутствует ввиду

установления следующих критериев отсутствия такой возможности: _______________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(указать конкретные критерии отсутствия технической возможности

установки прибора учета)

9. Особое мнение присутствующих лиц (при наличии): ___________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

10. Настоящий Акт составлен в ____ экземплярах

Подписи лиц, принимавших участие в обследовании:

______________________ (____________________________)

______________________ (____________________________)

______________________ (____________________________)

Приложение № 5

к Договору подряда № _________от «_____» __________ 2020 г.

Акт установки (замены) прибора учета электрической энергии
и измерительных трансформаторов тока

№ ___ от «___» _____________20__ г.

Мы, ниже подписавшиеся:

представитель сетевой организации____________________________________________

представитель ПАО «ТНС энерго Марий Эл»______________________________________

представитель управляющей компании, ТСЖ______________________________________

представитель подрядной организации____________________________________________

в присутствии представителя потребителя (л/с) ____________________________________

двух незаинтересованных лиц (при отсутствии потребителя ФЛ) _____________________________________________________________________________

Составили настоящий акт в том, что по исполнению Федерального закона № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» на объекте жилое/нежилое помещение, находящемуся по адресу: _____________________________________________

электроснабжение от фидера _________ ПС________________ТП №__________________

произведена установка автоматизированной группы коммерческого учета электрической энергии ______ (тип системы зарегистрирован в Государственном реестре измерений ______________)

Счетчик электрической энергии:

| Тип счетчика |  | Год выпуска |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заводской № |  | Госповерка (квартал, год) |  |
| Показания | Сумма | Тариф 1 | Тариф 2 | Тариф 3 | Напряжение, В |  |
| Акт отдача |  |  |  |  | Ток, А |  |
| Акт прием |  |  |  |  | Кол-во обор диска (имп.) на кВт*ч |  |
| Реакт. отдача |  |  |  |  | Значность |  |
| Реакт. прием |  |  |  |  | Класс точности |  |
| № пломбы на шкафу учета |  | № пломб на крышке зажимов CW |  |
| № пломбы на вв автом., рубильнике |  | № пломб на прочих местах |  |

Установлена автоматизированная группа коммерческого учета (расчетный прибор учета)

| Тип счетчика |  | Место установки |  | Год выпуска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заводской № |  | Госповерка (квартал, год) |  |
| Показания | Сумма | Тариф 1 | Тариф 2 | Тариф 3 | Напряжение, В |  |
| Акт отдача |  |  |  |  | Ток, А |  |
| Акт прием |  |  |  |  | Кол-во обор диска (имп.) на кВт*ч |  |
| Реакт. отдача |  |  |  |  | Значность |  |
| Реакт. прием |  |  |  |  | Класс точности |  |
| № пломбы на шкафу учета |  | № пломб на крышке зажимов CW |  |
| № пломбы на вв автом., рубильнике |  | № пломб на прочих местах |  |

Векторная диаграмма

| Фаза | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток, А |  |  |  |
| Угол, градус |  |  |  |
| Чередование фаз |  |  |

Примечание:_________________________________________________________________________

Подписи:

Представитель сетевой организации                                ______________   __________________________________

Представитель ПАО «ТНС энерго Марий Эл»               ______________   __________________________________

Представители потребителя                                              ______________   __________________________________

Незаинтересованные лица                                                 ______________   __________________________________

______________   __________________________________

Представители подрядной организации                           _____________   ___________________________________

Приложение № 6

к Договору подряда № ______________от «_____» __________ 2020 г.

Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии и измерительных трансформаторов тока

№ ___ от «___» _____________20__ г.

_____________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

_____________________________________________________________________________

(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: «        » ______________________ 20____г. _________________

1. Сведения о точке поставки

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер) |  |
| Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер) |  |
| ТП (КТП) (наименование, номер) |  |
| Фидер 0,4 кВ (наименование, номер) |  |
| Опора 0,4 кВ (номер) |  |
| Характеристика помещения (жилое или нежилое) |  |
| Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А) |  |

2. Характеристики и показания прибора учета

| Место установки |  |
| --- | --- |
| Балансовая принадлежность |  |
| Тип |  |
| Заводской номер |  |
| Класс точности |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Разрядность (до запятой) |  |
| Разрядность (после запятой) |  |
| Год выпуска |  |
| Дата поверки |  |
| Дата следующей поверки |  |

| Вид энергии | Активная (прием) | Активная (отдача) | Реактивная (прием) | Реактивная (отдача) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания электрической энергии, в том числе |  |  |  |  |
| тариф 1 |  |  |  |  |
| тариф 2 |  |  |  |  |
| тариф 3 |  |  |  |  |

3. Характеристики измерительных трансформаторов тока (при наличии)

| Наименование | Характеристики по фазам |
| --- | --- |
|  | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| Место установки |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения (при наличии)

| Наименование | Характеристики по фазам |
| --- | --- |
|  | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| Место установки |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

| Место установки пломбы | Номер пломбы | Наименование организации, установившей пломбу |
| --- | --- | --- |

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)0

| Наименование | Устройство сбора и передачи данных | Коммуникационное оборудование | Прочее (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки |  |  |  |
| Балансовая принадлежность |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |

7. Результаты измерений

| Характеристики | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| --- | --- | --- | --- |
| Сила тока в первичной цепи, А |  |  |  |
| Сила тока в измерительных цепях, А |  |  |  |
| Фазное напряжение, В |  |  |  |
| Угол фазового сдвига, град |  |  |  |

8. Характеристики использованного оборудования
_____________________________________________________________________________________(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

9. Прочее
Установленная автоматизированная группа коммерческого учета является расчетной в рамках договора энергоснабжения, заключенного между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и потребителем. Собственником автоматизированной группы учета является ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

_____________________________________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причины)

_____________________________________________________________________________________

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

_____________________________________________________________________________________

Срок выполнения мероприятий до «       » ___________________ 20_____ г.

Представитель сетевой организации
__________________________/ _________________________________________/
(подпись)			(Ф.И.О представителя)

Потребитель (его представитель)
__________________________/ _________________________________________/
(подпись)			(Ф.И.О представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

__________________________/ _________________________________________/
(подпись)			(Ф.И.О представителя)

Приложение № 7

к Договору подряда № ______________от «_____» __________ 2020 г.

Реестр замененных/установленных приборов учета и измерительных трансформаторов тока

№ ___ от «____» ______________ 20__г.

| № п/п | Потребитель | Диспетчерское наименование присоединения | Адрес | Информация об установленной группе учета электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип прибора учета | Заводской номер | Тариф | Номинал ТТ | Заводской номер |

Срок выполнения работ по настоящему Заданию:

начало «___» _____________ 2020г.

окончание «___» __________2020г.

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |

Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий

директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

____________________ /М.Е. Белоусов /

Приложение № 8

к Договору подряда № ______________от «_____» __________ 2020 г.

| Единичные расценки на выполненные работы по договору подряда №_______ от __________________ |
| --- |
| Подрядчик: |  |
| Заказчик: |  |
| № | Наименование работ, услуг | Ед. изм. | Стоимость работ без НДС | НДС | Стоимость работ с НДС |
| 1 | Замена/установка трехфазного прибора учёта электрической энергии (мощности) трансформаторного включения с проведением процедуры допуска его в эксплуатацию | руб. |  |  |  |

| Заказчик: Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» ____________________ /М.Е. Белоусов/ |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |

Приложение № 9

к Договору подряда № ______________от «_____» __________ 2020 г.

| Акт приемки выполненных работ №_______ от __________________ |
| --- |
| Исполнитель: |  |
| Заказчик: |  |
| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС |  |
| Всего выполнено работ / оказано услуг _____________, на сумму __________ |
| Вышеперечисленные услуги / работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг / выполнения работ не имеет. |

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |

Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий

директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

____________________ /М.Е. Белоусов/

Приложение № 10

к Договору подряда № ______________от «_____» __________ 2020 г.

СОГЛАШЕНИЕ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Йошкар-Ола                                                                                              «____» ____________  2020 г.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020 г., и Общество с ограниченной ответственностью «_______________» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________________________, действующего на основании ____________, вместе именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Соглашение об обеспечении безопасности персональных данных (далее - Соглашение) о нижеследующем.

Термины и определения.

Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

Обезличенные персональные данные — данные, на основании которых невозможно без использования дополнительной информации определить их принадлежность конкретному субъекту персональных данных;

Общедоступные персональные данные — персональные данные, размещенные в общедоступных источниках с письменного согласия субъекта персональных данных (общедоступные персональные данные могут быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов);

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

Конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения Сторонами требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания;

Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

Использование персональных данных — действия (операции) с персональными данными, совершаемые Сторонами в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц;

Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

- Предмет соглашения.

  - Стороны принимают на себя обязательства по предоставлению друг другу и обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных в процессе исполнения обязательств по Договору подряда № ______ от «  » ________ 2020 г. в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

- Общие положения.

В целях исполнения настоящего Соглашения Стороны обязуются:

  - Осуществлять обработку персональных данных исключительно в целях исполнения обязательств по Договору подряда № ______ от «  » __________ 2020 г. Обеспечить привлекаемыми в процессе исполнения обязательств по Договору третьими лицами соблюдение конфиденциальности и безопасности персональных данных.

  - Хранить персональные данные в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, уничтожать персональные данные по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

  - Обеспечивать конфиденциальность персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ.

  - Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. Выполнять установленные правительством Российской Федерации требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных и к технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных.

  - Вести учет сотрудников, которые осуществляют обработку персональных данных. К обработке персональных данных допускать сотрудников, давших письменное согласие соблюдать требования по обеспечению безопасности персональных данных.

  - Предоставлять субъектам персональных данных при их обращении или при получении от них запроса информацию, касающуюся обработки их персональных данных, в том числе содержащую:

•	подтверждение факта обработки персональных данных, а также цель такой обработки;

•	способы обработки персональных данных;

•	сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;

•	перечень, содержание и источник получения обрабатываемых персональных данных;

•	сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

•	сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных данных.

  - Сообщать субъекту персональных данных о выявленных фактах распространения его персональных данных. Сообщать другой Стороне о выявленных фактах распространения полученных от неё персональных данных, а также об обнаруженных попытках третьих лиц получить несанкционированный доступ к персональным данным или нарушить функционирование информационных систем персональных данных.

- Ответственность сторон.

  - Сторона, нарушившая конфиденциальность персональных данных, обязуется возместить убытки, понесенные субъектом персональных данных в связи с распространением персональных данных.

  - Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации какой-либо из Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации и/или банкротства одной из Сторон, она должна до завершения процедуры ликвидации и/или банкротства обеспечить возврат другой Стороне всех оригиналов и уничтожение всех и любых переданных ей копий документов с персональными данными (в том числе в электронном виде), переданных ей.

- Порядок разрешения споров.

  - При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае возникновения спорных вопросов решить их путем переговоров. Если спор не решен путем переговоров, он подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

- Срок действия и порядок внесения изменений.

  - Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

  - Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует один год. В случае если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия Соглашения за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока его действия, оно автоматически пролонгируется на прежних условиях на следующий год.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |

Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий

директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

____________________ /М.Е. Белоусов/

Приложение № 11

к Договору подряда № ______________от «_____» __________ 2020 г.

Соглашение об использовании электронного документооборота

г. Йошкар-Ола	                     «» __________2020 г.

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» (ПАО «ТНС энерго Марий Эл»), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020 г., с одной стороны, и ______________________________________ (_______________), именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице ____________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые в дальнейшем соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящее соглашение об использовании электронного документооборота (далее – Соглашение) при исполнении заключенного договора/контракта (заключенных договоров/контрактов), именуемого (ых) далее «Договор», о нижеследующем:

- Термины и определения, используемые при исполнении настоящего Соглашения и Договора:

«Система электронного документооборота (далее - Система ЭДО) - информационная система, в которой осуществляется обмен информацией в электронной форме между участниками информационного взаимодействия.

Электронное взаимодействие – обмен электронными документами через Систему ЭДО.

Участники электронного взаимодействия – осуществляющие обмен информацией в электронной форме Сторона 1 и Сторона 2.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к электронному документу (подписываемому электронному документу) или иным образом связана с таким электронным документом и которая используется для определения участника электронного взаимодействия, подписывающего электронный документ.

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

Неквалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая:

1)	получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;

2)	позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;

3)	позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;

4)	создается с использованием средств электронной подписи.

Квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:

1)	ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

2)	для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной

подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи - сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.»

- Стороны пришли к соглашению об использовании в процессе исполнения Договора системы юридически значимого электронного документооборота, в рамках которой Стороны направляют и получают подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью платежные документы, счета, счета-фактуры, акты сверки взаимных расчетов, первичные учетные документы (в том числе акты приема-передачи; акты об оказании услуг (выполнении работ), претензии и иные документы, связанные с исполнением Договора, по телекоммуникационным каналам связи через организацию, обеспечивающую обмен информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота (далее - Оператор электронного документооборота) между Сторонами. При этом Стороны подтверждают, что документы, направляемые ими друг другу посредством Системы ЭДО, будут считаться полученными надлежащим образом, а также получение Сторонами документов посредством Системы ЭДО равнозначно получению документов на бумажном носителе и такое получение документов будет иметь юридическую силу и являться юридически значимым для Сторон.

- Оператором электронного документооборота по Договору является   ______________________________________________________. Операторы электронного документооборота, услугами которых пользуются Стороны, должны соответствовать требованиям, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов.

- Операции шифрования и подписания электронной подписью в Системе ЭДО выполняются с помощью сертифицированных средств криптографической защиты информации.

- Юридически значимый электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации № 1137), Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Минфина России от 10 ноября 2015 года № 174н», а также утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, форматами представления актов об оказании услуг и счетов-фактур в электронной форме, указанными в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом в случае принятия и вступления в силу иных нормативных правовых актов, изменяющих либо отменяющих положения указанных выше актов, Стороны руководствуются положениями вступивших в силу нормативных правовых актов.

- До начала осуществления обмена электронными документами каждая Сторона обязуется получить у Оператора электронного документооборота идентификатор участника обмена и реквизиты доступа.

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |

Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий

директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

____________________ /М.Е. Белоусов /

Приложение № 1

к Соглашению об использовании электронного документооборота

Перечень и форматы электронных документов

| № п/п | Наименование электронного документа | Формат электронного документа | Источник формата | Равнозначный документ на бумажном носителе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Счет-фактура | XML | Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@ - для счетов фактур, выставляемых не позднее 31.12.2019 | Счет-фактура |
| 2. | Акт об оказании услуги | XML | Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@ - для актов об оказании услуги, направляемых не позднее 31.12.2019 | Акт об оказании услуги |
| 3. | Счет-фактура | XML | Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ - для счетов-фактур, выставляемых с 01.01.2020 | Счет-фактура |
| 4. | Акт об оказании услуги | XML | Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ - для актов об оказании услуги, направляемых с 01.01.2020 | Акт об оказании услуги |
| 5. | Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Соглашение об обмене документами в электронной форме через операторов электронного документооборота № _______ от ________ | PDF | -- | Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Соглашение об обмене документами в электронной форме через операторов электронного документооборота № ______ от __________ |

Приложение № 12

к Договору подряда № ______________от «_____» __________ 2020 г.

Акт недопуска для проведения работ по установке/замене прибора учета электрической энергии

№_______ от «    »_____________20____ г.

(далее по тексту нужное действие/значение отметить в квадрате проставлением «V» или «Х»)

| «___»__________20___года | ___ час. ___ мин. | _________________________________________ |  | ____________________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата составления акта) | (время составления акта) | (место составления акта) |  | (место составления акта) |

1. Потребитель (гражданин (ка)) ________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Потребителя)

2. Адрес Потребителя:_____________________________________________________________________

3. Лицевой счет №

Тел. Потребителя___________________________________

4. Основание для установки/замены прибора учета электрической энергии *:

*Ненужное зачеркнуть

- истечение срока межповерочного интервала прибора учета электрической энергии

- ___________________________________________________________________________________

(иные основания для установки/замены прибора учета электроэнергии)

5. Настоящий акт составлен о нижеследующем:

Об отказе ____________________________в доступе представителей _____________________________

(фамилия, имя, отчество Потребителя)                                                                                        (наименование Исполнителя (Субисполнителя))

к прибору учета электроэнергии и (или) к месту его установки для реализации технических мероприятий по установке/замене прибора учета электрической энергии *:

*Ненужное зачеркнуть

6. Место установки прибора учета:

- в жилом (ином) помещении, доступ к которому не может быть осуществлен без присутствия Потребителя;

- в ином помещении, доступ к которому может быть осуществлен без присутствия потребителя;

| Тип и заводской № прибора учета | Год выпуска прибора учета | Дата предыдущей поверки прибора учета | Срок межповероч-ного интервала | Текущие показания прибора учета | Наличие, номера пломб (знаков визуального контроля) на системе учета (указать номер, место установки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Контрольная пломба | Пломба госповерителя |

7.Причины необеспечения доступа: ________________________________________________________________________________________

8. Объяснения Потребителя об отказе в доступе: ________________________________________________________________________________________

Акт составлен в ____ экземплярах.

(Акт составляется в 3 экземплярах: для Исполнителя (Субисполнителя), Заказчика и Потребителя).

Подписи представителей:

Исполнителя:  ___________________________________/_____________________ /______________/

(должность, подразделение , организация)                                                                                   (Ф.И.О.)                                                 (подпись)

Исполнителя: _________________________________________________________ /______________/

(должность, подразделение , организация)                                                                              (Ф.И.О.)                                                       (подпись)

С актом ознакомлен и один экземпляр акта получил: _____________________________/__________/

(фамилия, имя, отчество Потребителя (его представителя)           (подпись)

От      - подписи/      - присутствия при составлении настоящего акта Потребитель (уполномоченный     представитель Потребителя) отказался.

Причины отказа от подписания акта: ___________________________________________________________

Незаинтересованные лица, присутствовавшие при составлении данного акта

1.

(фамилия, имя, отчество, фактическое место жительства)

Даю согласие на обработку моих персональных данных.

Номер контактного телефона _____________________________________________________________

Достоверность информации в акте _________________________________________________________________________/______________/.

собственноручно вписать слово: подтверждаю/не подтверждаю                                   (подпись)

2.

(фамилия, имя, отчество, фактическое место жительства)

Даю согласие на обработку моих персональных данных.

Номер контактного телефона ______________________________________________________________

Достоверность информации в акте ____________________________________________________________________________/________/.

собственноручно вписать слово: подтверждаю/не подтверждаю                                 (подпись)

Приложение № 13

к Договору подряда № ______________от «_____» __________ 2020 г.

Акт передачи оборудования

| № п/п | Адрес места установки ПУ | Тип ПУ | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Настоящим актом подтверждается, что оборудование, демонтированное при выполнении работ, передано от Подрядчика Заказчику.

|  | Заказчик: | подпись | /___________________/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: | подпись | /___________________/ |

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |  |  |
| Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» ____________________ М.Е. Белоусов |  |  |

5. Образцы основных форм документов, включаемых в заявку.

5.1. Первая часть заявки. Описание Работ (форма 1)

5.1.1 Форма описания Работ

начало формы

Ознакомившись с документацией открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________,

Выражаю согласие выполнить работы, предусмотренные названной Аукционной документацией в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, аукционной документации,  в том числе Технического задания.

конец формы

5.1.2	Инструкции по заполнению

5.1.2.1	НЕ указывать наименование участника закупки;

5.1.2.2	НЕ оформлять настоящее описание на официальном бланке участника закупки;

5.1.2.3 НЕ указывать ценовое предложение.

5.2	Вторая часть заявки. Письмо о подаче оферты (форма 1)

5.2.1	Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении Аукциона, опубликованное на Официальном сайте и на электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка», www.roseltorg.ru 08.12.2020 г., а также Аукционную Документацию, принимая установленные в них требования и условия Аукциона,

___________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, наименование лидера коллективного Участника)

зарегистрированное по адресу:

____________________________________________________________________________________.

(юридический адрес, адрес местонахождения Участника)

предлагает заключить Договор ______________________________________________ на условиях и в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, аукционной документации,  в том числе Технического задания.

Также сообщаем, что у __________________________________________________________

(наименование Участника)

отсутствуют исполненные ненадлежащим образом* договорные обязательства с ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и организациями, входящими в ГК «ТНС энерго» за период с 01 января 2015 г. по день подачи Заявки.

__________________________________________________ является / не является плательщиком НДС.

(наименование Участника)		                                 (нужное подчеркнуть)

Настоящая Заявка дополняется документами, подтверждающие соответствие Участника Аукциона установленным требованиям на ____ листах.

__________________________________

(подпись)___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.2.2	Инструкции по заполнению

5.2.2.1	Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

5.2.2.2	Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5.2.2.3	Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов.

5.2.2.6	Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпункта 3.6.2.4. (при наличии печати у Участника закупки).

5.2.2.7 Участник закупки, не являющийся плательщиком НДС, указывает в данной форме, что не является плательщиком НДС.

5.2.2.8 НЕ указывать ценовое предложение.

*   под договорными обязательствами, исполненными ненадлежащим образом, подразумевается исполнение договора с взысканием неустойки и (или) штрафов с Участника и (или) расторжение договора по решению суда на основании искового заявления организации, единоличным исполнительным органом которой является ПАО ГК «ТНС энерго».

** ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ярославль».

5.3. Анкета Участника (форма 2).

5.3.1. Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 1 к письму

от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4. | ИНН Участника |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Почтовый адрес |  |
| 7. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9. | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11. | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13. | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 14. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________(подпись)

____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.3.2	 Инструкции по заполнению

5.3.2.1	Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.2.1).

5.3.2.2	Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.3.2.3	Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям.

5.3.2.4	В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## 5.4 Справка о материально-технических ресурсах (форма 3)

### 5.4.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 2 к письму
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

5.4.2.1  Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.4.2.2  Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.4.2.3 В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

## Справка о кадровых ресурсах (форма 4)

### 5.5.1  Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 3 к письму
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица 1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер и т.п.) |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (менеджеры, инженеры, электротехнический персонал и т.д.) |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (водители, грузчики, охранники и т.д.) |
| … |  |  |  |  |

Таблица 2. Прочий персонал (указывается в общем численность всех специалистов, находящихся в штате Участника ОЗП)

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.5.2  Инструкции по заполнению

5.5.2.1	Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.5.2.2	Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.5.2.3	В таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

5.5.2.4	В таблице 2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

5.5.2.5	По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

## Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер    аффилированности с сотрудниками Заказчика (форма 5)

### 5.6.1 Форма Справки о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер    аффилированности с сотрудниками Заказчика

начало формы

Приложение 4 к письму
от «____»_____________ г. №__________

Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер    аффилированности с сотрудниками Заказчика

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей заявки просим учесть следующие сведения о наличии у _______________________________________(указывается полное наименование Участника закупки) конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с лицом, являющимся ______________________ (указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.) Заказчика и/или Организатора закупки, а именно - Указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается, почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как конфликт интересов и/или аффилированность )

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.6.2 Инструкции по заполнению

5.6.2.1 Участник приводит дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная Справка.

5.6.2.2 Участник закупки - юридическое лицо - должен указать свое полное наименование с указанием организационно-правовой формы), адрес место нахождения и номер регистрации в ЕГРЮЛ. Участник закупки-физическое лицо, в том числе, индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации и ИНН).

      - Участник закупки должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, в отношении которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у (указывается наименование участника закупки) НЕТ лиц, в отношении которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с лицами так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки.

5.6.2.4 При заполнении данной Справки Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, в отношении которых может возникнуть конфликт интересов и/или связей, которые могут быть признаны аффилированными с любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки, может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

5.6.2.5 При наличии документов, подтверждающих или указывающих на факты возможного возникновения конфликта интересов и/или аффилированных связей, Участник прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

## Справка о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров) (форма 6)

### 5.7.1  Форма Справки о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров)

начало формы

Приложение 5 к письму
от «____»_____________ г. №__________

Справка о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров)

Уважаемые господа!

|  | Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров) |
| --- | --- |
|  | наименование участника закупки | информация о цепочке собственников участника, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
| № п.п. | ИНН | ОГРН | наименование краткое | код ОКВЭД | ФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц) | руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар | информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.7.2 Инструкции по заполнению

5.7.2.1 Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.

5.7.2.2 При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.

      - В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

## 5.8.    Антикоррупционные обязательства (форма 7)

### 5.8.1  Форма Антикоррупционных обязательств

начало формы

Приложение 6 к письму
от «____»_____________ г. №__________

- Потенциальный участник (юридическое/физическое лицо, индивидуальный предприниматель) ______, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице______, действующего на основании ________, привлеченный в качестве участника ________________ (наименование закупочных процедур) для нужд 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», после ознакомления с закупочной документацией гарантирует и заверяет Заказчика, что он:

1.1	Ознакомлен с Антикоррупционной политикой ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденной решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»  (протокол №244-с/18 от 11.04.2018 г.) (далее - Антикоррупционная политика).

  - Согласен с принимаемыми в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», мерами, направленными на предупреждение и противодействие коррупции, включая Антикоррупционную политику, и готов представить справку о цепочке собственников, содержащую полную и достоверную информацию о структуре собственников Участника, включая бенефициаров, в том числе, конечных (то есть, до данных о физических лицах), а также информацию об исполнительных органах с приложением подтверждающих документов. В их числе: выписка из реестра акционеров, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (выписка должна быть выдана не ранее 60 дней до даты подачи заявки), копия решения о назначении руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема предложений, справка о кадровых ресурсах, информацию о наличии аффилированных и иных связей, пред/конфликта интересов с работниками Заказчика (либо их родственниками), а так же с иными участниками закупочной процедуры и/или их бенефициарами, согласие на обработку и передачу персональных данных.

- Участник, а также его аффилированные лица, бенефициары, работники, посредники и/или иные лица, действующие в интересах работников Заказчика (либо их родственников), его аффилированных лиц или бенефициаров, не совершали, и не будут совершать противоправных действий (далее – «Запрещённые действия»).

2.1. К Запрещённым действиям, способным вызвать коррупционные риски при осуществлении закупочной деятельности, относятся:

- предоставление неполных, заведомо ложных, недостоверных сведений о структуре собственников;

- непредставление информации о наличии аффилированных и иных связей, предконфликта интересов с работниками Заказчика (либо их родственниками), а так же с иными участниками закупочной процедуры/
их бенефициарами;

- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;

- оказание, предложение или обещание выполнить работы;

- передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права;

- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды;

- действия, квалифицируемые российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, злоупотребление полномочиями, а также иные действия в нарушение требований применимого законодательства, а также международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Cтимулирование каким-либо образом работников Заказчика, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Участника.

  - Под действиями работника Заказчика, осуществляемыми в пользу Участника, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими участниками закупочных процедур;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Участником и Заказчиком/Организатором закупки.

- В случае возникновения у Участника оснований полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия, указанные в п. 2 Антикоррупционных обязательств, Участник обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Участник обязан сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия.

- После получения такого письменного уведомления Заказчик осуществляет соответствующую проверку и направляет уведомление о результатах в адрес Участника.

- Участник обязуется соблюдать и исполнять требования настоящих Антикоррупционных обязательств на всех этапах закупочных процедур, а Заказчик имеет право требовать соблюдения таких обязанностей.

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## 5.9.    Согласие на обработку персональных данных (форма 8)

### 5.9.1  Форма Согласия на обработку персональных данных

начало формы

Приложение 7 к письму
от «____»_____________ г. №__________

Настоящим {указывается полное наименование участника закупочной процедуры, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в лице __________, действующего на основании __________, дает свое согласие на совершение ПАО «ТНС энерго Марий Эл» {указывается организационно-правовая форма и полное наименование} действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки/планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, сведения о дате выдаче документа, удостоверяющего личность; и выдавшем его органе, адрес регистрации/место жительства; ИНН (участников, учредителей, акционеров) в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения/отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо отзыва настоящего согласия.

____________________________________

(подпись)____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы