- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре конкурса

    - Заказчик процедуры закупки: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль»,

Место нахождения: 150003 г. Ярославль, проспект Ленина, 21-Б

Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, проспект Ленина, 21-Б

Тел. (4852) 78-19-67, факс: (4852) 78-19-04,

E-mail: kmn@yar.tns-e.ru

Контактное лицо: по вопросам оформления и предоставления заявки  - начальник сектора управления закупками Иванова Марина Николаевна

Дополнительная контактная информация: по техническим вопросам - начальник отдела по внедрению и сопровождению АСКУЭ Морозов Илья Владимирович, тел.: (4852) 78-19-96, E-mail: MorozovIV@yar.tns-e.ru

    - Способ закупки: конкурентная процедура закупки - конкурс в электронной форме №338, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на обследование, проектирование, установку и наладку АСКУЭ в МКД (1 пусковой комплекс 2019г.).

Проводится в соответствии с Годовой комплексной программой закупок (план закупки) на 2019г. и приказом №105   от 01.07.2019г.

    - Настоящий конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъеты малого и среднего предпринимательства (СМСП), проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Единой электронной торговой площадки https://msp.roseltorg.ru/  (Секция: закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ) (далее ЭТП).

    - Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (Постановление Правительства РФ от 11.12.2014г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральный закон от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»). Участники закупки обязаны декларировать  в заявках на участие в закупке свою принадлженость к СМСП в соответствии с п. 3.5.1.1. п.2 ) пп. 6 настоящей Документации..

    - Извещение о проведении конкурса, конкурсная Документация, Проект Договора опубликованы 05.07.2019г. на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт),  на Единой электронной торговой площадке https://msp.roseltorg.ru/ (далее – ЭТП) и на корпоратвином сайте ПАО «ТНС энерго Ярославль» https://yar.tns-e.ru/population/ .

    - Для участия в конкурсе в электронной форме участник должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Правила и порядок регистрации и\или аккредитации участника конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства определяются регламентом работы и инструкциями ЭТП.

    - Участник конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП несет все расходы, связанные с участием в закупке, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе, иной документации, а Заказчик конкурса не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурса, а также оснований их завершения.

    - Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки

    - Подробные требования к предмету закупки изложены в Техническом задании в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по конкурсу). Порядок проведения конкурса в электронной форме и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 3. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 4. Проект Договора прилагается к Документации, Извещению и является их неотъемлемой частью (рассматривается в редакции Заказчика).

  - Разрешение разногласий, связанных с проведением закупки.

    - Любой участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в результате нарушения своих прав Заказчиком, Организатором закупки или отдельными членами закупочной комиссии, имеет право подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с проведением закупок (далее — разногласия).

    - До заключения договора разногласия направляются в Центральный закупочный орган Общества (ЦЗО). Разногласия могут быть направлены по электронному адресу  E-mail: kmn@yar-tns-e.ru , или в адрес Заказчика: 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, 21-Б. О получении заявления по вопросу рассмотрения разногласий ответственный секретарь ЦЗО незамедлительно уведомляет Председателя комиссии, проводящей закупку.

    - На время рассмотрения разногласий процедура проведения закупки может быть приостановлена ЦЗО/ЗК Общества до вынесения решения если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

    - Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц, производивших закупку, ЦЗО в течение 10 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

а)	обоснование мотивов принятия решения;

б)	меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

    - ЦЗО вправе принять одно или несколько из следующих решений:

a)	при разногласиях по проходящим закупкам — полностью или частично отменить незаконное действие или решение и принять свое собственное решение, либо распорядиться о прекращении процедур закупок. При этом ЦЗО не вправе предлагать принять решение о расторжении договора после его заключения, если соответствующая оговорка не была включена в договор;

б)	при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения включена в договор, ЦЗО вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении договора после его заключения;

в)	признать заявление участника необоснованным.

    - Споры между участниками и организаторами закупок, проведенных на виртуальных электронных торговых площадках в сети Интернет, также могут рассматриваться в порядке, предусмотренном на этих площадках.

    - Нормы настоящей Документации не могут рассматриваться как какое-либо ограничение права участника закупки обращаться за защитой своих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Прочие положения

    - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по конкурсу.

- Техническое задание (ТЗ).

  - Предмет закупки, и место выполнения работ.

    - Выполнение комплексных работ, направленных на создание автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии, далее - «АИСКУЭ» в жилых многоквартирных домах, далее - «МКД», содержащих предпроектное обследование объектов автоматизации (сегментов эксплуатации), проектирование, разработку рабочей проектно-сметной документации, монтаж, установку и пуско-наладку АИСКУЭ в МКД по адресам, указанным в Приложении № 1 к ТЗ.

    - Заказчик в  случаях  отказа собственников жилья,  невозможности  установки ПУ и  других ситуациях извещает Подрядчика официальным письмом об изменениях объектах.

  - Объем и условия выполнения работ по созданию АИСКУЭ МКД.

    - При выполнении настоящего технического задания необходимо обеспечить создание АИСКУЭ МКД, имеющую трехуровневую структуру:

- нижний уровень включает в себя приборы учета электрической энергии

- средний уровень, включающий оборудование сбора и передачи данных с нижнего уровня на верхний уровень.

- верхний уровень  это информационно-вычислительный комплекс, включающий в себя, в том числе, центр обработки данных со специализированным программным обеспечением, осуществляющий сбор информации с приборов учета, обработку, хранение, отображение информации, формирование необходимых отчетов.

    - Перечень выполняемых работ:

      - Проектно-изыскательские работы.

|  | Этапы работ | Отчетный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обследование объектов и сбор сведений, необходимых для выполнения технорабочего проекта | Отчет о предпроектном обследовании, содержащий сведения о потребителях электрической энергии, дефектные ведомости по каждому объекту. |
| 2. | Разработка проектной документации, включая: - пояснительную записку, содержащую сведения об основных функциях АИСКУЭ МКД, организации ее эксплуатации, порядке обслуживания технических и программных средств АИСКУЭ МКД, перечне электрических линий и прочего оборудования подлежащего монтажу (замене) в ходе реализации настоящего технического задания, мерах по электро- и пожарной безопасности и пр.; - однолинейную схему ВРУ МКД, фотографии ВРУ; - принципиальную технологическую схему АИСКУЭ МКД; - принципиальную электрическую схему АИСКУЭ МКД; - схему заземлений; - схему внешних соединений (кабельный журнал); - планы размещения трасс и оборудования; - спецификации на материалы и оборудование. | Технорабочий проект АИСКУЭ МКД |
| 3. | Сметный расчет | Смета ПИР на создание АИСКУЭ МКД, по каждому объекту |

      - Строительно-монтажные работы.

|  | Этапы работ | Отчетный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительно-монтажные работы по установке оборудования, входящего в нижний и средний уровень системы АИСКУЭ МКД, а так же работ по замене, при необходимости, части внутридомовых электрических сетей многоквартирных домов, в том числе замена силовых проводов 0,4кВ и автоматических выключателей в этажных щитах учета. | Акты установки оборудования нижнего и среднего уровня АИСКУЭ МКД (акт допуска прибора учета в эксплуатацию), с указанием перечня установленного оборудования и перечня изменений внесенных во внутридомовые сети. |

      - Пуско-наладочные работы.

|  | Этапы работ | Отчетный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установка на имеющемся стационарном рабочем месте (диспетчерский пункт) по адресу г. Ярославль, пр. Ленина, 21 б программного обеспечения, обеспечивающего функционирование верхнего уровня создаваемой АИСКУЭ МКД, а также на мобильном рабочем месте. Обеспечение связи между элементами нижнего, среднего и верхнего уровня АИСКУЭ. | Акт приемки оборудования АИСКУЭ МКД в опытную эксплуатацию (пообъектно). |

      - Опытная эксплуатация и приемочные испытания.

|  | Этапы работ | Отчетный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение опытной эксплуатации | 1. Протокол проведения опытной эксплуатации |
| 2. | Проведение приемочных испытаний | 1. Акт законченного строительством объекта. Исполнительная документация в полном объёме согласно СНиП и Правил ПУЭ. |

    - Организационные, технические и функциональные требования, требования к описанию выполняемой работы:

      - Требования по контролю над выполнением комплексных работ:

При выполнении комплексных работ, направленных на создание АИСКУЭ МКД, подрядчик обязан обеспечивать необходимый контроль над ходом и качеством выполняемых комплексных работ в рамках каждого этапа и по каждому виду работ в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской федерации о техническом регулировании и обеспечении единства измерений, государственных стандартов и технических регламентов, а также настоящего технического задания.

Подрядчик должен обеспечивать возможность получения Заказчиком полной актуальной и достоверной информации о ходе и качестве выполнения комплексных работ по каждому этапу и каждому виду работ в течение всего периода выполнения комплексных работ по настоящему техническому заданию.

      - Требования к верхнему уровню АИСКУЭ МКД:

АИСКУЭ МКД должна соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов  (раздел 2.2.8 Технического задания).

АИСКУЭ МКД должна обеспечивать:

Сбор данных о потреблении электрической энергии с общедомовых и индивидуальных приборов учета, как в автоматическом режиме, так и по запросу, в том числе за заданный период, с возможностью разделения объемов по интервалам времени, соответствующим утвержденным тарифам на электрическую энергию на территории Ярославской области измерение, обработку результатов измерений, архивирование;

Возможность дистанционного приостановления коммунальной услуги (по графику), для индивидуальных приборов учета;

Возможность введения дистанционного режима полного приостановления/восстановления подачи электроэнергии, для индивидуальных приборов учета;

-Мониторинг текущих показаний с общедомовых и индивидуальных приборов учета, а так же  почасовых и суточных профилей потребления электроэнергии;

-Фиксацию длительности отсутствия напряжения в сети, длительности нарушения параметров качества электроэнергии, установленных ГОСТ и формирование отчета по анализу качества;

-Ведение единого времени ПУ объектов автоматизации;

-Автоматическое выявление и обработка сбоев и других нештатных ситуаций путём мониторинга состояния;

-Оповещение ответственных лиц о возникновении сбоев и других нештатных ситуаций;

-Фиксация события, т.е. результатом различных функций автоматического контроля и анализа должны являться сообщения о возникновении событий по каждому прибору учёта (нештатные ситуации, неправильное время внутренних часов, срабатывание датчиков, сброс значений интеграторов, отсутствие связи);

- Для контроля величин и параметров, применяемых для коммерческого учета, должен обеспечиваться их мониторинг и построение графиков за любой период времени;

-Формирование ведомостей учёта в формате Excel;

- Возможность вывода на печатающее устройство всех форм, формируемых ведомостей и графиков.

      - Требования к нижнему и среднему уровню АИСКУЭ МКД

- На всех вводах в многоквартирные дома, указанные в Приложении №1,  должны быть установлены счетчики трехфазные многофункциональные (класс точности не менее «1») со встроенным PLS-модемом или радиомодемом (Милур 305(7) и Энергомера СЕ308 или аналог).

- У каждого потребителя электрической энергии многоквартирного дома, указанного в Приложении №1, должны быть установлены счетчики однофазные многофункциональные (класс точности не менее «2») со встроенным PLS-модемом или радиомодемом и реле отключения нагрузки (Милур 105(7) и Энергомера СЕ208 или аналог). Приборы учета должны быть запрограммированы по передаче данных по 3 зонам суток:	пиковая зона: 7:00-10:00, 17:00-21:00;

полупиковая зона: 10:00-17:00, 21:00-23:00;

ночная зона: 23:00-7:00.

- Передача данных между нижним и средним уровнем системы должна обеспечиваться по технологии PLS по силовым линиям напряжением 0,4 кВ или радиоканалам.

- На группу счетчиков должно быть установлено оборудование УСПД или аналог, обеспечивающее сбор и передачу данных, с приборов учета на верхний уровень АИСКУЭ МКД посредством Ethernet, GPRS или GSM каналов. Сеть передачи данных должна являться масштабируемой и обеспечивать передачу объема трафика от всех элементов АИСКУЭ МКД в режиме реального времени.

5)   Расчетные приборы учета электроэнергии, устанавливаемые на всех вводах в МКД, во всех жилых и нежилых помещениях, а также в местах общего пользования МКД, указанных в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию, должны быть выпущены одним производителем и иметь технические и функциональные характеристики не хуже, чем указано в Таб. № 3.1 и Таб. № 3.2 соответственно.

Таблица № 3.1

Основные технические характеристики расчетных приборов учета электроэнергии

| Наименование характеристики | Однофазный |  | Трехфазный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема подключения счетчика | Прямого | Прямого | Прямого | Трансформ. |
| Рабочее фазное (линейное) напряжение, В | 230 | 230 | 3х230 (400) | 3х230 (400) |
| Рабочий диапазон фазных напряжений, В | 172,5/264,5 | 172,5/264,5 | 172,5/264,5 | 172,5/264,5 |
| Номинальная частота, Гц | 50 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | 50 ± 2,5 |
| Номинальный (максимальный) ток, А | 5(60) | 5(60) | 5(100) | 5(10) |
| Чувствительность измерения, мА | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Учитываемая энергия А-активная/R-реактивная | A/R | A/R | A/R | A/R |
| Класс точности измерения (A/R) | 1,0/2,0 | 1,0/2,0 | 1,0/1,0 | 0,5S/0,5 |
| Количество тарифов (и более) | 1÷4 | 1÷4 | 1÷4 | 1÷4 |
| Потребляемая мощность, ВА (не более) | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| Полная (активная) мощность, ВА (Вт) | 3,0 (0,8) | 3,0 (0,8) | 9,0 (0,8) | 9,0 (0,8) |
| Потребляемая мощность (модуль связи), Вт | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Масса счетчика в сборе, кг (не более) | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
| Рабочий диапазон температур, ˚С (не хуже) | -45 +70 | -45 +70 | -45 +70 | -45 +70 |
| Степень защиты корпуса (не хуже) | IP51 | IP51 | IP51 | IP51 |
| Измерительный датчик тока (количество) не менее | Шунт (1) | Шунт (1) | ТТ (3) | ТТ (3) |
| Реле управления нагрузкой, А | --- | 60 | --- | --- |
| Межповерочный интервал, лет (не менее) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Средний срок службы, лет (не менее) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Средняя наработка на отказ, час (не менее) | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| Гарантийный срок, лет (не менее) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Габаритные размеры, мм (не более). Длина: | 220 | 220 | 280 | 280 |
| Ширина: | 125 | 125 | 175 | 175 |
| Глубина: | 75 | 75 | 85 | 85 |

Таблица № 3.2

Основные функциональные характеристики расчетных приборов учета электроэнергии

| Наименование характеристики | Однофазный |  | Трехфазный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Интерфейс передачи данных (связи) | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
|  | Оптопорт | Оптопорт | Оптопорт | Оптопорт |
|  | PLS, радиомодем | PLS, радиомодем | PLS, радиомодем | PLS, радиомодем |
| Программирование прибора учета, через | Оптопорт | Оптопорт | Оптопорт | Оптопорт |
|  | PLS, радиомодем | PLS, радиомодем | PLS, радиомодем | PLS, радиомодем |
| Измеряемые физические величины: |  |  |  |  |
| = Фазное напряжение | ● | ● | ● | ● |
| = Линейное напряжение |  |  | ● | ● |
| = Частота питающей сети | ● | ● | ● | ● |
| = Сила тока в фазной цепи | ● | ● | ● | ● |
| = Сила тока в линейной цепи |  |  | ● | ● |
| = Сила тока в нулевой цепи | ● | ● |  |  |
| = Активная энергия | ● | ● | ● | ● |
| = Реактивная энергия | ● | ● | ● | ● |
| = Активная мощность | ● | ● | ● | ● |
| = Реактивная мощность | ● | ● | ● | ● |
| = Коэффициент активной мощности | ● | ● | ● | ● |
| = Коэффициент реактивной мощности |  |  | ● | ● |
| = Угол между фазным напряжением |  |  | ● | ● |
| = Угол между фазным напряжением и током |  |  | ● | ● |
| = Значения мощности профиля нагрузки | ● | ● | ● | ● |
| Архивы учтенной активной и реактивной энергии |  |  |  |  |
| = нарастающим итогом (суммарно) | ● | ● | ● | ● |
| = по тарифным зонам суток | ● | ● | ● | ● |
| = на конец предыдущих месяцев (не менее) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| = на конец предыдущих суток (не менее) | 45 | 45 | 128 | 128 |
| Интервал мгновенных значений, с | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Интервал среднеквадратических значений, мс | --- | --- | 20 | 20 |
| Двунаправленное измерение мощности | ● | ● | ● | ● |
| Контроль правильности подключения | ● | ● |  |  |
| Функция самодиагностики |  |  | ● | ● |
| Защита от несанкционированного доступа (вмешательства) |  |  |  |  |
| = электронная пломба | ● | ● | ● | ● |
| = авторизованный доступ (пароль) | ● | ● | ● | ● |
| = датчик магнитного воздействия | ● | ● | ● | ● |
| = на программном уровне | ● | ● | ● | ● |
| = на аппаратном уровне | ● | ● | ● | ● |
| Интервал усреднения профиля мощности, м | 30 или 60 | 30 или 60 | от 1 до 60 | от 1 до 60 |
| Хранение 30 м профиля мощности (не менее) | 90 суток | 90 суток | 128 суток | 128 суток |
| Отображение на ЖК-дисплее параметров, учитываемых физических величин, с (не менее) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Контроль потребления (реле сигнализации) |  |  | ● | ● |
| Индикация замены литиевого элемента | ● | ● | ● | ● |
| Ведение журнала событий, записей (не менее) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

      - Требования к верхнему уровню АИСКУЭ МКД:

Верхний (программно-аппаратный) уровень АИСКУЭ МКД должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской федерации о техническом регулировании и обеспечении единства измерений, государственных стандартов и технических регламентов, в том числе, указанных в разделе 2.8 настоящего технического задания.

Верхний (программно-аппаратный) уровень АИСКУЭ МКД должен обеспечивать функционирование территориально распределенной, автоматически, функционально и технологически объединенной системы:

- Дистанционного (удаленного) сбора данных и информации о точных измерениях физических величин в однофазных и трехфазных электросетях, преобразования и обработки результатов измерений, вычисления объемов фактического потребления электроэнергии с расчетных приборов учета, установленных на всех вводах в МКД, во всех жилых и нежилых помещениях, а также в местах общего пользования МКД, указанных в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию, в автоматизированном и ручном режимах, в том числе, по запросам с рабочих мест операторов, диспетчерских пунктов, инспекторов-контролеров и пользователей клиентской части;

- Дистанционного (удаленного) сбора данных и информации с заданной дискретностью и определенного периода времени, с возможностью разделения интегральных объемов фактического потребления электроэнергии на почасовые интервалы времени и зоны суток, на однотарифный и многотарифный учет в соответствии с ценами (тарифами) на электроэнергию, установленными в административных границах территории Ярославской области;

- Дистанционного (удаленного) управления рабочими и измерительными режимами, а также перепрограммирования расчетных приборов учета;

- Круглосуточного дистанционного (удаленного) мониторинга текущих рабочих параметров и данных о показаниях расчетных приборов учета, а также почасовых профилей мощности, суточных графиков нагрузки и объемов фактического потребления электроэнергии;

- Обеспечения единого времени, программно-технических средств измерения времени, имеющих нормированные метрологические характеристики, каналы и средства связи для синхронизации единого календарного времени в АИСКУЭ МКД, в рамках которой последовательно формируются, преобразуются и передаются сигналы, содержащие точные количественные показатели измеряемой величины времени;

- Мониторинга АИСКУЭ МКД, в том числе, выявление, обработка и ведение журналов и протоколов регистрации (фиксации) внешних и внутренних факторов, состояния расчетных приборов учета, несанкционированного доступа (вмешательства) в измерительные режимы и технологические процессы, внерегламентные события, нештатные и аварийные ситуации, неверное время внутренних часов, срабатывание датчиков, сброс значений интеграторов, отсутствие каналов беспроводной связи и другие, влияющие на точные измерения физических величин, параметры, количественные и качественные характеристики электроэнергии;

- Регистрации (фиксации) отклонений параметров качества электроэнергии (отклонение частоты, число, длительность и глубина провала напряжения, прерывания напряжения, перенапряжения и др.) в питающей электросети от норм качества электроэнергии установленных государственными стандартами, а также формирование соответствующих документарных отчетов по анализу параметров качества электроэнергии;

- Оповещения и сигнализация о текущем состоянии расчетных приборов учета, выявлении несанкционированного доступа (вмешательства) в измерительные режимы и технологические процессы, возникновении внерегламентных событий, нештатных и аварийных ситуаций, неверном времени внутренних часов, срабатывании датчиков, сбросе значений, отсутствии каналов связи и другого;

- Предоставления любому конечному пользователю (оператору, диспетчеру, инспектору-контролеру, пользователю клиентской части и другим) реальной возможности дистанционного (удаленного) получения актуальных и достоверных сведений и информации, регистрации точных измерений, привязанных к единому системному времени, цифровой обработки и вычисления физических величин, дистанционного (удаленного) сбора, хранения, двунаправленной передачи данных и информации, а также управляющих сигналов внешнего воздействия с использованием технологий беспроводной связи;

- Документирования различных отчетов в форматах расширяемого языка разметки XML, MS Word и MS Excel, всеобщего непрерывного контроля, учета и анализа параметров, количественных и качественных характеристик учитываемой электроэнергии.

- Вывода на внешние электронные и печатающее устройства всех форм, текущих и архивных документов, формируемых отчетов, ведомостей, диаграмм и графиков.

      - Дополнительные требования к верхнему уровню АИСКУЭ МКД:

Дополнительно верхний (программно-аппаратный) уровень АИСКУЭ МКД должен обеспечивать возможность:

- Дистанционного (удаленного) введения частичного (полного) ограничения (отключения) режимов электроснабжения (потребления электроэнергии), отключения (включения) энергопринимающих устройств потребителя от питающей электросети;

- Развертывания распределенной системы серверов сбора, обработки, архивирования и безопасного хранения данных и информации на существующих рабочих местах операторов и диспетчерского пункта по адресу город Ярославль, проспект Ленина, дом 21«Б» и в других территориально обособленных подразделениях;

- Установки на распределенной системе серверов программно-аппаратных средств, обеспечивающих дистанционное (удаленное) управление и формирование управляющих сигналов внешнего воздействия и конфигурации аппаратно-программных средств нижнего уровня, в том числе, управление расчетными приборами учета, измерительными режимами и технологическими процессами электроснабжения (потребления электроэнергии и мощности);

- Установки впоследствии в распределенной системе серверов дополнительных программно-аппаратных средств, обеспечивающих разграничение (расширение) степени авторизованного доступа пользователей клиентской части к различным функциям системы;

      - Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе в процессе выполнения комплексных работ вносить изменения в разделы рабочего проекта в пределах окончательно утвержденной стоимости выполнения комплексных работ, направленных на создание АИСКУЭ МКД, которая является твердой, пересмотру и изменению в большую сторону не подлежит.

      - В рамках выполнения комплексных работ, направленных на создание АИСКУЭ МКД, Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком любые материалы и оборудование, используемые Подрядчиком при выполнении комплексных работ.

    - Требования к пуско-наладочным работам и комплексному тестированию системы

      - В рамках выполнения пуско-наладочных работ, направленных ввод в опытную эксплуатацию АИСКУЭ МКД, должны быть выполнены проверки двунаправленных каналов беспроводной связи между нижним и верхним уровнями системы, в том числе:

- На предмет совпадения зон покрытия сети, действительной мощности и проникающей способности GSM радиосигнала, объема и скорости передачи данных, а также прохождение и возможное искажение GSM радиосигнала, которая реализовывается специалистами, имеющими соответствующую квалификацию с использованием специализированного GSM-монитора и цифрового осциллографа радиосигналов.

- На предмет фактической вероятности получения ответов на запросы, возможных задержек либо отказов системы обмена данными и информацией;

- На предмет фактической вероятности возможного использования выносных антенн GSM радиосигнала и максимально эффективного места их расположения.

    - Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), порядок формирования цены договора: 49 059 881,35 руб. (сорок девять миллионов пятьдесят девять  тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 35 копеек) без учета НДС, включает в себя возможные накладные, непредвиденные, транспортные и любые другие виды расходов Подрядчика.

      - Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего технического задания предоставляет сметные расчеты в виде локальных смет (в ТЕР, ТССЦ Ярославской области) на каждый объект автоматизации (сегмент эксплуатации). Материально-технические ресурсы, не учтенные ценником либо отсутствующие в базисе ТССЦ, подтверждаются соответствующими счетами и прайс-листами, прилагаемыми к объектным локальным сметам. В составе итоговой стоимости предложения участнику необходимо предусмотреть непредвиденные расходы в размере не более 2% по каждому объекту автоматизации (сегменту эксплуатации), с включением их в локальные сметы.

      - Начальная максимальная цена лота рассчитывается из стоимости:

- Пред-проектного обследования объектов автоматизации (сегментов эксплуатации), сбора сведений и информации, необходимых для разработки рабочей проектно-сметной документации на создание АИСКУЭ в МКД, указанных в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию;

- Проектирования, разработки и формирования рабочей проектной документации на создание АИСКУЭ МКД.

- Сметных расчетов, разработки и формирование сметной документации на создание АИСКУЭ МКД.

- Электромонтажных работ по замене расчетных и общедомовых приборов учета, установке иного оборудования, входящего в состав нижнего уровня АИСКУЭ МКД, а также и строительно-монтажных работ по замене (при необходимости) части внутридомовых электросетей, в том числе, замена силовых проводов 0,4 кВ и автоматических выключателей в поэтажных щитках учета.

- Установки на автоматизированных рабочих местах операторов и диспетчерских пунктов по адресу город Ярославль, проспект Ленина, дом 21«Б» программно-аппаратных средств, обеспечивающих функционирование верхнего уровня АИСКУЭ МКД, а также мобильных приложений рабочих мест инспекторов-контролеров и пользователей клиентской части.

- Обеспечения каналов беспроводной связи между элементами нижнего и верхнего уровня АИСКУЭ МКД.

- Опытной эксплуатации АИСКУЭ МКД и мобильных приложений рабочих мест инспекторов-контролеров и пользователей клиентской части.

- Опытной эксплуатации каналов беспроводной связи между элементами нижнего и верхнего уровня АИСКУЭ МКД.

- Приемочных испытаний АИСКУЭ МКД и мобильных приложений рабочих мест инспекторов-контролеров и пользователей клиентской части.

- Приемочных испытаний каналов беспроводной связи между элементами нижнего и верхнего уровня АИСКУЭ МКД.

- Сдача-приемка в промышленную эксплуатацию АИСКУЭ МКД

      - Предложения участников подаются без учета НДС. Однако при заключении контракта цена может быть скорректирована в зависимости от налогового режима победителя. Ценовые предложения участников, применяющих УСН, учитываются равными по отношению к ценовым предложениям остальных участников, предложивших цену без учета НДС.

    - Форма, сроки и порядок оплаты:

      - Оплата стоимости выполненных комплексных работ, направленных на создание АИСКУЭ МКД, осуществляется Заказчиком в безналичной форме с использованием платежных поручений путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней после даты приемки в промышленную эксплуатацию АИСКУЭ МКД по каждому объекту автоматизации (сегменту эксплуатации), что подтверждается согласованными (подписанными) Подрядчиком и Заказчиком Актами законченного строительством объекта автоматизации (сегмента эксплуатации), Актами приемки выполненных работ (Форма КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), Актами приема-передачи объекта основных средств (Форма ОС-1), Актами сдачи-приемки объекта автоматизации (сегмента эксплуатации) в промышленную эксплуатацию, Актами приема-передачи исполнительной, технической и эксплуатационной документации, составленной Подрядчиком в полном объеме в соответствии с требованиями государственных стандартов, технических регламентов, СНиП и ПУЭ, Счетами-фактурами и Счетами на оплату.

    - Предусмотренные сроки этапов выполнения комплексных работ:

| № п/п | Этапы выполнения комплексных работ | Сроки выполнения комплексных работ, кал. дней |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование объектов автоматизации (сегментов эксплуатации) | 5 |
| 2. | Проектирование, разработка и формирование рабочей проектной документации | 5 |
| 3. | Уточнённые сметные расчеты. | 5 |
| 4. | Электромонтажные и строительно-монтажные работы на объектах автоматизации (сегментах эксплуатации) | 35 |
| 5. | Установки программно-аппаратных средств на автоматизированных рабочих местах операторов и диспетчерских пунктов | 5 |
| 6. | Обеспечение каналов беспроводной связи между элементами нижнего и верхнего уровня АИСКУЭ МКД | 1 |
| 7. | Пуско-наладочные работы на объектах автоматизации (сегментах эксплуатации) | 4 |
| 8. | Опытная эксплуатация АИСКУЭ МКД, мобильных приложений рабочих мест инспекторов-контролеров и пользователей клиентской части. | 15 |
| 9. | Опытная эксплуатация каналов беспроводной связи между элементами нижнего и верхнего уровня АИСКУЭ МКД. | 5 |
| 10. | Приемочные испытания АИСКУЭ МКД, мобильных приложений рабочих мест инспекторов-контролеров и пользователей клиентской части. | 5 |
| 11. | Приемочных испытаний каналов беспроводной связи между элементами нижнего и верхнего уровня АИСКУЭ МКД. | 5 |
| 12. | Сдача-приемка АИСКУЭ МКД в промышленную эксплуатацию | 5 |
|  | ВСЕГО: | 90 |

* - Количество календарных дней с момента заключения договора подряда на каждый объект автоматизации (сегмент эксплуатации);

** - Комплексные работы могут выполняться параллельно на всех объектах автоматизации (сегментах эксплуатации).

*** - Сроки выполнения работ представленные в данной таблице являются изменяемыми, но не более 90 календарных дней

    - Требования к качеству выполнения работ:

      - При выполнении комплексных работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и обеспечении единства измерений, государственными стандартами и техническими регламентами, а также настоящим техническим заданием, в том числе:

- ГОСТ 34.603-92 - «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;

- ГОСТ 34.003-90 - «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»;

- ГОСТ 34.201-89 - «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ 34.602-89 - «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на автоматизированные системы»;

- ГОСТ 19.301-79 - «Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению»;

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" внесено изменение N 1, утвержденное постановлением Госстроя СССР N 272 от 18 ноября 1987 года и опубликованное в БСТ N 2 1988 г.

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок 7 издание.

- РД 50-34.698-90 - «Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

      - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, норм, стандартов и правил, обязательность выполнения которых определяется законодательством РФ.

      - Гарантийный срок на все виды и объемы выполненных комплексных работ должен составлять не менее 5-ти лет с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки объекта автоматизации (сегмента эксплуатации) в промышленную эксплуатацию. Гарантия на любые виды материально-технических ресурсов, устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами производителя материально-технических ресурсов (указывается в коммерческом предложении участника).

      - Время реакции на гарантийные работы в период гарантийной эксплуатации АИСКУЭ в случае обнаружения дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации системы АИСКУЭ - не более 8 часов со дня получения заявки от Заказчика.  Окончательное устранение дефектов в срок не более 2 рабочих дней с момента получения заявки.

    - Требования к участникам закупки

      - Иметь подтвержденный опыт (квалификацию) выполнение комплекса работ по созданию АИСКУЭ МКД и опыт по техническому либо гарантийному обслуживанию  аналогичных систем не менее 3715 ТУ по всем договорам (подтверждается копиями соотвествующих договоров по количеству ТУ, сведения о количестве ТУ и договорам указываются в справке о выполнении аналогичных договоров по каждому году работы).

      - Иметь соответствующие производственные ресурсы и материально-техническое обеспечение, свидетельствующее о возможности надлежащего выполнения комплекса работ, в том числе, производственно-техническая база, автотранспортные средства не менее 5 ед., комплект оборудования для монтажа (перфоратор-1 шт., инструмент комплект (отвёртки - 2 шт. пассатижи 1 шт.)) не менее 5 комплектов, измерительный инструмент не мнение 1 комплекта (токовые клещи), (сведения указываются в справке о материально-технических ресурсах).

      - Наличие квалифицированного персонала для выполнения комплекса работ:

1) Инженерно-технические работники Подрядчика должны иметь не менее 4-й группы допуска по электробезопасности и опыт работы в отраслях электроэнергетики не менее 3-х лет (указывается в справке о кадровых ресурсах, подтверждается копиями соответствующих удостоверений).

2) Электромонтажники Подрядчика и другие участники выполнения комплекса работ должны иметь не менее 3-й группы допуска по электробезопасности (указывается в справке о кадровых ресурсах, подтверждается копиями соответствующих удостоверений).

      - Обеспечивать возможность взаимодействия с исполнителями ПАО «ТНС энерго Ярославль» по электронным каналам связи (сведения указываются в справке о материально-технических ресурсах).

      - Наличие свидетельства о членстве в саморегулируемой организации  вместе с приложениями, описывающими конкретные виды работ, на которые участник имеет допуск либо Выписки из Единого электронного реестра СРО, которая подтверждает членство субъекта в саморегулируемой организации (подтверждается заверенной участником копией соответствующего документа).

По вопросам Технического задания обращаться к начальнику отдела по внедрению и сопровождению АИСКУЭ  Морозову Илье Владимировичу, Тел.: (4852) 78-19-96

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень многоквартирных домов для создания АИСКУЭ.

| 1 | Тутаев | ул. Советская, д. 20 | 180 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Константиновский | ул. Ветеранов войны, д. 16 | 60 |
| 3 | Тутаев | ул. Моторостроителей, д. 67 | 120 |
| 4 | Тутаев | ул. Моторостроителей, д. 51 | 36 |
| 5 | Тутаев | ул. Комсомольская, д. 69 | 144 |
| 6 | Тутаев | ул. Комсомольская, д. 88в | 21 |
| 7 | Тутаев | ул. Комсомольская, д. 88б | 21 |
| 8 | Тутаев | ул. Дементьева, д. 18 | 36 |
| 9 | Тутаев | ул. Советская, д. 5 | 108 |
| 10 | Ярославль | ул. Блюхера, д. 80 | 54 |
| 11 | Ярославль | ул. Доронина, д. 4 | 284 |
| 12 | Тутаев | ул. Дементьева, д. 20 | 55 |
| 13 | Ярославль | ул. Доронина, д. 6к2 | 216 |
| 14 | Тутаев | ул. Советская, д. 35 | 55 |
| 15 | Тутаев | ул. Комсомольская, д. 107 | 180 |
| 16 | Тутаев | ул. Луначарского, д. 88 | 36 |
| 17 | Тутаев | ул. Советская д. 28а | 40 |
| 18 | Тутаев | ул. Комсомольская, д. 85 | 55 |
| 19 | Константиновский | ул. Речная, д. 5 | 99 |
| 20 | Константиновский | ул. Депутатская, д. 5а | 60 |
| 21 | Тутаев | ул. Советская, д. 30 | 20 |
| 22 | Ярославль | ул. 8 Марта, д.21, к. 2 | 100 |
| 23 | Ярославль | ул. Пашуковская, д. 4, к.2 | 189 |
| 24 | Ярославль | ул. Пашуковская, д. 1/7 | 39 |
| 25 | Ярославль | ул. Панина, д. 8 | 139 |
| 26 | Ярославль | ул. Бабича, д. 17 | 147 |
| 27 | Ярославль | ул. Брагинская, д. 22а | 108 |
| 28 | Ярославль | Тутаевское шоссе, д.64, к.3 | 71 |
| 29 | Ярославль | ул. Елены Колесовой, д .24 | 100 |
| 30 | Ярославль | ул.Суздальская,д.188 | 110 |
| 31 | Ярославль | ул. Слепнёва, д.15, к.1 | 22 |
| 32 | Ярославль | ул. Вишняки, д. 9/1 | 64 |
| 33 | Ярославль | ул. Ньютона, д.63, к.5 | 250 |
| 34 | Ярославль | ул. Калинина, д. 33, к.2 | 110 |
| 35 | Ярославль | ул. Ухтомского, д. 23 | 133 |
| 36 | Тутаев | ул. Моторостроителей, д. 52 | 36 |
| 37 | Ярославль | ул. Спартаковская, д. 15; | 48 |
| 38 | Ярославль | ул. Труфанова, д. 32а | 110 |
| 39 | Ярославль | ул. Панина, д. 34 | 59 |
| Итого: |  |  | 3715 |

*По адресу: г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 69 требуется реконструкция системы АИСКУЭ.

*Фактическое количество потребителей электроэнергии устанавливает Подрядчик.

- Порядок проведения конкурса в электронной форме. Инструкции по подготовке Предложений

  - Конкурс проводится в следующем порядке:

Публикация Извещения о проведении конкурса в электронной форме (подраздел 3.2);

Публикация и предоставление конкурсной Документации и проекта договора (подраздел 3.3);

Предоставление участникам закупки разъяснений положений Документации по закупке (при необходимости) (подраздел 3.4).

Подготовка Участниками своих заявок (подраздел 3.5), продление сроков проведения конкурса (при необходимости), возможность отмены зкупки (при необходимости);

Подача заявок и их прием (подраздел 3.7);

Порядок рассмотрение поступивших на процедуру заявок участников закупки и порядок подведения итогов закупки (подраздел 3.8);

Порядок предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (подраздел 3.9);

Признание конкурса несостоявшимся (подраздел 3.10);

        - Подписание Договора (подраздел 3.11).

Особенности осуществления конкурса в электронной форме, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, включает этап:

«Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг» (п.3.8.1. 2) настоящей Документации).

  - Публикация Извещения о проведении конкурса в электронной форме

    - Извещение о проведении конкурса в электронной форме опубликовано на Единой электронной торговой площадки https://msp.roseltorg.ru/ (Секция: закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ), Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, на корпоративном сайте ПАО «ТНС энерго Ярославль» https://yar.tns-e.ru/population/.

    - Извещение о проведении конкурса в электронной форме  является неотъемлемой частью документации по конкурсу в электронной форме.

    - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.

    - Изменения, в извещение о проведении конкурса, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. Изменение предмета конкурса не допускается. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается следующим образом: с даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 3.7.1 настоящей документации.

    - Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

  - Публикация и предоставление конкурсной Документации и проекта договора

    - Документация о закупке размещается на сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Единой электронной торговой площадки https://msp.roseltorg.ru/ (Секция: закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ) (далее - ЭТП).

    - Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется правилами ЭТП.

Документация о закупке может быть получена самостоятельно любым лицом с Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, либо с корпоративного сайта ПАО «ТНС энерго Ярославль» https://yar.tns-e.ru/population/.

    - Изменения, вносимые в документацию о закупке, разъяснения положений документации размещаются Заказчиком на ЭТП, в Единой информационной системе и на сайте Заказчика не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

    - К Извещению и Документации прикладывается проект договора, являющийся их неотъемлемой частью

  - Форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участниками закупки разъяснений положений Документации о закупке

    - Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ и Положением. В течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

    - Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

    - Дата начала срока предоставления Участникам разъяснений положений Документации о закупке: день публикации Документации о проведении конкурса в электронной форме в ЕИС и на ЭТП. Дата и время окончания срока предоставления Участникам разъяснений положений Документации о закупке: «17» июля 2019г. до 10:00 по московскому времени.

  - Подготовка Участниками своих заявок

    - Общие требования к предложению

      - Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения.

1) первая часть Заявки – в качестве приложений должна содержать следующие документы:

1. Техническое предложение (раздел 4 настоящей документации), приложение №1 к письму о подаче оферты)  - описание поставляемого товара, выполняемой работы, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. Локальные сметные расчёты без расчёта итогов по смете и разделам сметы.

2. График выполнения работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации.

2) вторая часть Заявки  - сведения об участнике конкурса, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям:

- Письмо о подаче оферты  - по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной Документации (указывается фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона);

- Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной Документации (предоставляется при наличии разногласий);

- Анкета Участника  - по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной Документации;

- Справка о кадровых ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной Документации;

- Справка о материально-технических ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной Документации;

- Декларация подтверждения принадлежности организации к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной Документации или сведения  из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки;

- Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика ПАО «ТНС энерго Ярославль» по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной Документации;

- Информацию о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной Документации;

- Антикоррупционные обязательства по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной Документации;

- Согласие на обработку персональных данных по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной Документации.

Формы и инструкции приведены в разделе 4 настоящей Документации.

Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей конкурсной Документации:

- копии учредительных документов (для юридических лиц); копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса или нотариально заверенную копию такой выписки или выписку, полученную из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на официальном сайте ФНС России в сети интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp, заверенную электронной подписью ФНС;

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;

- копия годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный период с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;

- копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы по состоянию на последний отчётный период (код по классификатору налоговой документации 1120101); Также в случае наличия задолженности, дополнительно должна быть представлена справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и ИП из Инспекции Федеральной налоговой службы.

Участник имеет право предоставить справку, полученную с использованием интернет-сервиса в форме электронного документа, реализованного на сайте Федеральной налоговой службы России «www.nalog.ru», в форме электронного документа (в формате pdf), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица налогового органа. Справка, полученная с использованием любого иного интернет-сервиса, Заказчиком к рассмотрению не принимается.

- в случае применения Участником упрощенной системы налогообложения, копию уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

- документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

- документ, декларирующий следующее:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом о закупках и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

- документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам, если законодательством Российской Федерации установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении конкусра. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

- документы в соответствии с требованиями Технического задания (раздел 2 настоящей документации).

- Участник вправе приложить к Заявке иные документы, которые, по его мнению, подтверждают соответствие установленным требованиям, с комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

# 3) Ценовое предложение Участника должно содержать следующие документы:

- Коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной Документации  - должно содержать сведения о наименовании, цене и количестве поставляемого товара, выполняемых работ, стране регистрации, локальные сметные расчёты в соответствии с требованиями документации о закупке;

- Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной Документации;

# Документы согласно п. 3.5.1.1. пп.1) 1-2 - входят в первую часть заявки.

Документы согласно п. 3.5.1.1. пп.2)  1-23- входят во вторую часть заявки

Документы согласно п. 3.5.1.1. пп.3)  1-2 входят в Ценовое предложение Участника.

      - Порядок проведения конкурса в электронной форме определяется настоящей документацией, а также регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится такой конкурс.

      - Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:

- о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений до момента открытия к ним доступа заказчику в сроки, установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацией о конкурентной закупке в электронной форме;

- о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также дополнительных ценовых предложений (если подача дополнительных ценовых предложений предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме и документацией о конкурентной закупке в электронной форме) до формирования итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового протокола.

      - Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в конкурсе в электронной форме, включают:

-обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации и извещения о проведении конкурса, и заявки участника закупки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями документации о проведении конкурса;

-обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в конкурсе после окончания (истечения) срока окончания подачи заявок;

-обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

-согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

      - Порядок подготовки Заявки:

- Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения.

- Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке и включает документы в соответствии с п. 3.5.1.1. пп.1) 1-2 настоящей Документации. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие сведений об участнике конкурса и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке.

- Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать сведения о данном участнике такого конкурса, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям, об окончательном предложении участника такого конкурса о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора и должна содержать документы в соответствии с п. 3.5.1.1. пп.2) 1-23 настоящей Документации.

- Ценовое предложение должно содержать сведения о наименовании, цене и количестве поставляемого товара, (оказываемых услуг, выполняемых работ) стране регистрации в соответствии с требованиями документации о закупке и включать документы в соответствии с п. 3.5.1.1. пп.3)  1-2  настоящей Документации.

- В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике такого конкурса и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

      - Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 3.7.1. настоящей Документации.  У участника конкурса отсутствует возможность подать заявку на участие в конкурсе на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

      - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документаци, а также иные данные и сведения, предусмотренные конкурсной документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены участником конкурса через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником конкурса на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

      - Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

      - Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

      - Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к заявке.

      - Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.

      - Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника.

      - Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

      - Соблюдение Участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав Заявки, поданы от имени Участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Заявки документов и сведений.

    - Требования к сроку действия Предложения

      - Предложение действительно в течение всего периода действия Договора.

    - Требования к языку Предложения

      - Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

      - Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

    - Требования к валюте Предложения

      - Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Продление срока окончания приема Заявок

      - При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема заявок, установленный в подпункте 3.7.1. путём внесения изменений в извещение и документацию по конкурсу.

      - Сведения о продлении срока окончания приёма заявок размещаются Заказчиком на Официальном сайте и ЭТП (копия) не позднее чем в течение трёх дней со дня принятия решения о продлении срока окончания приёма заявок.

    - Начальная (предельная) цена

- Заказчик вправе отклонить заявку участника только на том основании, что предложенная Участником  цена превышает установленную максимальную (предельную) цену лота указанную в разделе 2 «Техническое задание» настоящей Документации.

    - Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки – не установлен.

    - Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления  - не установлен.

    - Возможность отмены закупки.

      - Заказчик конкурса, разместивший в Единой информационной системе и на ЭТП извещение о проведении конкурса, документацию по конкурсу и проект договора, вправе отказаться от проведения закупки только до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством

      - Решение об отказе от проведения конкурса размещается в ЕИС в день принятия такого решения. В случае отмены конкурентной процедуры Заказчик не несёт обязательств или ответственности перед участниками за понесенные затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки.

    - Изменение Заявок на участие в конкурсе или их отзыв

      - Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания (истечения) срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до окончания (истечения) срока подачи заявок на участие в такой закупке.

  - Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

    - Участником закупки может является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

3.6.2.	В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования к исполнению договора, установленные Заказчиком в настоящем Положении и в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются в совокупности к такой группе лиц. При оценке количественных параметров деятельности такого участника эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного лица, выступающего на стороне одного участника.

3.6.3.	Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника.

3.6.4.	Для участия в процедурах закупок участник закупки должен соответствовать следующим общим требованиям:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям настоящей документации о закупке и Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль», в том числе Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго»;

3) участник закупки должен не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям:

      - Участник должен включить в состав заявки документы указанные и оформленные в соответствии с п.3.5.1 настоящей Документации, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

  - Порядок, место, дата, время начала и дата, время окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

    - Заявки на участие в конкурсе в электронной форме предоставляются на Единую электронную торговую площадку https://msp.roseltorg.ru/ со дня, следующего за днем размещения в ЕИС извещения и документаци по конкурсу в электронной форме в Единой информационной системе и на ЭТП с 06.07.2019г. 08-00 (время московское) по 22.07.2019г. 10-00 (время московское), в порядке и в соответствии с регламентом работы Единой электронной торговой площадки.

Участник закупки вправе подать заявку в любой момент с момента размещения на ЭТП

Извещения и Документации до даты и времени окончания срока подачи заявок, указанных в

Извещении и Документации.

Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать, а также внести изменения в заявку в

любое время до дня окончания срока подачи заявок, направив соответствующее уведомление

оператору ЭТП. Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, если изменение

осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи

заявок на участие в Конкурсе. Заявка, изменение заявки, отзыв заявки, представленные Заказчику по

истечении срока представления заявок, не считаются представленными.

Прием заявок прекращается в день и время, установленные в Извещении и Документации.

В течение одного часа с момента получения заявки оператор ЭТП обязан присвоить ей

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику

закупки, подавшему заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

    - Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

Дата рассмотрения первых частей заявок – «22» июля 2019 г., 10-00

Дата подачи дополнительных ценовых предложений - «24» июля 2019г., время назначается на ЭТП автоматически.

Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором ЭТП в

ЕИС в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик, после размещения

протокола рассмотрения первых частей заявок в ЕИС.

Дата и время окончания срока подачи дополнительных ценовых предложений - «24» июля 2019 г., 13-00

Место, дата проведения сопоставления ценовых предложений – ЭТП, «24» июля 2019 г., 17-00. Протокол сопоставления ценовых предложений размещает в ЕИС оператор ЭТП после размещения в ЕИС протокола рассмотрения вторых частей.

Дата рассмотрения вторых частей заявок – «26» июля 2019 г., 16-00

Дата подведения итогов – «30» июля 2019 г., 16-00

Указанные этапы проводятся по адресу: г. Ярославль, проспект Ленина, д.21Б,

По итогам рассмотрения первых частей и вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оформляются протоколы рассмотрения первых частей заявок и вторых частей заявок соответственно.

По результатам заседания закупочной комиссии, на котором осуществляется определение победителя конкурса в электронной форме, оформляется итоговый протокол.

  - Порядок рассмотрение, оценки и сопоставления заявок участников закупки и порядок подведения итогов закупки.

    - Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет Заказчику:

- первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке;

- подача дополнительных ценовых предложений

1. Подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в день, указанный в Извещении и Документации, и время, указанное оператором ЭТП после размещения протокола рассмотрения первых частей заявок в ЕИС.

2. Оператор ЭТП информирует участников конкурса о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками закупки, после размещения протокола рассмотрения первых частей заявок в ЕИС.

3. Участник закупки подает одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного им одновременно с заявкой либо одновременно с окончательным предложением (если применимо);

4. Если участник закупки не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом учитывается ранее поданное им ценовое предложение.

5. Протокол сопоставления ценовых предложений размещает в ЕИС оператор ЭТП после размещения в ЕИС протокола рассмотрения вторых частей.

- вторые части заявок на участие в конкурсе  в электронной форме – сразу после окончания этапа подачи дополнительных ценовых предложений. Вторые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме рассматриваются в сроки, установленные извещением о проведении конкурса, документацией о конкурентной закупке либо уточненным извещением о проведении конкусра, уточненной документацией о конкурентной закупке. Указанные сроки не могут быть ранее сроков размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения такого конкурса по результатам рассмотрения первых частей заявок.

- сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных средств ЭТП. После размещения в ЕИС протокола рассмотрения вторых частей, Оператор ЭТП в течение часа после размещения в ЕИС протокола сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений направляет Заказчику результаты осуществленного оператором ЭТП сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника конкурса

- в случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального закона, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.

    - Оценка заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

    - Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет их соответствия требованиям законодательства и требованиям конкурсной документации.

    - Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок включает отборочную стадию и оценочную стадию.

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии закупочная комиссия  проверяет:

- правильность оформления заявок и их соответствие требованиям настоящей конкурсной Документации по существу;

- соответствие участников требованиям настоящей конкурсной Документации;

- соответствие заявки требованиям настоящей конкурсной Документации.

      - В рамках отборочной стадии закупочная комиссия может запросить Участников разъяснения по их заявке.

      - При проверке правильности оформления Предложения Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения.

      - Закупочная комиссия отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях:

- отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или непредставление участником Декларации в соотвествии с требованиями п. 3.5.1.1. 2) п.6  настоящей Документации, либо несоотвествие сведений об участнике закупки в декларации, критериям отнесения к СМСП.

- выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, настоящей Документации;

- участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;

- в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

- участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.

Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 3.8.4.4. настоящей Документации, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора. Информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов. Если факты, перечисленные в п. 3.8.4.4 настоящей Документации, выявлены на ином этапе закупки, комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки.

    - Оценочная стадия. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок.

В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки, которые не были отклонены при рассмотрении первых и вторых частей заявок Участников. Цель сопоставления и оценки заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в документации.

В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет коммерческие предложения участников ОЗП (с учётом установления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с условиями п.3.9 настоящей конкурсной документации), и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика исходя из следующих критериев и весовых коэффициентов:

- Цена заявки –значимость 30%, определяется общей стоимостью выполнения работ в соответствии со сметными расчетами и  коммерческим предложением участника. Без учета НДС.

Порядок оценки заявки по критерию «цена предложения» осуществляется по формуле с учетом коэффициентов значимости:

ЦБi = (Цmin / Цi) x 100х0,3

где ЦБi - количество баллов по критерию;

Цmin - минимальное предложение из сделанных участниками закупки;

Цi - предложение участника, которое оценивается.

Для расчета итогового рейтинга по предложению рейтинг, присуждаемый этому предложению по критерию «цена предложения», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Предлагаемые участниками закупки цены приводятся к единому базису — одинаковым валютам, одинаковому составу итоговой цены.

Ценовые предложения участников, применяющих УСН учитываются равными по отношению к ценовым предложениям остальных участников, предложивших цену без учета НДС.

- Качество выполнения работ:

- Опыт работы по аналогичным договорам (подтверждается предоставлением сведений об опыте работы в справке о выполнении аналогичных договоров по каждому году работы) - значимость 30%:

- до 1 года включительно – 1 балл;

- от 1 до 5 лет включительно - 5 баллов;

- свыше 5 лет – 10 баллов.

- Штатная численность персонала - значимость 5 %: (указывается в справке о кадровых ресурсах):

- до 10 чел. - 1 балл;

- от 10 чел. включительно до 20 чел. - 3 балла;

- от 20 чел. включительно до 30 чел. - 5 баллов;

- от 30 чел. включительно до 40 чел. - 7 баллов;

- свыше 40 чел. - 10 баллов.

- Гарантия качества выполнения работ - значимость 5%: (указывается в техническом предложении участника):

- 5 лет - 3 баллов;

- Более 5 лет  - 5 баллов.

- Срок гарантии на приборы учета (ПУ) - значимость 5 % (указывается в техническом предложении участника):

- 5 лет - 3 баллов;

- Более 5 лет  - 5 баллов.

- Юридический адрес или фактическое место нахождение структурного подразделения участника (филиала, представительства) в Ярославской области - значимость 25%: (указывается в анкете участника):

- наличие в городе Тутаев - 10 баллов;

- наличие в городе Ярославль - 5 баллов;

- отсутствие филиалов в г. Тутаев, г. Ярославль - 0 баллов.

Порядок оценки заявки по критериям 2) 1-5 осуществляется по формуле с учетом коэффициента значимости:

ПБi = (Пi / Пmax) x100х ЗП (0,3;0,05;0,05;0,05;0,25)

где ПБi - количество баллов по показателю;

Пi - предложение участника, которое оценивается;

Пmax - предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;

ЗП - значимость показателя.

Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию.

По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения договора. Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, и  которой присвоено наибольшее количество баллов присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора (набрали равное количество баллов), меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем закупочной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

    - Определение Победителя

      - Победителем конкурса в электронной форме признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов и присвоен первый номер.

      - По результатам заседания закупочной комиссии, на котором осуществляется определение победителя конкурса в электронной форме, оформляется итоговый протокол конкурса.

    - Размещение протоколов составляемых в ходе закупки.

Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в Единой информационной системе и на сайте Заказчика не позднее чем через 3 дня со дня подписания таких протоколов.

  - Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами.

    - В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного  государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» устанавливается приоритет товаров российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим из иностранного  государства.

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения,  по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

    - Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) должен указать (декларировать) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

    - За представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке заявка участника рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

    - В случае отсутствия в заявке Участника на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

    - Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цена единицы товара определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

    - Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,  при этом стоимость товаров российского происхождения, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров.

  - Признание конкурса несостоявшимся

    - Конкурс признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок:

- подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником заявок);

- не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок).

- принято решение об отказе в допуске всем участникам конкурса, подавшим заявки;

- принято решение о допуске только одного участника конкурса.

    - В случае, если при проведении конкурса была представлена только одна заявка, и она приемлема, соответствует требованиям настоящей документации, закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с таким единственным участником конкурса. Решение закупочной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

    - В случае если при рассмотрении заявок на участие в конкурсе заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации о проведении конкурса, такой участник считается единственным участником конкурса. Конкурс в электронной форме в этом случае признается несостоявшимся. Заказчик вправе:

- заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях конкурсной документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. В указанном случае в итоговый протокол конкурса не вносятся сведения о результатах оценки;

- не заключать договор с единственным участником закупки;

- провести повторно процедуру закупки.

  - Подписание Договора

    - Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

    - Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

    - Договор заключается в соответствии с условиями, которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

    - В случае уклонения или отказа победителя конкурса от заключения договора, заказчик вправе принять решение о заключении договора с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

    - В случае если участник закупки, который должен подписать договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 3.11.2, подписанный им договор или направил протокол разногласий к этому договору, в случае если данные разногласия не были представлены при подаче заявки, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора, внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено заказчиком в документации о закупке).

    - В случае если участник закупки, признанный победителем закупки, либо участник закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер после победителя, либо единственный участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, либо участник закупки, признанный единственным участником закупки не подписал договор, либо не предоставил обеспечения исполнения обязательств по договору в течение установленного в закупочной документации срока, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

    - Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, в установленные сроки в письменной форме с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным должностным лицом Заказчика, либо в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения договора до его заключения, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров

    - В случае если лицо, с которым заключается договор, признано уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе:

- провести повторную процедуру закупки;

- заключить договор с лицом, заявке которого присвоен порядковый номер, следующий после победителя.

    - По решению Заказчика возможно Заключение договора для единственного участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке признанную соответствующей условиям закупки.

    - В случае, если при расторжении договора по решению суда часть обязательств по договору контрагентом выполнена, то договор с лицом, заявке которого присвоен порядковый номер, следующий после победителя, заключается на невыполненный объем обязательств.

    - Информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том числе оплаты договора, размещаются на официальном сайте ЕИС в Реестре договоров в соответствии с порядком и сроками, установленными Правительством Российской Федерации, после исполнения всех обязательств, предусмотренных договором (прекращения обязательств по нему) либо отдельных этапов договора. Не допускается заключение договора на условия, отличных от условий, установленных решением закупочной комиссии и определенных в заявках победителей закупочных процедур.

    - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в форме преобразования, слияния или присоединения.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Форма письма о подаче оферты (форма 1)

начало формы

«_____»_______________2019 года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение и документацию о проведении конкурса в электронной форме, опубликованные в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, на Единой электронной торговой площадки и на корпоративном сайте ПАО «ТНС энерго Ярославль» https://msp.roseltorg.ru/, принимая установленные в них требования и условия конкурса в электронной форме

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

___________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

____________________________________________________________________

(краткое описание продукции, услуги, работ)

в соответствие с письмом о подаче оферты и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует не менее срока действия договора.

Настоящая Заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Форма Технического предложения (форма 2) - на ____ листах;

- Форма Графика выполнения работ (форма 3) - на ____ листах;

- Форма Коммерческого предложения (форма 4) - на ____ листах;

- Форма Протокола разногласий по проекту Договора (предоставляется в случае наличия разногласий к проекту договора) (форма 5) - на ____ листах;

- Форма Анкеты Участника (форма 6) - на________листах;

- Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 7) - на________листах;

- Форма Справки о кадровых ресурсах (форма 8) - на________листах;

- Форма Справки о материально-технических ресурсах (форма 9) - на________листах;

- Форма Справки о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика ПАО «ТНС энерго Ярославль» (форма 10) – на ___ листах;

- Форма предоставления Информации о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров) (форма 11) – на ___ листах;

- Форма Антикоррупционные обязательства (форма 12) – на ___ листах;

- Форма Согласия на обработку персональных данных (форма 13) – на ___ листах;

- Форма Декларации подтверждения принадлежности организации к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП)	 или сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки (форма 14) – на ___ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.

      - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

  - Форма Технического предложения (форма 2)

начало формы

| Приложение №1 к письму о подаче оферты «_____»__________года №______ |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваше Извещение №____ от ________ 2019г.: О проведении конкурса в электронной форме на право заключения Договора на тему: «____________________».

Локальные сметные расчёты без расчёта итогов по смете и разделам сметы.

Место и условия выполнения работ:

Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Гарантийный срок на выполненные работы:

Срок выполнения работ:

конец формы

4.2.1 Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о закупке.

      - В тексте Технического предложения приводится информация в объеме, достаточном для анализа выполнения всех требований, касающихся технической части данного конкурса.

  - Форма графика выполнения работ (форма 3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График выполнения работ

Начало выполнения работ: «___»____________________года.

Окончание выполнения работ: «___»____________________года.

| № п/п | Наименование объекта Адрес | Этапы выполнения работ, в кал. днях с момента заключения Договора * В соответствии с п. 2.7 Технического задания (раздел 2 Документации) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … |
| 1. | ……. |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ……. |  |  |  |  |  |  |  |

* - Количество календарных дней с момента заключения договора подряда на каждый объект автоматизации (сегмент эксплуатации);

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

      - В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех видов, этапов работ в рамках Договора.

      - Для указания сроков против каждого этапа по каждому объекту следует указать количество календарных дней с момента заключения договора.

      - График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).

      - График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

      - Не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о закупке.

  - Форма Коммерческого предложения (форма 4)

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

(Здесь Участник в свободной форме приводит свое коммерческое предложение, опираясь на проект Технического задания в соответствии с требованиями раздела 2).

Таблица -1 Расчет стоимости работ (Сметы на создание АСКУЭ по каждому объекту)

Участник предоставляет  сметные расчеты согласно требований Технического задания раздел 2 настоящей Документации): сметные расчеты в виде локальных смет (в ТЕР, ТССЦ Ярославской области) на каждый объект автоматизации (сегмент эксплуатации). Материально-технические ресурсы, не учтенные ценником либо отсутствующие в базисе ТССЦ, подтверждаются соответствующими счетами и прайс-листами, прилагаемыми к объектным локальным сметам. В составе итоговой стоимости предложения участнику необходимо предусмотреть непредвиденные расходы в размере не более 2% по каждому объекту автоматизации (сегменту эксплуатации), с включением их в локальные сметы.

Таблица-2. Прочие коммерческие условия

| № | Наименование | Значение (лет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опыт выполнения комплекса работ по созданию АИСКУЭ МКД и опыт по техническому либо гарантийному обслуживанию аналогичных систем не менее 3715 ТУ по всем договорам (подтверждается копиями соотвествующих договоров по количеству ТУ, сведения о количестве ТУ и договорам указываются в справке о выполнении аналогичных договоров по каждому году работы). |  |
| … |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора.

      - Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

  - Форма Протокола разногласий по проекту Договора (форма 5) – предоставляется в случае наличия разногласий к проекту договора.

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 3) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 3) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора.

      - В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе заявки данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по конкурсу и Предложении Победителя.

      - В любом случае Участник должен иметь в виду что:

- если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

- в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

4.2.1.7.	Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

  - Форма Анкеты Участника (форма 6)

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4. | ИНН /КПП Участника |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Почтовый адрес |  |
| 7. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9. | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11. | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13. | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 14. | Наличие структурного подразделения (филиала, представительства) в Ярославской области (г. Ярославль, г. Тутаев) (указывается наименование подразделения, юридический адрес или адрес фактического местонахождения, контактный телефон) |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

      - Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

  - Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 7)

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договор, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | х |

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров (по каждому году работы), сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям раздела 2 и критериям оценки.

      - Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

      - Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

  - Форма Справки о кадровых ресурсах (форма 8)

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника ОЗП: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию) |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

      - В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

      - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

      - Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

  - Форма Справки о материально-технических ресурсах (форма 9)

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника ОЗП: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы в соотвествии с требованиями Технического задания, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора.

      - Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

  - Форма  Справки о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика ПАО «ТНС энерго Ярославль»  (форма 10)

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика/Организатора закупки

ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей заявки просим учесть следующие сведения о наличии у _______________________________________(указывается полное наименование Участника закупки) конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с лицом, являющимся ______________________ (указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.) Заказчика и/или Организатора закупки, а именно - Указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается, почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как конфликт интересов и/или аффилированность )

Инструкции по заполнению

- Участник приводит дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная Справка.

- Участник закупки - юридическое лицо - должен указать свое полное наименование с указанием организационно-правовой формы), адрес место нахождения и номер регистрации в ЕГРЮЛ. Участник закупки-физическое лицо, в том числе, индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации и ИНН).

- Участники закупки должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у (указывается наименование участника закупки) НЕТ лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с лицами так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки.

- При заполнении данной Справки Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, в отношение которых может возникнуть конфликт интересов и/или связей, которые могут быть признаны аффилированными с любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки, может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

- При наличии документов, подтверждающих или указывающих на факты возможного возникновения конфликта интересов и/или аффилированных связей, Участник прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

- Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

____________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Форма предоставления Информации о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров) (форма 11)

Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Форма предоставления информации о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров)

|  | Информация о собственниках участника (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование участника закупки |  |  |  |  |  | информация о цепочке собственников участника, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | ИНН | ОГРН | наименование краткое | ккод ОКВЭД | ФФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц) | руководитель/участник/акционер/бенефициар |  | информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |

*Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.

* При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.

* В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

* Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

__________________________________                 _________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                            (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

  - Форма Антикоррупционные обязательства (форма 12)

Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Антикоррупционные обязательства

Антикоррупционные обязательства разработаны во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающих обязанность ПАО «ТНС энерго Ярославль» по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции.

- Потенциальный участник (юридическое/физическое лицо, индивидуальный предприниматель) ______, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице______, действующего на основании ________, привлеченный в качестве участника ________________ (наименование закупочных процедур) для нужд ПАО «ТНС энерго Ярославль», именуемое в дальнейшем «Заказчик», после ознакомления с закупочной документацией гарантирует и заверяет Заказчика/Организатора закупки, что он:

1.1	Ознакомлен с Антикоррупционной политикой ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденной решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»  (протокол от 19.03.2018) (далее - Антикоррупционная политика).

  - Согласен с принимаемыми в ПАО «ТНС энерго Ярославль» мерами, направленными на предупреждение и противодействие коррупции, включая Антикоррупционную политику, и готов представить справку о цепочке собственников, содержащую полную и достоверную информацию о структуре собственников Участника, включая бенефициаров, в том числе, конечных (то есть, до данных о физических лицах), а также информацию об исполнительных органах с приложением подтверждающих документов. В их числе: выписка из реестра акционеров, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (срок действия выписки не должен превышать 60 дней), копия решения о назначении руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема предложений, справка о кадровых ресурсах, информацию о наличии аффилированных и иных связей, пред/конфликта интересов с работниками Заказчика/Организатора закупки (либо их родственниками), а так же с иными участниками закупочной процедуры и/или их бенефициарами, согласие на обработку и передачу персональных данных.

- Участник, а также его аффилированные лица, бенефициары, работники, посредники и/или иные лица, действующие в интересах работников Заказчика/Организатора закупки (либо их родственников), его аффилированных лиц или бенефициаров, не совершали, и не будут совершать противоправных действий (далее – «Запрещённые действия»).

2. 1. К Запрещённым действиям, способным вызвать коррупционные риски при осуществлении закупочной деятельности, относятся:

- предоставление неполных, заведомо ложных, недостоверных сведений о структуре собственников;

- непредставление информации о наличии аффилированных и иных связей, пред/конфликта интересов с работниками Заказчика/Организатора закупки (либо их родственниками), а так же с иными участниками закупочной процедуры/их бенефициарами;

- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;

- оказание, предложение или обещание оказать услуги;

- передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права;

- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды;

- действия, квалифицируемые российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, злоупотребление полномочиями, а также иные действия в нарушение требований применимого законодательства, а также международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Cтимулирование каким-либо образом работников Заказчика/Организатора закупки, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Участника.

  - Под действиями работника Заказчика/Организатора закупки, осуществляемыми в пользу Участника, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими участниками закупочных процедур;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Участником и Заказчиком/Организатором закупки.

- В случае возникновения у Участника оснований полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия, указанные в п. 2 Антикоррупционных обязательств, Участник обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Участник обязан сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия.

- После получения такого письменного уведомления Заказчик осуществляет соответствующую проверку и направляет уведомление о результатах в адрес Участника.

- Участник обязуется соблюдать и исполнять требования настоящих Антикоррупционных обязательств на всех этапах закупочных процедур, а Заказчик имеет право требовать соблюдения таких обязанностей.

Участник: _______________/

Информация о формах обратной связи ПАО «ТНС энерго Ярославль» в рамках системы предупреждения и профилактики коррупции:

В ПАО «ТНС энерго Ярославль» действует система предупреждения и профилактики коррупции. Информацию о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Ярославль», а также дочерних зависимых обществах и их филиалах можно сообщить, заполнив форму обратной связи на корпоративном веб-сайте, позвонив по телефону: (4852) 78-19-13 или направив письменное обращение по Email: AbramovAM@yar.tns-e.ru или по адресу: 150003, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21б

Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

  - Форма Согласия на обработку персональных данных (форма 13)

Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

## Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 201____ г.

Настоящим {указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в лице __________, действующего на основании __________, дает свое согласие на совершение ПАО «ТНС энерго Ярославль» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/ контрагента/планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, сведения о дате выдаче документа, удостоверяющего личность; и выдавшем его органе, адрес регистрации/место жительства; ИНН (участников, учредителей, акционеров) в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.**

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо отзыва настоящего согласия.

_______________________                                           ______________________

(Подпись уполномоченного представителя)                       (Ф.И.О. и должность подписавшего***)

М.П.

* При заключении договоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента/ контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров).

** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о его собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность, ПАО «ТНС энерго Ярославль» перед собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществу данных о своих собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие

на представление (обработку)  ПАО «ТНС энерго Ярославль» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

*** Указывается фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)».

Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).

  - Форма Декларации подтверждения принадлежности организации к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) или сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки (форма 14)

Приложение 13 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

<На фирменном бланке организации>

| _____________№____________ на № ________от ___________ | ПАО «ТНС энерго Ярославль» |
| --- | --- |

ФОРМА

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации)

.

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности 1:

| № п/п | Наименование сведений 2 | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов | не более 25 |  |  |
| 2 | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов | не более 49 |  |  |
| 3 | Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов | не более 49 |  |  |
| 4 | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за каждый год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 5 | Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за каждый год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 6 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |  |  |
| 7 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |  |  |
| 8 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 9 | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет) (при наличии наименование заказчика держателя реестра участников программ партнерства) |  |  |
| 10 | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии количество исполненных контрактов и общая сумма) |  |  |
| 11 | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) |  |  |
| 12 | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра “Сколково”) |  |  |  |
| 13 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 14 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |  |  |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

2 Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств  бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ “Об инновационном центре “Сколково”, на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”.

3 Пункты 1 – 7 являются обязательными для заполнения.

Документ должен быть подписан Участником и скреплено печатью (при наличии).