**Изменения**

в Документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме (далее - Аукцион) на право заключения договора поставки измерительных трансформаторов тока

**Перечень внесенных изменений**

1. п. 2.2.4 Документации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформатор тока измерительный | Класс точности | Номинальный первичный ток, А | Номинальный ток вторичной обмотки, А | Напряжение, В | Исполнение | Номинальный ток, А | Коли чество, шт. | Нач. максим. цена за единицу, без НДС |
| 0,5S и выше | 30 | 5 | 660 | С шиной | 30/5 | 6 | 444,35 |
| 40 | 5 | 40/5 | 3 |
| 50 | 5 | 50/5 | 219 |
| 75 | 5 | 75/5 | 78 |
| 100 | 5 | 100/5 | 477 |
| 125 | 5 | 125/5 | 3 |
| 150 | 5 | 150/5 | 240 |
| 200 | 5 | 200/5 | 399 |
| 250 | 5 | 250/5 | 33 |
| 300 | 5 | 300/5 | 36 |
| 400 | 5 | 400/5 | 30 |
| 500 | 5 | 500/5 | 6 |